## Špecifikácia tovaru
Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy
Špecifikácia tovaru
Technické vlastnosti, parametre a hodnoty tovaru
1. | Sternálna píla, značka/ typ/ model ............................, výrobné číslo............................, rok výroby............
1.1 | Výkon
1.2 | Počet kmitov za min.
1.3 | Zdvih pílového listu
1.4 | Titánový povrch, alebo celokovové prevedenie z ľahkých zliatín
1.5 | Listy píly sa nasadzujú bez použitia kľúča - samoistiaci mechanizmus
1.6 | možnosť plynulej regulácie otáčok pomocou tlačidla
1.7 | Možnosť rezana ťahom, aj rezania tlačením
1.8 | Bez nutnosti sterilizovať akumulátor
1.9 | Oddeliteľná riadiaca elektronika motora - nesterilizuje sa
1.10 | Možnosť výmeny akumulátora počas operácie bez porušenia steriiity
1.11 | Príslušenstvo
1.11.1 | Nabíjací systém
1.11.2 | Systém na odtok kondenzátu pri sterilizácii
1.11.3 | Náhradná batéria
2. | Sterilizačný kontajner
2.1 | materiál vane kontajneru, určený výhradne pre parnú steilizáciu
2.2 | materiál veka kontajneru, určený výhradne pre parnú steilizáciu
2.3 | Farebné odlíšenie identifikačných lístkov
2.4 | popisy v slovenskom jazyku
2.5 | Integrované filtre pre opakované použitie - umývacie a sterilizačné cykov
2.6 | Stohovateľnosť kontajnerov
2.7 | Možnosť doplniť sitá vekom so zámkom
2.8 | Možnosť vybaviť sterilizačné kontajnery silikónovými vložkami