## Príloha č. 4
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Príloha č. 4 Výzvy
Predmet zákazky: Sternálna píla s príslušenstvom
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
ZOZNAM POLOŽIEK
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ
Položka č. 1 | Sternálna píla s príslušenstvom |  | ks | 1
Položka č. 2 | Sterilizačný kontajner |  | ks | 1
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
1. | Sternálna píla 1 ks
1.1 | Výkon - min. 250W
1.2 | Počet kmitov za min. - min. 0 - 15 000
1.3 | Zdvih pílového listu - min. 3,2mm
1.4 | Titánový povrch, alebo celokovové prevedenie z ľahkých zliatín
1.5 | Listy píly sa nasadzujú bez použitia kľúča - samoistiaci mechanizmus
1.6 | možnosť plynulej regulácie otáčok pomocou tlačidla
1.7 | Možnosť rezana ťahom, aj rezania tlačením
1.8 | Bez nutnosti sterilizovať akumulátor
1.9 | Oddeliteľná riadiaca elektronika motora - nesterilizuje sa
1.10 | Možnosť výmeny akumulátora počas operácie bez porušenia steriiity
1.11 | Príslušenstvo
1.11.1 | Nabíjací systém 1 ks
1.11.2 | Systém na odtok kondenzátu pri sterilizácii 1 ks
1.11.3 | Náhradná batéria 1 ks
2. | Sterilizačný kontajner 1 ks
2.1 | materiál vane kontajneru, určený výhradne pre parnú steilizáciu
2.2 | materiál veka kontajneru, určený výhradne pre parnú steilizáciu
2.3 | Farebné odlíšenie identifikačných lístkov
2.4 | popisy v slovenskom jazyku
2.5 | Integrované filtre pre opakované použitie - min. 5000 umývacích a sterilizačných cykov
2.6 | Stohovateľnosť kontajnerov
2.7 | Možnosť doplniť sitá vekom so zámkom
2.8 | Možnosť vybaviť sterilizačné kontajnery silikónovými vložkami
Kontaktná osoba uchádzača:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
V: |  | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: