## Identifikácia a cenová ponuka
Identifikácia uchádzača a Cenová ponuka
Verejný obstarávateľ: | Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506 , Medzilaborce
Názov: | „Vybavenie SOŠ Medzilaborce - Meracie zariadenia a príslušenstvo"
Požadované údaje od uchádzača | Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
platca DPH áno/nie:
IČ DPH (ak relevantné):
Tel.:
e-mail:
kontaktná osoba:
Cenová ponuka
P.č. | Názov položky | Merná jednotka | Požadované množstvo | Cena bez DPH za 1 kus (jednotková cena bez DPH) | Cena bez DPH spolu za počet požadovaného množstva
1 | SET MERACÍCH ZARIADENÍ | ks | 9 | 0 | 0
2 | LABORATÓRNY STÔL ZLOŽENÝ Z MODULOV | ks | 9 | 0 | 0
3 | MERAČ RLC + MERACIE VODIČE | ks | 5 | 0 | 0
4 | GENERÁTOR SIGNÁLOV + SONDY | ks | 6 | 0 | 0
5 | DVOJKANÁLOVÝ OSCILOSKOP + SONDY | ks | 3 | 0 | 0
6 | SET MERACEJ TECHNIKY | ks | 2 | 0 | 0
7 | SET MERACÍCH PRÍSTROJOV NA MERANIE ODPOROV | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | CELKOM EUR bez DPH: |  | 0
|  |  | suma DPH celkom: |  | 0
|  |  | CELKOM EUR s DPH: |  | 0
Miesto a dátum vypracovania cenovej ponuky:
Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača:

## špecifikácia_1
1
SET MERACÍCH ZARIADENÍ ( 9 ks) |  |  |  |  | Názov, typ alebo výrobca
Požadované technické parametre a vybavenie | Jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Parametre ponúkaného tovaru
|  | minimum | maximum | vyžaduje sa/nevyžaduje sa | ponúkaná hodnota | spĺňam/nespĺňam
OBSAH 1 ks SETU
Dodanie setu na miesto plnenia |  |  |  | áno |  | áno/nie
1 x LABORATÓRNY ZDROJ (0-400V;0-10A) + MERACIE VODIČE
Výstupné napätie 0-400V A |  |  |  | áno |  | áno/nie
Výstupný prúd 0-10 A |  |  |  | áno |  | áno/nie
Počet výstupných kanálov |  | 1
Digitálny displej |  |  |  | áno |  | áno/nie
Rozlíšenie meradla napätia | mV | 10
Rozlíšenie meradla prúdu | mA | 100
Presnosť merania napätia ± 1 % |  |  |  | áno |  | áno/nie
Presnosť merania prúdu ± 1 % |  |  |  | áno |  | áno/nie
Zvlnenie napätia < 0,5% Vout |  |  |  | áno |  | áno/nie
Zvlnenie prúdu < 0,5% Aout |  |  |  | áno |  | áno/nie
Stabilita < 0,5% |  |  |  | áno |  | áno/nie
Galvanické oddelenie od siete |  |  |  | áno |  | áno/nie
Izolačný odpor > 20MΩ |  |  |  | áno |  | áno/nie
Typ zdroja - spínaný (impulzný) |  |  |  | áno |  | áno/nie
Univerzálne meracie vodiče - počet/farba | ks | 4 ks/ z toho 2ks červený; 2ks čierny
Univerzálne meracie vodiče - priemer | D/mm | 2.5 | 4
Univerzálne meracie vodiče - dĺžka | m | 1
Návod k obsluhe |  | papierová forma
1 x MULTIMETER S PRÍSLUŠENSTVOM
Max. meraná hodnota V/DC 1000,000 V |  |  |  | áno |  | áno/nie
Minimálna meraná hodnota V/AC | µV | 0.1
Max. meraná hodnota V/AC 750 V |  |  |  | áno |  | áno/nie
Minimálna meraná hodnota V/AC | µV | 0.1
Minimálna meraná hodnota A/DC | pA | 100
Meraná hodnota A/DC 10 A |  |  |  | áno |  | áno/nie
Minimálna meraná hodnota A/AC | pA | 100
Meraná hodnota A/AC 10 A |  |  |  | áno |  | áno/nie
DC vnútorný odpor | MΩ | 10
AC vnútorný odpor | MΩ | 10
Základná presnosť | % |  | 0.0035
Druh merania True RMS |  |  |  | áno |  | áno/nie
Rozhranie ethernet |  |  |  | áno |  | áno/nie
Port USB |  |  |  | áno |  | áno/nie
Kategória merania CAT II 300 V |  |  |  | áno |  | áno/nie
Meranie napätia AC/DC |  |  |  | áno |  | áno/nie
Meranie prúdu AC/DC |  |  |  | áno |  | áno/nie
Digitálny displej |  |  |  | áno |  | áno/nie
Software na prenos do počítača kompatibilný s multimetrom |  |  |  | áno |  | áno/nie
Sieťový kábel LCI | V | 230 | 1000
Sada meracích káblov 8 ks |  |  |  | áno |  | áno/nie
Programovací návod k obsluhe |  |  |  | áno |  | áno/nie
4 ks VN Sonda DC/AC 20-40kV |  |  |  | áno |  | áno/nie
4 ks Bočník 50 A / 50 mV |  |  |  | áno |  | áno/nie
2ks IR Teplomer -30 až 600 °C |  |  |  | áno |  | áno/nie

## špecifikácia_2
2
LABORATÓRNY STÔL ZLOŽENÝ Z MODULOV ( 9 ks) |  |  |  |  | Názov, typ alebo výrobca
Požadované technické parametre a vybavenie | Jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Parametre ponúkaného tovaru
|  | minimum | maximum | vyžaduje sa/nevyžaduje sa | ponúkaná hodnota | spĺňam/nespĺňam
Nosná časť stola z masívnych kovových dielov, povrchovo ošetrených |  |  |  | áno |  | áno/nie
Pracovná doska stola - materiál laminát so zvýšenou odolnosťou proti opáleniu vrchnej vrstvy s hrúbkou | mm | 25
Vrchná nadstavba zavesená na stojných nohách nad stolnou doskou - materiál laminát so zvýšenou odolnosťou proti opáleniu vrchnej vrstvy s hrúbkou | mm | 18
Modul integrovaný do nádstavby: jednozásuvka 230V, 50Hz, 16A | ks | 2
Modul integrovaný do nádstavby: prepojovacích svoriek |  |  |  | áno |  | áno/nie
Modul integrovaný do nádstavby: rozhrania RS232 (COM1 a COM2) |  |  |  | áno |  | áno/nie
Modul integrovaný do nádstavby: napájací modul s 3 fázovým istením 16A, prúdovým chráničom, kontrolkami, vypínačom svetla |  |  |  | áno |  | áno/nie
Modul integrovaný do nádstavby: mikrospájkovačky | W | 35 | 75
Modul integrovaný do nádstavby: dvojitého DC lab. regulovateľného zdroja 2x0-32V/4,1A,5V/3A (240 mm) |  |  |  | áno |  | áno/nie
Modul integrovaný do nádstavby: bezpečnostných svoriek 3F 400V |  |  |  | áno |  | áno/nie
Modul integrovaný do nádstavby: 3F zásuvka s vypínačom |  |  |  | áno |  | áno/nie
Modul integrovaný do nádstavby: prezváňačka |  |  |  | áno |  | áno/nie
Modul integrovaný do nádstavby: AC zdroj s výstupným napatím 24V / 2A |  |  |  | áno |  | áno/nie
Svietidlo LED pod nadstavbou |  |  |  | áno |  | áno/nie
Tienidlo s integrovaným držiakom výkresov |  |  |  | áno |  | áno/nie
Doska na zavesenie náradia, umiestnená medzi stolnou doskou a vrchnou nádstavbou |  |  |  | áno |  | áno/nie
Držiak meracích šnúr |  |  |  | áno |  | áno/nie
Držiak monitora PC VESA, kĺbový výškovo nastaviteľný |  |  |  | áno |  | áno/nie
Možnosť nastavenia pracovnej výšky stola a nadstavby |  |  |  | áno |  | áno/nie
Dodanie na miesto plnenia |  |  |  | áno |  | áno/nie
Modul ovládacieho panelu učitela - digital |  |  |  | áno |  | áno/nie
Stojná noha |  |  |  | áno |  | áno/nie

## špecifikácia_3
3
MERAČ RLC + MERACIE VODIČE ( 5 ks) |  |  |  |  | Názov, typ alebo výrobca
Požadované technické parametre a vybavenie | Jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Parametre ponúkaného tovaru
|  | minimum | maximum | vyžaduje sa/nevyžaduje sa | ponúkaná hodnota | spĺňam/nespĺňam
L -10pH - 10000H |  |  |  | áno |  | áno/nie
C -0,00001pF -10F |  |  |  | áno |  | áno/nie
R,Z - 10mikro ohmov - 100Mohm |  |  |  | áno |  | áno/nie
LCD displej farebný | palce | 3,5"
Frekvenčný rozsah 10Hz-300kHz |  |  |  | áno |  | áno/nie
Základná presnosť 0,05% |  |  |  | áno |  | áno/nie
Meracia rýchlosť do 25 ms |  |  |  | áno |  | áno/nie
Výstupná impedancia 30/50/100 Ω |  |  |  | áno |  | áno/nie
DCR meranie |  |  |  | áno |  | áno/nie
Testovanie typu vyhovuje/nevyhovuje |  |  |  | áno |  | áno/nie
Funkcia automatickej kontroly úrovne |  |  |  | áno |  | áno/nie
BIN funkcie |  |  |  | áno |  | áno/nie
Rozhranie |  | RS 232C, Handler, USB
Pripojovacie sondy na meranie R, L, C - 3 kusy |  |  |  | áno |  | áno/nie
Návod na používanie |  |  |  | áno |  | áno/nie
Dodanie na miesto plnenia |  |  |  | áno |  | áno/nie

## špecifikácia_4
4
GENERÁTOR SIGNÁLOV + SONDY ( 6 ks) |  |  |  |  | Názov, typ alebo výrobca
Požadované technické parametre a vybavenie | Jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Parametre ponúkaného tovaru
|  | minimum | maximum | vyžaduje sa/nevyžaduje sa | ponúkaná hodnota | spĺňam/nespĺňam
Vektorový signálny generátor, výstupná f 4 kHz...3 GHz |  |  |  | áno |  | áno/nie
Interná referenčná frekvencia | MHz | 10
Výstupná referenčná frekvencia | MHz | 10
Čas nastavenia frekvencie | ms |  | 5
Doba nábehu | ns |  | 100
Neharmonický šum | dBc | -60
Širokopásmový šum | dBc | -138
Ovládanie na panely |  |  |  | áno |  | áno/nie
USB vstup |  |  |  | áno |  | áno/nie
4 ks Meracie sondy k pripojeniu na generátor kompatibilné s generátorom |  |  |  | áno |  | áno/nie
Návod na použitie |  |  |  | áno |  | áno/nie
Dodanie na miesto plnenia |  |  |  | áno |  | áno/nie

## špecifikácia_5
5
DVOJKANÁLOVÝ OSCILOSKOP + SONDY ( 3 ks) |  |  |  |  | Názov, typ alebo výrobca
Požadované technické parametre a vybavenie | Jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Parametre ponúkaného tovaru
|  | minimum | maximum | vyžaduje sa/nevyžaduje sa | ponúkaná hodnota | spĺňam/nespĺňam
Meraná frekvencia 200 MHz |  |  |  | áno |  | áno/nie
Počet kanálov |  | 2 | 4
Šírka pásma | MHz | 200
Vzorkovanie | GSa/s | 8
Zachytenie počtu priebehov za sekundu |  | 500000
Hĺbka pamäte | M body | 200
Digitálny displej |  |  |  | áno |  | áno/nie
USB vstup |  |  |  | áno |  | áno/nie
AUX výstup |  |  |  | áno |  | áno/nie
4 ks Napäťové sondy/ každý kus 350MHz |  |  |  | áno |  | áno/nie
4 ks Prúdové kliešťové sondy / každý kus 100 MHz/100 A Peak |  |  |  | áno |  | áno/nie
Návod na použitie |  |  |  | áno |  | áno/nie
Dodanie na miesto plnenia |  |  |  | áno |  | áno/nie

## špecifikácia_6
6
SET MERACEJ TECHNIKY ( 2 ks) |  |  |  |  | Názov, typ alebo výrobca
Požadované technické parametre a vybavenie | Jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Parametre ponúkaného tovaru
|  | minimum | maximum | vyžaduje sa/nevyžaduje sa | ponúkaná hodnota | spĺňam/nespĺňam
OBSAH 1 ks SETU
Dodanie setu na miesto plnenia |  |  |  | áno |  | áno/nie
1 x Analyzátor kvality elektrickej energie |  |  |  | áno |  | áno/nie
Rozsah merania napätia 0-1000V TRMS |  |  |  | áno |  | áno/nie
Základná presnosť napätia +/- 0,2 % |  |  |  | áno |  | áno/nie
Zobrazenie digitálne |  |  |  | áno |  | áno/nie
Druh merania - 1 fázové, 3 fázové |  |  |  | áno |  | áno/nie
Rozhranie USB |  |  |  | áno |  | áno/nie
Rozhranie LAN |  |  |  | áno |  | áno/nie
Záznamník |  |  |  | áno |  | áno/nie
Kategória merania CAT IV / 600 V alebo CAT III / 1000 V |  |  |  | áno |  | áno/nie
Vzorkovacia frekvencia pri trasient min. 30,6 ks/s |  |  |  | áno |  | áno/nie
Meranie činného, zdanlivého a jalového výkonu, harmonických, nevyváženia siete. |  |  |  | áno |  | áno/nie
Farebný displej |  |  |  | áno |  | áno/nie
4ks pripojovacích vodičov k napätiu, hroty, krokosvorky, meracie kliešte 3ks |  |  |  | áno |  | áno/nie
Návod na použitie |  |  |  | áno |  | áno/nie
1 x UNIVERZÁLNY ČÍTAČ + MERACIE VODIČE
Rozsah frekvencie min. 2,6 GHz | GHz | 2.6
Šírka pásma min. 2,6 GHz |  | 2.6
Testovacia frekvencia - rozsah min. | GHz | 2.6
Rozlíšenie šírky pulzu | ns | 10
Vstupný šum | uV | 100
Utlmenie 1:1; 1:10; 1:100 |  |  |  | áno |  | áno/nie
Počet miest na displeji min. |  | 9
2 ks Meracie sondy | Ὡ | 50 | 100
1ks kábel k frekvenčnému čítaču 250 V |  |  |  | áno |  | áno/nie

## špecifikácia_7
7
SET MERACÍCH PRÍSTROJOV NA MERANIE ODPOROV ( 1 ks) |  |  |  |  | Názov, typ alebo výrobca
Požadované technické parametre a vybavenie | Jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Parametre ponúkaného tovaru
|  | minimum | maximum | vyžaduje sa/nevyžaduje sa | ponúkaná hodnota | spĺňam/nespĺňam
OBSAH 1 ks SETU
Dodanie setu na miesto plnenia |  |  |  | áno |  | áno/nie
1 x MERAČ IZOLAČNÝCH ODPOROV
Rozsah meracích napätí | V | 250-15 000
Rozsah merania do 30 TΩ |  |  |  | áno |  | áno/nie
Meranie polarizačného indexu |  |  |  | áno |  | áno/nie
Test dielektrickej absorpcie |  |  |  | áno |  | áno/nie
Návod na použitie |  |  |  | áno |  | áno/nie
1 x MERAČ ZEMNÝCH ODPOROV
Rozsah merania odporu 0,05-1500 Ω |  |  |  | áno |  | áno/nie
Rozsah unikajúcich prúdov 0,5mA-35A |  |  |  | áno |  | áno/nie
Merací vodič | D/mm | 39
Prevedenie IP 30 |  |  |  | áno |  | áno/nie
Rozlišenie | μA | 10
Návod na použitie |  |  |  | áno |  | áno/nie