|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Zmluvy o dielo** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača:  |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača:  |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):  |
|  |
| Názov obstarávateľa: Miroslav Juhás – MIVE Pek |
| Sídlo obstarávateľa: Sinecká 884, 981 01 Hnúšťa  |
| IČO obstarávateľa: 30190762  |

Fotovoltaický systém - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Výkon (kWp) | 99,8 |  |
| Konštrukcia juh | áno | Vyberte položku. |
| Solárna batéria v počte 12ks s min. výkonom použiteľnej energie z batériového úložiska: 28,8 kWh a výstupným výkonom minimálne: 6,8 kW na fázu | áno | Vyberte položku. |
| Fotovoltaický menič s WIFI konektivitou v počte 5ks | áno | Vyberte položku. |
| Elektromer na meranie prietokov | áno | Vyberte položku. |
| 1 ks R-DC prepäťová ochrana DC na jeden string celkovo 15 stringov (15x poistkový odpojovač fotovoltika + 15x prepäťová ochrana DC typ I+II)  | áno | Vyberte položku. |
| Rozvádzač R-DC  | áno | Vyberte položku. |
| Dodanie a inštalácia vrátane kompletnej kabeláže | áno | Vyberte položku. |
| Vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie a uvedenie do prevádzky | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača