Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Zmluvy o dielo

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: Miroslav Juhás – MIVE Pek

Sídlo obstarávateľa: Sinecká 884, 981 01 Hnúšťa

IČO obstarávateľa: 30190762

Fotovoltaický systém - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Výkon (kWp) | 99,8 |  |
| Konštrukcia juh | áno | Vyberte položku. |
| Solárna batéria v počte 12ks s min. výkonom použiteľnej energie z batériového úložiska: 28,8 kWh a výstupným výkonom minimálne: 6,8 kW na fázu | áno | Vyberte položku. |
| Fotovoltaický menič s WIFI konektivitou v počte 5ks | áno | Vyberte položku. |
| Elektromer na meranie prietokov | áno | Vyberte položku. |
| 1 ks R-DC prepäťová ochrana DC na jeden string celkovo 15 stringov (15x poistkový odpojovač fotovoltika + 15x prepäťová ochrana DC typ I+II) | áno | Vyberte položku. |
| Rozvádzač R-DC | áno | Vyberte položku. |
| Dodanie a inštalácia vrátane kompletnej kabeláže | áno | Vyberte položku. |
| Vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie a uvedenie do prevádzky | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 20 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača