|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Zmluvy o dielo** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača:  |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača:  |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):  |
|  |
| Názov obstarávateľa: Ladislav Skalina - VINOHRAD DAMASKUS |
| Sídlo obstarávateľa: Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom  |
| IČO obstarávateľa: 31962831  |

Fotovoltaický systém - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Inštalovaný výkon fotovoltaických panelov minimálne (kWp) | 69 |  |
| Konštrukcia na strechu pre 105 panelov | áno | Vyberte položku. |
| Konštrukcia na zem pre 51 panelov | áno | Vyberte položku. |
| Solárne batérie v počte 7 ks s min. výkonom použiteľnej energie z batériového úložiska: 24,85 kWh  | áno | Vyberte položku. |
| Hybridný striedač DC / AC, 400V/10 kWp, v počte 7 ks | áno | Vyberte položku. |
| Regulátor pre nabíjanie | áno | Vyberte položku. |
| Rozvádzač istenia pre 12 stringov + prepäťová ochrana na každý string | áno | Vyberte položku. |
| Rozvádzač so sieťovou ochranou | áno | Vyberte položku. |
| Dodanie a inštalácia vrátane kompletnej kabeláže | áno | Vyberte položku. |
| Vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie a uvedenie do prevádzky | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača