Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Zmluvy o dielo

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: Ladislav Skalina - VINOHRAD DAMASKUS

Sídlo obstarávateľa: Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom

IČO obstarávateľa: 31962831

Fotovoltaický systém - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Inštalovaný výkon fotovoltaických panelov minimálne (kWp) | 69 |  |
| Konštrukcia na strechu pre 105 panelov | áno | Vyberte položku. |
| Konštrukcia na zem pre 51 panelov | áno | Vyberte položku. |
| Solárne batérie v počte 7 ks s min. výkonom použiteľnej energie z batériového úložiska: 24,85 kWh | áno | Vyberte položku. |
| Hybridný striedač DC / AC, 400V/10 kWp, v počte 7 ks | áno | Vyberte položku. |
| Regulátor pre nabíjanie | áno | Vyberte položku. |
| Rozvádzač istenia pre 12 stringov + prepäťová ochrana na každý string | áno | Vyberte položku. |
| Rozvádzač so sieťovou ochranou | áno | Vyberte položku. |
| Dodanie a inštalácia vrátane kompletnej kabeláže | áno | Vyberte položku. |
| Vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie a uvedenie do prevádzky | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 20 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača