## Zmluva P2_mobil.op.stôl OFTALM
Kupujúci: |  | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predávajúci: |  | .................................................................................................
.................................................................................................
Predmet zmluvy: |  | Operačné stoly - Mobilné operačné stoly (oftalmológia, ORL)
ZOSTAVA OPERAČNÉHO STOLA - OFTALMOLÓGIA |  | Cena jednotlivých položiek tovaru a príslušenstva
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
Por. číslo | Položka zostavy | Merná jednotka (MJ) | Obchodný názov | Počet MJ | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ (EUR)
[5 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | s DPH | bez DPH | DPH | s DPH
A | B | C | D | E | F | G | F/1 x G | G +I | G xF | J/1 x G | K + L
1 | Základňa operačného stola so základnou doskou schopnou normálneho aj reverzného vyskladania dosky stola | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ručný diaľkový ovládač bezkáblový | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Chrbtový obojstranne použiteľný diel | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Segment na dolné končatiny dvojkĺbový, výklopný nahor, sklopný nadol v bedrovej časti | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Hlavový dvojkĺbový segment – sklopný, výklopný a výškovo nastaviteľný | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Príslušenstvo pre potreby operácií na hlave pacienta ako samostatný segment v tvare podkovy zjednodušujúci prácu pri záklone hlavy | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Adaptér so zalomením na pripevnenie konzoly a hlavovej podpery v tvare podkovy ku operačnému stolu | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Konzola s obojstranným pripevnením ku operačnému stolu | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Polohovateľná postranná podpera hornej končatiny (anesteziologická ruka), výškovo nastaviteľná s kĺbom pre rôzne polohovanie | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Anestéziologický rám zásteny | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Radiálne svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom | ks |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
Údaje vyplní predávajúci
| Cena za zostavu |  | Predávajúci: ------------------------------
Meno a priezvisko, funkcia
(Podpis podľa bodu 18.4 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.)

## Príloha - ceny položiek
Evidenčné číslo zákazky: UNLP-2022-32-ZsNH | [7 empty] | Príloha č. 2. Kúpnej zmluvy
Predmet zmluvy: |  | Bronchoskopy, časť 1: Fibrobronchoskop s príslušenstvom
Kupujúci: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice; Rastislavova 43, 041 90 Košice
Por. č. | Názov položky - tovaru |  | Merná jednotka (MJ) | počet MJ | Obchodný názov tovaru | Názov výrobcu tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za počet MJ v EUR s DPH
1. | Fibrobronchoskop s príslušenstvom |  | ks | 1
Rozpis položiek
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
Por. číslo | Položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za MJ (EUR)
|  |  |  | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | s DPH | bez DPH | DPH | s DPH
A | B | C | D | E | F | E/1 x F | F + G | D x E | I/1 x F | I + J
1. | Fibrobronchoskop znacka.................. Typ/model......... | ks | 1
2. | Svetelný zdroj | ks | 1
3. | Odsávacie zariadenie | ks | 1
Cena za celý predmet zmluvy