## Hárok1
Príloha č. 1B Zmluvy
Názov zákazky: Bronchoskop
Požadované technické vlastnosti
Bronchoskop | Hodnota ponúkaného prístroja
Bronchoskop, výr. č. ......................................, rok výroby ......................................
spôsob snímania - farebný CCD čip
rozlíšenie snímaného obrazu HDTV
rozsah zorného poľa
zorný uhol
priemer pracovného tubusu
priemer distálneho konca:
ohyb hore/dole
rotácia vpravo/vľavo
priemer pracovného kanála
pracovná dĺžka
funkcia digitálnej chromoendoskopie
kompatibilita s elektrochirurgickými jednotkami
kompatibilita s Nd: YAG laserovými zariadeniami
univerzálny pripájací vodotesný konektor, prenášajúci svetlo a obraz v jednom konektore
kompatibilita s jestvujúcim videoprocesorom OLYMPUS CV-190 a svetelným zdrojom CLV-190