Príloha č.3 Výzvy na predkladanie ponúk

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Pulzná krátkovlnná diatermia s príslušenstvom, s 2 aplikátormi, 3 ks

Vyplní uchádzač

| Ponuku predkladá |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: |  |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia: |  |
| Doba dodania (kal.dní):: |  |
| Požadovaný počet: | 3 ks |
| Rok dodávky: | 2022 |

| Technické parametre | Hodnota /charakteristika | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| --- | --- | --- |
| 2 aplikátory | áno |  |
| Indukčná elektróda typu Diplode | áno |  |
| Indukčná elektróda typu Monode | áno |  |
| Kapacitné elektródy a poduškové elektródy veľkosti | Min. 180x120 mm |  |
| Pulzná frekvencia Hz, minimálne v rozsahu | od 50-800 Hz |  |
| Induktívny, alebo kapacitný | áno |  |
| Výkon min. | 200W kontinuálny, 400W pulzný |  |