**Univerzitná nemocnica Bratislava**

Pažítková 4, 821 02 Bratislava

|  |  |
| --- | --- |
| **všetkým záujemcom** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Váš list číslo/ zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/ linka | Bratislava |
|   |  | Ing. Ondrej Kuruc, PhD.  | 16.04.2019 |

Vec: Vysvetlenie - doplnenie súťažných podkladov v časti Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky a v časti Príloha č. 3 Zmluva

V zmysle metodického usmernenia č. 10197-5000/2016 zo dňa 01.07.2016, verejný obstarávateľ upravuje súťažné podklady

v časti Príloha č. 1

v časti špecifikácie dokovacej stanice (riadok Dátové rozhranie pre napojenie na LAN) miesto textu "áno" má byť správne uvedené "bez preferencie".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Technické špecifikácie** | **Parametre** |
|  |  |  |
| Dokina | Počet zapojiteľných púmp min | 4 |
| Dokina | Počet zapojiteľných púmp max | 6 |
| Dokina | Minimálny počet púmp integrovateľný do jedného systému na jeden napájací kábel a IP adresu | 4 |
| Dokina | Centrálne svetelné a akustické zobrazenie stavu podávania púmp a alarmov. | áno |
| Dokina | Odnímateľný držiak s možnosťou uchytenia na infúzny stojan, eurolištu, vodorovnú tyč. | áno |
| Dokina | Možnosť použiť ktorúkoľvek voľnú pozíciu v dokovacej stanici pre obidva druhy prístrojov. | áno |
| Dokina | Dátové rozhranie pre napojenie na LAN | ~~áno~~ bez preferencie |
| Dokina | Dátové rozhranie pre napojenie na WiFi | bez preferencie |

v časti Príloha č. 3 Zmluva

v bode č. 6 zmluvy verejný obstarávateľ upravuje výšku sankcie z pôvodnej hodnoty 100 EUR na 25 EUR.

6. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť predmet zmluvy do bežnej prevádzky v lehotách uvedených v bodoch 3.1, 3.2 a v bode 4. tejto Prílohy č. 2. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ podľa článku V. bod 5.2 Zmluvy právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:

a)     nedodržanie lehoty príchodu servisného technika podľa bodu 4. tejto Prílohy č. 2:

~~100~~ 25 eur za každú začatú hodinu omeškania,

b)     nedodržanie lehoty na odstránenie vady podľa bodu 3.1 tejto Prílohy č. 2:

~~100~~ 25 eur za každú začatú hodinu omeškania,

c)     nedodržanie lehoty na odstránenie vady podľa bodu 3.2 tejto Prílohy č. 2:

~~100~~ 25 eur za každú začatú hodinu omeškania.

Ďakujeme za porozumenie

S pozdravom

 **Ing. Ondrej Kuruc, PhD.**