**Univerzitná nemocnica Bratislava**

Pažítková 4, 821 02 Bratislava

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **všetkým záujemcom** | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| Váš list číslo/ zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/ linka | | Bratislava |
|  |  | Ing. Ondrej Kuruc, PhD. | | 19.04.2019 |

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ dňa 18.04.2019 prijal žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

v súťažných podkladoch v časti „Špecifikácia predmetu zákazky“ požadujete v časti technické špecifikácie „ Objemy použiteľných striekačiek“ hodnoty parametrov min 5,10,20,30,50,60 ml.

**Otázka:**

*Je možné plniť predmet zákazky infúznym dávkovačom kde hodnoty parametrov objemu použiteľných striekačiek sú min 10,20,30,50,60 ml ?*

**Odpoveď:**

*Áno, v tejto kategórii akceptujeme aj takéto riešenie.*

Ďakujeme za porozumenie

S pozdravom

**Ing. Ondrej Kuruc, PhD.**