## Renewal
POPIS ZARIADENÍ SIEŤOVEJ NADSTAVBY, HW SUPORTU A POTREBNÝCH LICENCIÍ
Príloha č. 5 výzvy
Rozšírenie podpory existujúceho riešenia |  |  | 1 celok
| Vlastnosť alebo funkcia zariadenia | Požadované | Spĺňa navrhnuté zariadenie?
1 | iMaster NCE-Campus HW - minimálny klaster | 8x5xNBD 3 roky + SnS 3 roky | áno/nie
2 | iMaster NCE-Campus SW - USG6500 Series 2 ks lic | SnS 1 rok | áno/nie
3 | 2 x Huawei CloudEngine S6730-H24X6C | 8x5xNBD 3 roky + SnS 3 roky | áno/nie
4 | 9 x Huawei CloudEngine S5735-L48P4X-A1 | 8x5xNBD 3 roky + SnS 3 roky | áno/nie
5 | 2 xHuawei AC6508 | 8x5xNBD 3 roky + SnS 3 roky | áno/nie
6 | 20 x Huawei AirEngine 5761-21 | 8x5xNBD 3 roky + SnS 3 roky | áno/nie
7 | 2 x Huawei USG6555E | 8x5xNBD 3 roky + SnS 3 roky | áno/nie
8 | 2 x Huawei USG6555E - Threat Protection Service (IPS, URL, AV) | 3 roky | áno/nie

## Core switche
Rozšírenie existujúceho riešenia o 25G core switche |  |  | 2ks
| Vlastnosť alebo funkcia zariadenia | Požadované | Spĺňa navrhnuté zariadenie?
1 | Trieda zariadenia | L3 Switch | áno/nie
2 | Formát zariadenia | 1 RU | áno/nie
3 | Napájanie | AC 230V | áno/nie
4 | 2x redundantný zdroj v prevedení hotswap | áno | áno/nie
5 | Podpora kombinácie zdroja AC s DC | áno | áno/nie
6 | Všetky ventilátory meniteľné za prevádzky | áno | áno/nie
7 | Počet portov 25GE SFP28 | 28 | áno/nie
8 | Počet QSFP28 portov | 4 | áno/nie
9 | Všetky porty neblokované – wire speed | áno | áno/nie
10 | USB port pre ukladanie konfigurácií a firmware | áno | áno/nie
11 | Samostatný management eth. port (RJ45) | áno | áno/nie
12 | Dedikovaný console port (RJ45) | áno | áno/nie
13 | Podporované technológie a správa
14 | Stohovanie minimálne 8 prvkov | áno | áno/nie
15 | STP,RSTP,MSTP a PVST+ alebo kompatibilné | áno | áno/nie
16 | Protokol na registráciu VLAN, napríklad VTP | áno | áno/nie
17 | Minimálne 4000 aktívnych VLAN | áno | áno/nie
18 | Minimálny počet MAC adries | 384k | áno/nie
19 | Minimálna veľkosť FIBv4 | 256k | áno/nie
20 | L3 routing – RIP, OSPF, IS-IS, BGP | áno | áno/nie
21 | Podpora tvorby virtuálnych sietí prostredníctvom SDN kontroléra na technológii VxLAN (BGP-EVPN) | áno | áno/nie
22 | MPLS VPLS, L3VPN | áno | áno/nie
23 | ACL, QoS | áno | áno/nie
24 | Technológie RSPAN a lokálne zrkadlenie prevádzky | áno | áno/nie
25 | Overovanie pomocou RADIUS, TACACS | áno | áno/nie
26 | Konfigurácia cez CLI - SSH, Telnet a lokálnu konzolu | áno | áno/nie
27 | Scriptovanie Python | áno | áno/nie
| Podpora Telemetrie a eMDI | áno | áno/nie
28 | Netconf/Yang | áno | áno/nie
29 | Súčasťou dodávky je licencia pre existujúci riadiaci management/AAA platformu vo verzii advanced | áno | áno/nie
30 | Technológie SNMPv1, v2c a v3 | áno | áno/nie
31 | Výrobca musí poskytovať informácie o zraniteľnostiach na webe | áno | áno/nie
32 | Koniec podpory výrobcom (end of support) minimálne 6 rokov od dátumu nákupu; počas tejto lehoty musí výrobca garantovať vydávanie bezpečnostných záplat | áno | áno/nie
33 | Záruka a support 36 mesiacov 8x5xNBD | áno | áno/nie
34 | Súčasťou dodávky je aj potrebná kabeláž pre pripojenie na jednotlivé súčasti | áno | áno/nie

## Access switche v1
Rozšírenie existujúcich access switchov v1 |  |  | 2ks
| Vlastnosť alebo funkcia zariadenia | Požadované | Spĺňa navrhnuté zariadenie?
1 | Trieda zariadenia | L2 Switch | áno/nie
2 | Formát zariadenia | 1 RU | áno/nie
3 | Napájanie | AC 230V | áno/nie
4 | Interný zdroj | áno | áno/nie
5 | Počet portov 10/100/1000 Base-T (PoE+) | 48 | áno/nie
6 | Počet 10G SFP portov | 4 | áno/nie
7 | Počet 10G SFP+ modulov MM | 2 | áno/nie
8 | Počet 10G DAC káblov | 1 | áno/nie
9 | Všetky porty neblokované – wire speed | áno | áno/nie
10 | USB port pre ukladanie konfigurácií a firmware | áno | áno/nie
11 | Dedikovaný console port (RJ45) | áno | áno/nie
12 | Podporované technológie a správa
13 | Stohovanie | áno | áno/nie
14 | STP,RSTP,MSTP a PVST+ alebo kompatibilné | áno | áno/nie
15 | Protokol na registráciu VLAN, napríklad VTP | áno | áno/nie
16 | Podpora VLAN, minimálne 4000 aktívnych VLAN | áno | áno/nie
17 | Minimálny počet MAC adries | 32k | áno/nie
18 | Minimálna veľkosť FIBv4 | 4k | áno/nie
19 | Podpora L3 funkcií – RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3. | áno | áno/nie
20 | Podpora overovania užívateľov pomocou 802.1x a pomocou MAC adries, podpora funkcií guest VLAN | áno | áno/nie
21 | Podpora ACL | áno | áno/nie
22 | Podpora technológie RSPAN a lokálneho zrkadlenia prevádzky | áno | áno/nie
23 | Podpora overovania pomocou RADIUS, TACACS | áno | áno/nie
24 | Podpora konfigurácie cez CLI - SSH, Telnet a lokálnu konzolu | áno | áno/nie
25 | Scriptovanie Python | áno | áno/nie
26 | Podpora Telemetrie a eMDI | áno | áno/nie
27 | Netconf/Yang | áno | áno/nie
28 | Súčasťou dodávky je licencia pre existujúci riadiaci management/AAA platformu vo verzii advanced | áno | áno/nie
29 | Podpora technológie SNMP v2c a v3 | áno | áno/nie
30 | Výrobca musí poskytovať informácie o zraniteľnostiach na webe. | áno | áno/nie
31 | Koniec podpory výrobcom (end of support) minimálne 6 rokov od dátumu nákupu; počas tejto lehoty musí výrobca garantovať vydávanie bezpečnostných záplat | áno | áno/nie
32 | Záruka a support 36 mesiacov 8x5xNBD | áno | áno/nie
33 | Súčasťou dodávky je aj potrebná kabeláž pre pripojenie na jednotlivé súčasti | áno | áno/nie

## Access switche v2
Rozšírenie existujúcich access switchov v2 |  |  | 2ks
| Vlastnosť alebo funkcia zariadenia | Požadované | Spĺňa navrhnuté zariadenie?
1 | Trieda zariadenia | L2 Switch | áno/nie
2 | Formát zariadenia | 1 RU | áno/nie
3 | Napájanie | AC 230V | áno/nie
4 | Interný zdroj | áno | áno/nie
5 | Počet portov 10/100/1000 Base-T (PoE+) | 8 | áno/nie
6 | Počet 10G SFP portov | 4 | áno/nie
7 | Celkový príkon PoE (PoE budget) | 370W | áno/nie
8 | PoE dostupné pri reštarte switcha | áno | áno/nie
9 | Všetky porty neblokované – wire speed | áno | áno/nie
10 | USB port pre ukladanie konfigurácií a firmware | áno | áno/nie
11 | Dedikovaný console port (RJ45) | áno | áno/nie
12 | Podporované technológie a správa
13 | Stohovanie | áno | áno/nie
14 | STP,RSTP,MSTP a PVST+ alebo kompatibilné | áno | áno/nie
15 | Protokol na registráciu VLAN, napríklad VTP | áno | áno/nie
16 | Podpora VLAN, minimálne 4000 aktívnych VLAN | áno | áno/nie
17 | Minimálny počet MAC adries | 32k | áno/nie
18 | Minimálna veľkosť FIBv4 | 4k | áno/nie
19 | Podpora L3 funkcií – RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3. | áno | áno/nie
20 | Podpora overovania užívateľov pomocou 802.1x a pomocou MAC adries, podpora funkcií guest VLAN | áno | áno/nie
21 | Podpora ACL | áno | áno/nie
22 | Podpora technológie RSPAN a lokálneho zrkadlenia prevádzky | áno | áno/nie
23 | Podpora overovania pomocou RADIUS, TACACS | áno | áno/nie
24 | Podpora konfigurácie cez CLI - SSH, Telnet a lokálnu konzolu | áno | áno/nie
25 | Scriptovanie Python | áno | áno/nie
26 | Podpora Telemetrie a eMDI | áno | áno/nie
27 | Netconf/Yang | áno | áno/nie
28 | Súčasťou dodávky je licencia pre existujúci riadiaci management/AAA platformu vo verzii advanced | áno | áno/nie
29 | Podpora technológie SNMP v2c a v3 | áno | áno/nie
30 | Výrobca musí poskytovať informácie o zraniteľnostiach na webe | áno | áno/nie
31 | Koniec podpory výrobcom (end of support) minimálne 6 rokov od dátumu nákupu; počas tejto lehoty musí výrobca garantovať vydávanie bezpečnostných záplat | áno | áno/nie
32 | Záruka a support 36 mesiacov 8x5xNBD | áno | áno/nie
33 | Súčasťou dodávky je aj potrebná kabeláž pre pripojenie na jednotlivé súčasti ( min. 2x GE SFP RJ45, min. 1 x 10G SFP+ MM) | áno | áno/nie

## Access switche v3
Rozšírenie existujúcich access switchov v3 |  |  | 3ks
| Vlastnosť alebo funkcia zariadenia | Požadované | Spĺňa navrhnuté zariadenie?
1 | Trieda zariadenia | L2 Switch | áno/nie
2 | Formát zariadenia | 1 RU | áno/nie
3 | Napájanie | AC 230V | áno/nie
4 | Interný zdroj | áno | áno/nie
5 | Počet portov 10/100/1000 Base-T (PoE+) | 24 | áno/nie
6 | Počet 10G SFP portov | 4 | áno/nie
7 | Celkový príkon PoE (PoE budget) | 370W | áno/nie
8 | PoE dostupné pri reštarte switcha | áno | áno/nie
9 | Všetky porty neblokované – wire speed | áno | áno/nie
10 | USB port pre ukladanie konfigurácií a firmware | áno | áno/nie
11 | Dedikovaný console port (RJ45) | áno | áno/nie
12 | Podporované technológie a správa
13 | Stohovanie | áno | áno/nie
14 | STP,RSTP,MSTP a PVST+ alebo kompatibilné | áno | áno/nie
15 | Protokol na registráciu VLAN, napríklad VTP | áno | áno/nie
16 | Podpora VLAN, minimálne 4000 aktívnych VLAN | áno | áno/nie
17 | Minimálny počet MAC adries | 32k | áno/nie
18 | Minimálna veľkosť FIBv4 | 4k | áno/nie
19 | Podpora L3 funkcií – RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3. | áno | áno/nie
20 | Podpora overovania užívateľov pomocou 802.1x a pomocou MAC adries, podpora funkcií guest VLAN | áno | áno/nie
21 | Podpora ACL | áno | áno/nie
22 | Podpora technológie RSPAN a lokálneho zrkadlenia prevádzky | áno | áno/nie
23 | Podpora overovania pomocou RADIUS, TACACS | áno | áno/nie
24 | Podpora konfigurácie cez CLI - SSH, Telnet a lokálnu konzolu | áno | áno/nie
25 | Scriptovanie Python | áno | áno/nie
26 | Podpora Telemetrie a eMDI | áno | áno/nie
27 | Netconf/Yang | áno | áno/nie
28 | Súčasťou dodávky je licencia pre existujúci riadiaci management/AAA platformu vo verzii advanced | áno | áno/nie
29 | Podpora technológie SNMP v2c a v3 | áno | áno/nie
30 | Výrobca musí poskytovať informácie o zraniteľnostiach na webe | áno | áno/nie
31 | Koniec podpory výrobcom (end of support) minimálne 6 rokov od dátumu nákupu; počas tejto lehoty musí výrobca garantovať vydávanie bezpečnostných záplat | áno | áno/nie
32 | Záruka a support 36 mesiacov 8x5xNBD | áno | áno/nie
33 | Súčasťou dodávky je aj potrebná kabeláž pre pripojenie na jednotlivé súčasti (min. 1 x 10G SFP+ MM) | áno | áno/nie

## O&M monitoring pre SDN systém
Rozšírenie existujúceho Huawei NCE-Campus o O&M platformu |  |  | 1 celok
| Vlastnosť alebo funkcia zariadenia | Požadované | Spĺňa navrhnuté zariadenie?
1 | Viditeľnosť v reálnom čase | Monitorovanie stavu bezdrôtovej siete - sledovanie metrík, úspešnosť prihlásenia, kapacita, priepustnosť, roaming, sila signálu, interferencie | áno/nie
2 |  | Monitorovanie stavu káblovej siete - evaluácia kvality siete v zmysle - HW stav zariadení, vyťaženie zariadení, výkonnosť siete, stav siete, proaktívna identifikácia problémov | áno/nie
3 |  | Reportovanie zdravia - generovanie reportov o stave infraštruktúry ako napr. network-wide report, prehľad klientov, prehľad kvality služieb, detaily jednotlivých metrík; systém musí dané reporty posielať administrátorom | áno/nie
4 |  | Sledovanie užívateľov - nastavenie VIP klientov pre poskytovanie maximálneho uživateľského zážitku v sieti | áno/nie
5 |  | Možnosť sledovať klientské MAC adresy, meno klienta, zlá kvalita signálu, VIP klient, typ prístupu, posledný status, celkový experience, priemerné RSSI, priemerný traffic, celkový traffic, strata paketov a výrobca zariadenia | áno/nie
6 |  | Systém musí administrátorom umožniť sledovanie užívateľa a informácie o jeho správaní v sieti, prehľad metrík, prístupové trendy, prehranie prihlásenia užívateľa do siete | áno/nie
7 |  | Spektrálna analýza - systém musí monitorovať stav všetkých kanálov na AP v reálnom čase, zobrazovať WiFi intererecie na jednotlivých rádiách, nie WiFi interferencie, normálne použitie rádiových kanálov; administátori musia mať prístup k historickým dátam pre jednotlivé monitorované časti | áno/nie
8 | Identifikácia chýb | Identifikácia problémov v bezdrôtovej sieti - systém musí inteligentne identifikovať konektivitu, problémy so signálom, roamingom; systém musí zohľadnovať a identifikovať chyby ako: pomalá asociácia, chyba v prihlásení, autentifikačný timeout, DHCP chyby, nedostupná brána | áno/nie
9 |  | Systém musí identifikovať problémy ako slabé pokrytie signálov, vysoké vyťaženie, vysoké vyťažanie kanála, preferencie dual band klientov v pásme 2,4 G, problémy s roamingom | áno/nie
10 |  | Priradenie ACL,VLAN,Security grup a QoS ako výsledok prihlásenia | áno/nie
11 |  | Identifikácia problémov v káblovej sieti - systém musí inteligentne identifikovať problémy v káblovej sieti ako kapacita zariadení, výkonnosť siete, stav siete, proaktívna identifikácia problémov pre administrátorov | áno/nie
12 |  | Systém musí identifikovať problémy ako chyba zariadenia, zariadenie offline, reštarty zariadení, rozpadnutie stacku, dualny aktívny stack, inkonzistentný SW a HW, chyby ventilátorov, zdrojov, nedostatok pamäte, PoE chyby, vysoké teploty, exspirácia licencií | áno/nie
13 |  | Sledovanie kapacitných parametrov sieťových prvkov ako ARP limity, MAC limity, FIB limity, ND limity, nedostatok ACL, diskového priestoru, CPU výkon a použitie pamäte | áno/nie
14 |  | Sledovanie výkonnostných chýb ako L2 slučky, zahltenie portu, fronty, chyby paketov na interfae, strata paketov | áno/nie
15 |  | Systém musí umožnovať vytvárať predikcie dátových tokov a trendov | áno/nie
16 |  | Sledovanie problémov ako vypnutý port, port flapping, port error-down, chyby optických modulvo | áno/nie
17 |  | Sledovanie protokolov - systém musí umožnovať sledovanie detailov jednotlivých protokolov ako asociácia, authentifikácia (802.1X, Portal, MAC adresa, PSK pre bezdrôtových užívateľov) a DHCP fázy pre jednotlivých užívateľov, aby bolo možné identifikovať problémy a navrhovať nápravu | áno/nie
18 | Možnoť rozšíriť systém o platené funkcionality | Sledovanie mainstream aplikácií - systém musí byť možné rozšíriť licenciou o funkcionalitu, ktorá vie sledovať min. 1000 bežných aplikácií, zbierať výkonnostné parametre a analyzovať úzke miesta; musí byť možné sledovat tzv. east-west a north-south aplikácie; súčasťou dodávky musí byť licencia pre 20 x AP a 20 x switch | áno/nie
19 |  | Analýza slabého QoE - systém musí byť možné rozšíriť licenciou o funkcionalitu, ktorá dokáže identifikovať slabé miesta s AP a navrhovať odstránenie; súčasťou dodávky musí byť licencia pre 20 AP | áno/nie
20 | Inteligentná optimalizácia siete | Systém musí poskytovať možnosť inteligentnej kalibrácie na základe historických big data analýz, AI algoritmov | áno/nie
21 |  | Systém musí zobrazovať údaje o úsešných roamingoch, sile signálu pred a po roamingu pre rozdielne terminály | áno/nie
22 |  | Systém musí v reálnom čase inteligentne analyzovať a vyhodnocovať rádio skóre a identifikovať distribúciu AP konfliktných kanálov; zároveň musí umožňovať eliminovať tieto konflikty na základe real-time simulácie | áno/nie
23 | HW | Súčasťou dodávky musí byť HW appliance certifikovaná výrobcom s 3 ročným 8x5xNBD supportom | áno/nie