**Opis predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** **Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, výchovy a vzdelávania zamestnancov odborných profesií**

**Časť 1 - Plynové zariadenia**

Predmetom Časti č. 1 tejto zákazky je zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok a výchova a vzdelávanie zamestnancov odborných profesií v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 356/2007

Predmetom časti č. 1 je :

1. **Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok,**
2. **Výchova a vzdelávanie zamestnancov odborných profesií v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 356/2007.**

**Zmluva uzatvorená na dobu 12 mesiacov.**

1. **Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok,**

Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení je povinné podľa zákona č. 124/2006 Z. z. Účelom je preukázanie bezpečného stavu daného technického zariadenia a zamedzenie prípadných škôd na majetku, alebo zdraví osôb.

* Zabezpečenie komplexných služieb odborných skúšok, odborných prehliadok a úradných skúšok (revízií) v pravidelných lehotách VTZ plynových v zmysle platnej legislatívy.
* Podrobná evidencia v evidenčnom softvéri všetkých typov VTZ plynových tzn. ich pravidelné nahrávanie, úprava, kontrola a prípadné skenovanie jednotlivých revízií do evidenčného softvéru.
* Plánovanie jednotlivých revízií a kontrol vopred, aby bola zaručená ich platnosť a v dostatočnom časovom predstihu o jej realizácii upozorniť kompetentných z našej spoločnosti.
* Kontrola dokumentácie revidovaných VTZ a TZ.
* Zistený stav zaznamenať, porovnať s platnými normami a bezpečnosť potvrdiť meraním požadovaných parametrov.
* Upozornenie kompetentných z našej spoločnosti na zistené nedostatky plynúce z revízie zariadení.
* Odborná, technická, poradenská a konzultačná činnosť.
* Z každej vykonanej revízie je nutné do dvoch týždňov zhotoviť a odovzdať kompetentným z našej spoločnosti revíznu správu.
* Revízna správa musí okrem iného obsahovať:
* Typ vykonanej kontroly.
* Presný názov revidovaného zariadenia.
* Prevádzku, kde sa revidované zariadenie nachádza.
* Presné umiestnenie revidovaného zariadenia v danej prevádzke.
* Identifikáciu (výrobné číslo a evidenčné číslo).
* Druh zariadenia.
* Skupina VTZ.
* Typové označenie.
* Dátum vykonanej revízie.
* Lehota nasledovnej revízie.
* Pečiatka revízneho technika.
* Stav revidovaného zariadenia.
* Zistené nedostatky.
1. **Výchova a vzdelávanie zamestnancov odborných profesií v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 356/2007.**

Zabezpečovanie všetkých školení a oboznamovaní vyplývajúcich z činností objednávateľa:

* výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu a opravy vyhradených technických zariadení plynových,
* opakovaná odborná príprava vybraných odborných činností VTZ plynových,
* aktualizačná odborná príprava vybraných odborných činností VTZ plynových.

Školenia, u ktorých to povaha školenia umožňuje budú prebiehať v priestoroch OLO a.s. / Ivánska cesta alebo Vlčie Hrdlo/. Priestory pre školenia, ktoré nie je možné vykonať v priestoroch verejného obstarávatelia zabezpečí víťazný uchádzač. Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa školiace stredisko nachádzalo v rámci Bratislavy.

Rozsah plnenia sa na nachádza v prílohe č. 2 Návrh na plnenie kritérií. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky súvisiace s týmto opisom, vrátane podmienok plnenia, sa nachádzajú v rámcovej dohode. Obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby si pozorne prečítali podmienky plnenia rámcovej dohody.