## cenová ponuka
Cenová ponuka - Návrh na plnenie kritérií
Časť 2
Meno uchádzača/Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
DIČ:.
Zastúpená:
Kontaktná osoba:
e-mail:
tel. číslo:
cena bez DPH
A. Výchova a vzdelávanie zamestnancov odborných profesií v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 356/2007 a vyhlášky 508/2009. | 0
B. Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v zmysle platnej legislatívy | 0
Celková cena za celý predmet zákazky | 0
Uchádzač vypĺňa len zelené políčka
Platiteľ DPH: ÁNO NIE
* Cena zahŕňa všetky súvisiace náklady s predmetom zákazky vrátane nádkadov na dopravu, ubytovania a podobne v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a jej prílohami, všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. 1. Bezvýhradne súhlasím s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, vrátane zmluvných podmienok a zaväzujem sa ich dodržiavať v celom rozsahu. 2. Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo Výzvy na predkladanie ponúk a že údaje v ponuke sú úplne a pravdivé. 3. Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v ORSR sú úplne, pravdivé a správne.
..................................................................................... Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača (podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)

## Kalendar kontrol vtz
B. Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v zmysle platnej legislatívy | [12 empty] | A. Výchova a vzdelávanie zamestnancov odborných profesií v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 356/2007 a vyhlášky 508/2009.
p.č. | Dátum následnej revízie | Prevádzka | Výrobné číslo | Názov | Rok výroby | Umiestnenie | El. zariadenie | počet meraní | Typ kontroly | Cena za jednotku v EUR bez DPH | Množstvo za 12 mesiacov | Cena za položku celkom v EUR bez DPH | p.č | Položka | merná jednotka | počet jednotiek na 12 mesiacov | Cena za jednotku v EUR bez DPH | Cena za položku celkom v EUR bez DPH
1 | 30.01.2018 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | ZEVO-20-33-18 | Akustická signalizácia |  |  | B | 30 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0 |  | výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených zariadení elektrických | pracovník | 8 |  | 0
2 | 07.08.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10-1 | Bleskozvod - Administratívna budova |  |  | B | 15 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0 |  | Opakovaná odborná príprava VTZ elektrických | pracovník | 10 |  | 0
3 | 07.08.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10-7 | Bleskozvod - Čerpacia stanica PHM SO703 (UYS) |  |  | B | 3 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0 |  | Aktualizačná odborná príprava VTZ elektrických | pracovník | 10 |  | 0
4 | 07.08.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10-10 | Bleskozvod - Dopravník škváry |  |  | B | 8 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
5 | 07.08.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10-2 | Bleskozvod - Kotolňa S0411 UHA a vodné hospodárstvo |  |  | B | 7 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0 |  | ∑A CELKOM Cena celkom v EURO bez DPH - na obdobie 12 mesiacov |  |  |  | 0
6 | 22.08.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10-8 | Bleskozvod - Nosná konštrukcia LUKO vzduchového kondenzátora URC |  |  | B | 11 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
7 | 07.08.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10-14 | Bleskozvod - Potrubný most UMY (SO400) |  |  | B | 6 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
8 | 07.08.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10-5 | Bleskozvod - Rozvodňa VN SO490 UBA |  |  | B | 4 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
9 | 07.08.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10-11 | Bleskozvod - Sklad uhlia |  |  | B | 3 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
10 | 07.08.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10-6 | Bleskozvod - Strojovňa turbogenerátora SO490 UMA |  |  | B | 7 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
11 | 07.08.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10-3 | Bleskozvod - Trafostanica a rozvodňa UAG (SO520) |  |  | B | 3 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
12 | 18.08.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10-12 | Bleskozvod - Uzemnenie B.O. odlučovača popolčeka SO450 UVG |  |  | B | 3 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
13 | 07.08.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10-15 | Bleskozvod - Uzemnenie objektu čerpacej stanice odpadových vôd |  |  | B | 3 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
14 | 18.07.2015 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10-4 | Bleskozvod - Uzemnenie odlučovača popolčeka UVG |  |  | B | 7 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
15 | 26.10.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 9-2 | Bleskozvodové zariadenie + 120 m komína spaľovne odpadov |  |  | Af | 3 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
16 | 01.02.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | c126072-2-4 | Blokový transformátore 00BAT 01, TS,3/22kV, 7500kVA |  |  | Ac | 20 | EZ - Úradná skúška |  | 1 | 0
17 | 03.06.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 30532 | Brúska BAD - 20S | 1987 | Dielňa údržby | B | 3 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
18 | 03.06.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 38832 | Brúska BAD - 40A | 1990 | Dielňa údržby - mechanická dielňa | B | 3 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
19 | 03.02.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | ZEVO-011-24-2 | Čerpacia stanice PHM, výdajný stojan |  |  | Ad | 35 | EZ - Úradná skúška |  | 1 | 0
20 | 14.11.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | MP 9965/20/001-19-3 | Čistenie spalín - technológia a ohrevy Elektroinštalácia |  |  | B | 100 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
21 | 22.08.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1931-03641-11-4 | Dieňa v administratívnej budove na prízemí - rozvádzač |  |  | B | 70 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
22 | 19.11.2018 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 433/842/01-33-5 | Doplnenie elektroinštalácií |  |  | B | 20 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
24 | 03.02.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 25-6 | Doregulačná stanica zemného plynu pre odškvárovňu - nová |  |  | Ad | 2 | EZ - Úradná skúška |  | 1 | 0
25 | 04.09.2015 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | ZEVO-006-1-11 | El. kladkostroj LIFTKET START |  |  | B | 6 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
26 | 05.11.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 5620 | El. mostový žeriav s drapákom 5000 kg | 2010 |  | B | 20 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
27 | 16.12.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 171217-11-5 | Elektrická inštalácia NN rozvodov a rozvádzača RK „modernizácia elektroinštalácie bufetu v závode“ |  |  | B | 80 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
28 | 24.06.2015 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1811-002-4-17 | Elektrická NN prípojka z rozvádzača OOBFG do RM2.2 |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
29 | 02.05.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 3399-32-4-1 | Elektrických ohrevov dopravníka |  |  | B | 6 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
30 | 19.05.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 22011 | Elektroinštalácia dielne údržby - RM1, ZS, prac.stroje | 2022 | dielňa údržby | B | 513 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
31 | 19.05.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 22012 | Elektroinštalácia dielne údržby RS1 | 2022 |  | B | 60 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
32 | 17.07.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 056-15-5 | Elektroinštalácia svietidiel Škvárové hospodárstvo, Chem. úprava vody, Kotol K1 a K2 |  |  | B | 40 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
33 | 04.07.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 3399-29-2 | Elektroohrev dopravníkov sila a rotačných podávačov |  |  | B | 40 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
34 | 12.08.2020 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 400/859/08-32-4-4 | Elektroohrev dopravníkov, sila a rotačných podávačov |  |  | B | 40 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
35 | 12.01.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | ZEVO-010-19-6 | Elektroohrev pitnej vody medzi absorbérmi č.2 a č.1 |  |  | B | 2 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
36 | 11.08.2020 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 400/859/08-32-4-5 | Elektroohrev výsypiek na filtroch K1 a K2 |  |  | B | 40 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
37 | 04.07.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 3399-32-2 | Elektroohrev výsypiek na filtroch K1 a K2 |  |  | B | 40 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
38 | 05.10.2014 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1931-0552/2-4-6 | Externé ovládanie čerpadiel 2x110kW pre chladenie kotlov K1 a K2 |  |  | B | 3 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
39 | 06.06.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 3057 | Fréza G T12-1 | 1985 | Dielňa údržby | B | 3 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
41 | 18.07.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1931-0079/1-1-9 | Inštalácia pre žeriav č.1 napojená z rozvádzača RM2.2 |  |  | B | 15 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
43 | 30.09.2013 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | ZEVO-001-11-8 | Inštalácia rozvádzača R200.1 pre UPS |  |  | B | 20 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
44 | 20.06.2016 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1478-20-8 | Kábel z rozvádzača vzduchotechniky DT1 do ovládacej skrinky SB2 v kabínke žeriavnika |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
45 | 01.02.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 711520/+B02-3-4 | Káblové vedenie 22 kV |  |  | Ae | 15 | EZ - Úradná skúška |  | 1 | 0
46 | 13.08.2023 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 711520/+B02-3-4 | Káblové vedenie 22 kV |  |  | Ae | 15 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
47 | 26.08.2017 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10.127-11-7 | Klimatizácia Toshiba v sociálno-administratívnej budove |  |  | B | 3 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
48 | 20.03.2018 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1811-0002-33-3 | Kompresorová stanica |  |  | B | 20 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
49 | 08.11.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | MP9965/30-16-3 | Kond. hospodárstvo, URF - technológia Elektroinštalácia |  |  | B | 11 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
50 | 08.11.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 125-16-2 | Kondenzne hospodarstvo URF, URC, Elektro inštalacia osvetlenia , zásuviek a klimatizácie |  |  | B | 23 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
51 | 14.11.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | MP9965/20/001-19-4 | Kontajner EMI elektroinštalácia |  |  | B | 15 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
52 | 16.06.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 7361 | Kotol K2 | 2001 |  | Aa |  | EZ - Úradná skúška |  | 1 | 0
53 | 10.07.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | ZEVO-013-25-3 | Kotolňa UHA, horákové skrine kotlov K1 a K2 |  |  | B | 200 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
54 | 11.05.2023 | OLO_Dotrieďovací závod BA Vlčie hrdlo | 005527 | Lis Bollegraaf HBC 80 | 2018 | Triediaca hala | B | 12 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
55 | 27.10.2019 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 433/842/01-5-13 | Meranie izolačného stavu novej kabeláže pre vodomery |  |  | C | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
56 | 24.10.2019 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 58/2001-5-12 | Meranie tlakov na linke a v potrubnom systéme CHÚV |  |  | C | 12 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
57 | 10.09.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 5402/10 | Mostový žeriav č.1 nosnosť 9000 kg vrátane dráhy žeriava | 2010 |  | B | 20 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
58 | 05.11.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 5403/10 | Mostový žeriav č.2 nosnosť 9000 kg vrátane dráhy žeriava | 2010 |  | B | 20 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
59 | 07.11.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 2014/302-8-2 | Náhradný zdroj - Dieselgenerátor 200kVA |  |  | B | 6 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
60 | 07.11.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 11472-8-1 | Náhradný zdroj - Dieselgenerátor GPX150, 150kVA |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
61 | 08.07.2015 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | MP9965/20/001-33-10 | napájací kábel k SUŠIČU |  |  | B | 15 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
62 | 18.10.2020 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | ZEVO-017-19-3-1 | Napájací kábel pre rozvádzač 00LAB30GH001 |  |  | B | 6 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
63 | 30.10.2017 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | ZEVO-009-19-7 | Napájacia prípojka na váženie vápna |  |  | B | 3 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
65 | 18.11.2018 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | ACP 01-11/2013-33-1 | Napájanie rádio-komunikačných zariadení |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
66 | 02.08.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1931-03641-1-2 | Napojenie nákladného výťahu z rozvádzača RM2.3 |  |  | B | 70 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
67 | 02.08.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | MP9965/20/001-1-1 | Napojenie osobného výťahu v kotolni |  |  | B | 20 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
68 | 03.06.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 27276 | Nožnice na plech NTE 2000/6,3 | 1991 | Dielňa údržby - mechanická dielňa | B | 5 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
69 | 28.06.2020 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 433/842/01-5-1 | osvetlenie a zásuvkové vývody v CHÚV |  |  | B | 70 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
70 | 06.06.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo |  | Píla |  | Dielňa údržby | B | 5 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
71 | 10.12.2015 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 389546-33-15 | Pripojenie technológie základnej stanice 0540BR |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
72 | 15.01.2017 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | P.1253.10-20-9 | Prípojka - Napájanie vibrátora spádového potrubia RM - SP |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
73 | 20.12.2015 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 433/842/01-5-16 | Prívod pre čerpadlo fekálií v CHÚV |  |  | B | 7 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
74 | 02.12.2015 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1811-002-20-6 | Prívodný kábel na odškvarovaciu linku |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
75 | 03.02.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 2009/19-25-2 | Regulačná stanica plynu - nová |  |  | Ad | 60 | EZ - Úradná skúška |  | 1 | 0
76 | 14.08.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 2009/19-25-2 | Regulačná stanica plynu - nová |  |  | Ad | 60 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
77 | 11.06.2015 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | ZEVO-002-5-8 | Regulátor a regulačný ventil regulátora teploty demi vody |  |  | B | 3 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
78 | 30.08.2015 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 09657-33-6 | Rekonštrukcia akumulátorovne a príslušenstva |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
79 | 11.10.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 171-15-9 | Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia spaľovne komunálneho odpadu Bratislava MVA Bratislava SO 340 |  |  | B | 60 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
80 | 13.07.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | SO340 | Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia zásobník TKO |  |  | B | 30 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
81 | 12.07.2020 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1811-0002-15-1 | Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia areálu |  |  | B | 50 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
82 | 10.10.2023 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 3399-32-4 | Reťazové dopravníky M4 a M5 - Výmena elektrických ohrevov |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
83 | 06.11.2023 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 3399-32-3 | Reťazové dopravníky M4 a M5 - Výmena elektrických ohrevov |  |  | B | 15 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
84 | 30.12.2015 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | ACP2010/73-25-8 | Rozvádzač 00UHA00GF002 |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
85 | 03.11.2021 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 0985 | Rozvádzač oceľoplechový |  |  | B | 60 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
86 | 06.07.2016 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 076-3-2 | Rozvodňa 22kV (S0490) Svetelná a zásuvková inštalácia |  |  | B | 20 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
87 | 01.02.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 711520-3-1 | Rozvodňa 22kV 8DH10 |  |  | Ac | 15 | EZ - Úradná skúška |  | 1 | 0
88 | 14.06.2016 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | P.1253.10-20-4-1 | Separácia zo škváry - detekcia únikov spáliteľných plynov |  |  | B | 20 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
89 | 21.10.2019 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 58/2001-5-14 | Servoklapka V6 Regada dunajskej vody zo Slovnaftu Snímač tlaku MERET na prívodnej rúre dunajskej vody |  |  | B | meraní | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
90 | 03.10.2023 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 128849-2-2 | Skriňový transformátor 00BFT01 |  |  | B | 30 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
91 | 13.10.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 125850-2-1 | Skriňový transformátor OOBFT02, 2200kVA |  |  | B | 25 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
92 | 13.10.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 339934-2-3 | Skriňový transformátor OOBFT02, 2200kVA |  |  | B | 25 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
93 | 11.12.2017 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | OLO-01-12/2013-8-3 | Skúšanie dieselagregátu - (záťaž diesel - generátora) |  |  | B | 22 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
94 | 15.04.2020 | OLO_Zberný dvor BA Stará Ivánska cesta | 81511101177 | Stacionárny slimákový lis SSC 15 HOLZ |  |  | B | 5 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
95 | 17.06.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo |  | Stĺpová vŕtačka | 1985 | Dielňa | B | 5 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
96 | 06.06.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 20381 | Stojanová vŕtačka GC0-D | 1985 | Dielňa údržby | B | 5 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
97 | 06.06.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 150150910052 | Sústruh SU/40-50/1500 | 1991 | Dielňa údržby | B | 5 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
98 | 23.09.2020 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1401-15-10 | Svetelná a zásuvková inštalácia kotolne K3 UHA (SO 411) |  |  | B | 48 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
99 | 13.01.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 10.127-11-2 | Svetelná a zásuvková inštalácia v administratívnej budove na 1. poschodí |  |  | B | 129 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
100 | 26.10.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 01-06-2012-9-1 | Svetelné letecké prekážkové značenie + 120m komína |  |  | B | 88 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
101 | 27.04.2023 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 18512/1P2 -3015-5-9 | Štatictický systém spaľovne OLO |  |  | B | 110 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
102 | 27.04.2023 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 18512/1P2 -3015-5-10 | Štatictický systém spaľovne OLO |  |  | B | 110 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
103 | 23.09.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | LM/W/M82011504-4-5 | Technológia miestnosť UAG 103 PC +00CUP01, +00CUL01-03 |  |  | B | 29 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
104 | 28.11.2015 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1811-0002-4-3 | Technológia UAG 101. |  |  | B | 20 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
105 | 18.11.2015 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | MP9965/20/001-4-4 | Technológia UAG 102 |  |  | B | 20 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
106 | 22.11.2019 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 711520/+B02-2-1,2,3 | Technológia UAG transformátory (prívody - vývody) BFT01, BFT02, BFT03 |  |  | Ac | 300 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
107 | 01.02.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 711520/+B02-2-1,2,3 | Technológia UAG transformátory (prívody - vývody) BFT01, BFT02, BFT03 |  |  | Ac | 130 | EZ - Úradná skúška |  | 1 | 0
108 | 12.12.2018 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 400/859/08-29-1 | Telesá ohrevu spalín |  |  | B | 600 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
109 | 01.02.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 125849-3-10 | Trafostanica 22kV vývod na transformátor 00BAT01 |  |  | Ac | 30 | EZ - Úradná skúška |  | 1 | 0
110 | 28.05.2017 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1811-0002-4-12 | Trafostanica a rozvodňa UAG (SO520) technológia |  |  | B | 20 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
111 | 21.04.2016 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 711520/+A01-3-8 | Transformátorová stanica - VN časť 12 kobiek |  |  | Ac | 30 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
112 | 01.02.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 711520/+A01-3-8 | Transformátorová stanica - VN časť 12 kobiek |  |  | Ac | 240 | EZ - Úradná skúška |  | 1 | 0
113 | 05.03.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | ZEVO 007-3-7-1 | Turbogenerátor-požiarna signalizácia SA-01.1 |  |  | B | 30 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
114 | 03.02.2022 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 25-5 | Uzemnenie doregulačnej stanice zemného plynu pre odškvárovňu |  |  | Ad | 10 | EZ - Úradná skúška |  | 1 | 0
116 | 30.08.2021 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 8904081015 | Váha plošinová YDL 1212 3t | 2016 | ZD - bunka váha | B | 6 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
117 | 20.09.2020 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 58/2001-5-3,4 | Vodné hospodárstvo CHUV, ČS OV, technológia (motorická inštalácia) a riadiaci systém |  |  | B | 48 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
118 | 24.11.2015 | OLO_Zberný dvor BA Stará Ivánska cesta | Rozvodnica SCAME -v.č:08/2014 | Vonkajšie osvetlenie skládok - Panelové garáže |  |  |  | 18 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
119 | 25.01.2023 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1488658-4-21 | Výmena 3ks modulov usmerňovačov v +00BUF01 |  |  | B | 13 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
120 | 25.02.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 400/859/08-32-4-3 | Výmena vadných kapilárnych termostatov na sile 00HTP10Ah001 |  |  | B | 40 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
121 | 28.06.2021 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 3399-32-4-2 | Výmena vadných kapilárnych termostatov na sile 00HTP10Ah001 |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
122 | 23.09.2020 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | ZEVO-008-15-6 | Výmenníková stanica, svetelná a zásuvková inštalácia |  |  | B | 17 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
123 | 23.09.2018 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1931-0087/1-30-1 | Zásuvka 400V/63A na drtiacej ploche, napojená z rozvádzača skladu |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
124 | 09.05.2016 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1931-0364/2-20-11 | Zásuvkové skrine ZS1, ZS2, ZS3 pre údržbu odškvarovacej linky |  |  | B | 50 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
125 | 04.09.2015 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1931-0087/1-33-7 | Zásuvkový rozvádzač RM1.1 |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
126 | 04.09.2015 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | 1931-0364/2-20-10 | Zásuvkový rozvádzač RM1.2 |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
127 | 13.05.2019 | OLO_ZEVO BA Vlčie hrdlo | MP9965/20/001-4-18 | Zdroj neprerušiteľného napájania 2 x Protect 8.INV1 |  |  | B | 10 | EZ - Odborná prehliadka a odborná skúška |  | 1 | 0
Cena celkom bez DPH za 12 mesiacov | [11 empty] | 0
Pri zariadeniach kde je starý dátum, revízia nebola vykonaná.

## Elektrické spotrebiče
B. Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v zmysle platnej legislatívy
p.č. | Skupina | Elektrické spotrebiče lehoty pravidelných revízií /počet revizíí za 1 rok/ |  |  | Počet ks |  |  | Počet revízií za 12 mesiacov (A) |  |  | Cena za jednotku/revíziu/ v EUR bez DPH (B) |  |  | Spolu bez DPH C=BxA
|  | Držané v ruke | Prenosné | pripevnené | Držané v ruke | Prenosné | Pripevnené | Držané v ruke | Prenosné | Pripevnené | Držané v ruke | Prenosné | Pripevnené
1 | Skupina B | 4 | 4 | 2 | 100 | 100 | 50 | 400 | 400 | 100 |  |  |  | 0
2 | Skupina C | 2 | 1 | 1 | 100 | 100 | 50 | 200 | 100 | 50 |  |  |  | 0
3 | Skupina D | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 |  |  |  | 0
4 | Skupina E | 1 | 0.5 | 1 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 |  |  |  | 0
Cena celkom bez DPH za 12 mesiacov | [13 empty] | 0

## Elektrické ručné náriadie
B. Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v zmysle platnej legislatívy
Elektrické ručné náriadie
p.č. | Skupina ručného náradia | elektrické ručné náradia lehoty pravidelných revízií /počet revizíí za 1 rok/ |  | Počet ks elektrického ručného náradia |  | Počet revízií elektrického ručného náradia za 12 mesiacov (A) |  | Cena za jednotku v EUR bez DPH (B) |  | Spolu bez DPH C=BxA
| Trieda elektrického ručného | I | II a III | I | II a III | I | II a III | I | II a III
1 | Skupina A | 2 | 1 | 50 | 50 | 100 | 50 |  |  | 0
2 | Skupina B | 4 | 2 | 50 | 50 | 200 | 100 |  |  | 0
3 | Skupina C | 6 | 4 | 50 | 50 | 300 | 200 |  |  | 0
Cena celkom bez DPH za 12 mesiacov | [9 empty] | 0