Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky: 	Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, výchovy a vzdelávania zamestnancov odborných profesií

Časť 2 : Elektrické zariadenia

Predmetom časti č. 2 tejto zákazky je :

- Výchova a vzdelávanie zamestnancov odborných profesií v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 356/2007 a vyhlášky 508/2009.

- Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v zmysle platnej legislatívy

Zmluva uzatvorená na dobu 12 mesiacov.

- Výchova a vzdelávanie zamestnancov odborných profesií v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 356/2007 a vyhlášky 508/2009.

Zabezpečovanie všetkých školení a oboznamovaní vyplývajúcich z činností objednávateľa:

- Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky,

- Opakovaná odborná príprava vybraných odborných činností VTZ

- Aktualizačná odborná príprava vybraných odborných činností VTZ

Školenia, u ktorých to povaha školenia umožňuje budú prebiehať v priestoroch OLO a.s. / Ivánska cesta alebo Vlčie Hrdlo/. Priestory pre školenia, ktoré nie je možné vykonať v priestoroch verejného obstarávatelia zabezpečí víťazný uchádzač. Verejný obstarávateľ požaduje sa školiace stredisko nachádzalo v rámci Bratislavy

- Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v zmysle platnej legislatívy

Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení je povinné podľa zákona č. 124/2006 Z. z. Účelom je preukázanie bezpečného stavu daného technického zariadenia a zamedzenie prípadných škôd na majetku, alebo zdraví osôb.

- Zabezpečenie komplexných služieb odborných skúšok, odborných prehliadok a úradných skúšok (revízií) v pravidelných lehotách VTZ elektrických v zmysle platnej legislatívy.

- Zabezpečenie komplexných služieb revízií v pravidelných lehotách elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v zmysle platnej legislatívy.

- Podrobná evidencia v evidenčnom softvéri všetkých typov VTZ, elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia tzn. ich pravidelné nahrávanie, úprava, kontrola  a prípadné skenovanie jednotlivých revízií do evidenčného softvéru.

- Plánovanie jednotlivých revízií a kontrol vopred, aby bola zaručená ich platnosť a v dostatočnom časovom predstihu o jej realizácii upozorniť kompetentných z našej spoločnosti.

- Kontrola dokumentácie revidovaných VTZ a TZ.

- Zistený stav zaznamenať, porovnať s platnými normami a bezpečnosť potvrdiť meraním požadovaných parametrov.

- Upozornenie kompetentných z našej spoločnosti na zistené nedostatky plynúce z revízie zariadení.

- Odborná, technická, poradenská a konzultačná činnosť.

- Z každej vykonanej revízie je nutné do dvoch týždňov zhotoviť a odovzdať kompetentným z našej spoločnosti revíznu správu.

- Revízna správa musí okrem iného obsahovať:

- Typ vykonanej kontroly.

- Presný názov revidovaného zariadenia.

- Prevádzku, kde sa revidované zariadenie nachádza.

- Presné umiestnenie revidovaného zariadenia v danej prevádzke.

- Identifikáciu (výrobné číslo a evidenčné číslo).

- Výrobné číslo rozvádzača z ktorého je zariadenie napájané

- Druh zariadenia.

- Počet vykonaných meraní.

- Skupina VTZ.

- Typové označenie.

- Dátum vykonanej revízie.

- Lehota nasledovnej revízie.

- Pečiatka revízneho technika.

- Stav revidovaného zariadenia.

- Zistené nedostatky.

Rozsah plnenia sa na nachádza v prílohe č. 2 Návrh na plnenie kritérií. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky súvisiace s týmto opisom, vrátane podmienok plnenia, sa nachádzajú v rámcovej dohode. Obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby si pozorne prečítali podmienky plnenia rámcovej dohody.