## 1. RekapituláciaNN 1 - 13
Rekapitulácia objektov stavby SO07- Výkaz výmer
Stavba: | Verejná kanaliz. HŠ - SO07 - Výtlačné potrubia z PČS1 až PČS13 - cekom 3243,33m - CÚ 2022 |  | Dátum: | 19. 7. 2022
Objednávateľ: |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Spracoval:
Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Verejná kanaliz. HŠ - NN prípojky 1 - 13
1 | NN prípojka 1 | 0 | 0 | 0
2 | NN prípojka 2 | 0 | 0 | 0
3 | NN prípojka 3 | 0 | 0 | 0
4 | NN prípojka 4 | 0 | 0 | 0
5 | NN prípojka 5 | 0 | 0 | 0
6 | NN prípojka 6 | 0 | 0 | 0
7 | NN prípojka 7 | 0 | 0 | 0
8 | NN prípojka 8 | 0 | 0 | 0
9 | NN prípojka 9 | 0 | 0 | 0
10 | NN prípojka 10 | 0 | 0 | 0
11 | NN prípojka 11 | 0 | 0 | 0
12 | NN prípojka 12 | 0 | 0 | 0
13 | NN prípojka 13 | 0 | 0 | 0
| Celkom | 0 | 0 | 0

## NN 1
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN prípojky k PČS 1 až 13
Časť: |  | Detail č.1
Do cien jednotlivých položiek započítať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily sú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). Každý špecifikovaný výrobok môže byť nahradený obdobným výrobkom s porovnateľnými vlastnosťami. V prípade, že rozpočet (resp. výkaz výmer) neobsahuje nejaké položky nutné na kompletné dokončenie diela, nacenujúca/realizujúca firma je povinná doplniť pri vypracovaní CP.
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: FBB - ELECTRIC s.r.o.
Miesto. Hrubý Šúr |  |  |  |  | Dátum: 9. 8. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
55 |  | Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm | m | 9 |  | 0
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
49 |  | Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne | m | 3 |  | 0
50 |  | Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm | m | 3 |  | 0
51 |  | Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm | ks | 2 |  | 0
52 |  | Upínací nerezový pás | ks | 3 |  | 0
53 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne | m | 6 |  | 0
54 |  | Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm | m | 6 |  | 0
1 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne | m | 13 |  | 0
3 |  | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm | m | 13 |  | 0
65 |  | Montáž svorky prepichovacej | ks | 4 |  | 0
66 |  | Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2 | ks | 4 |  | 0
38 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
37 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0
39 |  | Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V | ks | 3 |  | 0
40 |  | Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 | ks | 3 |  | 0
34 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A | ks | 1 |  | 0
35 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
36 |  | Upínací nerezový pás | ks | 1 |  | 0
41 |  | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0
42 |  | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1 |  | 0
11 |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 8 |  | 0
12 |  | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 5 |  | 0
43 |  | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 3 |  | 0
44 |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 3 |  | 0
13 |  | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0
14 |  | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0
63 |  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 6 |  | 0
64 |  | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 3 |  | 0
47 |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 9 |  | 0
48 |  | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 9 |  | 0
45 |  | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 | m | 18 |  | 0
46 |  | Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 | m | 18 |  | 0
19 |  | Označovací štítok na kábel | ks | 4 |  | 0
20 |  | Označovač káblov | ks | 4 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
21 |  | Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 | ks | 1 |  | 0
67 |  | Štartovacia jama | ks | 1 |  | 0
68 |  | Ukončovacia jama | ks | 1 |  | 0
22 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 14 |  | 0
23 |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 3.92 |  | 0
56 |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm | m | 14 |  | 0
57 |  | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 1.568 |  | 0
58 |  | Plastový ocharnný poklop | ks | 14 |  | 0
26 |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 14 |  | 0
27 |  | Fólia červená v m | m | 14 |  | 0
28 |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 14 |  | 0
29 |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 14 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
30 |  | Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa | ks | 1 |  | 0
32 |  | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
33 |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce | hod | 4 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## NN 2
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN prípojky k PČS 1 až 13
Časť: |  | Detail č.2
Do cien jednotlivých položiek započítať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily sú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). Každý špecifikovaný výrobok môže byť nahradený obdobným výrobkom s porovnateľnými vlastnosťami. V prípade, že rozpočet (resp. výkaz výmer) neobsahuje nejaké položky nutné na kompletné dokončenie diela, nacenujúca/realizujúca firma je povinná doplniť pri vypracovaní CP.
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: FBB - ELECTRIC s.r.o.
Miesto. Hrubý Šúr |  |  |  |  | Dátum: 9. 8. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
2 |  | Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne | m | 3 |  | 0
3 |  | Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm | m | 3 |  | 0
4 |  | Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm | ks | 2 |  | 0
5 |  | Upínací nerezový pás | ks | 3 |  | 0
6 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne | m | 11 |  | 0
7 |  | Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm | m | 11 |  | 0
8 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne | m | 5 |  | 0
9 |  | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm | m | 5 |  | 0
49 |  | Montáž svorky prepichovacej | ks | 4 |  | 0
50 |  | Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2 | ks | 4 |  | 0
10 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
11 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0
12 |  | Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V | ks | 3 |  | 0
13 |  | Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 | ks | 3 |  | 0
14 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A | ks | 1 |  | 0
15 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
16 |  | Upínací nerezový pás | ks | 1 |  | 0
17 |  | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0
18 |  | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1 |  | 0
19 |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 8 |  | 0
20 |  | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 5 |  | 0
21 |  | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 3 |  | 0
22 |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 3 |  | 0
23 |  | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0
24 |  | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0
51 |  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 6 |  | 0
52 |  | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 3 |  | 0
25 |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 15 |  | 0
26 |  | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 15 |  | 0
27 |  | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 | m | 12 |  | 0
28 |  | Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 | m | 12 |  | 0
29 |  | Označovací štítok na kábel | ks | 4 |  | 0
30 |  | Označovač káblov | ks | 4 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
34 |  | Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 | ks | 1 |  | 0
35 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 19 |  | 0
36 |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 5.32 |  | 0
37 |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm | m | 19 |  | 0
38 |  | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 2.128 |  | 0
39 |  | Plastový ocharnný poklop | ks | 19 |  | 0
40 |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 19 |  | 0
41 |  | Fólia červená v m | m | 19 |  | 0
42 |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 19 |  | 0
43 |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 19 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
45 |  | Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa | ks | 1 |  | 0
47 |  | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
48 |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce | hod | 4 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## NN 3
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN prípojky k PČS 1 až 13
Časť: |  | Detail č.3
Do cien jednotlivých položiek započítať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily sú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). Každý špecifikovaný výrobok môže byť nahradený obdobným výrobkom s porovnateľnými vlastnosťami. V prípade, že rozpočet (resp. výkaz výmer) neobsahuje nejaké položky nutné na kompletné dokončenie diela, nacenujúca/realizujúca firma je povinná doplniť pri vypracovaní CP.
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: FBB - ELECTRIC s.r.o.
Miesto. Hrubý Šúr |  |  |  |  | Dátum: 9. 8. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 |  | Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne | m | 3 |  | 0
2 |  | Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm | m | 3 |  | 0
3 |  | Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm | ks | 2 |  | 0
4 |  | Upínací nerezový pás | ks | 3 |  | 0
5 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne | m | 4 |  | 0
6 |  | Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm | m | 4 |  | 0
7 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne | m | 13 |  | 0
8 |  | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm | m | 13 |  | 0
48 |  | Montáž svorky prepichovacej | ks | 4 |  | 0
49 |  | Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2 | ks | 4 |  | 0
9 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
10 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0
11 |  | Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V | ks | 3 |  | 0
12 |  | Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 | ks | 3 |  | 0
13 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A | ks | 1 |  | 0
14 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
15 |  | Upínací nerezový pás | ks | 1 |  | 0
16 |  | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0
17 |  | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1 |  | 0
18 |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 8 |  | 0
19 |  | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 5 |  | 0
20 |  | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 3 |  | 0
21 |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 3 |  | 0
22 |  | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0
23 |  | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0
50 |  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 6 |  | 0
51 |  | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 3 |  | 0
24 |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 7 |  | 0
25 |  | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 7 |  | 0
26 |  | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 | m | 18 |  | 0
27 |  | Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 | m | 18 |  | 0
28 |  | Označovací štítok na kábel | ks | 4 |  | 0
29 |  | Označovač káblov | ks | 4 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
33 |  | Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 | ks | 1 |  | 0
34 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 18 |  | 0
35 |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 5.04 |  | 0
36 |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm | m | 18 |  | 0
37 |  | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 2.016 |  | 0
38 |  | Plastový ocharnný poklop | ks | 18 |  | 0
39 |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 18 |  | 0
40 |  | Fólia červená v m | m | 18 |  | 0
41 |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 18 |  | 0
42 |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 18 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
44 |  | Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa | ks | 1 |  | 0
46 |  | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
47 |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce | hod | 4 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## NN 4
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN prípojky k PČS 1 až 13
Časť: |  | Detail č.4
Do cien jednotlivých položiek započítať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily sú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). Každý špecifikovaný výrobok môže byť nahradený obdobným výrobkom s porovnateľnými vlastnosťami. V prípade, že rozpočet (resp. výkaz výmer) neobsahuje nejaké položky nutné na kompletné dokončenie diela, nacenujúca/realizujúca firma je povinná doplniť pri vypracovaní CP.
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: FBB - ELECTRIC s.r.o.
Miesto. Hrubý Šúr |  |  |  |  | Dátum: 9. 8. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 |  | Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne | m | 3 |  | 0
2 |  | Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm | m | 3 |  | 0
3 |  | Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm | ks | 2 |  | 0
4 |  | Upínací nerezový pás | ks | 3 |  | 0
5 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne | m | 10 |  | 0
6 |  | Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm | m | 10 |  | 0
7 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne | m | 9 |  | 0
8 |  | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm | m | 9 |  | 0
48 |  | Montáž svorky prepichovacej | ks | 4 |  | 0
49 |  | Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2 | ks | 4 |  | 0
9 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
10 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0
11 |  | Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V | ks | 3 |  | 0
12 |  | Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 | ks | 3 |  | 0
13 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A | ks | 1 |  | 0
14 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
15 |  | Upínací nerezový pás | ks | 1 |  | 0
16 |  | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0
17 |  | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1 |  | 0
18 |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 8 |  | 0
19 |  | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 5 |  | 0
20 |  | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 3 |  | 0
21 |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 3 |  | 0
22 |  | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0
23 |  | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0
50 |  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 6 |  | 0
51 |  | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 3 |  | 0
24 |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 14 |  | 0
25 |  | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 14 |  | 0
26 |  | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 | m | 15 |  | 0
27 |  | Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 | m | 15 |  | 0
28 |  | Označovací štítok na kábel | ks | 4 |  | 0
29 |  | Označovač káblov | ks | 4 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
33 |  | Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 | ks | 1 |  | 0
34 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 20 |  | 0
35 |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 5.6 |  | 0
36 |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm | m | 20 |  | 0
37 |  | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 2.24 |  | 0
38 |  | Plastový ocharnný poklop | ks | 20 |  | 0
39 |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 20 |  | 0
40 |  | Fólia červená v m | m | 20 |  | 0
41 |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 20 |  | 0
42 |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 20 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
44 |  | Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa | ks | 1 |  | 0
46 |  | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
47 |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce | hod | 4 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## NN 5
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN prípojky k PČS 1 až 13
Časť: |  | Detail č.5
Do cien jednotlivých položiek započítať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily sú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). Každý špecifikovaný výrobok môže byť nahradený obdobným výrobkom s porovnateľnými vlastnosťami. V prípade, že rozpočet (resp. výkaz výmer) neobsahuje nejaké položky nutné na kompletné dokončenie diela, nacenujúca/realizujúca firma je povinná doplniť pri vypracovaní CP.
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: FBB - ELECTRIC s.r.o.
Miesto. Hrubý Šúr |  |  |  |  | Dátum: 9. 8. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 |  | Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne | m | 3 |  | 0
2 |  | Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm | m | 3 |  | 0
3 |  | Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm | ks | 2 |  | 0
4 |  | Upínací nerezový pás | ks | 3 |  | 0
5 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne | m | 28 |  | 0
6 |  | Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm | m | 28 |  | 0
7 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne | m | 10 |  | 0
8 |  | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm | m | 10 |  | 0
48 |  | Montáž svorky prepichovacej | ks | 4 |  | 0
49 |  | Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2 | ks | 4 |  | 0
9 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
10 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0
11 |  | Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V | ks | 3 |  | 0
12 |  | Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 | ks | 3 |  | 0
13 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A | ks | 1 |  | 0
14 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
15 |  | Upínací nerezový pás | ks | 1 |  | 0
16 |  | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0
17 |  | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1 |  | 0
18 |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 8 |  | 0
19 |  | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 5 |  | 0
20 |  | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 3 |  | 0
21 |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 3 |  | 0
22 |  | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0
23 |  | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0
50 |  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 6 |  | 0
51 |  | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 3 |  | 0
24 |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 32 |  | 0
25 |  | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 32 |  | 0
26 |  | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 | m | 16 |  | 0
27 |  | Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 | m | 16 |  | 0
28 |  | Označovací štítok na kábel | ks | 4 |  | 0
29 |  | Označovač káblov | ks | 4 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
33 |  | Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 | ks | 1 |  | 0
34 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 37 |  | 0
35 |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 10.36 |  | 0
36 |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm | m | 37 |  | 0
37 |  | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 4.144 |  | 0
38 |  | Plastový ocharnný poklop | ks | 37 |  | 0
39 |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 37 |  | 0
40 |  | Fólia červená v m | m | 37 |  | 0
41 |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 37 |  | 0
42 |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 37 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
44 |  | Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa | ks | 1 |  | 0
46 |  | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
47 |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce | hod | 4 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## NN 6
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN prípojky k PČS 1 až 13
Časť: |  | Detail č.6
Do cien jednotlivých položiek započítať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily sú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). Každý špecifikovaný výrobok môže byť nahradený obdobným výrobkom s porovnateľnými vlastnosťami. V prípade, že rozpočet (resp. výkaz výmer) neobsahuje nejaké položky nutné na kompletné dokončenie diela, nacenujúca/realizujúca firma je povinná doplniť pri vypracovaní CP.
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: FBB - ELECTRIC s.r.o.
Miesto. Hrubý Šúr |  |  |  |  | Dátum: 9. 8. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
48 |  | Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm | m | 4 |  | 0
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 |  | Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne | m | 3 |  | 0
2 |  | Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm | m | 3 |  | 0
3 |  | Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm | ks | 2 |  | 0
4 |  | Upínací nerezový pás | ks | 3 |  | 0
5 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne | m | 3 |  | 0
6 |  | Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm | m | 3 |  | 0
7 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne | m | 7 |  | 0
8 |  | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm | m | 7 |  | 0
49 |  | Montáž svorky prepichovacej | ks | 4 |  | 0
50 |  | Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2 | ks | 4 |  | 0
9 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
10 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0
11 |  | Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V | ks | 3 |  | 0
12 |  | Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 | ks | 3 |  | 0
13 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A | ks | 1 |  | 0
14 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
15 |  | Upínací nerezový pás | ks | 1 |  | 0
16 |  | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0
17 |  | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1 |  | 0
18 |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 8 |  | 0
19 |  | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 5 |  | 0
20 |  | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 3 |  | 0
21 |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 3 |  | 0
22 |  | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0
23 |  | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0
51 |  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 6 |  | 0
52 |  | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 3 |  | 0
24 |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 7 |  | 0
25 |  | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 7 |  | 0
26 |  | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 | m | 13 |  | 0
27 |  | Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 | m | 13 |  | 0
28 |  | Označovací štítok na kábel | ks | 4 |  | 0
29 |  | Označovač káblov | ks | 4 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
33 |  | Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 | ks | 1 |  | 0
53 |  | Štartovacia jama | ks | 1 |  | 0
54 |  | Ukončovacia jama | ks | 1 |  | 0
34 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 6 |  | 0
35 |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 1.68 |  | 0
36 |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm | m | 6 |  | 0
37 |  | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 0.672 |  | 0
38 |  | Plastový ocharnný poklop | ks | 6 |  | 0
39 |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 6 |  | 0
40 |  | Fólia červená v m | m | 6 |  | 0
41 |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 6 |  | 0
42 |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 6 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
44 |  | Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa | ks | 1 |  | 0
46 |  | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
47 |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce | hod | 4 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## NN 7
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN prípojky k PČS 1 až 13
Časť: |  | Detail č.7
Do cien jednotlivých položiek započítať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily sú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). Každý špecifikovaný výrobok môže byť nahradený obdobným výrobkom s porovnateľnými vlastnosťami. V prípade, že rozpočet (resp. výkaz výmer) neobsahuje nejaké položky nutné na kompletné dokončenie diela, nacenujúca/realizujúca firma je povinná doplniť pri vypracovaní CP.
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: FBB - ELECTRIC s.r.o.
Miesto. Hrubý Šúr |  |  |  |  | Dátum: 9. 8. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne | m | 3 |  | 0
2 |  | Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm | m | 3 |  | 0
3 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne | m | 26 |  | 0
4 |  | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm | m | 26 |  | 0
5 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
6 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0
7 |  | Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V | ks | 3 |  | 0
8 |  | Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 | ks | 3 |  | 0
9 |  | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0
10 |  | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1 |  | 0
11 |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 8 |  | 0
12 |  | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 5 |  | 0
13 |  | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 3 |  | 0
14 |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 3 |  | 0
15 |  | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0
16 |  | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0
41 |  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 6 |  | 0
42 |  | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 3 |  | 0
17 |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 7 |  | 0
18 |  | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 7 |  | 0
19 |  | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 | m | 29 |  | 0
20 |  | Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 | m | 29 |  | 0
21 |  | Označovací štítok na kábel | ks | 4 |  | 0
22 |  | Označovač káblov | ks | 4 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
26 |  | Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 | ks | 1 |  | 0
27 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 28 |  | 0
28 |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 7.84 |  | 0
29 |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm | m | 28 |  | 0
30 |  | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 3.136 |  | 0
31 |  | Plastový ocharnný poklop | ks | 28 |  | 0
32 |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 28 |  | 0
33 |  | Fólia červená v m | m | 28 |  | 0
34 |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 28 |  | 0
35 |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 28 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
37 |  | Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa | ks | 1 |  | 0
39 |  | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
40 |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce | hod | 4 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## NN 8
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN prípojky k PČS 1 až 13
Časť: |  | Detail č.8
Do cien jednotlivých položiek započítať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily sú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). Každý špecifikovaný výrobok môže byť nahradený obdobným výrobkom s porovnateľnými vlastnosťami. V prípade, že rozpočet (resp. výkaz výmer) neobsahuje nejaké položky nutné na kompletné dokončenie diela, nacenujúca/realizujúca firma je povinná doplniť pri vypracovaní CP.
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: FBB - ELECTRIC s.r.o.
Miesto. Hrubý Šúr |  |  |  |  | Dátum: 9. 8. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 |  | Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne | m | 3 |  | 0
2 |  | Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm | m | 3 |  | 0
3 |  | Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm | ks | 2 |  | 0
4 |  | Upínací nerezový pás | ks | 3 |  | 0
5 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne | m | 9 |  | 0
6 |  | Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm | m | 9 |  | 0
7 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne | m | 29 |  | 0
8 |  | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm | m | 29 |  | 0
48 |  | Montáž svorky prepichovacej | ks | 4 |  | 0
49 |  | Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2 | ks | 4 |  | 0
9 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
10 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0
11 |  | Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V | ks | 3 |  | 0
12 |  | Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 | ks | 3 |  | 0
13 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A | ks | 1 |  | 0
14 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
15 |  | Upínací nerezový pás | ks | 1 |  | 0
16 |  | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0
17 |  | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1 |  | 0
18 |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 8 |  | 0
19 |  | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 5 |  | 0
20 |  | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 3 |  | 0
21 |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 3 |  | 0
22 |  | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0
23 |  | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0
50 |  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 6 |  | 0
51 |  | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 3 |  | 0
24 |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 13 |  | 0
25 |  | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 13 |  | 0
26 |  | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 | m | 35 |  | 0
27 |  | Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 | m | 35 |  | 0
28 |  | Označovací štítok na kábel | ks | 4 |  | 0
29 |  | Označovač káblov | ks | 4 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
33 |  | Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 | ks | 1 |  | 0
34 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 40 |  | 0
35 |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 11.2 |  | 0
36 |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm | m | 40 |  | 0
37 |  | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 4.48 |  | 0
38 |  | Plastový ocharnný poklop | ks | 40 |  | 0
39 |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 40 |  | 0
40 |  | Fólia červená v m | m | 40 |  | 0
41 |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 40 |  | 0
42 |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 40 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
44 |  | Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa | ks | 1 |  | 0
46 |  | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
47 |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce | hod | 4 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## NN 9
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN prípojky k PČS 1 až 13
Časť: |  | Detail č.9
Do cien jednotlivých položiek započítať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily sú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). Každý špecifikovaný výrobok môže byť nahradený obdobným výrobkom s porovnateľnými vlastnosťami. V prípade, že rozpočet (resp. výkaz výmer) neobsahuje nejaké položky nutné na kompletné dokončenie diela, nacenujúca/realizujúca firma je povinná doplniť pri vypracovaní CP.
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: FBB - ELECTRIC s.r.o.
Miesto. Hrubý Šúr |  |  |  |  | Dátum: 9. 8. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne | m | 4 |  | 0
2 |  | Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm | m | 4 |  | 0
3 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne | m | 18 |  | 0
4 |  | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm | m | 18 |  | 0
5 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
6 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0
7 |  | Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V | ks | 3 |  | 0
8 |  | Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 | ks | 3 |  | 0
9 |  | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0
10 |  | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1 |  | 0
11 |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 8 |  | 0
12 |  | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 5 |  | 0
13 |  | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 3 |  | 0
14 |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 3 |  | 0
15 |  | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0
16 |  | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0
41 |  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 6 |  | 0
42 |  | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 3 |  | 0
17 |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 8 |  | 0
18 |  | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 8 |  | 0
19 |  | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 | m | 21 |  | 0
20 |  | Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 | m | 21 |  | 0
21 |  | Označovací štítok na kábel | ks | 4 |  | 0
22 |  | Označovač káblov | ks | 4 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
26 |  | Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 | ks | 1 |  | 0
27 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 21 |  | 0
28 |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 5.88 |  | 0
29 |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm | m | 21 |  | 0
30 |  | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 2.352 |  | 0
31 |  | Plastový ocharnný poklop | ks | 21 |  | 0
32 |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 21 |  | 0
33 |  | Fólia červená v m | m | 21 |  | 0
34 |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 21 |  | 0
35 |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 21 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
37 |  | Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa | ks | 1 |  | 0
39 |  | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
40 |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce | hod | 4 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## NN 10
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN prípojky k PČS 1 až 13
Časť: |  | Detail č.10
Do cien jednotlivých položiek započítať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily sú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). Každý špecifikovaný výrobok môže byť nahradený obdobným výrobkom s porovnateľnými vlastnosťami. V prípade, že rozpočet (resp. výkaz výmer) neobsahuje nejaké položky nutné na kompletné dokončenie diela, nacenujúca/realizujúca firma je povinná doplniť pri vypracovaní CP.
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: FBB - ELECTRIC s.r.o.
Miesto. Hrubý Šúr |  |  |  |  | Dátum: 9. 8. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 |  | Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne | m | 3 |  | 0
2 |  | Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm | m | 3 |  | 0
3 |  | Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm | ks | 2 |  | 0
4 |  | Upínací nerezový pás | ks | 3 |  | 0
5 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne | m | 44 |  | 0
6 |  | Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm | m | 44 |  | 0
7 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne | m | 6 |  | 0
8 |  | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm | m | 6 |  | 0
9 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
10 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0
11 |  | Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V | ks | 3 |  | 0
12 |  | Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 | ks | 3 |  | 0
13 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A | ks | 1 |  | 0
14 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
15 |  | Upínací nerezový pás | ks | 1 |  | 0
16 |  | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0
17 |  | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1 |  | 0
18 |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 8 |  | 0
19 |  | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 5 |  | 0
20 |  | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 3 |  | 0
21 |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 3 |  | 0
22 |  | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0
23 |  | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0
48 |  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 6 |  | 0
49 |  | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 3 |  | 0
24 |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 48 |  | 0
25 |  | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 48 |  | 0
26 |  | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 | m | 11 |  | 0
27 |  | Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 | m | 11 |  | 0
28 |  | Označovací štítok na kábel | ks | 4 |  | 0
29 |  | Označovač káblov | ks | 4 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
33 |  | Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 | ks | 1 |  | 0
34 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 49 |  | 0
35 |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 13.72 |  | 0
36 |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm | m | 49 |  | 0
37 |  | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 5.488 |  | 0
38 |  | Plastový ocharnný poklop | ks | 49 |  | 0
39 |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 49 |  | 0
40 |  | Fólia červená v m | m | 49 |  | 0
41 |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 49 |  | 0
42 |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 49 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
44 |  | Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa | ks | 1 |  | 0
46 |  | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
47 |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce | hod | 4 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## NN 11
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN prípojky k PČS 1 až 13
Časť: |  | Detail č.11
Do cien jednotlivých položiek započítať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily sú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). Každý špecifikovaný výrobok môže byť nahradený obdobným výrobkom s porovnateľnými vlastnosťami. V prípade, že rozpočet (resp. výkaz výmer) neobsahuje nejaké položky nutné na kompletné dokončenie diela, nacenujúca/realizujúca firma je povinná doplniť pri vypracovaní CP.
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: FBB - ELECTRIC s.r.o.
Miesto. Hrubý Šúr |  |  |  |  | Dátum: 9. 8. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
41 |  | Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm | m | 5 |  | 0
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne | m | 8 |  | 0
2 |  | Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm | m | 8 |  | 0
3 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne | m | 18 |  | 0
4 |  | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm | m | 18 |  | 0
5 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
6 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0
7 |  | Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V | ks | 3 |  | 0
8 |  | Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 | ks | 3 |  | 0
9 |  | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0
10 |  | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1 |  | 0
11 |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 8 |  | 0
12 |  | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 5 |  | 0
13 |  | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 3 |  | 0
14 |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 3 |  | 0
15 |  | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0
16 |  | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0
42 |  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 6 |  | 0
43 |  | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 3 |  | 0
17 |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 11 |  | 0
18 |  | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 11 |  | 0
19 |  | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 | m | 22 |  | 0
20 |  | Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 | m | 22 |  | 0
21 |  | Označovací štítok na kábel | ks | 4 |  | 0
22 |  | Označovač káblov | ks | 4 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
26 |  | Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 | ks | 1 |  | 0
44 |  | Štartovacia jama | ks | 1 |  | 0
45 |  | Ukončovacia jama | ks | 1 |  | 0
27 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 25 |  | 0
28 |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 7 |  | 0
29 |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm | m | 25 |  | 0
30 |  | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 2.8 |  | 0
31 |  | Plastový ocharnný poklop | ks | 25 |  | 0
32 |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 25 |  | 0
33 |  | Fólia červená v m | m | 25 |  | 0
34 |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 25 |  | 0
35 |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 25 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
37 |  | Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa | ks | 1 |  | 0
39 |  | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
40 |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce | hod | 4 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## NN 12
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN prípojky k PČS 1 až 13
Časť: |  | Detail č.12
Do cien jednotlivých položiek započítať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily sú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). Každý špecifikovaný výrobok môže byť nahradený obdobným výrobkom s porovnateľnými vlastnosťami. V prípade, že rozpočet (resp. výkaz výmer) neobsahuje nejaké položky nutné na kompletné dokončenie diela, nacenujúca/realizujúca firma je povinná doplniť pri vypracovaní CP.
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: FBB - ELECTRIC s.r.o.
Miesto. Hrubý Šúr |  |  |  |  | Dátum: 9. 8. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 |  | Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm | m | 3 |  | 0
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
2 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne | m | 3 |  | 0
3 |  | Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm | m | 3 |  | 0
4 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne | m | 10 |  | 0
5 |  | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm | m | 10 |  | 0
6 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
7 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0
8 |  | Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V | ks | 3 |  | 0
9 |  | Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 | ks | 3 |  | 0
10 |  | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0
11 |  | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1 |  | 0
12 |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 8 |  | 0
13 |  | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 5 |  | 0
14 |  | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 3 |  | 0
15 |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 3 |  | 0
16 |  | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0
17 |  | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0
42 |  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 6 |  | 0
43 |  | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 3 |  | 0
18 |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 7 |  | 0
19 |  | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 7 |  | 0
20 |  | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 | m | 14 |  | 0
21 |  | Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 | m | 14 |  | 0
22 |  | Označovací štítok na kábel | ks | 4 |  | 0
23 |  | Označovač káblov | ks | 4 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
27 |  | Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 | ks | 1 |  | 0
44 |  | Štartovacia jama | ks | 1 |  | 0
45 |  | Ukončovacia jama | ks | 1 |  | 0
28 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 14 |  | 0
29 |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 3.92 |  | 0
30 |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm | m | 14 |  | 0
31 |  | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 1.568 |  | 0
32 |  | Plastový ocharnný poklop | ks | 14 |  | 0
33 |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 14 |  | 0
34 |  | Fólia červená v m | m | 14 |  | 0
35 |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 14 |  | 0
36 |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 14 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
38 |  | Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa | ks | 1 |  | 0
40 |  | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
41 |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce | hod | 4 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## NN 13
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN prípojky k PČS 1 až 13
Časť: |  | Detail č.13
Do cien jednotlivých položiek započítať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily sú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). Každý špecifikovaný výrobok môže byť nahradený obdobným výrobkom s porovnateľnými vlastnosťami. V prípade, že rozpočet (resp. výkaz výmer) neobsahuje nejaké položky nutné na kompletné dokončenie diela, nacenujúca/realizujúca firma je povinná doplniť pri vypracovaní CP.
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: FBB - ELECTRIC s.r.o.
Miesto. Hrubý Šúr |  |  |  |  | Dátum: 9. 8. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 |  | Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne | m | 3 |  | 0
2 |  | Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm | m | 3 |  | 0
3 |  | Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm | ks | 2 |  | 0
4 |  | Upínací nerezový pás | ks | 3 |  | 0
5 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne | m | 5 |  | 0
6 |  | Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm | m | 5 |  | 0
7 |  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne | m | 6 |  | 0
8 |  | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm | m | 6 |  | 0
48 |  | Montáž svorky prepichovacej | ks | 4 |  | 0
49 |  | Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2 | ks | 4 |  | 0
9 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
10 |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0
11 |  | Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V | ks | 3 |  | 0
12 |  | Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 | ks | 3 |  | 0
13 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A | ks | 1 |  | 0
14 |  | Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
15 |  | Upínací nerezový pás | ks | 1 |  | 0
16 |  | Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0
17 |  | Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1 |  | 0
18 |  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 8 |  | 0
19 |  | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 5 |  | 0
20 |  | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 3 |  | 0
21 |  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 3 |  | 0
22 |  | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0
23 |  | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0
50 |  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 6 |  | 0
51 |  | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 3 |  | 0
24 |  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 9 |  | 0
25 |  | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 9 |  | 0
26 |  | Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 | m | 12 |  | 0
27 |  | Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 | m | 12 |  | 0
28 |  | Označovací štítok na kábel | ks | 4 |  | 0
29 |  | Označovač káblov | ks | 4 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
33 |  | Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 | ks | 1 |  | 0
34 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 11 |  | 0
35 |  | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 3.08 |  | 0
36 |  | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm | m | 11 |  | 0
37 |  | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 1.232 |  | 0
38 |  | Plastový ocharnný poklop | ks | 11 |  | 0
39 |  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 11 |  | 0
40 |  | Fólia červená v m | m | 11 |  | 0
41 |  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 11 |  | 0
42 |  | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 11 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
44 |  | Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa | ks | 1 |  | 0
46 |  | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
47 |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce | hod | 4 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## Hárok1
Rekapitulácia NN 1 - 11