## Krycí list
VÝKAZ VÝMER
| Názov stavby | Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr |  |  |  | JKSO
| Názov objektu |  |  |  |  | EČO
| Názov časti | ČOV Hrubý Šúr |  |  |  | Miesto
[6 empty] | IČO | DIČ
| Objednávateľ | Obec Hrubý Šúr
Projektant
| Zhotoviteľ | Určí výberové konanie
|  | Rozpočet číslo |  | Spracoval |  | Dňa
8 / 2022
|  | Náklady na |  |  | Náklady celkom
|  | Prevádzkové súbory |  |  | 0
|  | Stavebné objekty |  |  | 0
|  | Všeobecné položky |  |  | 0
|  | Náklady spolu: |  |  | 0
|  | DPH - 20% |  |  | 0
|  | Náklady spolu s DPH: |  |  | 0
Projektant |  |  | Dátum a podpis |  | Pečiatka
2022-08-11
Objednávateľ |  |  | Dátum a podpis |  | Pečiatka

## Rekap
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: |  |  | Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Časť: |  |  | Zhotoviteľ:
KS: 2223 Miestne kanalizácie |  |  | Dátum: 8/2022
| REKAPITULÁCIA NÁKLADOV | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
| Prevádzkové súbory |  | 0
| PS 01.1 Mechanicko-biologické čistenie a kalojem | 0 | 0 | 0
| PS 01.2 Technologická elektroinštalácia | 0 | 0 | 0
| Prevádzkové súbory SPOLU: | 0 | 0 | 0
Stavebné objekty
| SO 1 Prevádzková budova s bioreaktorom |  | 0 | 0
| - Prevádzková budova s bioreaktorom - architektura | 0 | 0 | 0
| - Prevádzková budova s bioreaktorom - zdravotechnika | 0 | 0 | 0
| - Prevádzková budova s bioreaktorom - ELI | 0 | 0 | 0
| SO 2 Spevnené plochy |  | 0 | 0
| SO 3 Terénne a sadové úpravy |  | 0 | 0
| SO 4 Inžinierske siete |  | 0 | 0
| 4.1 Kanalizácia - gravitačná 4.2 Kanalizácia - výtlak 4.3 Vodovod | 0 | 0 | 0
| 4.4 NN rozvody | 0 | 0 | 0
| 4.5 Objekt terciárneho čistenia | 0 | 0 | 0
| SO 5 Objekt odvodnenia kalu |  | 0 | 0
| Objekt odvodnenia kalu-architektúra | 0 | 0 | 0
| Objekt odvodnenia kalu-zdravotechnika | 0 | 0 | 0
| Objekt odvodnenia kalu - ELI | 0 | 0 | 0
| Stavebné objekty SPOLU: | 0 | 0 | 0
Všeobecné položky
| Realizačná projektová dokumentácia |  | 0 | 0
| Geodetické práce - vytýčenie stavby - porealizačné zameranie stavby - geometrické plány |  | 0 | 0
| Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku |  | 0 | 0
| Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku |  | 0 | 0
| Odborné prehliadky, skúšky, revízie, (úradná skúška) |  | 0 | 0
| Individuálne skúšky, komplexné skúšky, zaškolenie obsluhy |  | 0 | 0
| Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - stavebná časť - strojno-technologická časť - elektro-technologická časť |  | 0 | 0
| Kompletná dokumentácia potrebná k odovzdaniu diela, kolaudácii stavby a uvedeniu do prevádzky |  | 0 | 0
| Všeobecné položky SPOLU: | 0 | 0 | 0
Náklady spolu
| Prevádzkové súbory | 0 | 0
| Stavebné objekty | 0 | 0 | 0
| Všeobecné položky | 0 | 0 | 0
| Náklady spolu: | 0 | 0 | 0
Poznámka:
V jednotkových cenách je zahrnuté: - kompletačná činnosť - režijné náklady - náklady na dopravu - náklady na zariadenie staveniska - potrebné strojné vybavenie - náklady na zabezpečenie bezpečnosti pri práci - ostatné náklady potrebné pre kompletnú realizáciu diela, v súlade s projektovou dokumentáciou, ktoré nie sú vykázané samostatne (v zmysle preambuly)

## SO 01
Odberateľ: Obec Hrubý Šúr, ObÚ Hrubý Šúr č.205 | [5 empty] | Spracoval:
Projektant: | [5 empty] | JKSO :
Dodávateľ: | [5 empty] | Dátum: 8/2022
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt :SO-01 Prevádzková budova s bioreaktorom
VÝKAZ VÝMER
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu | Hmotnosť v tonách
číslo | cen. |  |  | výmera | jednotka | cena |  | Jednotková | Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 272 |  | Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m | 32.67 | m3 |  | 0
2 | 001 |  | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | 625.099 | m3 |  | 0
3 | 272 |  | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 0.48 | m3 |  | 0
4 | 272 |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 | 572.264 | m3 |  | 0
5 | 272 |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 | 339.447 | m3 |  | 0
6 | 272 |  | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 286.132 | m3 |  | 0
7 | 272 |  | Uloženie sypaniny na skládku | 339.447 | m3 |  | 0
8 | 231 |  | Poplatok za uloženie zeminy | 339.447 | m3 |  | 0
9 | 272 |  | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 213.052 | m3 |  | 0
10 | 001 |  | Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny | 73.08 | m3 |  | 0
11 | 001 |  | Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny | 73.08 | m3 |  | 0
|  |  | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0
2 - ZÁKLADY
12 | 002 |  | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného | 0.06 | m3 |  | 0 | 1.9397 | 0.11638
13 | 011 |  | Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15 | 0.497 | m3 |  | 0 | 2.3774 | 1.1816
14 | 011 |  | Debnenie základových pásov zhotovenie | 0.76 | m2 |  | 0 | 0.00223 | 0.00169
15 | 011 |  | Debnenie základových pásov odstránenie | 0.76 | m2 |  | 0
|  |  | 2 - ZÁKLADY spolu: |  |  |  | 0 |  | 1.2996
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
16 | 011 |  | Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2,5 | 45.029 | m3 |  | 0 | 0.96049 | 43.2499
17 | 011 |  | Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm | 17 | kus |  | 0 | 0.02079 | 0.35343
18 | 011 |  | Preklady keramické POROTHERM 120/65/2250 mm | 4 | kus |  | 0 | 0.03731 | 0.14924
19 | 011 |  | Priečky POROTHERM P10 hr. 140mm 14X50X23,8 P+D | 12.024 | m2 |  | 0 | 0.1372 | 1.6497
20 | 011 |  | Steny a priečky SETA TPD-170 17X37X23,8 P10 hr. 170 mm | 21.587 | m2 |  | 0 | 0.19291 | 4.1643
21 | 015 |  | Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 mm | 51.395 | m3 |  | 0 | 2.4503 | 125.9306
22 | 015 |  | Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 hr. nad 300 mm | 158.994 | m3 |  | 0 | 2.5499 | 405.4172
23 | 015 |  | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie | 596.81 | m2 |  | 0 | 0.01076 | 6.4217
24 | 015 |  | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie | 596.81 | m2 |  | 0
25 | 015 |  | Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 | 17.489 | t |  | 0 | 1.0529 | 18.4142
26 | 015 |  | Výstuž kompletných konštrukcií zo zváraných sietí | 4.77 | t |  | 0 | 1.0529 | 5.0223
|  |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 610.7726
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
27 | 011 |  | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20 | 3.744 | m3 |  | 0 | 2.421 | 9.0643
28 | 011 |  | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie | 18.72 | m2 |  | 0 | 0.00335 | 0.06271
29 | 011 |  | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie | 18.72 | m2 |  | 0
30 | 011 |  | Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) | 0.449 | t |  | 0 | 1.0416 | 0.46766
31 | 221 |  | Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm | 20.05 | m2 |  | 0 | 0.16192 | 3.2465
32 | 015 |  | Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm | 1 | kus |  | 0 | 0.01179 | 0.01179
33 | MAT |  | Konštrukcia z nerezu | 45 | kg |  | 0 | 0.001 | 0.045
|  |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 12.898
5 - KOMUNIKÁCIE
34 | 272 |  | Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého | 20.05 | m2 |  | 0 | 0.13193 | 2.6452
35 | MAT |  | Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10 | 81 | kus |  | 0 | 0.058 | 4.698
|  |  | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 7.3432
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
36 | 011 |  | Omietka vnút. stien vápenná hladká | 187.471 | m2 |  | 0 | 0.05415 | 10.1516
37 | 011 |  | Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasil silikátová roztieraná hrubozrná | 151.168 | m2 |  | 0 | 0.0052 | 0.78607
38 | 011 |  | Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrplast ryhovaná hrubozrnná | 65.55 | m2 |  | 0 | 0.0049 | 0.3212
39 | 011 |  | Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 mm | 9.68 | m2 |  | 0 | 0.00582 | 0.05634
40 | 011 |  | Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I | 28.864 | m3 |  | 0 | 1.837 | 53.0232
41 | 011 |  | Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm | 27.69 | m2 |  | 0 | 0.0658 | 1.822
42 | 011 |  | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2 | 2 | kus |  | 0 | 0.03751 | 0.07502
43 | MAT |  | Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm L komaxit. | 1 | kus |  | 0 | 0.011 | 0.011
44 | MAT |  | Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm L komaxit. | 1 | kus |  | 0 | 0.0113 | 0.0113
45 | MAT |  | Zárubňa oceľová CGH 160x197x10cm komaxitov. | 1 | kus |  | 0 | 0.013 | 0.013
46 | 253 |  | Osadenie zárub. rámov pl. otv. 4 5m2 | 1 | kus |  | 0 | 0.07358 | 0.07358
|  |  | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |  |  |  | 0 |  | 66.3442
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
47 | 015 |  | Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 | 461.175 | m3 |  | 0
48 | MAT |  | Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné | 461.175 | m3 |  | 0 | 1 | 461.175
49 | 015 |  | Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučiavacími pásmi | 96.8 | m |  | 0 | 0.02277 | 2.2041
50 | 003 |  | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m | 27.69 | m2 |  | 0 | 0.00127 | 0.03517
51 | 003 |  | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m | 164.325 | m2 |  | 0 | 0.00588 | 0.96623
52 | 011 |  | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 27.69 | m2 |  | 0 | 2e-05 | 0.00055
53 | 015 |  | Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5 m | 131.97 | m2 |  | 0
54 | 015 |  | Príplatok za vyčistenie priestorov v. nad 3,5 m | 131.97 | m2 |  | 0 | 0.00021 | 0.02771
55 | 015 |  | Osadenie poklopov kompozitných alebo oceľových nad 150 kg,, vrátane rámov | 4 | kus |  | 0 | 0.00688 | 0.02752
56 | MAT |  | Poklop z kompozitu včetne osadzov.rámu plný 1000/1000 | 2.28 | m2 |  | 0 | 0.104 | 0.23712
57 | 015 |  | Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m | 1163.031 | t |  | 0
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 464.6734
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: |  |  |  | 0 |  | 1163.3311
PRÁCE A DODÁVKY PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
58 | 711 |  | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. | 20.778 | m2 |  | 0
59 | MAT |  | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy | 0.006 | t |  | 0 | 1 | 0.006
60 | 711 |  | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. | 20.778 | m2 |  | 0 | 0.0004 | 0.00831
61 | MAT |  | Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 | 23.895 | m2 |  | 0 | 0.00388 | 0.09271
62 | 711 |  | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | 0.107 | t |  | 0
|  |  | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.10702
713 - Izolácie tepelné
63 | 713 |  | Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, prilepenie | 16.39 | m2 |  | 0 | 0.0006 | 0.00983
64 | MAT |  | Fólia Isotec ALF - parozábrana | 17.21 | m2 |  | 0
65 | MAT |  | Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14 cm | 17.21 | m2 |  | 0 | 0.0049 | 0.08433
66 | 713 |  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 0.094 | t |  | 0
|  |  | 713 - Izolácie tepelné spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.09416
714 - Akustické a protiotrasové op.
67 | 714 |  | Montáž akustic. obkladov z drev. panelov s lištovanými škárami | 12.24 | m2 |  | 0 | 7e-05 | 0.00086
68 | MAT |  | Doska KRUPIZOL KZ-105, hr.drevoc.vrst.25 mm, hr.vlny 80 mm | 12.852 | m2 |  | 0 | 0.025 | 0.3213
69 | 714 |  | Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 6 m | 0.322 | t |  | 0
|  |  | 714 - Akustické a protiotrasové op. spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.32216
721 - Vnútorná kanalizácia
70 |  |  | Zdravotechnika - samostatný rozpočet
762 - Konštrukcie tesárske
71 | 700 |  | Krov sedlový, sklon 45°, šírka pôdorysu 6m, bez debnenia a latovania | 131.97 | m2 ZP |  | 0 | 0.0378 | 4.9885
72 | 762 |  | Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2 | 184.8 | m2 |  | 0
73 | 762 |  | Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm | 184.8 | m2 |  | 0
74 | 762 |  | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov | 4.62 | m3 |  | 0 | 0.02089 | 0.09651
75 | MAT |  | Rezivo ihl.neomiet.stred. akosť I | 5.082 | m3 |  | 0 | 0.55 | 2.7951
76 | 762 |  | Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na pero a drážku hr. dosky 18 mm | 184.8 | m2 |  | 0
77 | 762 |  | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých s medzerou 10-15 cm | 42.9 | m2 |  | 0
78 | 762 |  | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov | 1.03 | m3 |  | 0 | 0.0028 | 0.00288
79 | MAT |  | Rezivo ihl.neomiet.stred. akosťI | 1.133 | m3 |  | 0 | 0.5 | 0.5665
80 | 762 |  | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 8.449 | t |  | 0
|  |  | 762 - Konštrukcie tesárske spolu: |  |  |  | 0 |  | 8.4495
763 - Konštrukcie - drevostavby
81 | 763 |  | Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm | 156 | m2 |  | 0 | 0.01738 | 2.7113
82 | 763 |  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 2.711 | t |  | 0
|  |  | 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: |  |  |  | 0 |  | 2.7113
764 - Konštrukcie klampiarske
83 | 764 |  | Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- | 33 | m |  | 0 | 0.00303 | 0.09999
84 | 764 |  | Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 | 4 | kus |  | 0 | 0.0016 | 0.0064
85 | 764 |  | Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 | 14 | m |  | 0 | 0.00276 | 0.03864
86 | 764 |  | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0.145 | t |  | 0
|  |  | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.14503
765 - Krytiny tvrdé
87 | 765 |  | Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp., Moravská striech valbových na sucho s povrch. úpr | 184.8 | m2 |  | 0 | 0.04453 | 8.2291
88 | 765 |  | Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI | 184.8 | m2 |  | 0 | 0.00014 | 0.02587
89 | 765 |  | Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m | 8.255 | t |  | 0
|  |  | 765 - Krytiny tvrdé spolu: |  |  |  | 0 |  | 8.255
766 - Konštrukcie stolárske
90 | 766 |  | Montáž a dodávka eurookien kompl. | 3.24 | m2 |  | 0 | 0.015 | 0.0486
91 | 766 |  | Montáž a dodávka dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. | 2 | kus |  | 0 | 0.012 | 0.024
92 | 766 |  | Montáž a dodávka dvier kom. otv.drevených dvojkrídlových | 1 | kus |  | 0 | 0.029 | 0.029
93 | 766 |  | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | 0.102 | t |  | 0
|  |  | 766 - Konštrukcie stolárske spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.1016
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
94 | 767 |  | Montáž vetracích mriežok, VM | 3 | kus |  | 0
95 | MAT |  | Prieveterník so sieťou 600x600 | 2 | kus |  | 0 | 0.00387 | 0.00774
96 | MAT |  | Mriežka vetracia s protidažďovou žalúziou kruhová | 1 | kus |  | 0 | 0.0013 | 0.0013
97 | 767 |  | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg | 650 | kg |  | 0 | 5e-05 | 0.0325
98 | MAT |  | Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena-schodisko | 650 | kg |  | 0 | 0.001 | 0.65
99 | 767 |  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0.692 | t |  | 0
|  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.69154
771 - Podlahy z dlaždíc keramických
100 | 771 |  | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 150x150 do tmelu | 11.3 | m2 |  | 0 | 0.00491 | 0.05548
101 | MAT |  | Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8-protišmyková | 11.865 | m2 |  | 0 | 0.019 | 0.22544
102 | 771 |  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 0.281 | t |  | 0
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.28092
776 - Podlahy povlakové
103 | 775 |  | Lepenie povlakových podláh plastových pásov | 4.97 | m2 |  | 0 | 0.00036 | 0.00179
104 | MAT |  | Podlahovina ANTISTATIK 600x600x2 | 5.219 | m2 |  | 0 | 0.0026 | 0.01357
105 | 775 |  | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | 0.015 | t |  | 0
|  |  | 776 - Podlahy povlakové spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.01536
777 - Podlahy zo syntetických hmôt
106 | 773 |  | Podlaha liata epoxidová s penetráciou Saduritom 1330 hr. 3mm | 12.24 | m2 |  | 0 | 0.00414 | 0.05067
107 | 773 |  | Nátery betón. povrchov Xypexom | 465.755 | m2 |  | 0 | 0.00062 | 0.28877
108 | 773 |  | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m | 0.051 | t |  | 0
|  |  | 777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.33944
783 - Nátery
109 | 783 |  | Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel | 28.927 | m2 |  | 0 | 0.00026 | 0.00752
110 | 783 |  | Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) | 453.5 | m2 |  | 0 | 0.00034 | 0.15419
111 | 783 |  | Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel. | 72.54 | m2 |  | 0 | 0.00137 | 0.09938
|  |  | 783 - Nátery spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.26109
784 - Maľby
112 | 784 |  | Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m | 257.021 | m2 |  | 0 | 0.00015 | 0.03855
113 | 784 |  | Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 257.021 | m2 |  | 0 | 0.00018 | 0.04626
|  |  | 784 - Maľby spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.08481
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže
114 |  |  | Silnoprúdové rozvody a osvetlenie - samostatný rozpočet
0
|  |  | Za rozpočet celkom |  |  |  | 0 |  | #VALUE!

## SO 01-ZDR
VÝKAZ VÝMER
Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV - HRUBÝ ŠÚR
Objekt: SO 01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA S BIOREAKTOROM -zdravotechnika
Objednávateľ: Obec HRUBÝ ŠÚR
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: iNG.E.PETROVIČOVÁ
Miesto: HRUBÝ ŠÚR |  |  |  | Dátum: 8/2022
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.047
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 0.001
1 |  | Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm | m | 8 |  | 0 | 0
2 |  | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX | m | 1.02 |  | 0 | 0
3 |  | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 42x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX | m | 7.14 |  | 0 | 0.001
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | 0.045
4 |  | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m | 1 |  | 0 | 0.003
5 |  | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 7 |  | 0 | 0.027
6 |  | Potrubie z oceľ.rúr závit.asfalt.bezšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 32 | m | 3 |  | 0 | 0.012
7 |  | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 0
8 |  | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 1 |  | 0 | 0
9 |  | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1 |  | 0 | 0
10 |  | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 | ks | 1 |  | 0 | 0
11 |  | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1 |  | 0 | 0.001
12 |  | Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1 | ks | 1 |  | 0 | 0
13 |  | Guľový uzáver záhradný, 1" - 5/4" M, d 25 mm, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1 |  | 0 | 0
14 |  | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 11 |  | 0 | 0.002
15 |  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 11 |  | 0 | 0
16 |  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.045 |  | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0.047

## SO 01-ELI
VÝKAZ VÝMER
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: SO 1 Prevádzková budova s bioreaktorom | [6 empty] | Objednávateľ:
Časť: ELI | [6 empty] | Zhotoviteľ:
Dátum: 8/2022
KS: 2223 Miestne kanalizácie
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Merná | Množstvo | Montáž | Montáž | Dodávka | Dodávka
číslo |  |  | jednotka | výmera | jedn.cena | celkom | jedn.cena | celkom
1 - Elektroinštalácia
1 |  | Krabica prístrojová vr. zapojenia | ks | 4 |  | 0 |  | 0
2 |  | Krabica prístrojová hlboká vr. zapojenia | ks | 4 |  | 0 |  | 0
3 |  | Odvíčkovanie a zavíčkovanie krabíc | ks | 8 |  | 0
4 |  | Kábel CYKY J 3 x 1,5 | m | 85 |  | 0 |  | 0
5 |  | CYKY O 3 x 1,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0
6 |  | CYKY J 3 x 2,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0
7 |  | CYKY J 5 x 6 | m | 10 |  | 0 |  | 0
8 |  | CYKY J 3 x 35+25 | m | 15 |  | 0 |  | 0
9 |  | Ukončenie vodičov v rozvádz. do 2,5 mm | ks | 17 |  | 0
10 |  | Ukončenie vodičov v rozvádz. do 6 mm | ks | 10 |  | 0
11 |  | Ukončenie vodičov v rozvádz. do 4x35 mm2 | ks | 2 |  | 0
12 |  | Jednopolový vypínač pod om. Radenie 1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
13 |  | Sériový prep. pod om. Radenie 5A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
14 |  | Zásuvka 16A,230V pod omietku | ks | 5 |  | 0 |  | 0
15 |  | Zásuvka 16A,400V pod omietku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 |  | Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/žlt. | m | 50 |  | 0 |  | 0
17 |  | Svietidlo "C" žiarovkové nástenné s pohyb snímačom IP 23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 |  | Svietidlo "D" žiarovkové stropné, 2x36W IP 20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
19 |  | Svietidlo "E" žiarovkové stropné, 2x36W IP 65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
20 |  | Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ EPS1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 |  | Jednorámik | ks | 3 |  | 0 |  | 0
22 |  | Dvojrámik | ks | 2 |  | 0 |  | 0
23 |  | Trojrámik | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 |  | Podružný materiál z ceny dodávky | ks | 1 |  |  |  | 0
25 |  | SPOLU: |  |  |  | 0 |  | 0
26 |  | 2 - ROZVÁDZAČ HR
27 |  | Rozvádzač kovovo plastový 54 modulový S dvierkami, prívod a vývod hore farba biela, IP40/20 1 ks náplň: Vypínač I 3P 63 / 63A 1 ks istič C60N 10/1/B-10A 1 ks C60N 16/1/B-16A 2 ks C60N 16/3/B-16A 1 ks C60N 25/3/B-25A 3 ks C60N 50/3/B-50A 1 ks Prúdový chránič kombinovaný DPNaVigi 10A/1/0,03/B/10A 1 ks Prúdový chránič kombinovaný DPNaVigi 16A/1/0,03/B/16A 2 ks Prúdový chránič ID 4P 40A/3/0,03/ 2 ks Zvodič prepätia SLP-275 V S 3 ks Spínacie hodiny 16 364 1 ks (Zopnúť každých 30min, na 5 min.) Podružný material osadenie rozvádzača R1 1 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 |  | ROZVÁDZAČ spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
29
30 |  | 4 - Bleskozvod
31 |  | Zvodové vedenie FeZn 8 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0
32 |  | Zvodové vedenie FeZn 10 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0
33 |  | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | m | 90 |  | 0 |  | 0
34 |  | Bleskozvodné svorky
35 |  | SZ - Skušobná | ks | 4 |  | 0 |  | 0
36 |  | SR 03 – Uzemňovacia svorka | ks | 24 |  | 0 |  | 0
37 |  | SJ 01 – Svorka k zbernej tyči | ks | 2 |  | 0 |  | 0
38 |  | SO – k odkvapovým žľabom | ks | 4 |  | 0 |  | 0
39 |  | OU – Ochranný uholník | ks | 4 |  |  |  | 0
40 |  | DUz – Držiak OU | ks | 8 |  |  |  | 0
41 |  | Zberná tyč JP 15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
42 |  | DJ – Držiak zbernej tyče | ks | 4 |  |  |  | 0
43 |  | OS 1 – Ochranná strieška horná | ks | 2 |  |  |  | 0
44 |  | OS 4 – Ochranná strieška dolná | ks | 2 |  |  |  | 0
45 |  | Tyčový zemnič FeZn Ø28/2000mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0
46 |  | Podpery vedenia na hrebeň PV14 | ks | 33 |  |  |  | 0
47 |  | Podpery vedenia na svahu PV11 | ks | 48 |  |  |  | 0
48 |  | Označenie zvodov štitkami | ks | 4 |  | 0
49 |  | Podružný materiál | ks | 1 |  |  |  | 0
50 |  | 4 - Bleskozvod spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
51
52 |  | 5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod
53 |  | Výkop ryhy 35 x 70 cm | m | 20 |  | 0
54 |  | Zásyp ryhy 35 x 70 | m | 20 |  | 0
55 |  | 5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod spolu : |  |  |  | 0
56 |  | Spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
57 |  | Rozpočet celkom : | [5 empty] | 0

## SO 02
Odberateľ: Obec Hrubý Šúr, ObÚ Hrubý Šúr č.205 | [5 empty] | Spracoval:
Projektant: | [5 empty] | JKSO :
Dodávateľ: | [5 empty] | Dátum: 8/2022
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt :SO-02 Spevnené plochy
VÝKAZ VÝMER
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu | Hmotnosť v tonách
číslo | cen. |  |  | výmera | jednotka | cena |  | Jednotková | Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 001 |  | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | 167.22 | m3 |  | 0
2 | 272 |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4 | 167.22 | m3 |  | 0
3 | 272 |  | Uloženie sypaniny na skládku | 167.22 | m3 |  | 0
4 | 231 |  | Poplatok za uloženie zeminy | 167.22 | m3 |  | 0
|  |  | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0
5 - KOMUNIKÁCIE
5 | 002 |  | Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm | 83.61 | m3 |  | 0 | 1.9312 | 161.4718
6 | 221 |  | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm | 278.7 | m2 |  | 0 | 0.50852 | 141.7245
7 | 221 |  | Separačná fólia | 278.7 | m2 |  | 0 | 0.01233 | 3.4364
8 | 221 |  | Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 200 mm | 278.7 | m2 |  | 0 | 0.47811 | 133.2493
|  |  | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 439.882
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
9 | 221 |  | Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm | 103.5 | m |  | 0 | 2e-05 | 0.00207
10 | 221 |  | Dilatačné škáry rezané priečne, zaliatie škár š. nad 3 do 9 mm za tepla | 103.5 | m |  | 0
11 | 272 |  | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 19 do 20 cm | 11.8 | m |  | 0 | 9e-05 | 0.00106
12 | 221 |  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový | 439.885 | t |  | 0
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.00313
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: |  |  |  | 0 |  | 439.8851
|  |  | Za rozpočet celkom |  |  |  | 0 |  | 439.8851

## SO 03
Odberateľ: Obec Hrubý Šúr, ObÚ Hrubý Šúr č.205 | [5 empty] | Spracoval:
Projektant: Ing.Mikuláš Klembas | [5 empty] | JKSO :
Dodávateľ: | [5 empty] | Dátum: 8/2022
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt :SO-03 Terénne a sadové úpravy
VÝKAZ VÝMER
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu | Hmotnosť v tonách
číslo | cen. |  |  | výmera | jednotka | cena |  | Jednotková | Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 272 |  | Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m | 87 | m3 |  | 0
2 | 272 |  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4 | 119.67 | m3 |  | 0
3 | 272 |  | Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu 1:5-1:2 | 435 | m2 |  | 0
4 | MAT |  | Zmes trávna parková rekreačná | 145 | kg |  | 0 | 0.001 | 0.145
5 | 001 |  | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm | 435 | m2 |  | 0
6 | 231 |  | Prevrstvenie ornice na skládke | 119.67 | m3 |  | 0
7 | 231 |  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine | 435 | m2 |  | 0
8 | 231 |  | Spevnenie svahu vŕbovými snopčekmi priemeru do 100 mm | 180 | m2 |  | 0
9 | 231 |  | Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine | 15 | kus |  | 0
10 | 231 |  | Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm vo svahu 1:5-1:2 | 435 | m2 |  | 0
11 | 231 |  | Obrobenie pôdy vláčením na svahu 1:5-1:2 | 435 | m2 |  | 0
12 | 231 |  | Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:5-1:2 | 435 | m2 |  | 0
13 | 231 |  | Obrobenie pôdy valcovaním na svahu 1:5-1:2 | 435 | m2 |  | 0
14 | 231 |  | Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 300-400 mm | 15 | kus |  | 0
15 | MAT |  | Tavolník Spiraea vanhouttei krík B 60-80 cm | 15 | kus |  | 0 | 0.004 | 0.06
16 | 231 |  | Ošetrenie trávnika vo svahu 1:5-1:2 | 435 | m2 |  | 0
|  |  | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.205
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
17 | 231 |  | Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu | 0.205 | t |  | 0
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.205
|  |  | Za rozpočet celkom |  |  |  | 0 |  | 0.205

## SO 4.1
VÝKAZ VÝMER
Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV - HRUBÝ ŠÚR
Objekt: SO 04 PREPOJOVACIE POTRUBIA-4.1 kanalizácia-gravitačná, 4.2 kanalizácia-výtlak , 4.3 vodovod
Objednávateľ: Obec HRUBÝ ŠÚR
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: iNG.E.PETROVIČOVÁ
Miesto: HRUBÝ ŠÚR |  |  |  | Dátum: 8/2022
Č. |  | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 40.53
| 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 0.353
1 |  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 148.56 |  | 0 | 0
2 |  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 148.56 |  | 0 | 0
3 |  | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 363.6 |  | 0 | 0.353
4 |  | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 363.6 |  | 0 | 0
5 |  | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, | m3 | 148.56 |  | 0 | 0
6 |  | Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku , poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa | m3 | 72.416 |  | 0 | 0
7 |  | Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 72.416 |  | 0 | 0
8 |  | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 72.416 |  | 0 | 0
9 |  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 72.416 |  | 0 | 0
10 |  | D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 kamenivo do 63mm | m3 | 76.144 |  | 0 | 0
11 |  | D+M Obsyp objektov sypaninou kamenivo 18-32mm | m3 | 47.6 |  | 0 | 0
| 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | 33.787
12 |  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 22 mm | m3 | 16.404 |  | 0 | 31.016
13 |  | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm | ks | 4 |  | 0 | 0.026
14 |  | Vyrovnávací betónový prstenec pod poklop h=100mm | ks | 3 |  | 0 | 0
15 |  | Vyrovnávací betónový prstenec pod poklop h=40mm | ks | 1 |  | 0 | 0
16 |  | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25 | m3 | 1.227 |  | 0 | 2.703
17 |  | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 9 |  | 0 | 0.041
| 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | 6.39
18 |  | Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 40x3,7 mm | m | 40 |  | 0 | 0
19 |  | Rúra jednovrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR11, 40x3,7x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN | m | 40 |  | 0 | 0.017
20 |  | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm | m | 15 |  | 0 | 0
21 |  | Rúra jednovrstvová TS+DOQ na tlakovú kanalizáciu SDR11, 63x5,8x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN | m | 15 |  | 0 | 0.016
22 |  | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm | m | 35 |  | 0 | 0
23 |  | Rúra trojvrstvová TS+DOQ na tlakovú kanalizáciu SDR11, 90x8,2x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN | m | 35 |  | 0 | 0.075
24 |  | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160 | m | 5 |  | 0 | 0
25 |  | Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN | ks | 0.2 |  | 0 | 0.001
26 |  | Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN | ks | 0.4 |  | 0 | 0.003
27 |  | Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 200 | m | 22 |  | 0 | 0
28 |  | Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 200 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN | ks | 0.835 |  | 0 | 0.012
29 |  | Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 250 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN | ks | 0.501 |  | 0 | 0.012
30 |  | Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 250 | m | 15 |  | 0 | 0
31 |  | Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300 | m | 10 |  | 0 | 0
32 |  | Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN | ks | 0.334 |  | 0 | 0.01
33 |  | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 | m | 40 |  | 0 | 0
34 |  | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 90 |  | 0 | 0
35 |  | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 5 |  | 0 | 0
36 |  | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 22 |  | 0 | 0
37 |  | Skúška tesnosti kanalizácie D 250 | m | 15 |  | 0 | 0
38 |  | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 | m | 10 |  | 0 | 0
39 |  | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 4 |  | 0 | 0.063
40 |  | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS | ks | 2 |  | 0 | 0.033
41 |  | Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.495
42 |  | Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.187
43 |  | Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu | ks | 2 |  | 0 | 0.07
44 |  | zákrytová doska pre šachtu DN1000mm, hr.250mm |  | 3 |  | 0 | 0
45 |  | Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu | ks | 3 |  | 0 | 0.079
46 |  | Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm | ks | 3 |  | 0 | 4.848
47 |  | Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000 | ks | 6 |  | 0 | 0.012
48 |  | Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t | ks | 3 |  | 0 | 0.01
49 |  | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 3 |  | 0 | 0.019
50 |  | Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE | ks | 3 |  | 0 | 0.405
51 |  | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom | ks | 4 |  | 0 | 0.001
52 |  | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 90 |  | 0 | 0.007
53 |  | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 40 |  | 0 | 0.004
54 |  | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 101 |  | 0 | 0.01
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 40.53

## SO 04.4
ROZPOČET
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: NN rozvody + SO 4.5 Objekt terciárneho čistenia | [6 empty] | Objednávateľ:
Časť: ELI | [6 empty] | Zhotoviteľ:
Dátum: 8/2022
KS: 2223 Miestne kanalizácie
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Merná | Množstvo | Montáž | Montáž | Dodávka | Dodávka
číslo |  |  | jednotka | výmera | jedn.cena | celkom | jedn.cena | celkom
1 - NN káblové rozvody
1 |  | Kábel CYKY J 3 x 50+35 mm2 | m | 90 |  | 0 |  | 0
2 |  | CYKY J 5C x 6 | m | 55 |  | 0 |  | 0
3 |  | Ukončenie vodičov v rozvádz. do 5x6 mm2 | ks | 4 |  | 0
4 |  | Ukončenie vodičov v rozvádz. do 4x50 mm2 | ks | 2 |  | 0
5 |  | Zásuvkový rozvádzač istený typ: SCAME 632.122-011/4 2x230V/16+1x400V/32A | ks | 2 |  | 0
6 |  | Podružný materiál | ks | 1 |  |  |  | 0
7
8 |  | 5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod
9 |  | Výkop ryhy 35 x 80 cm | m | 110 |  | 0
10 |  | Zriadenie káblového lôžka na š. 35 cm so zatehlovaním v smere kábla | m | 110 |  | 0
11 |  | Výstražná fólia PVC š. 33 cm, červená | m | 125 |  | 0
12 |  | Betónová chránička Ø 100 cm | m | 10 |  | 0
13 |  | Osadenie skrine SCAME R7 a MO | ks | 2 |  | 0
14 |  | Zásyp ryhy 35 x 80 | m | 110 |  | 0
15 |  | Spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
16 |  | Rozpočet celkom : | [5 empty] | 0

## SO 04.5
Odberateľ: Obec Hrubý Šúr, ObÚ Hrubý Šúr č.205 | [5 empty] | Spracoval:
Projektant: | [5 empty] | JKSO :
Dodávateľ: | [5 empty] | Dátum: 8/2022
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt :SO-04 Inžinierske siete
Časť :4.5 Objekt tercialneho čistenia
VÝKAZ VÝMER
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu | Hmotnosť v tonách
číslo | cen. |  |  | výmera | jednotka | cena |  | Jednotková | Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 272 |  | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 8.663 | m3 |  | 0
2 | 272 |  | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m | 8.663 | m3 |  | 0
3 | 272 |  | Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 | 2.855 | m3 |  | 0
4 | 272 |  | Uloženie sypaniny na skládku | 2.855 | m3 |  | 0
5 | 231 |  | Poplatok za uloženie zeminy | 2.855 | m3 |  | 0
6 | 001 |  | Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 5.808 | m3 |  | 0
|  |  | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
7 | 015 |  | Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 mm | 0.347 | m3 |  | 0 | 2.4503 | 0.85024
8 | 015 |  | Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 hr. 150-300 mm | 2.118 | m3 |  | 0 | 2.564 | 5.4305
9 | 015 |  | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie | 16.434 | m2 |  | 0 | 0.01076 | 0.17683
10 | 015 |  | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie | 16.434 | m2 |  | 0
11 | 015 |  | Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 | 0.318 | t |  | 0 | 1.0529 | 0.33482
|  |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 6.7924
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
12 | 011 |  | Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I | 1.094 | m3 |  | 0 | 1.837 | 2.0097
|  |  | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |  |  |  | 0 |  | 2.0097
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
13 | 015 |  | Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 | 2.448 | m3 |  | 0
14 | MAT |  | Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné | 2.448 | m3 |  | 0 | 1 | 2.448
15 | 015 |  | Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5 m | 4.442 | m2 |  | 0
16 | 015 |  | Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m | 11.25 | t |  | 0
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 2.448
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: |  |  |  | 0 |  | 11.2501
|  |  | Za rozpočet celkom |  |  |  | 0 |  | 11.2501

## SO 05
Odberateľ: Obec Hrubý Šúr, ObÚ Hrubý Šúr č.205 | [5 empty] | Spracoval:
Projektant: | [5 empty] | JKSO :
Dodávateľ: | [5 empty] | Dátum: 8/2022
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt :SO-05 Objekt odvodnenia kalu
VÝKAZ VÝMER
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Spolu | Hmotnosť v tonách
číslo | cen. |  |  | výmera | jednotka | cena |  | Jednotková | Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 272 |  | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 4.089 | m3 |  | 0
2 | 272 |  | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 12.113 | m3 |  | 0
3 | 272 |  | Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 | 22.106 | m3 |  | 0
4 | 272 |  | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m | 34.219 | m3 |  | 0
5 | 272 |  | Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 | 38.308 | m3 |  | 0
6 | 272 |  | Uloženie sypaniny na skládku | 21.326 | m3 |  | 0
7 | 231 |  | Poplatok za uloženie zeminy | 21.326 | m3 |  | 0
8 | 001 |  | Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 16.982 | m3 |  | 0
|  |  | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0
2 - ZÁKLADY
9 | 002 |  | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného | 5.284 | m3 |  | 0 | 1.9397 | 10.2494
10 | 011 |  | Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20 | 2.726 | m3 |  | 0 | 2.4193 | 6.595
11 | 011 |  | Debnenie základových dosiek zhotovenie | 2.1 | m2 |  | 0 | 0.00223 | 0.00468
12 | 011 |  | Debnenie základových dosiek odstránenie | 2.1 | m2 |  | 0
13 | 011 |  | Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 | 12.536 | m3 |  | 0 | 2.4193 | 30.3285
|  |  | 2 - ZÁKLADY spolu: |  |  |  | 0 |  | 47.1776
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
14 | 011 |  | Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2,5 | 20.375 | m3 |  | 0 | 0.96049 | 19.57
15 | 012 |  | Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm | 7 | kus |  | 0 | 0.00688 | 0.04816
16 | 012 |  | Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm | 12 | kus |  | 0 | 0.00688 | 0.08256
17 | 012 |  | Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm | 3 | kus |  | 0 | 0.01147 | 0.03441
18 | 011 |  | Preklady keramické POROTHERM 238/80/1250 mm | 7 | kus |  | 0 | 0.04969 | 0.34783
19 | 011 |  | Preklady keramické POROTHERM 238/80/1500 mm | 12 | kus |  | 0 | 0.05954 | 0.71448
20 | 011 |  | Preklady keramické POROTHERM 238/80/2250 mm | 3 | kus |  | 0 | 0.08908 | 0.26724
21 | 015 |  | Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 16/20 hr. 80-150 mm | 0.579 | m3 |  | 0 | 2.5018 | 1.4485
22 | 015 |  | Kompletné konštr. ČOV, nádrží, vodojemov, kanálov zo ŽB tr. C 25/30 hr. 150-300 mm | 2.935 | m3 |  | 0 | 2.5314 | 7.4298
23 | 015 |  | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie | 25.481 | m2 |  | 0 | 0.01076 | 0.27418
24 | 015 |  | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie | 25.481 | m2 |  | 0
25 | 015 |  | Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 | 0.44 | t |  | 0 | 1.0529 | 0.46328
|  |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 30.6804
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
26 | 011 |  | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 | 1.536 | m3 |  | 0 | 2.4476 | 3.7595
27 | 011 |  | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie | 7.76 | m2 |  | 0 | 0.00335 | 0.026
28 | 011 |  | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie | 7.76 | m2 |  | 0
29 | 011 |  | Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) | 0.174 | t |  | 0 | 1.0416 | 0.18123
30 | 321 |  | Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm | 1.7 | m2 |  | 0 | 0.21252 | 0.36128
|  |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 4.328
5 - KOMUNIKÁCIE
31 | 272 |  | Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého | 1.7 | m2 |  | 0 | 0.13193 | 0.22428
32 | MAT |  | Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10 | 6 | kus |  | 0 | 0.058 | 0.348
|  |  | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.57228
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
33 | 011 |  | Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit | 44.61 | m2 |  | 0 | 0.02363 | 1.0541
34 | 011 |  | Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasil silikátová roztieraná hrubozrná | 56.386 | m2 |  | 0 | 0.0052 | 0.29321
35 | 011 |  | Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrplast ryhovaná hrubozrnná | 29.986 | m2 |  | 0 | 0.0049 | 0.14693
36 | 011 |  | Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm | 4.2 | m2 |  | 0 | 0.01317 | 0.05531
37 | 011 |  | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm | 2.145 | m3 |  | 0 | 2.421 | 5.1931
38 | 011 |  | Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm | 2.145 | m3 |  | 0
39 | 253 |  | Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieti | 39 | m2 |  | 0 | 0.00132 | 0.05148
40 | 011 |  | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 | 1 | kus |  | 0 | 0.01886 | 0.01886
41 | MAT |  | Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm | 1 | kus |  | 0 | 0.0143 | 0.0143
42 | 011 |  | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2 | 1 | kus |  | 0 | 0.03751 | 0.03751
43 | MAT |  | Zárubňa oceľová CGH 145x197x16cm | 1 | kus |  | 0 | 0.0168 | 0.0168
|  |  | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |  |  |  | 0 |  | 6.8816
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
44 | 003 |  | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | 87.674 | m2 |  | 0
45 | 003 |  | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051 | 87.674 | m2 |  | 0 | 0.00073 | 0.064
46 | 003 |  | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | 87.674 | m2 |  | 0
47 | 003 |  | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m | 19.5 | m2 |  | 0 | 0.00127 | 0.02477
48 | 011 |  | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 27.26 | m2 |  | 0 | 2e-05 | 0.00055
49 | 011 |  | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | 89.729 | t |  | 0
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.08932
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: |  |  |  | 0 |  | 89.7293
PRÁCE A DODÁVKY PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
50 | 711 |  | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. | 33.56 | m2 |  | 0
51 | MAT |  | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy | 0.014 | t |  | 0 | 1 | 0.014
52 | 711 |  | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. | 67.12 | m2 |  | 0 | 0.0004 | 0.02685
53 | MAT |  | Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H fareb.prev.červ, zelená | 67.12 | m2 |  | 0 | 0.005 | 0.3356
54 | 711 |  | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | 0.376 | t |  | 0
|  |  | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.37645
713 - Izolácie tepelné
55 | 713 |  | Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribitie | 19.5 | m2 |  | 0 | 0.00034 | 0.00663
56 | MAT |  | Fólia Isotec ALF - parozábrana | 19.5 | m2 |  | 0
57 | MAT |  | Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14 cm | 19.5 | m2 |  | 0 | 0.0049 | 0.09555
58 | 713 |  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 0.102 | t |  | 0
|  |  | 713 - Izolácie tepelné spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.10218
721 - Vnútorná kanalizácia
70 |  |  | Zdravotechnika - samostatný rozpočet
762 - Konštrukcie tesárske
59 | 700 |  | Krov sedlový, sklon 45°, bez debnenia a latovania | 44.8 | m2 ZP |  | 0 | 0.0378 | 1.6934
60 | 762 |  | Montáž kotevných želiez | 18 | kus |  | 0 | 0.00021 | 0.00378
61 | MAT |  | Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr.a mont.dokonč.výr - do 1 kg | 18 | kg |  | 0 | 0.001 | 0.018
62 | 762 |  | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov | 2.443 | m3 |  | 0 | 0.02089 | 0.05103
63 | MAT |  | Rezivo ihl.neomiet.stred. akosťI-záklop | 2.687 | m3 |  | 0 | 0.5 | 1.3435
64 | 762 |  | Montáž záklopu z dosiek hrubých, zapustený na zraz | 44.8 | m2 |  | 0
65 | 762 |  | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hobľovaných na zraz | 18.64 | m2 |  | 0
66 | 762 |  | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov | 2.628 | m3 |  | 0 | 0.0028 | 0.00736
67 | MAT |  | Rezivo ihl.neomiet.stred. akosť I-hoblované dosky | 2.891 | m3 |  | 0 | 0.55 | 1.59
68 | 762 |  | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 4.707 | t |  | 0
|  |  | 762 - Konštrukcie tesárske spolu: |  |  |  | 0 |  | 4.7072
763 - Konštrukcie - drevostavby
69 | 763 |  | Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 mm | 19.5 | m2 |  | 0 | 0.01487 | 0.28997
70 | 763 |  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 0.29 | t |  | 0
|  |  | 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.28997
764 - Konštrukcie klampiarske
71 | 764 |  | Klamp. poplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- | 12.8 | m |  | 0 | 0.00303 | 0.03878
72 | 764 |  | Klamp. poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 | 2 | kus |  | 0 | 0.0016 | 0.0032
73 | 764 |  | Klamp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-100 | 5.4 | m |  | 0 | 0.0023 | 0.01242
74 | 764 |  | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0.054 | t |  | 0
|  |  | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.0544
765 - Krytiny tvrdé
75 | 765 |  | Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp., Moravská striech pultových na sucho s povrch. úpr | 44.8 | m2 |  | 0 | 0.04745 | 2.1258
76 | 765 |  | Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI | 44.8 | m2 |  | 0 | 0.00014 | 0.00627
77 | 765 |  | Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m | 2.132 | t |  | 0
|  |  | 765 - Krytiny tvrdé spolu: |  |  |  | 0 |  | 2.132
766 - Konštrukcie stolárske
78 | 766 |  | Montáž a dodávka eurookien kompl. | 2.52 | m2 |  | 0 | 0.015 | 0.0378
79 | 766 |  | Montáž a dodávka dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. | 1 | kus |  | 0 | 0.012 | 0.012
80 | 766 |  | Montáž a dodávka dvier kom. otv.drevených dvojkrídlových | 1 | kus |  | 0 | 0.029 | 0.029
81 | 766 |  | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | 0.079 | t |  | 0
|  |  | 766 - Konštrukcie stolárske spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.0788
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
82 | 767 |  | Montáž mreží pevných skrutkovaním | 2.52 | m2 |  | 0
83 | MAT |  | Mreže | 174 | kg |  | 0 | 0.001 | 0.174
84 | 767 |  | Montáž vetracích mriežok, VM | 2 | kus |  | 0
85 | MAT |  | Prieveterník so sieťou 400x400 | 2 | kus |  | 0 | 0.00387 | 0.00774
86 | 767 |  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0.182 | t |  | 0
|  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.18174
771 - Podlahy z dlaždíc keramických
87 | 700 |  | Dlažba z keramických dlaždíc neglazovaných 200/200/8mm do cem. malty a soklík | 19.5 | m2 |  | 0 | 0.07358 | 1.4348
88 | 771 |  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 1.435 | t |  | 0
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: |  |  |  | 0 |  | 1.4348
783 - Nátery
89 | 783 |  | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email | 7.713 | m2 |  | 0 | 0.00023 | 0.00177
90 | 783 |  | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné | 7.713 | m2 |  | 0 | 8e-05 | 0.00062
91 | 783 |  | Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie | 33.86 | m2 |  | 0 | 0.00032 | 0.01084
92 | 783 |  | Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) | 155.988 | m2 |  | 0 | 0.00034 | 0.05304
93 | 783 |  | Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel. | 27.72 | m2 |  | 0 | 0.00137 | 0.03798
94 | 783 |  | Nátery omietok stien olejové napustenie | 27.72 | m2 |  | 0 | 0.00019 | 0.00527
|  |  | 783 - Nátery spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.10952
784 - Maľby
95 | 784 |  | Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m | 102.761 | m2 |  | 0 | 0.00015 | 0.01541
96 | 784 |  | Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 102.761 | m2 |  | 0 | 0.00018 | 0.0185
|  |  | 784 - Maľby spolu: |  |  |  | 0 |  | 0.03391
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: |  |  |  | 0 |  | 9.501
PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže
97 | 921 |  | Silnoprúdové rozvody a osvetlenie - samostatný rorpočet
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE!

## SO 05-ZDR
VÝKAZ VÝMER
Stavba: VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV - HRUBÝ ŠÚR
Objekt: SO 05 OBJEKT ODVODNENIA KALU - zdravotechnika
Objednávateľ: Obec HRUBÝ ŠÚR
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: iNG.E.PETROVIČOVÁ
Miesto: HRUBÝ ŠÚR |  |  |  | Dátum: 8/2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.073
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 0
1 |  | Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm | m | 2 |  | 0 | 0
2 |  | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX | m | 1.02 |  | 0 | 0
3 |  | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 42x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX | m | 1.02 |  | 0 | 0
| 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | 0.049
4 |  | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | m | 1 |  | 0 | 0.002
5 |  | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 | m | 3 |  | 0 | 0.01
6 |  | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9 | m | 5 |  | 0 | 0.028
7 |  | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 | m | 1 |  | 0 | 0.002
8 |  | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 160x3, 9 | m | 2 |  | 0 | 0.007
9 |  | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 1 |  | 0 | 0
10 |  | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 | ks | 1 |  | 0 | 0
11 |  | Podlahový vpust HL.310NPrG-vertikálny, so sifónom PRIMUS , 150/150 z liatiny | ks | 1 |  | 0 | 0
12 |  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0.049 |  | 0 | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | 0.023
13 |  | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m | 1 |  | 0 | 0.003
14 |  | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 1 |  | 0 | 0.004
15 |  | Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32 | m | 3 |  | 0 | 0.014
16 |  | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 0
17 |  | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 | ks | 1 |  | 0 | 0
18 |  | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1 |  | 0 | 0.001
19 |  | Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1 | ks | 1 |  | 0 | 0
20 |  | Guľový uzáver záhradný, 1" - 5/4" M, d 25 mm, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 1 |  | 0 | 0
21 |  | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 5 |  | 0 | 0.001
22 |  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 5 |  | 0 | 0
23 |  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.023 |  | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0.073

## SO 05-ELI
ROZPOČET
Stavba :Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: SO 5 Objekt odvodnenia kalu | [6 empty] | Objednávateľ:
Časť: ELI | [6 empty] | Zhotoviteľ:
Dátum: 8/2022
KS: 2223 Miestne kanalizácie
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Merná | Množstvo | Montáž | Montáž | Dodávka | Dodávka
číslo |  |  | jednotka | výmera | jedn.cena | celkom | jedn.cena | celkom
1 - Elektroinštalácia
1 |  | Krabica prístrojová vr. zapojenia | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  | Krabica prístrojová hlboká vr. zapojenia | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3 |  | Odvíčkovanie a zavíčkovanie krabíc | ks | 3 |  | 0
4 |  | Kábel CYKY J 3 x 1,5 | m | 15 |  | 0 |  | 0
5 |  | CYKY O 3 x 1,5 | m | 25 |  | 0 |  | 0
6 |  | CYKY J 3 x 2,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0
7 |  | CYKY J 5 x 6 | m | 10 |  | 0 |  | 0
8 |  | Ukončenie vodičov v rozvádz. do 2,5 mm | ks | 11 |  | 0
9 |  | Ukončenie vodičov v rozvádz. do 6 mm | ks | 5 |  | 0
10 |  | Striedavý prep. pod om. Radenie 6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
11 |  | Zásuvka 16A,230V pod omietku | ks | 5 |  | 0 |  | 0
12 |  | Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/žlt. | m | 20 |  | 0 |  | 0
13 |  | Svietidlo "C" žiarovkové nástenné s pohyb snímačom IP 23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 |  | Svietidlo "E" žiarovkové stropné, 2x36W IP 65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
15 |  | Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ EPS1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 |  | Jednorámik | ks | 3 |  | 0 |  | 0
17 |  | Zásuvkový rozvádzač istený typ SCAME 632.122-011/4 2x230V/16+1x400V/32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
18 |  | Podružný materiál z ceny dodávky | ks | 1 |  |  |  | 0
19 |  | SPOLU: |  |  |  | 0 |  | 0
20 |  | 2 - Zemné práce
21 |  | Výkop ryhy 35 x 80 cm | m | 3 |  | 0
22 |  | Zriadenie káblového lôžka na š. 35 cm so zatehlovaním v smere kábla | m | 3 |  | 0
23 |  | Výstražná fólia PVC š. 33 cm, červená | m | 5 |  | 0
24 |  | Zásyp ryhy 35 x 80 | m | 3 |  | 0
25
26 |  | 3 - Bleskozvod
27 |  | Zvodové vedenie FeZn 8 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0
28 |  | Zvodové vedenie FeZn 10 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0
29 |  | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0
30 |  | Bleskozvodné svorky
31 |  | SZ - Skušobná | ks | 2 |  | 0 |  | 0
32 |  | SR 03 – Uzemňovacia svorka | ks | 12 |  | 0 |  | 0
33 |  | SJ 01 – Svorka k zbernej tyči | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 |  | SO – k odkvapovým žľabom | ks | 2 |  | 0 |  | 0
35 |  | OU – Ochranný uholník | ks | 2 |  |  |  | 0
36 |  | DUz – Držiak OU | ks | 4 |  |  |  | 0
37 |  | Zberná tyč JP 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
38 |  | DJ – Držiak zbernej tyče | ks | 2 |  |  |  | 0
39 |  | OS 1 – Ochranná strieška horná | ks | 1 |  |  |  | 0
40 |  | OS 4 – Ochranná strieška dolná | ks | 1 |  |  |  | 0
41 |  | Tyčový zemnič FeZn Ø28/2000mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
42 |  | Podpery vedenia na hrebeň PV14 | ks | 16 |  |  |  | 0
43 |  | Podpery vedenia na svahu PV11 | ks | 16 |  |  |  | 0
44 |  | Označenie zvodov štitkami | ks | 2 |  | 0
45 |  | Podružný materiál | ks | 1 |  |  |  | 0
46 |  | 4 - Bleskozvod spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
47
48 |  | 4 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod
49 |  | Výkop ryhy 35 x 70 cm | m | 15 |  | 0
50 |  | Zásyp ryhy 35 x 70 | m | 15 |  | 0
51 |  | 5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod spolu : |  |  |  | 0
52 |  | Spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
53 |  | Rozpočet celkom : | [5 empty] | 0

## PS 01.1
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: PS 01.1 Mechanicko-biologické čistenie a kalojem |  |  |  | Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Časť: |  |  |  | Zhotoviteľ:
KS: 2223 Miestne kanalizácie |  |  |  | Dátum: 8/2022
Por. Č. | S k r á t e n ý p o p i s | Merná jedn. | Množ. | Jednotk. cena | Náklady celkom
Mechanické a biologické čistenie
1.1 | Výtlačné potrubie -prívod z obce - HDPE DN 80, vrátane tvaroviek a spojok | m | 4 |  | 0
1.2 | IP 1a,b - Indukčný prietokomer prírubový DN150, PN10 s oddelenou montážou vyhodnocovacej jednotky, merací rozsah 0,5 až 5 m/s, presnosť 0,5%, | ks | 2 |  | 0
1.3 | HJ - Hrablice kruhové, prútové, medzera 3 mm, Qmax = 10 l/s | ks | 1 |  | 0
1.4 | Prívodné potrubie OV do reaktora - PVC DN200, vrátane kolien, vrátane nosnej konštrukcie (mat oc. tr. 17) | m | 4 |  | 0
1.5 | PMa - Ponorné miešadlo denitrifikácie cca 1,5 kW, 400V s tepelnou ochranou Príslušenstvo - nosič miešadla z ocele tr.17 - sieťový záves kábla vrátane držiakov - sonda prieniku kvapaliny do motora - monitorovacia jednotka - Konzola s vrátkom pre zdvíhanie miešadla | ks | 1 |  | 0
1.6 | Výtlačné potrubie z čerpacej stanice od P4 z HDPE DN 50, vrátane tvaroviek a spojok | bm | 3 |  | 0
1.7 | Manipulačná lávka reaktora vrátane podper. stĺpov a zábradlia z pozinkovanej ocele - 10,8 m | kg | 1944 |  | 0
1.8 | Rošty z pozinkovanej ocele | m2 | 8 |  | 0
1.9 | Dosadzovací kužeľ sklolaminátový ø 6,0 m zložený zo segmentov, - počet segmentov - 8 ks - kruhové predĺženie kužeľa Materiál: nerez, plasty, sklolaminát, vrátane spojovacieho materiálu a tesnicich tmelov | ks | 1 |  | 0
1.10 | Nosná konštrukcia sklolaminátového kužeľa - materiál oceľ tr. 17 | kg | 286 |  | 0
1.11 | Recirkulačná mamutka DN150 | ks | 1 |  | 0
1.12 | Mamutka pre odťah z hladiny DN100 | ks | 2 |  | 0
1.13 | Odtokové žľaby z reaktora - 2 ks mat: oceľ tr.17 | kg | 184 |  | 0
1.14 | Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN100 a DN 150 - DN 100 - 6 m - DN 150 - 12 m | bm | 18 |  | 0
1.15 | Nosné konštrukcie žľabov a odtokového potrubia reaktorov z koróziivzdornej ocele | kg | 56 |  | 0
1.16 | P2 - Čerpanie prebytočného kalu Ponorné kalové čerpadlo h = 5 m, Q = 3,8 l/s | ks | 1 |  | 0
1.17 | IP 2 - Indukčný prietokomer prírubový DN50, PN10 s oddelenou montážou vyhodnocovacej jednotky, merací rozsah 0,5 až 5 m/s, presnosť 0,5%, | ks | 1 |  | 0
1.18 | Pätka pre osadenie prenosnej konzoly - pre čerpadlo P2 - pre čerpadlo P4 - pre čerpadlo P3 | ks | 3 |  | 0
1.19 | Prenosná konzola vrátane príslušenstva pre zdvíhacie zriadenie čerpadla z koróziivzdornej ocele | kg | 32 |  | 0
1.20 | DA a,b Dúchadlo pre dodávku vzduchu v aktivácii dúchadlá zapojené na frekv. menič 26-50 Hz (rozsah regulácie:35 až 50 Hz) Q = 228 m3/h ∆p=55 kPa (tlaková difirencia) dúchadlo je v protihlukovom kryte elektromotor s úpravou pre riadenie frekvenčným meničom Pmotora = cca 7,5 kW rozsah dodávky pre 1 dúchadlo: - dúchadlo, tlmič na saní s filtrom, tlmič na výtlaku, - združený rozbehový a poistný ventil, spätná klapka, pružné pripojenie výtlaku, elektromotor a prevod s automatickým dopínaním, rám, pružné uloženie, - manometer na saní a výtlaku, protihlukový kryt s vlastným vetraním | ks | 2 |  | 0
1.21 | Tlakomer vrátane držiaka a trojcestného tlakomerového kohúta | ks | 1 |  | 0
1.22 | Potrubie rozvodu vzduchu - strojovňa dúchadiel DN 100, vrátane redukcii, tvaroviek, prírub a prírubových spojov, materiál - oceľ. tr. 17 | bm | 6 |  | 0
1.23 | Potrubie rozvodu vzduchu - od strojovne dúchadiel na reaktor z HDPE DN80, vrátane, tvaroviek, prírub a prírubových spojov | bm | 16 |  | 0
1.24 | Potrubia vzduchu k mamutkám z PVC DN 5/4" | bm | 8 |  | 0
1.25 | Armatúry rozvodu vzduchu k mamutkám Guľový uzácer DN 5/4" | ks | 3 |  | 0
1.26 | Armatúry hlavného rozvodu vzduchu v strojovni dúchadiel Uzatváracia klapka bezprírubová DN 100 | ks | 2 |  | 0
1.27 | Prevzdušňovací systém vrátane perforovanej membrány a držiakov - potrubie plast (PVC,HDPE,PP) DN 50 - perforovaná membrána PE | bm | 136 |  | 0
1.28 | Zvody prevzdušňovacieho systému vrátane držiakov DN 6/4" materiál: plast (PVC,PP,HDPE) | ks | 14 |  | 0
1.29 | Armatúry rozvodu - pripojenie zvodu krozvodu vzduchu Guľový uzáver DN 6/4" | ks | 14 |  | 0
1.30 | Protihluková stena v duchárni ( 1,2 x 1,0 m) materiál: PP | ks | 1 |  | 0
1.31 | Nosné konštrukcie: - výtlačných potrubí do mechanického predčistenia (P1, filter) - mamutiek - žľabov a odtokového potrubia z reaktorov - od čerpadiel v bioreaktoroch (P3a,b) - rozvodu vzduchu z duchárne a na reaktore materiál: oceľ tr.17 | kg | 404 |  | 0
1.32 | PMb - Ponorné miešadlo denitrifikácie 1,5 kW, 400V s tepelnou ochranou Príslušenstvo - nosič miešadla z ocele tr.17 - sieťový záves kábla vrátane držiakov - sonda prieniku kvapaliny do motora - monitorovacia jednotka - Konzola s vrátkom pre zdvíhanie miešadla | ks | 1 |  | 0
1.33 | P1 - Ponorné kalové čerpadlo s plavákom h = 5m, Q = 4,8 l/s, 230V, plavák | ks | 1 |  | 0
1.34 | Výtlačné potrubie od čerpadla P2 z HDPE, PVC,PP - DN 50 | bm | 6 |  | 0
1.35 | Pancierová hadica DN 50 | bm | 5 |  | 0
1.36 | Potrubie odťahu kalu s rýchlospojkou DN100 - materiál oceľ tr. 17 - Fekálová koncovka DN 100 | ks | 1 |  | 0
1.37 | Norná stena - materiál PP - nosná konštrukcia oceľ tr.17 | ks | 1 |  | 0
1.38 | Ukľudňovací válec - materiál PVC, DN 400 - nosná konštrukcia oceľ tr.17 | ks | 1 |  | 0
1.39 | P3 - Ponorné kalové vretenové čerpadlo, riadene cez FM h = do 100 m , Q = 0,75 l/s,400V, | ks | 2 |  | 0
1.40 | Výtlačné potrubie od čerpadla P3 materiál: plast - HDPE, PP, PVC DN 50 | bm | 24 |  | 0
1.41 | Bezpečnostný prepad v kalojeme - PVC DN 200, - norná stena | ks | 1 |  | 0
1.42 | Kyslíková sonda s vyhodnocovačom, | ks | 1 |  | 0
1.43 | Kotviaci a spojovací material | kg | 150 |  | 0
1.44 | Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách. - nosné konštrukcie (konzoly, držiaky ...) - oporné a pomocné konštrukcie - materiál - oceľ tr. 17 | kg | 220 |  | 0
Terciárne čistenie
2.1 | BF - Mikrositový bubnový filter - inštalácia v betóne - riadiaci rozvádzač - Q do 14 l/s | ks | 1 |  | 0
2.2 | Rozvádzač vrátane stojanu | ks | 1 |  | 0
2.3 | Ostatný dobný nešpecifikovaný materiál | ks | 1 |  | 0
2.4 | Kotviaci a spojovací material | kg | 16 |  | 0
Odvodńovanie kalu
3.1 | P4 - Čerpadlo odsadenej kalovej vody Ponorné kalové čerpadlo Q=3,8 l/s, h=5 m, 400 V, | ks | 1 |  | 0
3.2 | CH - Stanica pre prípravu a dávkovanie polyméru - komplet vrátane dávkovacieho - peristatického čerpadla - miešacia komora - systém ventilov - riadiaca jednotka (alternatívne je možná stanica na prípravu z práškového flokulantu) | ks | 1 |  | 0
3.3 | OK - Závitovkový odvodňovací lis: - Q = do 4,0 m3/h, vstupná sušina cca 3,5 % Vybavený: - pevnými a voľnými lamelami - inšpekčnými portami (5ks) - riadiacim panelom - vyrovnávacou nátokovou nádržou - flokulačnou nádržou Celkový inštalovaný príkon - cca 2 x 0,37 kW = 0,74 kW Napájanie 400V - 50 Hz Krytie: IP 55 | ks | 1 |  | 0
3.4 | PD - Pásový dopravník dopravované médium 18% odvodnený kal, dĺžka dopravníka 5,5 m, uhol sklonu dopravníka do 18°, teplota okolia -20 až 40 °C, materiál telesa Cr-oceľ tr. 17, | ks | 1 |  | 0
3.5 | KJ - Vaňový kontajner objem kontajnera 7,0 m3, nosnosť 7,0 t, dĺžka x šírka x výška kontajnera: 3500x1820x1500 mm, materiál kontajnera C-oceľ, povrch upravený polyuretánovým náterom, hmotnosť 700 kg. | ks | 1 |  | 0
3.6 | Koľajový vozík - pre dopravu kontajnera - hmotnosť cca 150 kg. | ks | 1 |  | 0
3.7 | Nožový uzáver médium : prebytočný kal pripojenie : DN50, PN10 príslušenstvo : koleso na ručné ovládanie, | ks | 2 |  | 0
3.8 | Nosná konštrukcia pod odvodňovacie zariadenie Materiál: Oceľ tr. 17 (nerez) | kg | 280 |  | 0
3.9 | Potrubie výtlaku kalu do odvodňovača kalu DN 50 vrátane kolien, materiál potrubia: plast držiaky - materiál: koroziivzdorná oceľ (nerez) | m | 6 |  | 0
3.10 | Potrubie bezpečnostného prepadu z flokulantu DN 100, vrátane kolien a držiakov Materiál: nerez | m | 4 |  | 0
3.11 | Potrubie výtlaku flokulantu do odvodňovacieho zariadenia DN 25 vrátane kolien a držiakov Materiál: plast | m | 4 |  | 0
3.12 | Potrubie vylisovanej vody z odvodňovacieho zariadenia DN 125, vrátane kolien a držiakov Materiál: nerez | m | 3 |  | 0
3.13 | Potrubie rozvodu technologickej vody DN 25 vrátane kolien a držiakov Materiál: plast | m | 12 |  | 0
3.14 | Guľový uzáver závitový, nerezový, DN 1" | ks | 2 |  | 0
3.15 | Guľový uzáver závitový, nerezový, DN 1/2" | ks | 2 |  | 0
3.16 | Ostatné konštrukcie nezahrnuté v iných položkách, Nosné,podperné a pomocné konštrukcie materiál - koroziivzdorná oceľ (nerez) | kg | 80 |  | 0
3.17 | Hadica pre oplach - 1/2" | m | 10 |  | 0
3.18 | Kotviaci a spojovací materiál | kg | 26 |  | 0
3.19 | Nastavenie linky odvodňovania kalu a jej spusteniíe do prevádzky, vrátane návrhu vrátane návrhu typu flokulantu | ks | 1 |  | 0
3.20 | Výrobnomontážna dokumentácia | hod | 120 |  | 0
3.21 | Montáž prevádzkového súboru,vrátane dopravy materiálu a pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru | hod | 2490 |  | 0
| PS 01.1 Mechanicko-biologické čistenie a kalojem |  |  | SPOLU: | 0

## PS 01.2
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Objekt: PS 1.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a SKR |  |  |  | Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Časť: |  |  |  | Zhotoviteľ:
KS: 2223 Miestne kanalizácie |  |  |  | Dátum: 8/2022
Por. čís. | S k r á t e n ý p o p i s | Merná jedn. | Množ. | Jednotk. cena | Náklady celkom
Dodávka
4.1 | RMT1 (1 pole) - NN rozvádzač skriňový rozmery pola 800x2000x400 mm+ Montážny panel + Podstavec 100 mm. Výroba rozvádzača RMT1. Rozvádzač dodať kompletný, vrátane prístrojovej náplne, technologického panela, označovacích štítkov, drobného montážneho materiálu, spojovacieho a pomocného materiálu podľa zapojovacej schémy. | ks | 1 |  | 0
4.2 | Osadenie a pripojenie elektrorozvádzača RMT1 - dodávka, montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky podľa platnej legislatívy | ks | 1 |  | 0
4.3 | Frekvenčný menič 400V, výkon 7,5 kW umiestnený vo vlastnej skrinke IP66, vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
4.4 | Ovládacia skrinka, nástenná skrinka s výzbrojou, vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
4.5 | Servisný odpojovací vypínač, nástenná skrinka, vypínač, vrátanie montáže | ks | 5 |  | 0
4.6 | Svorkovnicová skrinka, vrátanie montáže | ks | 3 |  | 0
4.7 | Tlačidlo núdzového vypnutia, vrátanie montáže | ks | 2 |  | 0
4.8 | Plavákový spínač, kompaktné prevedenie, vrátanie príslušenstva a montáže | ks | 3 |  | 0
4.9 | Pripojenie indukčného prietokomera a vyhodnocovacej jednotky | ks | 2 |  | 0
4.10 | Optická kyslíková sonda, ponorná, vrátanie príslušenstva a montáže | ks | 1 |  | 0
4.11 | Kontrolér pre digitálne sondy, dvojkanálový, vr. karty pre komunikáciu s PLC, vrátanie príslušenstva a montáže | ks | 1 |  | 0
4.12 | Skrinka rozvádzača DT (400x600x250) - nástenný rozvádzač s napájaním a zálohovaním pomocou AKB. Rozvádzač dodať kompletný, vrátane prístrojovej náplne. | ks | 1 |  | 0
4.13 | PLC pre zber signálov a komunikáciu, 32xDI, (2 impulzné vstupy), 8xDO, 4xAI a) GSM modem, anténa b) Prepäťová ochrana koaxiálneho kábla c) Zriadenie APN u mobilného operátora služ. d) Dátový neobmedzený program / mesačný paušál / služ./mes e) Konfigurácia a aktivácia stanice - 2 ks / inštalácia a aktivácia SIM Položky c), d) a e) zabezpečí a uhradí investor ! | ks | 1 |  | 0
4.14 | Personálny počítač - server Príslušenstvo: - Monitor LCD – min. 20“ - Tlačiareň - laser jet A4 - Záložný zdroj UPS s časom zálohovania umožňujúcim korektné vypnutie PC - Operačný systém – MS Windows - Vizualizačný systém SCADA, HW kľúč, licencia 5000 bodov | ks | 1 |  | 0
4.15 | Softvérové riešenia - Naprogramovanie frekvenčných meničov - Naprogramovanie algoritmov riadenia technológie - Aplikačný SW pre riadiace automaty - Naprogramovanie vizualizačného SW pre 1 stanicu - Testovanie systému, vypracovanie užívateľskej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
4.16 | Káblové rozvody
4.17 | Prestup káblov múrom do DN100, zatesnenie prestupu | ks | 4 |  | 0
4.18 | Výkop káblovej ryhy 40x80 cm, zriadenie káblového lôžka z kopaného piesku, tehla v smere kábla, položenie výstažnej fólie, zasypanie ryhy | m | 10 |  | 0
4.19 | Kábel plastový s medeným jadrom CYKY, do 5x35mm2, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 10 |  | 0
4.20 | Kábel plastový s medeným jadrom YCY-JZ, 4x4, tienený, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 30 |  | 0
4.21 | Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, 5x2,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 45 |  | 0
4.22 | Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-O, do 2x1,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 15 |  | 0
4.23 | Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-O, do 7x1,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 30 |  | 0
4.24 | Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, do 12x1,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 70 |  | 0
4.25 | Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, 3x1,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 50 |  | 0
4.26 | Kábel plastový s medeným jadrom JYFY 4x1, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 40 |  | 0
4.27 | Kábel plastový s medeným jadrom JYTY 4x1, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 45 |  | 0
4.28 | Kábel plastový s medeným jadrom JQTQ-O 30x0,8, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia | m | 5 |  | 0
4.29 | Kábel pre zbernicový systém FTP, CAT5e | m | 5 |  | 0
4.30 | Konektory a príslušenstvo pre kábeláž MaR a ASRTP, vrátanie montáže | súb. | 1 |  | 0
4.31 | Pozinkovaný káblový žľab, vrátanie veka, spojovacieho a nosného materiálu a montáže | m | 10 |  | 0
4.32 | Elektroinšt. trubka ohybná do 90mm -chránička do zeme | m | 20 |  | 0
4.33 | Oceľová elektroinštalačná rúrka do DN32, pevné uloženie | m | 15 |  | 0
4.34 | Plastová elektroinštalačná rúrka do DN32, pevné uloženie | m | 10 |  | 0
4.35 | Kanál parapetný dutý bezhalogénový 80X40 | m | 10 |  | 0
4.36 | Elektroinštalačná lišta plastová 40x40 | m | 10 |  | 0
4.37 | Príslušenstvo k elektroinšt. úložnému materiálu (kryty, spojky, koncovky, príchytky a pod...) | súb. | 1 |  | 0
4.38 | Dielektrický koberec pred rozvádzačom | m | 1 |  | 0
4.39 | Pozinkovaná nosná konštrukcia pre skrinky | ks | 12 |  | 0
4.40 | Oceľové nosné konštrukcie pre kábelové trasy | kg | 20 |  | 0
4.41 | Výstražná fólia - 611 červená - šírka 33 cm | m | 15 |  | 0
4.42 | Ochranné pospájanie - vodič CYY 16mm2, zelenožltý, vrátanie pripojenia | m | 20 |  | 0
4.43 | Ochranné pospájanie - vodič CYY 6mm2, zelenožltý, vrátanie pripojenia | m | 30 |  | 0
4.44 | Uzemnenie - pás FeZn 30x4 vrátane príslušenstva a pripojenia | m | 10 |  | 0
4.45 | Ostatné práce / materiál - Kompletácia, náklady spojené so zabezpečením a dopravou materiálu - Pomontážne kontroly, oživenie s technológiou, zápisy a skúšobné protokoly z kontrol - Účasť na komplexných skúškach ČOV, zaškolenie obsluhy - elektrozariadenia | ks | 1 |  | 0
| PS 1.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia |  |  | Celkom: | 0