OBSAH:

1.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:	2

PROJEKTANTI ČASTÍ PROJEKTU:	3

ČASTI PROJEKTU:	4

2.ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE:	5

ÚČASTNÍCI:	5

3.VÝCHODISKOVÉ PODKLADY:	6

4.členenie stavby na stavebné objekty	6

5.vecné a časové väzby na okolie, súvisiace investície:	6

6.prehľad prevádzkovateľov:	6

7.TERMÍNY, LEHOTY VÝSTAVBY:	6

8.celkové náklady stavby:	6

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:	7

# 1.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

| STAVBA: |  |
| --- | --- |
| názov stavby: | ŠPORTOVÁ HALA PANKÚCHOVA |
| miesto stavby: | Pankúchova ul., parc. č.347, Bratislava Petržalka |
| Účel stavby: | 851 04 Bratislava Ostatné nebytové budovy- športová hala |
| STAVEBNÍK: |  |
| stavebník: | Mestská časť Bratislava - Petržalka |
|  | Kutlíková 17 |
|  | 852 12 Bratislava |
| zastúpený: | Ing. Miroslava Štefanovičová |
|  | mob: 0948 198 344 |
|  | e-mail: mstafanovicova@stelabau.sk |
| GENERÁLNY PROJEKTANT: |  |
| spracovateľ projektovej dokumentácie: | Team-t, spol. s r.o. |
|  | IČO: 00643351, RČ DPH: SK 2020290756 |
| sídlo spoločnosti: | Prievozská 4/D, blok E, 821 09 Bratislava |
| ateliér: | Prievozská 4/D, blok E, 821 09 Bratislava tel.: 00421-903725546 e-mail: vladimir.talas@team- t.sk |
| project manager: | Ing. arch. Vladimir Talaš |
|  | mob: 0903 712 113 e-mail: vladimir.talas@team- t.sk |
| projektový tím: | Šírová Ľudmila , Patrik Brisuda |
| zodpovedný projektant architektonicko-stavebného riešenia: | Ing. arch. Vladimír Talaš autorizovaný architekt SKA, r.č: 1889 AA |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: |  |
| stupeň projektovej dokumentácie: | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |
| dátum spracovania: | 04/2022 |
| aktualizácia: |  |

## pozemky zasiahnuté výstavbou:

OBEC:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, PSČ 852 12, SR

PARCELY DOTKNUTÉ VÝSTAVBOU:

| Číslo LV | Parcelné číslo | Druh | Plocha | Vlastník, poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4550 | 374 | Zastavané plochy a nádvoria | 46 746 m2 | Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, PSČ 852 12, SR |

PARCELY, NA KTORÝCH SA USKUTOČNÍ VÝSTAVBA NAPOJENIA NA INŽINIERSKE SIETE A KOMUNIKÁCIE:

| Číslo LV | Parcelné číslo | Druh | Plocha | Vlastník, poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4550 | 374 | Zastavaná plocha a nádvorie | 43 746 m2 | Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, PSČ 852 12, SR |
| 1748 | 423,378,396 | Zastavaná plocha a nádvorie | 2 792m2 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava |

SUSEDIACE PARCELY:

| Parcela |  | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 349 |  | Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, PSČ 852 12, SR |
| 423 |  | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava |
| 345 |  | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava |

| ## PROJEKTANTI ČASTÍ PROJEKTU: |  |
| --- | --- |
| Protipožiarna bezpečnosť | Ing. Miroslav Šulík PROLUSTOP, s.r.o. |
|  | LÚKY 421 020 53 LÚKY |
|  | mob: 0948 444 884 |
|  | e-mail: miroslav.sulik@prolustop.sk |
| TZB | SQS TEAM, s.r.o. Laskomerského 2, Bratislava Ing. Timotej Skrzypek |
|  | mob: 0903 221 661 e-mail: skrzypek@sqsteam.sk |
| Vykurovanie, Zdravotechnika, Plyn | Ing. Zoltán Farkaš Horný Bar 360. |
|  | 930 33 Horný Bar |
|  | mob: 0908 775 049 |
|  | e-mail: zoles.farkas@gmail.sk |
| Silnoprúd, slaboprúd | Ing. František Benko, CSc S-E-I tech s r.o. |
|  | Považska 40, 831 03 Bratislava |
|  | mob: 0905 294 888 |
|  | e-mail: benko-sei@chello.sk |
| VZT , chladenie | SQS TEAM, s.r.o. Laskomerského 2, Bratislava Ing. Dana Mazúrová |
|  | mob: 0908 326 063 e-mail: mazurova@mplan.sk |

## ČASTI PROJEKTU:

| Číslo časti |  |  |  |  | Názov časti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  | SPRIEVODNÁ SPRÁVA |  |
| B |  |  |  |  | SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA |  |
| C |  |  |  |  | CELKOVÁ KOORDINAČNÁ SITUÁCIA |  |
| D |  |  |  |  | ZASTAVOVACIA SITUÁCIA |  |
| E |  |  |  |  | DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV |  |
|  | 1 |  |  |  | HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT | SO 01 |
|  |  | 1 |  |  | ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE |  |
|  |  | 2 |  |  | POžIARNE ZABEZPEčENIE STAVBY |  |
|  |  | 3 |  |  | STATICKÉ POSÚDENIE STAVBY |  |
|  |  | 4 |  |  | ZDRAVOTECHNIKA |  |
|  |  | 5 |  |  | VYKUROVANIE |  |
|  |  | 6 |  |  | VZDUCHOTECHNIKA, CHLADENIE |  |
|  |  | 7 |  |  | ELEKTROINŠTALÁCIA SILNOPRÚD |  |
|  |  | 8 |  |  | BLESKOZVOD, UZEMNENIE |  |
|  | 2 |  |  |  | EXTERIÉR- PRÍSTUPOVE CHODNíKY | SO02 |
|  | 3 |  |  |  | VODOVODNÁ PRÍPOJKA | SO03 |
|  | 4 |  |  |  | KANALIZAČNÁ PRíPOJKA | SO04 |
|  | 5 |  |  |  | AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA | SO05 |
|  | 6 |  |  |  | PRíPOJKA NN | SO06 |
|  | 7 |  |  |  | PLYNOVÁ PRÍPOJKA | SO07 |
| H | 2 | 1 |  |  | DOKLADY |  |
|  |  |  |  |  | SVETLOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVBY NA OKOLIA |  |
|  |  |  |  |  | HLUKOVÁ šTÚDIA |  |
|  |  |  |  |  | HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM |  |
|  |  |  |  |  | TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE BUDOVY |  |

# 2.ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE:

Pozemok na výstavbu Športovej haly územie sa nachádza v mestskej časti Petržalka- Háje II.

Podľa územného plánu hl.mesta SR Bratislavy z r.2007 v znení neskorších zmien a doplnkov je parc. č 347  súčasťou stabilizovaného územia určeného pre občiansku vybavenosť celomestského významu. Prípustná je funkcia pre  zariadenia športu, telovýchovy a voľného času.

Stavba bude osadená v uzavretom areáli ZŠ Pankúchova 4. Prístup do dvora  ZŠ Pankúchova je z jestvujúceho vjazdu cez jestvujúcu bránu z verejnej komunikácie Haanova. Okolitú zástavbu tvoria 4-podlažné školské objekty. Navrhovaná stavba nepresiahne výškou okolitú zástavbu školských budov v areáli- čím sú splnené podmienky § 39a ods 3. písm d. – jedná sa o stavbu umiestnenú v uzavretom priestore /areáli/.

Objekt je jednopodlažný, skladajúci sa z dvoch samostatných častí- vlastná hala a zázemie pre športovcov/ šatne, klubovňa, hygiena, technické priestory, sklady/.

Hala bude slúžiť pre loptové hry- hádzaná, volejbal, basketbal, florbal, futsal,  badminton .

Ihrisko má obdlžnikový tvar a rozmere hracej plochy 40x20, s výbehovou zónou 2,5m. Z južnej strany  je situované hľadisko pre 100 osôb, na protiľahlej strane priestor pre striedačky, rozhodcov.

Nosný systém tvorí oceľová konštrukcia s priehradovými strešnými väzníkmi, opláštenie sendvičovými panelmi. Strechy ploché – s 2% spadom- s fóliovou hydroizoláciou. Okenné výplne plastove, vstupne dvere hliníkové.

|  |  | Celková plocha pozemku p.č.347 - areál | 46 746m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zastavaná plocha | 1 955m2 |
|  |  | Podlažná plocha/ nadzemné podlažia/ | 1 955m2 |
|  |  | Úžitková plocha | 1 931 m2 |
|  |  | Obostavaný priestor | 18 313m2 |
|  |  | Plocha športovísk- hracej plochy | 1 057m2 |
|  |  | Výška objektu max. | 11,0m |
|  |  | Svetlá výška hala | 7,3m |
|  |  | Svetlá výška zázemie | max. 3,5m |
|  |  | Výškove osadenie stavby | 0,00=134,20mnm |
|  |  | Plocha pozemku určená na výstavbu/nádvorie/ | 7 050m2 |
|  |  | Zastavaná plocha | 1 955m2 |
|  |  | Plocha zelene | 4 930 m2 |
|  |  | Plocha spevnených plôch | 165m2 |
|  |  | Počet nadzemných podlaží | 1 |
|  |  | Počet podzemných podlaží | 0 |
|  |  | Počet zamestnancov | 2 |
|  |  | Kapacita osôb obsadenosti haly/ diváci+ športovci/ | 160 |

# 3.VÝCHODISKOVÉ PODKLADY:

1. Katastrálna mapa

2. Architektonická štúdia,

3. Digitálna mapa mesta, overenie sieti od správcov

4. Zameranie pozemku – polohopis- výškopis

5. Hydrogeologicky prieskum

# 4.členenie stavby na stavebné objekty

S0 01 	HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – ŠPORTOVÁ HALA

S0 02 	SPEVNENÉ PLOCHY

S0 03 	VODOVODNÁ PRíPOJKA

S0 04 	KANALIZAčNÁ PRíPOJKA

SO05	AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

SO06	PRíPOJKA NN

S0 07	PLYNOVÁ PRíPOJKA

# 5.vecné a časové väzby na okolie, súvisiace investície:

Navrhovaná výstavba zázemia nemá žiadne iné vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a nevyvolá súvisiace investície. Stavba si nevyžaduje výrub existujúcej zelene, poloha zelene bola zameraná geodetom.

Plocha kríkov , do ktorej zasahuje stavba je mení ako 40m2.

# 6.prehľad prevádzkovateľov:

Prevádzkovateľom bude Mestská časť Petržalka, prístupná ako pre žiakov priľahlých škôl, gymnázií, tak aj pre širokú verjenosť- obyvateľov mestskej časti, neorganizovaných športovcov.

# 7.TERMÍNY, LEHOTY VÝSTAVBY:

Stavebné práce budú realizované (orientačne):

10/2022 - 03/2023

# 8.celkové náklady stavby:

Predpokladané náklady na výstavbu objektu sú 1,4mil. €

# VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

Projekt je duševným vlastníctvom TEAM-T . s r.o..

Kopírovanie akejkoľvek časti je možné len so súhlasom generálneho projektanta.

Projekt je spracovaný v podrobnosti dokumentácie pre príslušný stupeň akcie.

Každá časť projektu je neoddeliteľná súčasť celého projektu.

Akúkoľvek nejasnosť riešiť výlučne s generálnym projektantom.

Rezy sú vykresľované podrobne v mieste rezovej čiary, pohľady do rezaného vnútra objektu sú nezáväzné a nie sú vykreslené podrobne.

Projektant vykonal prieskum skutkového stavu priestoru v rámci svojich možností. Nebolo možné zachytiť všetky skryté inžinierske siete a vedenia.

Ďalšie výkony – predovšetkým profesie, sú špecifikované v samostatných prílohách projektovej dokumentácie.