Všetkým záujemcom

Váš list značky/zo dňa	Naša značka                                Vybavuje                                     Prešov dňa

295/2019/VO	              Ing. Harčárová/ 051 7011060                  18.04.2019

Vec:  Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Záujemca žiada o vysvetlenie nasledovných skutočností (citácia):

V súťažných podkladoch v časti „Špecifikácia predmetu zákazky“ požadujete v časti technické špecifikácie „ Objemy použiteľných striekačiek“ hodnoty parametrov min 5,10,20,30,50,60 ml.

Naša otázka znie:
Je možné plniť predmet zákazky infúznym dávkovačom kde hodnoty parametrov objemu použiteľných striekačiek sú min 10,20,30,50,60 ml ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, akceptujeme aj takéto riešenie.

S pozdravom

Ing. Katarína Harčárová

oddelenie verejného obstarávania