## Zoznam
Nazov harku | Nazov stavby | Nazov objektu | Nazov casti | Kod objektu | Kod casti | Cislo objektu | Cislo casti | HSVm | HSVd | PSVm | PSVd | MCEm | MCEd | INEm | INEd | ZRN | ORN | NUS | IN | ON | DPH 1.sadzba | DPH 2.sadzba | Spolu
[8 empty] | Vzorec | Vzorec | Vzorec | Vzorec | Vzorec | Vzorec | Vzorec | Vzorec | Vzorec | Vzorec | Edit ! | Edit ! | Edit ! | Edit ! | Edit !
Stavba :Hrajúca Fontána v meste Košice
Prehlad_1_ | Stavba :Hrajúca Fontána v meste Košice | Objekt : 1 Technológia fontány |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prehlad_2_ | Stavba :Hrajúca Fontána v meste Košice | Objekt : 2 Elektročasť technológie fontány |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prehlad_3_ | Stavba :Hrajúca Fontána v meste Košice | Objekt : 3 Filtrácia a úprava vody fontány |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prehlad_4_ | Stavba :Hrajúca Fontána v meste Košice | Objekt : 4 Studňa |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prehlad_5_ | Stavba :Hrajúca Fontána v meste Košice | Objekt : 5 Vypúšťanie a prepad fontány |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prehlad_6_ | Stavba :Hrajúca Fontána v meste Košice | Objekt : 6 Klimatizácia a vetranie |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Klimatizácia a vetranie
Odberateľ: | [7 empty] | Spracoval: | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: | [7 empty] | JKSO : | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.5
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 10.2022 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 2 | 123.46
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.457
Stavba :Hrajúca Fontána v meste Košice | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 4 | 123.4567
Objekt : 6 Klimatizácia a vetranie | [29 empty] | N | 123.46
Ocenovanie stavebných prác |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  | pre tlač |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY M
M35 -Klimatizácia a vetranie viď. rozpočet dole.
1 | 935 | 35 | Klimatizácia a vetranie | 1 | Kompl | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | [6 empty] | M |  | 35 | 35 | . . |  | 7 | [6 empty] | MK | S
|  |  | M35 - Klimatizácia a vetranie spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 1 | Klimatizácia
|  | D+M | Vonkajšia klimatizačná jednotka pre technologické chladenie - rozmery (vxšxh) 870 x 1100 x 460 mm; hmotnosť 81,4 kg; 1~/50/220-240; maximálne istenie 20A; chladivo R32 - základná náplň 3,2kg; prevádzkový rozsah pre chladenie: -20°C až 52°C; prevádzkový rozsah pre vykurovanie: -20°C až 18°C; akustický výkon chladenie - 64dBA; hladina akustickéh tlaku chladenie - 46dBA; chladiaci výkon 6,8 kW; vykurovací výkon 7,5 kW | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Vnútorná klimatizačná jednotka pre technologické chladenie séria podstropná - rozmery (vxšxh) 235 x 1590 x 690 mm; hmotnosť 38 kg; 1~/50/220-240 | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Cu potrubie - dvojica 9,52 mm/ 15,9 mm predizolované s izoláciou na báze systetického kaučuku | 8 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Odvod kondenzátu z vnútornej jednotky do kanalizácie vrátane tvaroviek a montážneho materiálu | 6 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Zápachový uzáver pre napojenie odvodu kondenzátu | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Káblové prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky | 8 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Káblový nástenný diaľkový ovládač | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Podstavná konštrukcia/ podstavné pásy pre uloženie vonkajšej jednotky | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Pomocný a montážny materiál | 1 | kpl |  |  |  | 0
|  | D+M | Odborná montáž klimatizačného systému | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Preskúšanie klimatizačného systému, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | 1 | m |  |  |  | 0
|  | 2 | Vetranie
|  | D+M | Prívodný a odvodný potrubný ventilátor do kruhového potrubia RS 125L 20; radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami, kovové opláštenie, regulovateľné otáčky, integrovaný termokontakt, vrátane svorkovnice, hmotnosť 2,7kg; 1~/ 230V/50Hz; el. prúd Imax=0,2A; prevádzková teplota - 25°C až 60°C; maximálna teplota dopravovaného vzduchu 60°C; IP motora IP33; IP svorkovnica IP44; IP celé zariadenie IPX4 | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Filtračný box k prívodnému ventilátoru | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Spätná klapka | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Spiro potrubie DN 100 mm 20% tvaroviek | 6 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Prívodné a odvodné koncové prvky/ mriežky na Spiro potrubie s reguláciou | 4 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Pomocný a montážny materiál | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Odborná montáž vzduchotechnického zariadenia | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Preskúšanie vetracieho systému, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Doprava | 1 | ks |  |  |  | 0

## Vypúšťanie a prepad fontány
Odberateľ: | [7 empty] | Spracoval: | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: | [7 empty] | JKSO : | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.5
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 10.2022 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 2 | 123.46
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.457
Stavba :Hrajúca Fontána v meste Košice | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 4 | 123.4567
Objekt : 5 Vypúšťanie a prepad fontány | [29 empty] | N | 123.46
Ocenovanie stavebných prác |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  | pre tlač |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY M
M35 - Vypúšťanie a prepad fontány
1 | 935 | 35 | Vypúšťanie a prepad fontány viď. rozpočet dolu. | 1 | Kompl | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | [6 empty] | M |  | 35 | 35 | . . |  | 7 | [6 empty] | MK | S
|  |  | M35 Vypúšťanie a prepad fontány spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 1 | Vypúšťanie fontány
|  | D+M | Uzatváracia klapka DN150,.PN10, manžeta EPDM, motyľ SSW s pohonom pre ON-OFF prevádzku a pre škrtenie armatury pomocou riadiaceho analogového signalu 4-20mA, IP67 | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Prírubová armatúra DN150 | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Kábel servoventilu vypúšťania Kábel H07RN-F 3x1mm2 | 1 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Spojovací materiál | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | 2 | Vrchný prepad fontány
|  | D+M | Prerábka vrchného prepapu nerez D150 | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Napojenie DN100 nerez | 1 | ks |  |  |  | 0

## Studňa
Odberateľ: | [7 empty] | Spracoval: | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: | [7 empty] | JKSO : | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.5
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 10.2022 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 2 | 123.46
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.457
Stavba :Hrajúca Fontána v meste Košice | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 4 | 123.4567
Objekt : 4 Studňa | [29 empty] | N | 123.46
Ocenovanie stavebných prác |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  | pre tlač |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY M
M35 - Studňa viď. rozpočet dole.
1 | 935 | 35 | Studňa | 1 | Kompl | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | [6 empty] | M |  | 35 | 35 | . . |  | 7 | [6 empty] | MK | S
|  |  | M35 - 164 Studňa spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 1 | Studňa
Nemetrážne práce
Príprava pracoviska
Likvidácia pracoviska
Montáž súpravy
Demontáž súpravy
Preprava súpravy
Nemetrážne práce spolu:
Metrážne práce 12m DN 340 Getra hrubostenná
|  |  | Vrty do 300 m, II. III. tr. Vrtateľnosti DN 340 |  | m
Vrtné práce spolu
Realizácia hydrodynamickej skúšky
|  |  | Realizácia čerpacej skúšky |  | deň
Skúšky spolu
Vzorkovanie a laboratórne práce
|  |  | Laboratórny rozbor - minimalny pitná voda |  | rozbor
Vzorkovanie a laboratórne práce spolu
Výkony geologickej služby a geodetické práce
|  |  | Geologická služba - projekt |  | projekt
|  |  | Geologická služba - dokumentácia |  | dok.
|  |  | Geologická služba - záverečná správa |  | správa
|  |  | Geodetické zameranie vrtu |  | bod
|  | 2 | Čerpacia technika studne dopúšťanie fontány
|  |  | Studňové čerpadlo Q= 4l/s, Tlak=3,00bar, P=3,00kW 400V, materiál Nerez | 1 | ks |  |  |  | 0
|  |  | Spojka kabelová pro MS402/MS4000 do 7.5k | 1 | ks |  |  |  | 0
|  |  | Kabel vodotesný 4x2,5mm2 | 15 | m |  |  |  | 0
|  |  | MP 204 ochrana čerpadla | 1 | ks |  |  |  | 0
|  |  | Montáž čerpadla a ovládania | 1 | ks |  |  |  | 0
|  |  | Uvedenie do prevádzky | 1 | ks |  |  |  | 0
|  |  | Spojovací materiál | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | 3 | Čerpacia technika studne závlaha
|  |  | Studňové čerpadlo komplet s tlakovou nádobou a FM, Q=0,833l/s, Tlak=5,5bar, P=1,65kW, 230V, materiál nerez, Tlaková nádoba 8l | 1 | ks |  |  |  | 0
|  |  | Komplet pro udrž. konst. tlaku s SQE 2-5 | 1 | ks |  |  |  | 0
|  |  | Montáž čerpadla a ovládania | 1 | ks |  |  |  | 0
|  |  | Uvedenie do prevádzky | 1 | ks |  |  |  | 0
|  |  | Spojovací materiál | 1 | ks |  |  |  | 0

## Filtrácia a úprava vody fontány
Odberateľ: | [7 empty] | Spracoval: | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: | [7 empty] | JKSO : | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.5
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 10.2022 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 2 | 123.46
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.457
Stavba :Hrajúca Fontána v meste Košice | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 4 | 123.4567
Objekt : 3 Filtrácia a úprava vody fontány | [29 empty] | N | 123.46
Ocenovanie stavebných prác |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  | pre tlač |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY M
M35 -Filtrácia a úprava vody fontány
1 | 935 | 35 | Filtrácia a úprava vody fontány viď. rozpočet dole. | 1 | Kompl | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | [6 empty] | M |  | 35 | 35 | . . |  | 7 | [6 empty] | MK | S
|  |  | M35 -Filtrácia a úprava vody fontány spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 1 | Filtrácia
Filtrácia
|  | D+M | Pieskový filter priemer 750mm, 21m3/hod, 300kg filtračného materiálu | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Filtračné čerpadlo 22,5m3/hod, 1,35kW, 230V | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Automatická šesťcestná hlava 2" | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Filtračné sklo 25kg | 24 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Výstupné trysky nerez | 10 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Predfilter hrubých nečistôt 33L pripojenie DN110 s priezorom | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Nerezový perforovaný nasávací kôš 500x500x300mm oká priemer 8mm | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | 2 | Úprava tvrdosti vody
|  | D+M | Plnoautomatický zmäkčovač vody 4,2m3/hod, DUO, 230V | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Predfilter na vodu s preplachom 2" | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Tabletová soľ 25kg | 8 | ks |  |  |  | 0
|  | 3 | Automatické dávkovacia stanica
|  | D+M | Automatický merací a regulačný prístroj s dotykovým displejom pre riadenie kvality bazénovej vody a riadenia technológie s najvyššími požiadavkami na presnosť riadenia, s Lan adaptérom na sledovanie cez internet, Sondy pH a redox, dve peristaltické čerpadlá | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Náplň chlór tekutý 35L | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Náplň PH- 40Ĺ | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Záchytná vaňa | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | 4 | Ochrana strojovne proti zatopeniu
|  | D+M | Ponorné čerpadlo 0,37kW / 400V Qmax=200l/min, Hmax=11m | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Ovládací panel C3-R2 | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Elektróda EP800 | 3 | ks |  |  |  | 0
|  | 5 | Spojovací materiál
|  | D+M | PVC Pákový uzatvárací ventil D110 | 3 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Pákový uzatvárací ventil D90 | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Guľový ventil na lepenie D75 | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Guľový ventil na lepenie D63 | 9 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Guľový ventil na lepenie D50 | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC spätná klapka D63 lepenie | 6 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC spätná klapka D50 lepenie | 3 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC príruba DN110 | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC príruba DN63 | 4 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Koleno 90st D110 lepenie | 15.2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Koleno 45st D110 lepenie | 14.5 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Koleno 90st D90 lepenie | 10 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Koleno 45st D90 lepenie | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Koleno 90st D75 lepenie | 4 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Koleno 45st D75 lepenie | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Koleno 90st D63 lepenie | 22 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Koleno 45st D63 lepenie | 16 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Koleno 90st D50 lepenie | 14 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Koleno 45st D50 lepenie | 6 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Redukcia D63/D110 | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Redukcia D63/D90 | 10 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Redukcia D63/D90 | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC T-kus D110 lep. | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC T-kus D90 lep. | 9 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC T-kus D63 lep. | 3 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Mufňa 63/2" lep. | 16 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Mufňa 50/6/4" lep. | 6 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Rúra D110 | 4 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Rúra D90 | 35 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Rúra D75 | 4 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Rúra D63 | 10 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | PVC Rúra D50 | 5 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Vodomer 2" | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Vodomer 6/4" | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Predfilter na vodu s preplachom 2" | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Čistič 1000ml | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Lepidlo PVC-U 1kg | 3 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Kotviaci materiál | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Spojovací materiál | 1 | ks |  |  |  | 0

## Elektročasť technológie fontány
Odberateľ: | [7 empty] | Spracoval: | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: | [7 empty] | JKSO : | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.5
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 10.2022 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 2 | 123.46
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.457
Stavba :Hrajúca Fontána v meste Košice | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 4 | 123.4567
Objekt : 2 Elektročasť technológie fontány | [29 empty] | N | 123.46
Ocenovanie stavebných prác |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  | pre tlač |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY M
M35 - Elektročasť technológie fontány
1 | 935 | 35 | Elektročasť technológie fontány viď. rozpočet dole. | 1 | Kompl | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | [6 empty] | M |  | 35 | 35 | . . |  | 7 | [6 empty] | MK | S
|  |  | M35 -Elektročasť technológie fontány spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 1 | Káblové žľaby
|  | D+M | Káblový žľab drôtený 60x300 nerez AISI 304 | 58 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Káblový žľab drôtený 60x150 nerez AISI 304 | 59 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Káblový žľab drôtený 60x60 nerez AISI 304 | 43 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Záves nerez AISI 304 | 320 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Spojka nerezová AISI 304 | 60 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Kotva nerezová 8mm AISI 304 | 320 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Závitová tyč nerez 8mm AISI 304 2m | 80 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Matice a podložky set 100ks | 4 | ks |  |  |  | 0
|  | 2 | Kabeláž
|  | D+M | Kábel H07RN-F 4x4mm2 | 54 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Kábel H07RN-F 3x1mm2 čerpadlá | 884 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Kábel H07RN-F 4x2,5mm2 | 531 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Kábel H07RN-F 3x1mm2 osvetlenie | 1583 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Kábel studňa H07RN-F 4x2,5mm2 | 30 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Kábel studňa H07RN-F 3x2,5mm2 | 30 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Kábel servo vypúšťania H07RN-F 4x0,75mm2 | 49 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Kábel senzoru dopúšťania H07RN-F 4x1mm2 | 25 | m |  |  |  | 0
|  | D+M | Káblové spojky 4x4mm2 | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Káblové spojky 4x2,5mm2 | 26 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Káblové spojky 4x1mm2 | 18 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Káblové spojky 3x1mm2 | 33 | ks |  |  |  | 0
|  | 3 | Vodotesný prestup do technickej miestnosti
|  | D+M | Káblové utesnenie 115 káblov | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Káblové utesnenie DMX káblov | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Montážny materiál | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Stavebná úprava prestupu | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | 4 | Ponorné čerpadlo v káblovej šachte
|  | D+M | Ponorné čerpadlo 0,45kW 230V, plavákový spínač, Qmax=200l/min, Hmax=10m | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Spojovací materiál | 1 | ks |  |  |  | 0

## Technológia fontány
Odberateľ: | [7 empty] | Spracoval: | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: | [7 empty] | JKSO : | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.5
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 10.2022 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 2 | 123.46
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.457
Stavba :Hrajúca Fontána v meste Košice | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 4 | 123.4567
Objekt : 1 Technológia fontány | [29 empty] | N | 123.46
Ocenovanie stavebných prác |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  | pre tlač |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY M
M35 - Technológia fontány
1 | 935 | 351 | Technológia fontány viď. rozpočet dole. | 1 | Kompl | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | [6 empty] | M |  | 35 | 351 | . . |  | 7 | [6 empty] | MK | S
|  |  | M35 Technológia fontány spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
1 |  |  | Kompletná technológia vrátane osvetlenia - popis v zošite "Výpis technológie" | 1 | sada |  | 0 |  | 0
2 |  | D+M | Rozvody fontány
3 |  | D+M | R1 Úprava príruby DN125-6" | 1 | ks |  |  |  | 0
4 |  | D+M | R1 Úprava napojenia trysky DN65 | 1 | ks |  |  |  | 0
5 |  | D+M | R2 Úprava príruby DN75-2" | 1 | ks |  |  |  | 0
6 |  | D+M | R3 Úprava príruby DN150-6" | 1 | ks |  |  |  | 0
7 |  | D+M | R4 Úprava príruby DN150-6" | 1 | ks |  |  |  | 0
8 |  | D+M | R5 Úprava predĺženia 2" | 1 | ks |  |  |  | 0
9 |  | D+M | R6 Úprava príruby DN125-6" | 1 | ks |  |  |  | 0
10 |  | D+M | R7 Úprava príruby DN150-6" | 1 | ks |  |  |  | 0
11 |  | D+M | R8 Úprava predĺženia 2" | 1 | ks |  |  |  | 0
12 |  | D+M | R9 Úprava príruby DN125-6" | 1 | ks |  |  |  | 0
13 |  | D+M | R10 Úprava príruby DN150-6" | 1 | ks |  |  |  | 0
14 |  | D+M | R11 Úprava predĺženia 2" | 1 | ks |  |  |  | 0
15 |  | D+M | R12 Úprava príruby DN125-6" | 1 | ks |  |  |  | 0
16 |  | D+M | R13 Úprava príruby DN150-6" | 1 | ks |  |  |  | 0
17 |  | D+M | R14 Úprava predĺženia 2" | 1 | ks |  |  |  | 0
18 |  | D+M | R15 Úprava príruby DN125-6" | 1 | ks |  |  |  | 0
19 |  | D+M | R16 Úprava príruby DN150-6" | 1 | ks |  |  |  | 0
20 |  | D+M | R17 Úprava príruby DN125-5" | 1 | ks |  |  |  | 0
21 |  | D+M | R18 Úprava príruby DN125-5" | 1 | ks |  |  |  | 0
22 |  | D+M | R19 Úprava príruby DN125-5" | 1 | ks |  |  |  | 0
23 |  | D+M | R20 Úprava príruby DN125-5" | 1 | ks |  |  |  | 0
24 |  | D+M | R21 Úprava príruby DN125-5" | 1 | ks |  |  |  | 0
25 |  | D+M | R22 Úprava príruby DN125-3" | 1 | ks |  |  |  | 0
26 |  | D+M | R23 Úprava príruby DN150-6" | 1 | ks |  |  |  | 0
27 |  | D+M | R24 Úprava príruby DN150-6" | 1 | ks |  |  |  | 0
28 |  | D+M | R25 Úprava predĺženia 6/4" | 1 | ks |  |  |  | 0
29 |  | D+M | R25 Nový rozvod 6/4" | 1 | ks |  |  |  | 0
30 |  | D+M | R26 Úprava predĺženia 6/4" | 5 | ks |  |  |  | 0
31 |  | D+M | R29 nový rozvod s pripojením 3"/2" | 1 | ks |  |  |  | 0
32 |  | D+M | Nátrubok 1" mosadz | 144 | ks |  |  |  | 0
33 |  | D+M | Nátrubok redukovaný 5/4" na 6/4" vnútorný mosadz | 80 | ks |  |  |  | 0
34 |  | D+M | Nátrubok redukovaný 3/8" na 1/2" vnútorný mosadz | 107 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Nátrubok redukovaný 3/8" na 1" vnútorný mosadz | 36 | ks |  |  |  | 0
|  | 1900-01-02 | Kotvenie svietidiel
|  | D+M | R1 nerezová konzola na výtlačnej tryske pre 4 svetlá | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | R2 nerezová konzola na výtlačnej tryske pre 2 svetlá | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | R3 a R4 nerezová konzola na rozdelovači pre 40 svetiel | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | R6,R7, R9,R10, R12,R13,R15,R16 Nerezová konzola na rozdleovači pre 20 svetiel | 4 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | R17, R18 Nerezová konzola na výtlačnej tryske na 1 svetlo L | 5 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | R17, R18, R19, R20,R23,R24 Nerezová konzola kotvená do konštrukcie na 1 svetlo XL | 58 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | R22 nerezová konzola na výtlačnej tryske pre 1 svetlo | 6 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | R27,R28 nerezová konzola na výtlačnej tryske pre 1 svetlo | 32 | ks |  |  |  | 0
|  | 1900-01-03 | Kotvenie čerpadiel
|  | D+M | Betónový podstavec pod čerpadlo 1000x500x100mm | 20 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Betónový podstavec pod čerpadlo 500x500x100mm | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Kotviaca sada pod čerpadlo R5,R8,R11,R14 | 4 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Kotviaci materiál | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | 1900-01-04 | Automatické dopúšťanie
|  | D+M | Automatické dopúšťanie senzor | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Nerezová konzola na senzor | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Senzor suchého chodu | 1 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Uzatváracia medziprírubová klapka, DN50,PN16, manžeta EPDM, motýľ SS s el pohonom pre ON-OFF prevádzku, IP67 | 2 | ks |  |  |  | 0
|  | D+M | Redukčný ventil s manometrom 2" | 2 | ks |  |  |  | 0

## Kryci list
Ocenovanie stavebných prác | [5 empty] | Výkaz výmer | [5 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Stavba : | Technológia hrajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach |  |  |  | Miesto: | Košice |  | Rozpočet: |  |  |  | Rozpočet | Krycí list rozpočtu v | EUR
Objekt : |  |  |  |  | JKSO : |  |  | Spracoval: | Ing. Juraj Šubín |  |  | Čerpanie | Krycí list splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[8 empty] | Dňa: | 10. 2022 | Zmluva č.: |  | VK | Krycí list výrobnej kalkulácie v | EUR
Odberateľ: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ: |  | VF | Krycí list splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Dodávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ:
Projektant: | Mgr.arch. Ivan Hrčka | [6 empty] | IČO: |  | DIČ:
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
A | ZRN | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady |  | C | NUS - náklady umiestnenia stavby
1 | HSV: | 0 | 0 | 0 | 6 | IN celkom | 0 | 11 | NUS celkom |  | 0
2 | PSV: | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 12 |  | 0% | 0
3 | MCE: | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 13 |  | 0% | 0
4 | Iné: | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 14 |  | 0% | 0
5 | Súčet: | 0 | 0 | 0 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 0 | 15 |  | Súčet riadkov 11 až 14: | 0
projektant, rozpočtár, cenár |  |  |  |  | dodávateľ, zhotoviteľ |  |  | D | ON - ostatné náklady
| dátum: |  | podpis: |  |  |  |  | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  | 0
| pečiatka: |  |  |  |  | dátum: |  | 17 | ON celkom |  | 0
[8 empty] | 18 |  |  | 0
[6 empty] | podpis: |  | 19 |  |  | 0
[6 empty] | pečiatka: |  | 20 |  | Súčet riadkov 16 až 19: | 0
odberateľ, obstarávateľ | [7 empty] | E | Celkové náklady
| dátum: |  | podpis: |  |  |  |  | 21 |  | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 0
| pečiatka: | [6 empty] | 22 | DPH 1. sadzba |  | 0
[8 empty] | 23 | DPH 2. sadzba |  | 0
[8 empty] | 24 |  | Súčet riadkov 21 až 23: | 0
[8 empty] | F | Odpočet - prípočet |  | 0

## Stavba
Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek ( objektov, častí ) | ZRN | ORN | ZRN+ORN | NUS | IN | ON | Spolu bez DPH | DPH - 1.sadzba | DPH - 2.sadzba | Spolu s DPH | Spolu s DPH | Typ
Názov stavby, objektu, časti | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | SKK
Stavba :Tech. hrajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R
Objekt : 1 Technológia fontány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R
Objekt : 2 Filtrácia a úprava vody fontány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R
Objekt : 3 Studňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R
Objekt : 4 Vypúšťanie a prepad fontány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R
Objekt : 5 Elektročasť technológie fontány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R
Objekt : 6 Klimatizácia a vetranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R
Spolu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0