**technická špecifikácia predmetu zákazky/ponuky**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní | **Mesto Kráľovský Chlmec** |
| Názov zákazky | **Technika pre projekt – Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec** |
| časť predmetu zákazky | **3.časť – cestná mostová váha** |
| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača |  |
| IČO: |  |
| DIČ/IČ DPH: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technický parameter** | **Merná jednotka** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka potenciálneho dodávateľa – návrh uviesť presný údaj**  **Vyplniť** |
| Váživosť | kg | min. 40 000,00 |  |
| Rozlišovací dielik | kg | min. 20,00 |  |
| Dĺžka váhy | mm | min. 13 500,00 |  |
| Základná výška váhy | mm | min. 300,00 |  |
| Šírka váhy | Mm | min. 3 000,00 |  |
| Počet nájazdov | počet/ks | min. 4 |  |
| Počet tenzometrických snímačov | Počet/ks | min.8 |  |
| **Funkčné, výkonnostné vlastnosti a charakteristiky** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | | **Ponuka potenciálneho dodávateľa – návrh**  **uviesť áno/nie**  **Vyplniť** |
| **Hodnota/charakteristika** | |
| Cestná mostová váha | Nová, nepoužitá, vhodná do exteriéru | |  |
| Ovládací softvér pre cestné mostové váhy | požaduje sa | |  |
| Úradné overenie váhy | požaduje sa | |  |
| Presnosť váženia | požaduje sa podľa OIML a CSN EN 45 501 | |  |
| Prevedenie – konštrukcia, | oceľová, lakovaná, modulárna, prenosná, | |  |
| Prevedenie – vážiaca plocha a nájazdy | Lakovaná oceľ protišmyková | |  |
| Obojstranné nájazdy | oceľové, lakované | |  |
| Osadenie | na existujúci betónový podklad | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný značka typ, číselné označenie tovaru** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu)** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |

v............................, dňa .........................

............................................

Meno, priezvisko, titl, funkcia a podpis oprávnenej osoby za uchádzača