| Por. číslo | Názov | Špecifikácia | Predpokladané množstvo | Predpokladaný počet mesiacov nájmu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kancelársky mobilný kontajner – prenájom | Približná šírka – 600 cm (tolerancia +/- 30 cm) | 50 | 12 |
|  |  | Približná hĺbka – 240 cm (tolerancia + 30 cm) |  |  |
|  |  | Približná vnútorná výška – 250 cm (tolerancia + 20 cm) |  |  |
|  |  | 1 x plastové okno |  |  |
|  |  | Elektroinštalácia |  |  |
|  |  | 1x uzamykateľné vstupné dvere |  |  |
|  |  | Minimálne dve dvojité zásuvky |  |  |
|  |  | 2 x LED dvojité stropné svietidlá (minimálne 2 x 36 W) |  |  |
|  |  | 2 x kancelársky stôl |  |  |
|  |  | 4 x kancelárska stolička |  |  |
|  |  | Ku kancelárskemu kontajneru je vyžadovaná elektro-revízna správa |  |  |
| 2. | Dodanie príkonu ku Kancelárskemu mobilnému kontajneru prostredníctvom prenosnej elektrocentrály | štartovanie: elektrické | 50 | 12 |
|  |  | regulácia výstupného napätia |  |  |
|  |  | ochrana proti skratu |  |  |
|  |  | minimálny počet zásuviek: 2 x 380V |  |  |
|  |  | zariadenia musí byť dostatočne výkonné, aby pokrylo elektrickú potrebu kancelárskeho kontajneru so zariadením uvedeným v bode 1.1. |  |  |
|  |  | príslušenstvo k zariadeniu – kábel na pripojenie ku kancelárskemu mobilnému kontajneru |  |  |

Predmetom zákazky je prenájom kancelárskych, ubytovacích a sanitárnych mobilných kontajnerov a poskytnutie služby súvisiacej s prenájmom pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

A)	KANCELÁRSKY MOBILNÝ KONTAJNER

1.1. 	Okrem elektroinštalácie a príslušenstva v bode 1 je kancelársky mobilný kontajner vybavený aj zariadením vo vlastníctve verejného obstarávateľa v rozsahu:

| zariadenie | počet | parametre |
| --- | --- | --- |
| mikrovlnná rúra | 1 | príkon 700 W* / napätie: 220 - 240 V |
| varná kanvica | 1 | príkon 2 200 W* / napätie: 220 - 240 V |
| halogénový reflektor | 2 | 1 ks príkon: 500 W* / napätie: 230 V |
| kombinované zariadenie ohrev/chladenie | 1 | príkon: 75 W* /výkon: 230 V |
| chladnička | 1 | príkon: 75 W* / napätie: 220 - 240 V |

1.2.	Celkový príkon pre kancelársky mobilný kontajner aj so zariadením vo vlastníctve verejného obstarávateľa musí byť zabezpečený pre každý kancelársky mobilný kontajner v bode a) poradové č. 1 nepretržite

1.3. 	Položky p.č. 1 a p.č. 2 musia byť po technickej stránke vzájomne kompatibilné.

1.4.	Súčasťou predmetu zákazky je:

1.4.1.	pravidelný servis a obsluha bez dodania PHM/PHL

1.4.2. 	vyskladnenie, uskladnenie, nakládka, vykládka (hydraulickou rukou), stojné, pravidelný technický servis a pod.

1.4.3. 	príslušenstvo k zariadeniu - kábel - musí zodpovedať podmienkam vonkajších vplyvov, ktoré sa v mieste, kde má byť umiestnený vyskytujú a musí byť chránený pred mechanickým poškodením.

1.5. 	PHM/PHL dodá verejný obstarávateľ.

1.6. 	Množstvá kancelárskych mobilných kontajnerov sú len predpokladané, verejný obstarávateľ bude vychádzať z konkrétnych potrieb a nie je povinný ich naplniť, zároveň v prípade potreby a dostatočného finančného limitu zákazky môže predpokladané množstvo prekročiť.

1.7. 	Uchádzač uvedie v cenovej ponuke miesto/miesta - (depo/depá), ktoré budú východiskovým bodom pri preprave kancelárskeho mobilného kontajneru do miesta nájmu určeného objednávateľom

B)	UBYTOVACÍ MOBILNÝ KONTAJNER

| Por. číslo | Názov | Špecifikácia | Predpokladané množstvo | predpokladaný počet mesiacov nájmu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubytovací mobilný kontajner – prenájom | Približná šírka – 600 cm (tolerancia +/- 60 cm) | 50 | 12 |
|  |  | Približná hĺbka – 240 cm (tolerancia + 60 cm) |  |  |
|  |  | Približná vnútorná výška – 250 cm (tolerancia + 30 cm) |  |  |
|  |  | Minimálne 1 x plastové okno so žalúziami alebo roletou |  |  |
|  |  | Elektroinštalácia |  |  |
|  |  | 1x uzamykateľné vstupné dvere |  |  |
|  |  | Minimálne dve dvojité zásuvky |  |  |
|  |  | 2 x LED dvojité stropné svietidlá (minimálne 2 x 36 W) |  |  |
|  |  | 1 x klimatizácia a kúrenie |  |  |
|  |  | Podlaha, steny a strecha izolované minerálnou vlnou, hrúbka min. 60 mm |  |  |
|  |  | K ubytovaciemu kontajneru je vyžadovaná elektro-revízna správa |  |  |
|  | Dodanie príkonu ku Ubytovaciemu mobilnému kontajneru prostredníctvom prenosnej elektrocentrály | štartovanie: elektrické | 50 | 12 |
|  |  | regulácia výstupného napätia |  |  |
|  |  | ochrana proti skratu |  |  |
|  |  | minimálny počet zásuviek: 2 x 380V |  |  |
|  |  | zariadenia musí byť dostatočne výkonné, aby pokrylo elektrickú potrebu ubytovacieho kontajneru so zariadením uvedeným v bode 1.1. |  |  |
|  |  | príslušenstvo k zariadeniu – kábel na pripojenie k ubytovaciemu mobilnému kontajneru |  |  |

1.1. 	Okrem elektroinštalácie a príslušenstva v bode 1 je ubytovací mobilný kontajner vybavený aj zariadením vo vlastníctve verejného obstarávateľa v rozsahu:

| zariadenie | počet | parametre |
| --- | --- | --- |
| mikrovlnná rúra | 1 | príkon 700 W* / napätie: 220 - 240 V |
| varná kanvica | 1 | príkon 2 200 W* / napätie: 220 - 240 V |
| halogénový reflektor | 2 | 1 ks príkon: 500 W* / napätie: 230 V |
| kombinované zariadenie ohrev/chladenie | 1 | príkon: 75 W* /výkon: 230 V |
| chladnička | 1 | príkon: 75 W* / napätie: 220 - 240 V |

1.2.	Celkový príkon pre ubytovací mobilný kontajner aj so zariadením vo vlastníctve verejného obstarávateľa musí byť zabezpečený pre každý ubytovací mobilný kontajner v bode a) poradové č. 1 nepretržite

1.3. 	Položky p.č. 1 a p.č. 2 musia byť po technickej stránke vzájomne kompatibilné.

1.4.	Súčasťou predmetu zákazky je:

1.4.1.	pravidelný servis a obsluha bez dodania PHM/PHL

1.4.2. 	vyskladnenie, uskladnenie, nakládka, vykládka (hydraulickou rukou), stojné, pravidelný technický servis a pod.

1.4.3. 	príslušenstvo k zariadeniu - kábel - musí zodpovedať podmienkam vonkajších vplyvov, ktoré sa v mieste, kde má byť umiestnený vyskytujú a musí byť chránený pred mechanickým poškodením.

1.5. 	PHM/PHL dodá verejný obstarávateľ.

1.6. 	Množstvá ubytovacích mobilných kontajnerov sú len predpokladané, verejný obstarávateľ bude vychádzať z konkrétnych potrieb a nie je povinný ich naplniť, zároveň v prípade potreby a dostatočného finančného limitu zákazky môže predpokladané množstvo prekročiť.

1.7. 	Uchádzač uvedie v cenovej ponuke miesto/miesta - (depo/depá), ktoré budú východiskovým bodom pri preprave kancelárskeho mobilného kontajneru do miesta nájmu určeného objednávateľom

C)	SANITÁRNY MOBILNÝ KONTAJNER

| Názov | Špecifikácia | Predpokladané množstvo | predpokladaný počet mesiacov nájmu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanitárny mobilný kontajner – prenájom | Približná šírka – 600 cm (tolerancia +/- 70 cm) | 50 | 12 |
|  | Približná hĺbka – 240 cm (tolerancia + 70 cm) |  |  |
|  | Približná vnútorná výška – 250 cm (tolerancia + 20 cm) |  |  |
|  | Minimálne 2 x plastové okno, rolety alebo žalúzie |  |  |
|  | Elektroinštalácia |  |  |
|  | 2x uzamykateľné vstupné dvere s označením dámy a páni |  |  |
|  | Minimálne dve dvojité zásuvky |  |  |
|  | Sprchovacie kúty a WC kabínky samostatne osvetlené |  |  |
|  | Minimálne 2 ks WC kabínky s dverami na zámok |  |  |
|  | Minimálne 2 ks umývadiel s kohútikom a prívodom na studenú a teplú vodu |  |  |
|  | Minimálne 1ks pisoár |  |  |
|  | Minimálne 2 ks sprchovacie kúty s prívodom studenej a teplej vody, minimálne sprchový záves alebo alternatíva |  |  |
|  | Minimálne 1 ks elektrický bojler |  |  |
|  | K sanitárnemu kontajneru je vyžadovaná elektro-revízna správa |  |  |
| Dodanie príkonu k Sanitárnemu mobilnému kontajneru prostredníctvom prenosnej elektrocentrály | štartovanie: elektrické | 50 | 12 |
|  | regulácia výstupného napätia |  |  |
|  | ochrana proti skratu |  |  |
|  | minimálny počet zásuviek: 2 x 380V |  |  |
|  | príslušenstvo k zariadeniu – kábel na pripojenie k sanitárnemu mobilnému kontajneru |  |  |

1.1.	Celkový príkon pre sanitárny mobilný kontajner aj so zariadením vo vlastníctve verejného obstarávateľa musí byť zabezpečený pre každý sanitárny mobilný kontajner v bode a) poradové č. 1 nepretržite

1.2. 	Položky p.č. 1 a p.č. 2 musia byť po technickej stránke vzájomne kompatibilné.

1.3.	Súčasťou predmetu zákazky je:

1.3.1.	pravidelný servis a obsluha bez dodania PHM/PHL

1.3.2. 	vyskladnenie, uskladnenie, nakládka, vykládka (hydraulickou rukou), stojné, pravidelný technický servis a servis čistenia, frekvencia servisu čistenia: podľa potrieb nájomcu avšak min. 2 krát do týždňa, a to napríklad: vytiahnutie odpadu, zabezpečenie likvidácie odpadu, dovoz a doplnenie úžitkovej vody na oplachovanie rúk, dezinfekcia interiéru, doplnenie hygienických a čistiacich potrieb nevyhnutných na zabezpečenie riadnej osobnej hygieny najmä: toaletný papier, tekuté mydlo, papierové utierky a pod..

1.3.3. 	príslušenstvo k zariadeniu - kábel - musí zodpovedať podmienkam vonkajších vplyvov, ktoré sa v mieste, kde má byť umiestnený vyskytujú a musí byť chránený pred mechanickým poškodením.

1.5. 	PHM/PHL dodá verejný obstarávateľ.

1.6. 	Množstvá sanitárnych mobilných kontajnerov sú len predpokladané, verejný obstarávateľ bude vychádzať z konkrétnych potrieb a nie je povinný ich naplniť, zároveň v prípade potreby a dostatočného finančného limitu zákazky môže predpokladané množstvo prekročiť.

1.7. 	Uchádzač uvedie v cenovej ponuke miesto/miesta - (depo/depá), ktoré budú východiskovým bodom pri preprave kancelárskeho mobilného kontajneru do miesta nájmu určeného objednávateľom