## SVK
Dodávateľ/ Výrobca | Poz.č. | Typ zariadenia | Jednotka | Množstvo | Cena za j. (EUR) | Cena spolu (EUR)
VŠZP Trnava
Klimatizácia prevádzky - klimatizácia kancelárskych priestorov
Samsung | 1.01 | Vonkajšia Split jednotka AR12TXFCAWKXEU ,chladiaci výkon 3,5kW | ks | 1
Samsung | 1.02 | Vonkajšia Split jednotka AR09TXFCAWKXEU ,chladiaci výkon 2,5kW | ks | 1
Samsung | 1.03 | Vonkajšia Split jednotka AR18TXFCAWKXEU ,chladiaci výkon 5,0kW | ks | 5
Samsung | 2.01 | Nástenná klimatizácia Samsung Windfree Comfort AR12TXFCAWKNEU, chladiaci výkon 3,5kW | ks | 1
Samsung | 2.02 | Nástenná klimatizácia Samsung Windfree Comfort AR09TXFCAWKNEU, chladiaci výkon 2,5kW | ks | 1
Samsung | 2.03 | Nástenná klimatizácia Samsung Windfree Comfort AR18TXFCAWKNEU, chladiaci výkon 5,0kW | ks | 5
| - | Konzoly pre zavesenie vonkajšej jednotky | ks | 5
| - | Antivibračné podložky na uloženie vonkajšej jednotky na podlahu | ks | 2
| - | Dvojica izolovaného Cu potrubia 6,35/9,52 vrátane komunikačnej kabeláže | bm | 15
| - | Dvojica izolovaného Cu potrubia 6,35/12,70 vrátane komunikačnej kabeláže | bm | 38
| - | PVC potrubie typ NIBCO na odvod kondnezátu DN16/ 30% tvarovky | bm | 62
| - | PVC potrubie typ NIBCO na odvod kondnezátu DN20/ 30% tvarovky | bm | 7
| - | PVC žľab ARTIPLASTIC 80x60 / 30% tvarovky | bm | 40
| - | Náter kondenzátneho PVC potrubia vedeného v exteriéri | kpl | 1
| - | Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál | kpl | 1
| - | Elektrické pripojenie - kábel CYKY 3Cx2.5 + revízna správa elektro | bm | 35
| - | Montáž, doprava na miesto inštalácie, vytvorenie prierazov a následné vyspravenie | kpl | 1
Celkom spolu bez DPH
DPH
Celkom spolu s DPH
Pozn:
elektrické napájanie vonkajších jednotiek zabezpečí profesia Elektro