Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Zmluvy o dielo

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: KOPEK plus s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Bernolákova 46, 020 01 Dolné Kočkovce

IČO obstarávateľa: 35781131

Fotovoltaické panely - 1 kpl

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Inštalovaný výkon (kWp) minimálne | 45 |  |
| Nominálny výkon fotovoltaických panelov (Wp) minimálne | 450 |  |
| Účinnosť konverzie fotovoltaických panelov (%) minimálne | 20,4 |  |
| Celkový výkon sieťových invertorov (kW) minimálne | 40 |  |
| Pokles výkonu panelov za 12 rokov (%) maximálne | 10 |  |
| Uhol náklonu konštrukcie panelov (°) | 10 – 35 |  |
| Montáž a zapojenie regulátora výkonu (Smart meter) | áno | Vyberte položku. |
| Elektrorozvádzač s istením | áno | Vyberte položku. |
| Kabeláž a príslušenstvo | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 20 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača