DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA

S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

Námestie  L. Svobodu 4

974 09  Banská Bystrica

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY č. 6 (NEO)

v rámci zriadeného DNS: Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu

(v súlade s § 58-61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Sídlo organizácie:   Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

IČO: 379 579 37

- Predmet zákazky:

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

| Prístroj/lokalita | počet kusov |
| --- | --- |
| Typ 1 (lineárna pumpa) celkovo: | 28 |
| Typ 2 (volumetrická pumpa) celkovo z toho: | 28 |
| Typ 1 (dokovacia stanica) celkovo z toho: | 14 |

Bližší opis tovarov s požadovanou špecifikáciou je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Predpokladaná hodnota zákazky: 87 500,00 € bez DPH

- Výsledok ponuky:

Zmluva zverejnená spoločne s výzvou.

- Miesto a termín dodania zákazky:

Miesto dodania: Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

Termín dodania: Do 60 dní odo dňa podpisu zmluvy.

- Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtovaných prostriedkov verejného obstarávateľa.

- Požiadavky na obsah ponuky:

a) Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy

b) Vyplnený záväzný návrh na plnenie v systéme Josephine a zároveň vyplnené prílohy súťažných podkladov – Príloha č.1 špecifikácia predmetu zákazky kde budú uvedené (áno/nie) informácie o technickej špecifikácii ponúkaných prístrojov,  Príloha č. 2 Návrh na plnenie vrátane uvedených cien. Táto príloha bude podpísaná a nahratá vo formáte pdf. pre kontrolu prípadných matematických chýb.

- Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.

Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

UPOZORNENIE: Prosíme uchádzačov, aby pri vkladaní svojej ponuky boli obozretní, a skontrolovali, či ponuku vkladajú skutočne k výzve prostredníctvom sw. Josephine.

a) lehota na predkladanie ponúk – dátum: 29.04.2019 o 10:00 hod.

b) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €

- Spôsob stanovenia ceny:

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a vyjadrená v € za celý predmet zákazky.

Uchádzač navrhované ceny uvedie v zložení

- navrhovaná celková cena za celý predmet obstarávania v € bez DPH

- sadzba DPH v % s vyčíslenou hodnotou DPH v €

- navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH

- v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH ( §3 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)

- Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najlepší pomer ceny a kvality.

Kritériami na hodnotenie ponúk sú:

Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH     K1 	90 bodov

Body za kvalitatívne parametre                                 K2 	10 bodov

Súčet bodov za kritéria hodnotenia ponúk	                      100 bodov

Pravidlá uplatnenia kritérií:

Celková cena za predmet zákazky v Euro s DPH - K1 (váha pre koeficient je 90) -

Spôsob výpočtu:

K1=Najnižšia celková cena zo všetkých ponúkCena vyhodnocovanej ponuky  ×90=Počet bodov

Body za kvalitatívne parametre – K2 (váha pre koeficient je 10)

| Režim - Nábeh a pokles | body za áno | 2,5 |
| --- | --- | --- |
| Programovateľný režim | body za áno | 2,5 |
| TOM (Take over mode) | body za áno | 2,5 |
| Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní | body za áno | 2,5 |

K1+K2=Celkový počet bodov

- Zábezpeka ponúk:

Nepožaduje sa.

- Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

1 mesiac od predloženia ponuky.

- Ďalšie informácie:

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk budú vylúčené.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym z uchádzačov v prípade, ak predložené ponuky budú presahovať predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v tejto výzve.

Elektronická aukcia sa uskutoční v čase stanovenom verejným obstarávateľom. Verejný

obstarávateľ zašle pozvánku na účasť v elektronickej aukcii vždy najneskôr 2 pracovné dni pred jej uskutočnením. Pravidlá elektronickej aukcie sa nachádzajú vo zverejnených súťažných podkladoch v rámci tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 20 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní určuje, že

komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutoční elektronicky podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch zverejnených v časti Dokumenty.