## P2-Kritérium
Príloha č. 2 súťažných podkladov
Evidenčné číslo zákazky: UNLP-2022-52-ZsNH-Ves.
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Obstaranie USG prístrojov pre anesteziologické pracoviská
Uchádzač:
(názov a sídlo)
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Ultrazvukový prístroj - prenosný (vrátane príslušenstva - konvexnej a lineárnej sondy) | ks | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
KRITÉRIUM (Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH): | [7 empty] | 0
Kalkulácia ceny:
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
USG prístroj - prenosný
1. | Ultrazvukový prístroj - prenosný | ks | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Príslušenstvo - sondy
2. | Konvexná sonda | ks | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3. | Lineárna sonda | ks | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Celková cena predmetu zákazky: |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
V .............................. dňa ...................
meno a priezvisko, funkcia, podpis*
* Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
V prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny alebo člena skupiny, ktorý je splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.

## P5-TŠ uchádzača
Príloha č. 5 súťažných podkladov
Evidenčné číslo zákazky: UNLP-2022-52-ZsNH-Ves.
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Obstaranie USG prístrojov pre anesteziologické pracoviská
Uchádzač:
(názov a sídlo)
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OD UCHÁDZAČA
P. č. | Verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti |  | Vyplní uchádzač
Parametre ponúkaného zariadenia
Zariadenie: ..............................
|  |  | Spĺňa: (áno/nie) | Parameter
Ultrazvukový prístroj - prenosný
1. | Prístroj musí byť nový, nie repasovaný alebo demo | požaduje sa
2. | Prenosný USG prístroj s digitálnym spracovaním USG lúča | požaduje sa
3. | Ovládanie dotykovou obrazovkou s veľkosťou | min. 12"
4. | Frekvenčný rozsah | min. 1 - 18 MHz
5. | Snímková frekvencia na 2D | min. 400 Hz
6. | Dynamický rozsah prístroja | min. 165 dB
7. | Prístroj musí byť schopný rýchleho štartu | do max. 30 sek.
8. | Hmotnosť prístroja spolu s batériou | max. 7,0 kg
9. | Prevedenie pre jednoduchý transport s integrovaným držadlom v tele prístroja | požaduje sa
10. | Maximálna hĺbka vyšetrenia najmenej | 30 cm
11. | Prístroj je vybavený vstavanou batériou s operačným časom | min. 90 minút
12. | Sieťová prevádzka prístroja | požaduje sa
13. | Možnosť ukladanie výsledkov vyšetrení pacientov na interný HDD s kapacitou | min. 240 GB
14. | Možnosť výmeny sondy počas prevádzky zariadenia | požaduje sa
15. | 2D zobrazenie | požaduje sa
16. | Auto gain ( algoritmy) | požaduje sa
17. | THI | požaduje sa
18. | Farebný doppler (CFM) | požaduje sa
19. | Rýchlostný doppler | požaduje sa
20. | Smerový power doppler | požaduje sa
21. | Minimálne 2 porty pre sondy integrované v tele prístroja | požaduje sa
22. | Prístroj musí obsahovať čiernobielu tlačiareň | požaduje sa
23. | Ovládanie prístroja minimálne dotykom | požaduje sa
24. | Nápoveda podsvietením patričných kláves | požaduje sa
25. | Vodeodolnosť prístroja | požaduje sa
26. | Prístroj a sondy s certifikáciou odolnosti proti pádu priamo od výrobcu (drop-test) | požaduje sa
27. | Stojan štandardu VESA s držiakmi sond, hydraulicky výškovo nastaviteľný | najmenej do 160 cm
28. | Interná pamäť | min. 16 GB
29. | Komunikácia s rozhraním DICOM, vrátane bezdrôtového prenosu, export dát do PC/MAC | požaduje sa
30. | Integrované reproduktory, výstup minimálne 2x USB | požaduje sa
31. | Lekárske SW aplikácie v prístroji (anestézia, intenzívna starostlivosť, OB/GYN, management kardiovaskulárnych porúch, urgentná medicína, kostrovo svalová, vaskulárna) | požaduje sa
Príslušenstvo - sondy
32. | Konvexná sonda s frekvenčným rozsahom minimálne 2-5 MHz, hĺbka zobrazenia minimálne 30 cm, s punkčným adaptérom | požaduje sa
33. | Lineárna, multifrekvenčná sonda s frekvenčným rozsahom minimálne 6-12 MHz, hĺbka zobrazenia minimálne 6 cm, s punkčným adaptérom | požaduje sa
V .............................. dňa ...................
meno a priezvisko, funkcia, podpis*
* Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
V prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny alebo člena skupiny, ktorý je splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.