## ZS
Príloha č. 1 k časti Opis predmetu zákazky a Príloha č. 1 k Zmluve
Špecifikácia odberných miest : (západné Slovensko)
stredisko/adresa | EIC kód | ČOM | VT (kWh) | NT (kWh) | spolu (kWh) | MRK (kW) | RK (kW) | druh RK | istič (A) | počet fáz | fakturácia | Distribučná tarifa
SSÚD Malacky
Malacky Pezinská 15 | 24ZZS52654640002 | 3105265464 | 74566 | 83288 | 157854 |  |  | M | 120 | 3 | mesačná | C2-X3
Brodské Hraničný priechod | 24ZZS6056058000Q | 3106056058 | 126432 | 177820 | 304252 | 315 | 125 | R |  | 3 | mesačná | X2
Závod, Sokolská | 24ZZS2152208000Y | 3102152208 | 847 | 1912 | 2759 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Hodonínska | 24ZZS51734580005 | 3105173458 | 86699 |  | 86699 |  |  | M | 100 | 3 | mesačná | C2-X3
Sekule 672, motorest | 24ZZS6007881000O | 3106007881 | 1307 | 1143 | 2450 |  |  | M | 120 | 3 | mesačná | C2-X3
Malacky odpočívadlo | 24ZZS60252430004 | 3106025243 | 5973 |  | 5973 |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C2-X3
Sekule čerpacia stanica VO | 24ZZS2145508000Z | 3102145508 | 10778 | 20492 | 31270 |  |  | M | 40 | 3 | mesačná | C2-X3
Stupava, motel | 24ZZS52620670002 | 3105262067 | 3042 | 8220 | 11262 |  |  | M | 40 | 3 | mesačná | C2-X3
Sekule Blikač (nemeraný odber) | 24ZZS6088542000L | 3106088542 | [6 empty] | 60 | 3 | ročná
spolu Malacky 9 OM |  |  | 309644 | 292875 | 602519
SSÚD Bratislava
Bratislava Domkárska | 24ZZS8075020000F | 3108075020 | 245926 | 342150 | 588076 |  |  | M | 200 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Prístavná 7 | 24ZZS51578150002 | 3105157815 | 26289 | 78033 | 104322 |  |  | M | 160 | 3 | mesačná | C2-X3
Jarovce Palmová Hraničný priechod | 24ZZS6045749000W | 3106045749 | 335468 | 437099 | 772567 | 480 | 250 | Q |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Panónska 7 | 24ZZS60463020000 | 3106046302 | 8618 | 10136 | 18754 | 40 | 10 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Panónska 6 | 24ZZS6046304000R | 3106046304 | 1839 |  | 1839 | 40 | 20 | Q |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Panónska 5 | 24ZZS6046305000M | 3106046305 | 4934 | 5862 | 10796 | 100 | 30 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Panónska 4 | 24ZZS6046306000H | 3106046306 | 4086 | 3754 | 7840 | 100 | 30 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Panónska 3 | 24ZZS6046307000C | 3106046307 | 29717 | 49693 | 79410 | 100 | 60 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Panónska 2 | 24ZZS60463100004 | 3106046310 | 18291 | 39444 | 57735 | 63 | 35 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Panónska 1 | 24ZZS6046313000Q | 3106046313 | 11536 | 12968 | 24504 | 63 | 36 | R |  | 3 | mesačná | X2
Čuňovo Balkánska Hraničný priechod | 24ZZS6079477000N | 3106079477 | 125594 | 222550 | 348144 | 380 | 90 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Ivánska cesta | 24ZZS6102417000K | 3106102417 | 29187 | 79922 | 109109 | 128 | 40 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava cesta na Senec | 24ZZS6102418000F | 3106102418 | 39299 | 109770 | 144880 | 128 | 40 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava ČS Einsteinova 13, (Incheba) | 24ZZS7024301000S | 3107024301 | 897 | 1383 | 2280 |  |  | M | 315 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Tunel Sitina - Južný portál | 24ZZS7024981000C | 3107024981 | 117220 | 120235 | 237455 | 1147 | X2S 57,35 | M |  | 3 | mesačná | X2-S
Bratislava Tunel Sitina -Severný portál | 24ZZS7025358000T | 3107025358 | 568755 | 529955 | 1098710 | 1147 | 400 | M |  | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Klokočova | 24ZZS5165364000J | 3105165364 | 90255 | 0 | 90255 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Furmanská | 24ZZS51733690001 | 3105173369 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | 100 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Pridánky | 24ZZS51733700003 | 3105173370 | 161239 | 0 | 161239 |  |  | M | 86 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Bratská 1 | 24ZZS5189657000D | 3105189657 | 62488 |  | 62488 |  |  | M | 100 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Botanická | 24ZZS5194048000D | 3105194048 | 76922 |  | 76922 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C2-X3
Vajnory Záhrady-bagrovisko | 24ZZS51952200006 | 3105195220 | 12356 | 14209 | 26565 |  |  | M | 160 | 3 | mesačná | C2-X3
Vajnory Záhrady-bagrovisko VO | 24ZZS5195222000X | 3105195222 | 16316 | 42995 | 59311 |  |  | M | 120 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Bratská 2 | 24ZZS6050034000W | 3106050034 | 12307 | 36706 | 49013 |  |  | M | 80 | 3 | mesačná | C2-X3
Jarovce - Palmová Hraničný prechod | 24ZZS60703500001 | 3106070350 | 1515 |  | 1515 |  |  | M | 75 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava ISD Einsteinova 13 (Incheba) | 24ZZS7014355000O | 3107014355 | 25317 |  | 25317 |  |  | M | 80 | 3 | mesačná | C2-X3
D1 Triblavina | 24ZTRI000MF6Y3KL | 3110164995 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 63 | 3 | mesačná | X2
D1 Triblavina | 24ZTRI000NGBY2T5 | 3110164996 | 7000 |  | 7000 |  |  |  | 50 | 3 | mesačná | X2
Jarovce - Palmová Hraničný prechod | 24ZZS6070349001Y | 3106070349 | 170 |  | 170 |  |  |  | 40 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Bratislava ISD Einsteinova 1 (OMV) | 24ZZS7012446000Y | 3107012446 | 12223 |  | 12223 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Bratislava Parková Závory | 24ZZS70301490001 | 3107030149 | 107 |  | 107 |  |  |  | 20 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Bernolákovo | 24ZSKEBEP100001S | 3110164991 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 20 | 1 | ročná | C2-X3 1T
spolu Bratislava 32 OM |  |  | 2062871 | 2136864 | 4199735
SSÚD Trnava
Trnava Sereďská | 24ZZS8246570000N | 3108246570 | 61162 | 64343 | 64343 |  |  | M | 80 | 3 | mesačná | C2-X3
Červeník P | 24ZZS2073834000F | 3102073834 | 29278 |  | 29278 |  |  | M | 100 | 3 | mesačná | C2-X3
Červeník Ľ | 24ZZS2079730000V | 3102079730 | 11723 | 25360 | 37083 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2-X3
Piešťany DO | 24ZZS2086110000Q | 3102086110 | 6444 | 8658 | 15102 |  |  | M | 80 | 3 | mesačná | C2-X3
Čataj Agátová | 24ZZS5262528000N | 3105262528 | 3222 | 6001 | 9223 |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C2-X3
Blatné | 24ZSS4000080543E | 3110103404 | 1120 | 2131 | 3251 | 100 | 25 | M |  | 3 | mesačná | X2
Zeleneč | 24ZZS20775000005 | 3102077500 | 7039 | 13296 | 20335 |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C2-X3
Piešťany | 24ZZS20781220003 | 3102078122 | 27000 |  | 27000 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Cífer | 24ZZS2047765000V | 3102047765 | 893 |  | 893 |  |  |  | 21 | 3 | ročná | C2-X3 1T
spolu Trnava 9 OM |  |  | 147881 | 119789 | 267670
SSÚD Trenčín
Trenčín Na vinohrady | 24ZZS6033716000G | 3106033716 | 62652 | 60452 | 123104 |  |  | M | 400 | 3 | mesačná | C2-X3
Hrádok/CPD TS | 24ZZS6049762000N | 3106049762 | 12395 | 21309 | 33704 | 100 | 20 | R |  | 3 | mesačná | X2
Lúka/CPD TS | 24ZZS6061303000H | 3106061303 | 10165 | 14164 | 24329 | 45 | 30 | Q |  | 3 | mesačná | X2
Zmanrovce, Pod kopánky | 24ZZS6033712001Y | 3106033712 | 7678 | 24742 | 32420 |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C2-X3
Kostolná, Záriečie ČOV | 24ZZS6035915000S | 3106035915 | 23951 | 26404 | 50355 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2-X3
Beckov - TZD + Beckov P.s. | 24ZZS6045338000Y | 3106045338 | 7722 | 9761 | 17483 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C2-X3
Kostolná VO | 24ZZS60938130007 | 3106093813 | 4725 | 7501 | 12226 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | C2-X3
Beckov - Ľ.s. | 24ZZS6094066000A | 3106094066 | 2583 | 8013 | 10596 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2-X3
Beckov P.s. | 24ZZS60940680000 | 3106094068 | 3326 | 6219 | 9545 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2-X3
Ivanovce | 24ZZS60384750003 | 3106038475 | 1667 |  | 1470 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C2-X3 1T
Bánovce nad Bebravou Horné Ozorovce | 24ZZS4000084732S | 3110102018 | 3589 |  | 3589 |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C2-X3 1T
Trenčín Bratislavská | 24ZZS6103551000B | 3106103551 | 7717 | 25283 | 33000 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3
Kostolná 1 Zárečie | 24ZZS6094526001Y | 3106094526 | 11000 | 12000 | 23000 |  |  |  | 32 | 3 | ročná | C2-X3
Zamarovce, Zmarovská | 24ZZS60529050003 | 3106052905 | 7000 | 14000 | 21000 |  |  |  | 40 | 3 | ročná | C2-X3
Drietoma, Liešna | 24ZZS7034170000X | 3107034170 | 96 |  | 96 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Drietoma, Branné | 24ZZS7034174000D | 3107034174 | 72 |  | 72 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Bánovce nad Bebravou kruháč NDS | 24ZZS4000078427J | 3110102023 | 1296 |  | 1296 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Bánovce nad Bebravou TSK | 24ZZS4000077851B | 3110102019 | 1054 |  | 1054 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Bánovce nad Bebravou Dolné Naštice 150 | 24ZZS4000084716Q | 3110102017 | 5251 |  | 5251 |  |  |  | 20 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Horná Streda 479 | 24ZZS6072530000K | 3106072530 | 548 |  | 548 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Horná Streda 169 | 24ZZS6072531000F | 3106072531 | 1499 |  | 1499 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
spolu Trenčín 21 OM |  |  | 175986 | 229848 | 405834
SSÚR Galanta
Galanta, Matúškovská 13 | 24ZZS30079920002 | 3103007992 | 27760 | 27916 | 55676 |  |  | M | 100 | 3 | mesačná | C2-X3
Galanta, Matúškovská 2 | 24ZZS30079910007 | 3103007991 | 22495 |  | 22495 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C2-X3
Galanta, Nebojsa | 24ZZS3027829000Z | 3103027829 | 18474 |  | 18474 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2-X3
Galanta, Matúškovská 2 | 24ZZS30278300000 | 3103027830 | 6644 | 6351 | 12995 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2-X3
Sereď, Obalovačka | 24ZZS6085429000T | 3106085429 | 0 |  | 0 |  |  | M | 80 | 3 | mesačná | C2-X3
ISD Bratislavská | 24ZZS4000061629B | 3110115189 | 6655 |  | 6655 | 3 |  |  |  | 3 | mesačná | X2
Trnava - Modranka, Javorová 1 | 24ZZS7070334000J | 3107070334 | 812 | 2721 | 3533 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Vlčkovce kamery | 24ZSS4000070470L | 3110102015 | 3609 |  | 3609 |  |  |  | 25 | 1 | ročná | C2-X3 1T
Alexandrov dvor Báb | 24ZZS4000113755J | 3110102015 | 528 |  | 528 |  |  |  | 16 | 1 | ročná | C2-X3 1T
Vlčkovce | 24ZZS6069093000V | 3106069093 | 2825 |  | 2825 |  |  |  | 20 | 3 | ročná | C2-X3 1T
spolu Galanta 10 OM |  |  | 89802 | 36988 | 126790
GR Bratislava, Polianky
AB Polianky | 24ZZS8021270000B | 3108021270 | 205758 |  | 205758 | 100 | 75 | Q |  | 3 | mesačná | X2
spolu západné Slovensko 82 OM |  |  | 2991942 | 2816364 | 5808306

## SS
Príloha č. 1 k časti B.1 zároveň Príloha č. 1 k Zmluve
Špecifikácia odberných miest: (stredné Slovensko)
stredisko/adresa | EIC kód | ČOM | VT (kWh) | NT (kWh) | spolu (kWh) | MRK (kW) | RK (kW) | druh RK | istič (A) | počet fáz | fakturácia | Distribučná tarifa
SSÚD Trenčín
Dubnica nad Váhom - k Váhu | 24ZSS7200707000H | 3110101978 | 12405 |  |  |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C10
Dubnica nad Váhom - Prejta | 24ZSS7201533000P | 3106094526 | 42565 |  |  |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C10
spolu Trenčín 2 OM |  |  | 54970 |  | 54970
SSÚD Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš, Armádna | 24ZSS9315951000X | 3110101976 | 160509 | 80557 | 241066 | 90 | 90 | M |  | 3 | mesačná | DVN
Východná | 24ZSS93000310009 | 3110101975 | 22507 | 15091 | 37598 | 29 | 29 | M |  | 3 | mesačná | DVN
Trstená TS | 24ZSS9300372000X | 3110101974 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Liptovský Mikuláš, Poľnohospodárska | 24ZSS3203911000A | 3110101973 | 2800 |  | 2800 |  |  | M | 600 | 3 | mesačná | C10
Hybe | 24ZSS3205142000R | 3110101972 | 7195 |  | 7195 |  |  |  | 63 | 3 | mesačná | C2
Dovalovo | 24ZSS3206199000S | 3110101971 | 28484 |  | 28484 |  |  |  | 63 | 3 | mesačná | C2
Uhorská Ves - Podtúreň | 24ZSS3207042000I | 3110102060 | 13772 |  | 13772 |  |  |  | 63 | 3 | mesačná | C10
Vlachy - Dechtáre | 24ZSS3207219000O | 3110101969 | 9741 |  | 9741 |  |  |  | 30 | 3 | mesačná | C10
Sklad soli Bešeňová | 24ZSS33157500007 | 3110120045 | 17029 |  | 17029 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2
Bošany | 24ZZS8920580000D | 3108920580 | 26161 | 32521 | 58682 | 140 | 28 | R |  | 3 | mesačná | X2
Revolučná | 24ZSS93156720000 | 3110102134 | 21857 |  | 21857 | 90 | 50 | Q |  | 3 | mesačná | DVN
Belá | 24ZSS32062010004 | 3110101970 | 491 |  | 491 |  |  |  | 100 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x100A
Oravský Podzámok | 24ZSS33117410003 | 3110101968 | 418 |  | 418 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x25A
Dolná Lehota | 24ZSS3311742000Z | 3110101967 | 312 |  | 312 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C3 Istič do 3x25A
Trstená - ISD obchvat | 24ZSS3315500000E | 3110101966 | 164 |  | 164 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x25A
tunel Čebrať |  | 12/2024
spolu Liptovský Mikuláš 17 OM |  |  | 311440 | 128169 | 439609
SSÚD Mengusovce
Važec most | 24ZSS93000830006 | 3110101965 | 14501 | 8119 | 22620 | 50 | 20 | R |  | 3 | mesačná | DVN
SSÚR Nová Baňa
SSÚR Nová Baňa | 24ZSS96003450006 | 3110101964 | 80704 | 36635 | 117339 | 330 | 66 | R |  | 3 | mesačná | C7
Žarnovica | 24ZSS6220435000N | 3110101963 | 4969 | 4632 | 9601 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C1 Istič do 3x25 A
Revištské Podzámčie ČS | 24ZSS96003210001 | 3110101962 | 1429 | 710 | 2139 | 25 | 10 | M |  | 3 | mesačná | DVN
Nová Baňa | 24ZSS6304706000S | 3110101960 | 26293 |  | 26293 |  |  |  | 63 | 3 | mesačná | C10
Voznica odpočívadlo | 24ZSS63081400007 | 3110101959 | 14780 |  | 14780 |  |  |  | 32 | 3 | ročná | C3 Istič do 3x32A
Žarnovica, Vaisala obchvat | 24ZSS6308458000E | 3110101958 | 347 |  | 347 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x25 A
Šášovské Podhradie, Vaisala | 24ZSS63131820004 | 3110101957 | 218 |  | 218 |  |  |  | 63 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x63 A
Hliník nad Hronom ISD | 24ZSS6314803000R | 3110101956 | 591 |  | 591 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x25 A
Lovčica | 24ZSS4514517000O | 3110101955 | 3009 |  | 3009 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x25 A
Hronský Beňadik - Vaisala | 24ZSS63043520009 | 3110101961 | 761 |  | 761 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x25 A
spolu Nová Baňa 10 OM |  |  | 133101 | 41977 | 175078
SSÚR Zvolen
Zvolen, Neresnícka cesta | 24ZSS91778740000 | 3110101954 | 91679 | 41756 | 133435 | 50 | 45 | Q |  | 3 | mesačná | C7
Tornaľa, Penteka CS 2 | 24ZSS9500118000X | 3110101953 | 1846 | 909 | 2755 | 45 | 15 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Tornaľa, Tichá CS 4 | 24ZSS9500119000S | 3110101952 | 1251 | 606 | 1857 | 10 | 10 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Tornaľa CS 7,9 | 24ZSS9500120000U | 3110101951 | 17481 | 8713 | 26194 | 53 | 15 | M |  | 3 | mesačná | DVN
TS odpočívadlo Budča | 24ZSS4512825000N | 3110101950 | 14748 | 7086 | 21834 | 80 | 69 | R |  | 3 | mesačná | C6
Detva | 24ZSS4527776000K | 3110101927 | 10041 |  | 10041 | 96 |  | M | 32 | 3 | mesačná | C2
Hronská Breznica | 24ZSS1307497000L | 3110101949 | 576 |  | 576 | 48 |  |  | 16 | 3 | ročná | C3 Istič do 3x16 A
Budča - meteo | 24ZSS1307554000G | 3110101948 | 594 |  | 594 | 75 |  |  | 25 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x25A
Banská Bystrica - meteo | 24ZSS13098140003 | 3110101947 | 124 |  | 124 | 75 |  |  | 25 | 1 | ročná | C1 Istič do 1x25 A
Tornaľa CS 1 | 24ZSS5304666000A | 3110101946 | 2678 |  | 2678 | 189 |  |  | 63 | 3 | ročná | C1 Istič nad 3x63 A
Tornaľa CS 8 | 24ZSS53046680000 | 3110101945 | 258 |  | 258 | 75 |  |  | 25 | 1 | ročná | C1 Istič do 3x25 A
Tornaľa CS 5 | 24ZSS5304669000W | 3110101944 | 2263 |  | 2263 | 189 |  |  | 63 | 3 | ročná | C1 Istič nad 3x63 A
Ožďany - Babin most | 24ZSS5304778000O | 3110101943 | 213 |  | 213 | 75 |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 1x25 A
Figa obchvat ISD | 24ZSS5307454000G | 3110101942 | 405 |  | 405 | 75 |  |  | 25 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x25A
Šašovské Podhradie | 24ZSS6314366000B | 3110101940 | 117 |  | 117 | 75 |  |  | 25 | 1 | ročná | C1 Istič do 1x25 A
Horná Štubňa | 24ZSS6316400000H | 3110101930 | 260 |  | 260 | 75 |  |  | 25 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x25A
Jalná | 24ZSS45004760004 | 3110101928 | 253 |  | 253 | 75 |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 1x25 A
Viglaš- Stožok | 24ZSS4527777000F | 3110101926 | 4708 |  | 4708 | 150 |  |  | 50 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x50A
Zvolenská Slatina | 24ZSS4543220000I | 3110101925 | 5820 |  | 5820 | 75 |  |  | 25 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x25A
Zvolenská Slatina | 24ZSS45420790002 | 3110101924 | 3140 |  | 3140 | 96 |  |  | 32 | 3 | ročná | C3 Istič do 3x32A
Pstruša | 24ZSS45420800004 | 3110101923 | 1388 |  | 1388 | 96 |  |  | 32 | 3 | ročná | C3 Istič do 3x32A
spolu Zvolen 21 OM |  |  | 159843 | 59070 | 218913
SSÚD Považská Bystrica
Dolné Kočkovce - d. privádzač | 24ZSS9700102000C | 3110101920 | 30 | 16 | 46 | 11 | 5 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Hloža podchod ČS | 24ZSS9700165000Z | 3110101918 | 551 | 301 | 852 | 35 | 10 | Q |  | 3 | mesačná | DVN
Sverepec ISD | 24ZSS97002620006 | 3110101917 | 212539 | 103501 | 316040 | 150 | 100 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Predmier - odpočívadlo | 24ZSS9700381000T | 3110102058 | 38044 | 21868 | 59912 | 100 | 35 | Q |  | 3 | mesačná | DVN
Beluša - odpočívadlo Farská | 24ZSS97004410009 | 3110101915 | 25702 | 18586 | 44288 | 30 | 30 | Q |  | 3 | mesačná | DVN
Beluša - odpočívadlo Žilinská | 24ZSS9700571000L | 3110101913 | 9606 | 11581 | 21187 | 30 | 30 | Q |  | 3 | mesačná | DVN
Hričovské Podhradie ISD | 24ZSS97006040004 | 3110101912 | 5816 | 3263 | 9079 | 10 | 5 | M |  | 3 | mesačná | DVN
Považská Bystrica - odpočívadlo | 24ZSS97007190003 | 3110101911 | 221026 | 111301 | 332327 | 155 | 110 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Hloža | 24ZSS7206958000V | 3110101895 | 3675 |  | 3675 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | C1
Plevník Drienové | 24ZSS4500577000T | 3110101897 | 5334 |  | 5334 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | C1
SSÚD P. Bystrica- AB | 24ZSS73332220004 | 3110101893 | 176057 | 90324 | 266381 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | C6
tunel Považský Chlmec ZP | 24ZSS45193250002 | 3110102056 | 1057572 | 353853 | 1411425 | 1050 | 500 | M |  | 3 | mesačná | DVN
tunel Považský Chlmec VP | 24ZSS4519525000P | 3110102057 | 12114 | 6492 | 18606 | 1005 | 500 | M |  | 3 | mesačná | DVN
privádzač Jilemnického | 24ZSS45631360008 | 3110108005 | 1418 | 752 | 2170 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C6
Ovčiarsko D1 ZP | 24ZSS4507484000Q | 3110139623 | 527177 | 222258 | 749435 | 800 | 400 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Ovčiarsko D1 VP | 24ZSS4507483000V | 3110139624 | 548601 | 223598 | 772199 | 800 | 400 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Bánová D1 ZP | 24ZSS4507485000L | 3110139626 | 422885 | 182202 | 605087 | 1000 | 400 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Žilina osvetlenie Bytčická | 24ZSS45727440006 | 3110101891 | 37034 |  | 37034 |  |  |  | 63 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x63A
SSÚD P. Bystrica -SPP | 24ZSS7333224000V | 3110101875 | 1109 |  | 1109 |  |  |  | 400 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x25 A
SSÚD P. Bystrica -ČS | 24ZSS73313670001 | 3110127971 | 1351 |  | 1351 | 75 |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x25 A
Žilina sklad soli | 24ZSS45657060005 | 3110127971 | 374 |  | 374 | 189 |  |  | 63 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x63A
spolu Považská Bystrica 21 OM |  |  | 3308015 | 1349896 | 4657911
SSÚR Čadca
Čadca, A. Hlinku | 24ZSS97985410005 | 3110102055 | 57271 | 23882 | 81153 | 45 | 30 | Q |  | 3 | mesačná | DVN
Tunel Horelica | 24ZSS97001730002 | 3110101865 | 230617 | 74063 | 304680 | 200 | 200 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Tunel Horelica | 24ZSS45180660002 | 3110101864 | 197556 | 43846 | 241402 | 200 | 200 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Svrčinovec hraničný prechod | 24ZSS97994740008 | 3110101863 | 21258 | 350269 | 371527 | 153 | 50 | Q |  | 3 | mesačná | DVN
Svrčinovec - hraničný prechod | 24ZSS7213839000N | 3110101861 | 8530 |  | 8530 |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C2
Čadca - Nám. Slobody | 24ZSS7309407000U | 3110101860 | 24292 |  | 24292 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C10
tunel Poľana | 24ZSS4504390000Y | 3110102053 | 309351 | 111052 | 420403 | 800 | 800 | R |  | 3 | mesačná | DVN
tunel Svrčinovec | 24ZSS45044590006 | 3110101855 | 231266 | 79496 | 310762 | 300 | 300 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Skalité | 24ZSS4532305000F | 3110101854 | 23647 |  | 23647 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C1
Odpoč. Čierne | 24ZSS4518021000E | 3110101852 | 32551 | 18394 | 50945 | 100 | 40 | M |  | 3 | mesačná | DVN
HOM Skalité | 24ZSS4540930000O | 3110130854 | 66988 |  | 66988 |  |  | M | 80 | 3 | mesačná | C1
Čadca Horelica | 24ZSS45580740007 | 3110144106 | 18000 |  | 18000 |  |  | M | 50 | 3 | mesačná
Čadca Čadečka | 24ZSS45500370006 | 3110144107 | 4063 |  | 4063 |  |  |  | 25 | 3 | ročná
Čierne | 24ZSS4517439000M | 3110101851 | 4935 |  | 4935 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x63 A
Svrčinovec | 24ZSS45302740001 | 3110101850 | 4374 |  | 4374 |  |  |  | 25 | 1 | ročná | C1 Istič do 1x25 A
Svrčinovec - meteo | 24ZSS7317443000X | 3110101859 | 279 |  | 279 |  |  |  | 16 | 1 | ročná | C1 Istič do 1x25 A
Brodno | 24ZSS7331728000T | 3110102054 | 347 |  | 347 |  |  |  | 25 | 1 | ročná | C1 Istič do 1x25 A
spolu Čadca 17 OM |  |  | 1235325 | 701002 | 1936327
Investičný odbor Žilina
IO Žilina, Radlinského 13 | 24ZSS7217569000V | 3110101846 | 9860 | 2169 | 12029 |  |  |  | 32 | 3 | mesačná | C5
spolu IO ZA 1 OM |  |  | 9860 | 2169 | 12029
Školiace stredisko Liptovský Ján
Školiace stredisko L.Ján | 24ZSS32064650008 | 3110101846 | 34232 | 13786 | 48018 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C5
Školiace stredisko L.Ján | 24ZSS3301098000X | 3110101845 | 1041 |  | 1041 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x25A
spolu Liptovský Ján 2 OM |  |  | 35273 | 13786 | 49059
SŚÚD Martin
TS SO 633-02 Turany | 24ZSS4500932000D | 3110101844 | 4120 | 3793 | 7913 | 28 | 28 | R |  | 3 | mesačná | C5
TS SO 632-02 Martin Priekopa | 24ZSS4501039000X | 3110101843 | 11222 | 5744 | 16966 | 130 | 130 | R |  | 3 | mesačná | DVN
TS SO 631-02 Sučany -Vrútky | 24ZSS4518275000O | 3110101841 | 774 | 357 | 1131 | 63 | 63 | R |  | 3 | mesačná | C7
TS SO 630-02 Sučany privádzač | 24ZSS4518274000T | 3110101840 | 6983 | 3558 | 10541 | 109 | 109 | R |  | 3 | mesačná | C7
TS SO 629-02 Vrútky | 24ZSS4518273000Y | 3110101839 | 5690 | 3247 | 8937 | 125 | 125 | R |  | 3 | mesačná | C7
DO Turčianska Štiavnička | 24ZSS4500973000L | 3110101833 | 62997 | 42446 | 105443 |  |  | M | 400 | 3 | mesačná | C5
TS SO 621-02 Sučany Autobizoň | 24ZSS45012160009 | 3110101823 | 8822 | 4521 | 13343 | 60 | 30 | Q |  | 3 | mesačná | C5
DO Turčianska Štiavnička bufet | 24ZSS4532160000I | 3110143847 | 18765 | 9200 | 27965 |  |  |  | 125 | 3 | mesačná | C5
Vysunuté pracovisko | 24ZSS96319020005 | 3110151823 | 20424 | 11295 | 31719 | 135 | 135 | M |  | 3 | mesačná
tunel Višňové |  | 12/2024 | 420000
spolu Martin 9 OM |  |  | 559797 | 84161 | 643958
spolu stredné Slovensko 100 OM |  |  | 5822125 | 2388349 | 8210474

## VS
Príloha č. 1 k časti B.1 zároveň Príloha č. 1 k Zmluve
Špecifikácia odberných miest: (východné Slovensko)
stredisko/adresa | EIC kód | ČOM | VT (kWh) | NT (kWh) | spolu (kWh) | MRK (kW) | RK (kW) | druh RK | istič (A) | počet fáz | fakturácia | Distribučná tarifa
SSÚD Mengusovce
Mengusovce | 24ZVS0000658954P | 3110101691 | 203085 | 106039 | 309124 | 80 | 80 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Lučivná podjazd | 24ZVS0000003071A | 3110101693 | 246317 | 85033 | 331350 | 111 | 100 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Batizovce Trafo odpočívadlo | 24ZVS0000655998K | 3110101695 | 8381 | 66311 | 74692 | 100 | 50 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Bôrik tunel východný portál | 24ZVS0000658397V | 3110102138 | 522407 | 208746 | 731153 | 400 | 170 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Poprad ISD križovatka | 24ZVS0000660548X | 3110101696 | 37990 | 21270 | 59260 | 25 | 15 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Jánovce ISD | 24ZVS0000647903G | 3110101700 | 5315 |  | 5315 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | X3-C2
Matejovce ČS križovatka | 24ZVS0000650361I | 3110101699 | 8904 | 3911 | 12815 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | X3-C2
Štrba odpočívadlo vpravo | 24ZVS00006730443 | 3110101700 | 29877 |  | 29877 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | C10
Štrba odpočívadlo vľavo | 24ZVS00006730427 | 3110101701 | 37098 |  | 37098 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | C10
Spišský Štvrtok | 24ZVS00007128348 | 3110101703 | 4539 | 3114 | 7653 | 12 | 12 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Kurimany | 24ZVS0000712678X | 3110101705 | 1478 | 801 | 2279 | 15 | 15 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Hozelec ISD | 24ZVS0000647904E | 3110101709 | 5323 |  | 5323 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | X3-C2 1T
spolu Mengusovce 12 OM |  |  | 1110714 | 495225 | 1605939
SSÚD Beharovce
Beharovce (VO) | 24ZVS0000000705A | 3110101710 | 196185 | 106771 | 302956 | 80 | 70 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Granč Petrovce ČOV (VO) | 24ZVS0000002081C | 3110102068 | 49817 | 23426 | 73243 | 17 | 17 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Fričovce (VO) D4 | 24ZVS0000002843P | 3110101712 | 45165 | 24111 | 69276 | 20 | 20 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Jablonov TS | 24ZVS0000670683L | 3110101713 | 15499 | 9974 | 25473 | 30 | 6 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Branisko Tunel (Široké) | 24ZVS00000027984 | 3110101714 | 2074504 | 608718 | 2683222 | 900 | 650 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Šibenik | 24ZVS00006918292 | 3110102067 | 363449 | 158575 | 522024 | 800 | 250 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Spišský Hrhov | 24ZVS0000718329S | 3110101717 | 4310 | 2085 | 6395 | 40 | 8 | M |  | 3 | mesačná | DS_VN
Levoča | 24ZVS00007173416 | 3110101718 | 17036 | 10954 | 27990 | 50 | 10 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
odpoč. Levoča | 24ZVS0000717934G | 3110101720 | 10079 | 18114 | 28193 | 10 | 10 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Bertotovce | 24ZVS0000718256T | 3110102066 | 7885 | 4889 | 12774 | 45 | 45 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Chmiňany | 24ZVS00007182431 | 3110101721 | 4092 | 2809 | 6901 | 45 | 45 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Levoča pri strelnici | 24ZVS0000708848A | 3110102065 | 9033 |  |  |  |  | Q | 50 | 3 | mesačná | X3-C2
spolu Beharovce 13 OM |  |  | 2797054 | 970426 | 3767480
SSÚD Prešov
Petrovany | 24ZVS00006398078 | 3110101723 | 190876 | 93960 | 284836 |  |  | M | 70 | 3 | mesačná | X3-C2
Petrovany, odpočívadlo | 24ZVS0000000262I | 3110101751 | 13686 | 8750 | 22436 | 10 | 10 | R |  | 3 | mesačná | X3-C2
Malý Šariš TS odpočívadlo | 24ZVS0000664696Z | 3110101752 | 30563 | 25395 | 55958 | 65 | 30 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Malý Šariš | 24ZVS0000695948B | 3110101754 | 46182 | 24005 | 70187 | 70 | 40 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Nová Polhora | 24ZVS0000065391K | 3110102078 | 8160 | 4545 | 12705 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | X3-C2
Prešov západ VO križovatka | 24ZVS00006626131 | 3110101805 | 16591 |  | 16591 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | X3-C2
Kojatice ISD | 24ZVS0000662617U | 3110102064 | 12097 |  | 12097 |  |  | M | 32 | 3 | mesačná | X3-C2
Prešov západ (Vydumanec) ČS | 24ZVS0000667857M | 3110102063 | 2243 | 928 | 3171 |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | X3-C2
tunel Prešov ZP | 24ZVS0000791435G | 3110162670 | 940000 | 420000 | 1360000 | 1450 | 650 | M |  | 3 | mesačná | DS_VN
tunel Prešov VP | 24ZVS0000791438A | 3110162672 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 650 | M |  | 3 | mesačná | DS_VN
Vydumanec | 24ZVS00007613505 | 3110163977 | 1600 | 0 | 1600 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | X3-C2
Vydumanec | 24ZVS0000761339U | 3110163978 | 1600 | 0 | 1600 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | X3-C2
tunel Bikoš |  | 7/2023 | 350000
spolu Prešov 12 OM |  |  | 1613598 | 577583 | 2191181
SSÚR Košice
Košice, Magnezitárska 2 | 24ZVS0000001240N | 3110101811 | 67504 | 28252 | 95756 | 50 | 30 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Košice, Južné nábrežie | 24ZVS0000620630Z | 3110101811 | 13822 | 12148 | 25970 |  |  | M | 20 | 3 | mesačná | C10
Chata Štós | 24ZVS00000515652 | 3110101816 | 7377 | 3674 | 11051 |  |  | M | 40 | 3 | mesačná | X3-C2
Milhosť | 24ZVS000096371Z | 3110102075 | 34528 |  | 34528 |  |  | M | 40 | 3 | mesačná | X3-C2
Hrhov | 24ZVS00006887692 | 3110101817 | 290 |  | 290 | 10 | 10 | R | 10 | 3 | mesačná | DS_VN
TS BIDOVCE | 24ZVS0000761383R | 3110120006 | 1412 | 912 | 2324 | 15 | 15 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
TS ROZHANOVCE | 24ZVS0000761365T | 3110120007 | 3546 | 1959 | 5505 | 15 | 15 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
TS BENIAKOVCE | 24ZVS0000761381V | 3110120008 | 8303 | 4639 | 12942 | 15 | 15 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Košice, Zelený dvor meteo | 24ZVS0000639047S | 3110101813 | 311 | 17 | 328 |  |  |  | 20 | 1 | ročná | X3-C2 1T
Turňa nad Bodvou meteo | 24ZVS0000659405G | 3110101814 | 232 |  | 232 |  |  |  | 20 | 1 | ročná | X3-C2 1T
Ludvíkov dvor | 24ZVS00006744960 | 3110102062 | 431 |  | 431 |  |  |  | 20 | 1 | ročná | X3-C2 1T
Kechnec | 24ZVS0000687105K | 3110101818 | 1277 |  | 1277 |  |  |  | 50 | 3 | ročná | X3-C2 1T
Pereš | 24ZVS0000712239M | 3110102061 | 1148 |  | 1148 |  |  |  | 16 | 1 | ročná | X3-C2 1T
spolu Košice 13 OM |  |  | 140181 | 51601 | 191782
investičný odbor Prešov
IO Prešov, Námestie mládeže | 24ZVS0000629419N | 3110101821 | 15390 | 5919 | 21309 |  |  | Q | 63 | 3 | mesačná | X3-C2
spolu IO Prešov 1 OM |  |  | 15390 | 5919 | 21309
spolu východné Slovensko 51 OM |  |  | 5676937 | 2100754 | 7777691
|  |  | VT | NN | SPOLU kWh
|  |  | 14491004 | 7305467 | 21796471
| 1.4.2023-31.12.2023 | 1.1.2024 -31.12.2024
rekapitulácia | MWh/rok 2023 1.3.2023 - 31.12.2023 | MWh/rok 2024 1.1.2024 - 31.12.2024 | MWh za 22 mesiacov
západné Slovensko | 4800 | 6000 | 10800
stredné Slovensko | 6100 | 8400 | 14500
východné Slovensko | 6400 | 8300 | 14700
spolu NDS a.s. | 17300 | 22700 | 40000