## Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 Výzvy
Technická špecifikácia a cenová kalkulácia
k zákazke: SPŠ J. Murgaša - Programový výukový systém
Uchádzač:
Obchodné meno
Adresa alebo sídlo
IČO
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Platca DPH: áno - nie
Položka | Názov | Špecifikácia | Označenie (uvedie sa značka, typ, výrobca) | Počet | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH
1. | Meracie pracovisko s AD prevodníkmi | PC prenosná stanica (notebook). CPU minimálne 4 jadrá s frekvenciou jadra minimálne 1600 MHz (základná). RAM minimálne 8GB DDR4, min. frekvencia 2666MHz. Disk SSD min. 500GB. Monitor s rozlíšením aspoň 1920x1080 bodov, technológia IPS, antireflexná úprava, uhlopriečka min. 14". Rozhrania: WiFi, LAN RJ45, min. 2x USB 3.2, HDMI, Webkamera. Operačný systém pre stanice 64bit, možnosť integrácie do školskej internej domény s centrálnou správou počítačov a užívateľov s neobmedzenou dobou platnosti pre edu sféru, SK jazyková mutácia. Vrátane softvéru kompatibilného s dodávanými perifériami AD/DA prevodníkov (LABView alebo ekvivalent): NI myDAQ alebo ekvivalent Študentská karta NI MyDAQ alebo ekvivalent, podpora minimálne 2x analógové meranie, minimálne 2x analógový generátor, 8X digital I/O, (DIO: čítače frekvencie, generátor PWM...), stabilizované napätie +5, +/-15, audio in/out 2-kanály, DMM vstup: meranie prúdu, napätia, odporov, diódový test. Komunikácia: USB 2.0 NI myRIO-1900 alebo ekvivalent rozšírenie MyDAQ o FPGA modul a WiFi komunikáciu: NI MyRIO Nepájivé pole – svorkovnica: MyProtoBoard alebo ekvivalent: originálne nepájivé pole prepájajúce I/O kartu s navrhnutým obvodom alebo senzormi, obsahuje 4x SWITCH prepínač, 4X LATCH prepínač (1-polohový mikrospínač), 2x 7-segmentový displej vrátane budiča, LED indikátory (pás), LED semafor, stabilzátor externého napätia na 3,3 V, resp. 5 V Sada senzorov: Sada minimálne 40 základných senzorov (RGB LED, ultrazvuk, snímač otáčok, termistor, joystick, ...) plne ovládateľné cez merací softvér a I/O kartu (1 z možností sád senzorov) minimálne 4 ks Sada kondenzátorov minimálne 2 ks Sada rezistorov minimálne 2 ks Vodiče minimálne 4 ks |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
2. | Licencia Academic Site License alebo ekvivalent | Licencia Academic Site License alebo ekvivalent |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Celková cena za predmet zákazky - Návrh na plnenie kritéria: | [6 empty] | 0 | 0
Cena stanovená za predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky (technickou špecifikáciou). Verejnému obstarávateľovi nevzniknú žiadne iné dodatočné náklady. Uchádzač týmto vyhlasuje, že cena je stanovená za celý predmet zákazky a obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania najmä dopravu na miesto plnenia, konzultáciu presného umiestnenia, zaškolenia a montáž/inštaláciu v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú objednávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.
V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Cena spolu s DPH v €” sumu z časti „Cena spolu bez DPH v €“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Cena spolu s DPH v €” rovnakú sumu ako uviedol v časti „Cena spolu bez DPH v €“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v časti „Cena spolu s DPH v €” sumu z časti „Cena spolu bez DPH v €“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).
Uchádzač vyhlasuje a predložením svojej ponuky potvrdzuje, že ním ponúkaná technológia a súvisiace zariadenia v plnom rozsahu spĺňajú požiadavky na predmet zákazky podľa minimálnych požiadaviek uvedených v stĺpci "Špecifikácia".
V ................................................. dňa .........................
Meno, podpis a pečiatka uchádzača
Note on C13: pozn. v prípade neplatcu DPH alebo inej sadzby prosím upraviť vzorec (stlpec"F"a "H")
Note on G17: Prednastavené 20%. V prípade zahraničných dodávateľov/neplatcov DPH upravte vzorec
Note on I17: Prednastavené 20%. V prípade zahraničných dodávateľov/neplatcov DPH upravte vzorec