SÚŤAŽNÉ PODKLADY

VEREJNÁ SÚŤAŽ

realizovaná v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“)
 („verejná súťaž“)

/tovar/

evidenčné číslo verejnej súťaže:

451503/2022

PREDMET ZÁKAZKY

Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia

Osoba zodpovedná za vypracovanie súťažných podkladov: JUDr. Jakub Hošo

Súťažné podklady schválil: Ing. Ján Malík, CSc.

V Bratislave, dňa 05.11.2022

ČASŤ A. Pokyny pre uchádzačov	4

ODDIEL I. Všeobecné informácie	4

1	Identifikácia verejného obstarávateľa	4

2	Predmet zákazky	4

3	Komplexnosť dodávky a jej nedeliteľnosť	5

4	Zdroj finančných prostriedkov	5

5	Zmluva	5

6	Miesto a lehota dodania predmetu zákazky	5

7	Oprávnení uchádzači	5

8	Predloženie a obsah ponúk	6

9	Variantné riešenie	8

10	Platnosť ponúk	8

11	Náklady na ponuky	8

ODDIEL II. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami	.....................................................................................................................................................................8

12	Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami	8

13	Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov	9

14	Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky	10

ODDIEL III. Príprava ponuky	10

15	Jazyk ponúk	10

16	Zábezpeka	10

17	Mena a ceny uvádzané v ponukách	12

18	Vyhotovenie ponúk	12

19	Konflikt záujmov	12

Oddiel IV. Predkladanie ponúk	13

20	Spôsob predkladania ponuky	13

21	Miesto a lehota na predkladanie ponúk	13

22	Stiahnutie a zmena odoslanej ponuky a predloženie novej ponuky	14

23	Otváranie ponúk	14

24	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, vysvetľovanie a vyhodnocovanie ponúk	14

25	Dôvernosť procesu verejného obstarávania	14

Oddiel VI. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy	17

26	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti úspešného uchádzača a informácia o výsledku hodnotenia ponúk	17

27	Uzavretie zmluvy	17

28	Záverečné ustanovenia	19

ČASŤ B. Opis predmetu zákazky...................................................................................................20

1	Základný opis predmetu zákazky	20

2	Požadované technické parametre	20

3	Miesto a lehota dodania predmetu zákazky	41

4	Ďalšie požiadavky na predmet zákazky	43

ČASŤ C. Spôsob určenia ceny	44

1	Stanovenie ceny za predmet zákazky	44

2	Predloženie ceny za predmet zákazky	44

ČASŤ D. Podmienky účasti uchádzačov	45

1	Osobné postavenie	45

2	Finančné a ekonomické postavenie	45

3	Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť	46

4	Spoločné podmienky k preukazovaniu splnenia podmienok účasti	47

ČASŤ E. Obchodné podmienky	48

1	Podmienky uzatvorenia zmluvy	48

Časť F. Kritéria hodnotenia ponúk	49

1	Kritérium na hodnotenie ponúk	49

2	Spôsob vyhodnotenia ponúk	49

Príloha A.1	Čestné vyhlásenie o akceptácii podmienok verejnej súťaže a o neprítomnosti konfliktu záujmov	50

Príloha B.1	Pôdorysy miestností	53

Príloha C.1	Návrh na plnenie kritéria	54

Príloha C.2	Cenová tabuľka (vzor)	55

1	Cenová tabuľka pre Časť I. predmetu zákazky	55

2	Cenová tabuľka pre Časť II. predmetu zákazky	55

Príloha D.1	 Zoznam dodaného tovaru	56

Príloha E.1.1 Návrh Kúpnej zmluvy pre Časť I. predmetu zákazky.........................................57

Príloha E.1.2 Návrh Kúpnej zmluvy pre Časť II. predmetu zákazky.......................................58

SUMÁR PRÍLOH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV.................................................................................59

ČASŤ A. Pokyny pre uchádzačov

ODDIEL I. Všeobecné informácie

Identifikácia verejného obstarávateľa

### Názov:	Slovenská akadémia vied

### Sídlo:	Štefánikova 49, 814 38 Bratislava

### Štatutárny orgán/štatutár:	prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda

### IČO:	00 037 869

### DIČ:	2020844914

### Webové sídlo:	www.sav.sk

### (ďalej len „verejný obstarávateľ“)

### Ďalšie informácie o podmienkach verejnej súťaže môžete získať u:

### Obchodné meno: 	Tatra Tender s.r.o.

### Sídlo:	Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

### Štatutárny zástupca:	Mgr. Vladimír Oros, konateľ

### IČO:	44 119 313

### zapísaný: 	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 51980/B

### Osoba zodpovedná

### za vypracovanie súťažných podkladov:  	JUDr. Jakub Hošo (ďalej len „Zodpovedná osoba“)

Predmet zákazky

### Predmetom zákazky je dodanie interiérového laboratórneho nábytku a zariadenia, vrátane súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, vybalenie, montáž v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnenie jednotlivých druhov nábytku v miestnostiach verejného obstarávateľa a odvoz a ekologická likvidácia obalových materiálov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a to pre jednotlivé oblasti/Časti predmetu zákazky v zmysle týchto súťažných podkladov. Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny (ďalej tiež len „predmet zákazky“).

### Hlavný kód CPV:

### 39000000-2 	Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce

### spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky

Dodatočné kódy CPV – Časť I.:

### 39180000-7 	Laboratórny nábytok

### 39120000-9 	Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice

### 39112000-0 	Stoličky

### 39141100-3 	Police

Dodatočné kódy CPV – Časť II.:

### 38000000-5 	Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

### 51540000-9 	Inštalácia špeciálnych strojov a zariadení

### Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Komplexnosť dodávky a jej nedeliteľnosť

### Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na dve samostatné časti predmetu zákazky (ďalej aj „Časti predmetu zákazky“ alebo len „Časti“ ale aj jednotlivo ako „Časť“):

Časť I.: Laboratórny nábytok

Časť II.: Laboratórne zariadenia

### Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obe Časti predmetu zákazky.

Zdroj finančných prostriedkov

### Predmet zákazky bude zo 100% časti financovaný formou nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi zo strany Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumnej agentúry (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt „Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied“, kód ITMS: 313021T081.

Zmluva

### Výsledkom verejnej súťaže budú dve kúpne zmluvy uzatvorené podľa § 409 nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení, medzi úspešným uchádzačom (predávajúcim) a verejným obstarávateľom (kupujúcim) (ďalej len ako „zmluva“).

### Obsah zmluvy bude zodpovedať podmienkam stanoveným v týchto súťažných podkladoch a v ponuke úspešného uchádzača pre danú Časť predmetu zákazky.

### Keďže verejný obstarávateľ pri vyhlásení tejto súťaže vychádzal z predpokladu, že predmet zákazky bude z väčšej časti financovaný z nenávratného finančného príspevku, podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom je kumulatívne splnenie nasledovných podmienok:

      - nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Poskytovateľom NFP,

      - schválenie verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP, t. j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania obstarávateľovi, ak Poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, resp. moment súhlasu obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly verejného obstarávania, a zároveň

      - zverejnenie zmluvy s úspešným uchádzačom v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Miesto a Lehota dodania predmetu zákazky

### Miesto dodania predmetu zákazky: areál verejného obstarávateľa nachádzajúci sa v obci Bratislava, okres Bratislava IV, zapísaný v katastrálnom území Karlová Ves, na adrese Dúbravská cesta 9, Bratislava, na liste vlastníctva č. 3489, na parcele číslo 2693.  Bližšie informácie o mieste dodania predmetu zákazky sú uvedené v bode 3.2 Časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

### Lehota dodania predmetu zákazky: do 30. júna 2023.

Oprávnení uchádzači

### Ponuku môžu predkladať fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb, vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne.

### V prípade, ak je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o určení vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v tejto verejnej súťaži. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.

Predloženie a obsah ponúk

### Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.

### Ak nie je v bode 8.7 tejto časti súťažných podkladov uvedené inak, ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE dostupného na https://josephine.proebiz.com/sk (ďalej len „JOSEPHINE“).  Uchádzač predkladá ponuku spôsobom uvedeným v bode 20 tejto časti súťažných podkladov a v lehote uvedenej v bode 21.3 tejto časti súťažných podkladov.

    - Súčasťou ponuky musia byť nasledujúce doklady / dokumenty:

      - Identifikácia uchádzača (vrátane uvedenia kontaktnej osoby min. v štruktúre meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel. a e-mail) a uvedenie Časti predmetu zákazky, pre ktorú ponuku predkladá.

      - Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia, z ktorého musí vyplývať splnenie všetkých podmienok stanovených v Časti B. Opis predmetu zákazky. Opis musí obsahovať prehľadnú a jednoznačnú informáciu, ako tovar a súvisiace služby tvoriace ponúkaný predmet plnenia spĺňajú všetky požadované funkčné charakteristiky, technické parametre a ďalšie požiadavky uvedené v Časti B. Opis predmetu zákazky. Uchádzač predloží opis v štruktúre Časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, pričom uvedie ako spĺňa každú z požiadaviek uvedenú v jednotlivých bodoch tejto časti (uvedie číslo bodu a základný opis tovaru spĺňajúci požiadavky verejného obstarávateľa, respektíve informáciu o spôsobe plnenia/plnení v ňom požadovanej požiadavke/požiadaviek). V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na obe Časti predmetu zákazky, predloží podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia pre každú z týchto Častí samostatne.

      - Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti požadované v Časti III.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmet tejto zákazky uverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej „Oznámenie“) a v Časti D. Podmienky účasti týchto súťažných podkladov. V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na obe Časti predmetu zákazky, predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti pre každú z týchto Častí samostatne.

      - Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 16 tejto časti súťažných podkladov vo forme stanovenej v bode 8.7 tejto časti súťažných podkladov. V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na obe Časti predmetu zákazky, zloží zábezpeku pre každú Časť samostatne.

      - Čestné vyhlásenie uchádzača o akceptácii podmienok verejnej súťaže a o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa Prílohy A.1 týchto súťažných podkladov v súlade s bodom 19 tejto časti súťažných podkladov.

      - Návrh na plnenie kritéria predložený formou vyplnenej tabuľky podľa vzoru v Prílohe C.1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria týchto súťažných podkladov. V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na obe Časti predmetu zákazky, predloží návrh na plnenie kritéria pre každú z týchto Častí samostatne.

      - Cena predmetu zákazky stanovená v súlade s podmienkami Časti C. Spôsob určenia ceny a Časti C.2. Cenová tabuľka týchto súťažných podkladov. V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na obe Časti predmetu zákazky, predloží cenu predmetu zákazky (vyplnenú cenovú tabuľku v Prílohe C.2) pre každú z týchto Častí samostatne.

      - Kópia ponuky bez dokladov a dokumentov podľa bodu 8.3.2 vyššie vo vyhotovení, ktoré umožní nezverejnenie dôverných informácií v súlade s bodom 8.8 tejto časti súťažných podkladov nižšie.

### Každá z vyššie uvedených častí ponuky (pokiaľ z bodu 8.7 tejto časti súťažných podkladov nevyplýva inak) musí byť:

#### v prípade:

#### dokumentu vydaného uchádzačom, podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym zástupcom alebo iným písomne splnomocneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch tu opísaných,

#### dokumentu, ktorý uchádzač nevydáva, podpísaná treťou osobou, ktorá ho vydáva, resp. jej štatutárnym zástupcom alebo iným ňou splnomocneným zástupcom,

#### naskenovaná (odporúčaný formát je „PDF“) a vložená do systému JOSEPHINE spôsobom uvedeným v bode 20 tejto časti súťažných podkladov.

### Všetky doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

### V prípade, ak sa vyskytnú pochybnosti o pravosti dokumentov predložených v ponuke vo forme scanu podľa bodu 8.4 vyššie alebo pravdivosti informácií v nich uvedených alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania, verejný obstarávateľ má právo požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v znení neskorších predpisov. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 ZVO alebo 53 ods. 1 a 2 ZVO týmto nie sú dotknuté.

### V prípade poskytnutia zábezpeky formou bankovej záruky alebo poistenia záruky, uchádzač predloží v ponuke doklad o zložení bankovej záruky, resp. poistenia záruky podľa bodu 8.3.4 tejto časti súťažných podkladov buď vo forme:

      - elektronického dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. poisťovne v súlade s nariadením Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“) v prípade, ak banka, resp. poisťovňa uchádzača takúto formu vystavenia bankovej záruky, resp. poistenia záruky pripúšťa. V takom prípade nesmie byť uplatnenie bankovej záruky, resp. poistenia záruky zo strany verejného obstarávateľa spojené so žiadnou prekážkou vyplývajúcou z elektronickej formy bankovej záruky, resp. poistenia záruky oproti uplatneniu plnenia z písomnej bankovej záruky, resp. poistenia záruky; alebo

### scanu bankovej záruky, resp. poistenia záruky a zároveň samostatne doručí originál záručnej listiny, resp. poistenia záruky (notársky overená kópia záručnej listiny, resp. poistenia záruky nie je postačujúca) na adresu Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava v súlade s bodom 21 tejto časti súťažných podkladov.

### V prípade zloženia finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa sa odporúča, aby uchádzač predložil výpis z bankového účtu, resp. iný doklad potvrdzujúci skutočnosť, že finančné prostriedky budú pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

### Na zabezpečenie ochrany osobných údajov a dôverných informácií tvoriacich obsah ponuky, uchádzač elektronicky predloží aj kópiu časti ponuky podľa bodu 8.3.8 vyššie vo formáte Portable Document Format (.pdf) v takom vyhotovení, ktoré umožní nezverejnenie dôverných informácií alebo osobných údajov v zmysle noriem ochrany osobných údajov (napríklad s vynechaným textom tvoriacim dôverné informácie). Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.

Variantné riešenie

### Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

Platnosť ponúk

### Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.5.2023.

### V prípade predĺženia procesu verejného obstarávania z objektívnych dôvodov, sa uchádzačom oznámi predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk formou elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického nástroja JOSEPHINE.

### Lehota viazanosti ponúk (vrátane jej predĺženia) nepresiahne 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Náklady na ponuky

### Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponúk znášajú uchádzači bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

### Ponuky doručené spôsobom uvedeným v bode 20 tejto časti súťažných podkladov a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.3 tejto časti súťažných podkladov sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie k verejnej súťaži.

ODDIEL II. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami

Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami

### Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku.

### Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami,  počas celého procesu verejného obstarávania.

### JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

### Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu JOSEPHINE (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf).

### Minimálne technické požiadavky na používanie systému sú dostupné na webovom sídle portálu JOSEPHINE (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Technicke_poziadavky_sw_JOSEPHINE.pdf).

### Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

### Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

### Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,

### Google Chrome, alebo

### Microsoft Edge.

### Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú uchádzačovi, resp. záujemcovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.

### Uchádzač, resp. záujemca,  sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Uchádzač, resp. záujemca, si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

### Ak je odosielateľom informácie uchádzač, resp. záujemca, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systému JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

### Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Akákoľvek komunikácia so záujemcami, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke alebo s uchádzačmi, ktorá bude realizovaná prostredníctvom systému JOSEPHINE, bude zasielaná na záujemcom/uchádzačom určený kontaktný email (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE).

### Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty (i) v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE a/alebo (ii) v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „profil“).

### Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov budú medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručované v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO, pričom Verejnému obstarávateľovi budú podania doručované v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého je Verejné obstarávanie realizované (t.j. JOSEPHINE).

Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

### V prípade nejasností alebo potreby objasnenia akýchkoľvek poskytnutých informácií v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE podľa vyššie uvedených pravidiel komunikácie.

### Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. Verejný obstarávateľ môže oznámiť vysvetlenie ku všetkým doručeným žiadostiam jedným úkonom, v lehote podľa predchádzajúcej vety.

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

### Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

ODDIEL III. Príprava ponuky

Jazyk ponúk

### Ponuky, doklady a dokumenty v nich predložené sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky, a môžu sa predkladať aj v českom jazyku.

### Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa predchádzajúcej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

Zábezpeka

### Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky, a to pre každú časť predmetu zákazky vo výške :.

### pre Časť I. predmetu zákazky vo výške 6 000,00 EUR (slovom: šesťtisíc eur),

### pre Časť II. predmetu zákazky vo výške 20 000,00 EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur).

### Zábezpeku je možné zložiť:

#### Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača

Poskytnutie bankovej záruky nesmie byť v rozpore s ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka, v platnom znení. Banková záruka môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky musí byť určená v bankovej záruke minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk (resp. predĺženej lehoty viazanosti), t. j. 31.5.2023, maximálne však 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Z bankovej záruky vystavenej bankou musí ďalej vyplývať, že banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa vo verejnej súťaži s názvom „Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia“, pričom v texte bankovej záruky musí byť verejná súťaž  nezameniteľne identifikovateľná napr. číslom Oznámenia, ktorým bola vyhlásená a označením Časti predmetu zákazky, pre ktorú sa banková záruka poskytuje. Banka predĺži platnosť bankovej záruky v prípade, že bola lehota viazanosti ponúk predĺžená. Banka sa musí bezpodmienečne a nedovolateľne zaviazať zaplatiť na účet verejného obstarávateľa pohľadávku krytú bankovou zárukou na základe prvej výzvy verejného obstarávateľa na jej zaplatenie. Banková záruka vzniká dňom písomného vyhlásenia banky a zábezpeka vzniká doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi. V prípade poskytnutia zábezpeky formou bankovej záruky, uchádzač predloží bankovú záruku vo forme a spôsobom uvedeným v ustanovení bodu 8.7 tejto časti súťažných podkladov.

#### Poskytnutím poistenia záruky za uchádzača

#### Poskytnutie poistenia záruky nesmie byť v rozpore s ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Poistná zmluva musí byť uzatvorená tak, že poisteným je uchádzač a oprávnenou osobou z poistnej zmluvy je verejný obstarávateľ. Doba platnosti poistenia záruky musí byť určená v poistnej zmluve, ako aj v doklade vystavenom poisťovňou o existencii poistenia záruky, minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk (resp. predĺženej lehoty viazanosti), t.j. do 31.5.2023, maximálne však 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Z dokladu vystaveného poisťovňou musí ďalej vyplývať, že poisťovňa uspokojí oprávnenú osobu (verejného obstarávateľa) za poisteného (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa v tejto verejnej súťaži s názvom „Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia“, pričom v texte dokladu vystaveného poisťovňou musí byť verejná súťaž nezameniteľne identifikovateľná napr. číslom Oznámenia, ktorým bola vyhlásená a označením Časti predmetu zákazky, pre ktorú sa banková záruka poskytuje.

Poisťovňa predĺži platnosť poistenia záruky v prípade, že bola lehota viazanosti ponúk predĺžená. Poisťovňa sa musí bezpodmienečne a neodvolateľne zaviazať zaplatiť na účet verejného obstarávateľa pohľadávku krytú poistením záruky na základe prvej výzvy verejného obstarávateľa na jej zaplatenie. Poistenie záruky vzniká dňom uzavretia poistnej zmluvy medzi poisťovňou a poisteným (uchádzačom) a zábezpeka vzniká doručením dokladu vystaveného poisťovňou o poistení záruky verejnému obstarávateľovi. V prípade poskytnutia zábezpeky formou poistenia záruky, uchádzač predloží doklad vystavený poisťovňou vo forme a spôsobom uvedeným v ustanovení bodu 8.7 tejto časti súťažných podkladov.

#### Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

V prípade zloženia finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa musia byť zložené na účet:

- Názov banky: 		Štátna pokladnica

- IBAN kód:			SK40 8180 0000 0070 0000 8338

- SWIFTová adresa banky: 	SPSRSKBA

- Variabilný symbol: 	[uchádzač doplní svoje IČO]

- Poznámka: 		Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia [a označenie Časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku - Časť I. - Časť II.]

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

### Ak nebude platná banková záruka alebo doklad o poistení záruky súčasťou ponuky uchádzača, prípadne nebudú zložené finančné prostriedky na účte verejného obstarávateľa v zmysle bodu 16.2.3 vyššie, bude ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená v súlade s § 53 ods. 5 písm. a) ZVO. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO.

### Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:

#### uplynutia lehoty viazanosti ponúk,

#### márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil 
z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,

#### uzavretia zmluvy.

### Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk:

#### odstúpi od svojej ponuky, alebo

#### neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu v súlade s § 56 ods. 8 až 12 ZVO.

Mena a ceny uvádzané v ponukách

### Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení.

### Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR. Celková cena ako aj každá z cenových položiek musí byť vyjadrená ako kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta.

### Časti ponúk uvádzajúce cenu musia obsahovať jednotkovú cenu každej z položiek uvedených v Časti C. Spôsob určenia ceny a celkovú cenu predmetu zákazky, t. j. súčet všetkých položiek, ako aj ďalšie tam uvedené náležitosti.

Vyhotovenie ponúk

### Ak nie je v bode 8.7 tejto časti súťažných podkladov uvedené inak, uchádzač predkladá ponuku 
v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Konflikt záujmov

### Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.

### Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie, kedy osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu verejného obstarávania), má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.

### Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača z tohto verejného obstarávania.

### Verejný obstarávateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje, aby záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania postupoval tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť vyhlásenie o akceptácii podmienok súťaže, ktoré obsahuje aj čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (verejný obstarávateľ upozorňuje, že bude kontrolovať pravdivosť uchádzačmi predložených vyhlásení týkajúcich sa konfliktu záujmov) spôsobom podľa Prílohy A.1 týchto súťažných podkladov.

### Uchádzač, resp. záujemca je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o možnosti jeho vzniku, informovať o tejto skutočnosti verejného obstarávateľa.

Oddiel IV. Predkladanie ponúk

Spôsob predkladania ponuky

### Ak nie je v bode 8.7 tejto časti súťažných podkladov uvedené inak, uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com, a to v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.3 tejto časti súťažných podkladov a podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.

### Elektronická ponuka musí byť predložená v určených komunikačných formátoch a určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred určených formátoch kódovania a šifrovania. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak

#### nedodržal určený spôsob komunikácie,

#### obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo

#### nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.

### Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla i registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

### Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným záujemcom. Autentifikáciu je možné vykonať nasledovnými spôsobmi:

#### v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu 
s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod.,

#### nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.,

#### vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod.,

#### autentifikačným kódom, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára záujemcu v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon je obvykle 3-4 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

### Autentifikovaný záujemca si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

### Požiadavka verejného obstarávateľa na doklady, dokumenty a ďalšie písomnosti, ktoré musia byť predložené v ponuke je uvedená v bode 8 tejto časti súťažných podkladov. Uchádzač pri vkladaní ponuky samostatne vyplní položkový elektronický formulár, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v Prílohe C.1 súťažných podkladov.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk

### Ponuky sa predkladajú v súlade s podmienkami bodu 20 tejto časti súťažných podkladov.

### Ak uchádzač v ponuke predkladá v zmysle bodu 8.7.2 tejto časti súťažných podkladov aj originál záručnej listiny, resp. originál dokladu o poistení záruky v tlačenej forme, predloží tento dokument v samostatnom uzavretom obale na adresu uvedenú v bode 21.2.1. nižšie, pričom obal musí obsahovať nasledovné údaje:

#### adresu: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava,

#### adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania),

#### označenie „Verejná súťaž – Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia - [uchádzač doplní názov časti, na ktorú predkladá svoju ponuku] – neotvárať“.

### Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 05.12.2022 o 10:00 hod. miestneho času.

Stiahnutie a zmena odoslanej ponuky a predloženie novej ponuky

### Uchádzač môže predloženú ponuku stiahnuť prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.3 tejto časti súťažných podkladov. Predloženie novej ponuky je možné vykonať prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE až po jej predchádzajúcom stiahnutí, resp. vymazaní (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

Oddiel V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

  - Otváranie ponúk

### Otváranie ponúk vykoná verejný obstarávateľ tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne ju otvorí sprístupnením jej obsahu.

### Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 05.12.2022 o 11:00 hod. miestneho času. Otváranie ponúk bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

### On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE zaznamenávať a budú súčasťou protokolov o procese verejného obstarávania.

### Verejný opbstarávateľ zverejní počet predložených ponúk, návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú.

### Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony podľa ZVO a v súlade ustanovením bodu 24 tejto časti súťažných podkladov.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, vysvetľovanie a vyhodnocovanie ponúk

### Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) ZVO.

### Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.

### Verejný obstarávateľ najprv vyhodnocuje ponuky na základe údajov uvedených v ich návrhu na plnenie kritérií podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v Oznámení a spôsobom určeným v Časti F. Kritériá na hodnotenie ponúk týchto súťažných podkladov, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.

### Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať spôsobom určeným v Časti F. Kritériá hodnotenia ponúk týchto súťažných podkladov v mene euro (EUR). Hodnotené budú ceny s DPH.

### Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky v časti návrhu na plnenie kritérií a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

### V prípade matematických chýb bude umožnené uchádzačovi vysvetliť ponuku v súlade s ustanovením § 53 ods. 1 ZVO a Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2021 zo dňa 05.02.2021.

### Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia písomne požiada uchádzača o  vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné v súlade s ustanoveniami § 53 ods. 2 a 6 ZVO.

### Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v ustanovení § 53 ods. 5 ZVO.

### Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky zo súťaže s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO.

### Komisia ďalej po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky.

### Keďže verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk, v súlade s ustanovením § 55 ods. 1 ZVO vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

### Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s Časťou III.1) Oznámenia. Posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok týkajúcich sa podmienok účasti:

### osobného postavenia uchádzača podľa § 32 ZVO,

### finančného a ekonomického postavenia uchádzača podľa § 33 ZVO,

### technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 až 36 ZVO.

### Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do:

### dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,

### piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa bodu 24.13.1 vyššie.

### Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača, aby v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie.

### Verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.

### Verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak má táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

### Pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g) ZVO verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti nahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú podmienku účasti.

### Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s ustanoveniami § 40 ZVO.

### Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v ustanovení § 40 ods. 6 a 7 ZVO.

### Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v ustanovení § 40 ods. 8 ZVO.

### Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení z verejnej súťaže z dôvodu nesplnenia podmienok účasti s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO.

### Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

### Komisia akceptuje iba ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v Oznámení a v týchto súťažných podkladoch a zároveň neobsahujú žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s týmito požiadavkami.  Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené v súlade s § 53 ods. 5 Zákona.

### Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO.

Dôvernosť procesu verejného obstarávania

### Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania ponúk sú počas prebiehajúceho procesu dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

### Obchodné tajomstvo a informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ:

#### uvedené nebude v rozpore so ZVO a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. povinnosť zverejňovať zmluvy podľa osobitného predpisu),

#### z obsahu ponuky bude nepochybne jasné, ktoré informácie považuje uchádzač za dôverné.

V opačnom prípade verejný obstarávateľ zverejní v profile kompletnú ponuku, za predpokladu, že uchádzač bude vyhodnotený ako úspešný, pričom verejný obstarávateľ a osoba (uvedená v bode 1 Časti A. Pokyny pre uchádzačov) vykonávajúca pre verejného obstarávateľa niektoré činnosti spojené s realizáciou postupu zadávania tejto zákazky, budú vždy zbavení a ochránení pred akoukoľvek potenciálnou ujmou, ktorá im môže byť spôsobená porušením vyššie opísanej povinnosti uchádzača. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje svoju jednoznačnú vôľu byť viazaný týmto ustanovením.

Za dôverné informácie môže uchádzač v súlade s § 22 ods. 2 ZVO označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

### Po podpise zmluvy podpise zmluvy verejný obstarávateľ zverejní v profile v súlade s § 64 ZVO zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, ponuku úspešného uchádzača, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, správu o zákazke podľa § 24 ZVO, zmluvu a každú jej zmenu.

Oddiel VI. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti úspešného uchádzača a informácia o výsledku hodnotenia ponúk

### Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, skôr, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti týmto uchádzačom. Verejný obstarávateľ písomne požiada tohto uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako  päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40.

### Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 26.1 vyššie a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielaná dotknutým uchádzačom obsahuje najmä

- identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,

- informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk,

- výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie  podmienok  účasti,  týkajúcich  sa  finančného  a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2 a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3,

- lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

Uzavretie zmluvy

### Návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná, bude prijatý v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

### Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 ZVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny.

    - Ak uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo do desiatich pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie vyzvaní, neposkytnú súčinnosť podľa bodu 27.2. tejto časti súťažných podkladov, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa  umiestnili  na  nasledujúcom  mieste  v poradí. Povinnosti verejného obstarávateľa podľa § 55 a § 56 ZVO tým nie sú dotknuté.

### Verejný obstarávateľ v súlade s ust. § 11 ZVO neuzavrie zmluvu s

- uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,

- uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,

- uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je

- prezident Slovenskej republiky,

- člen vlády,

- vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,

- vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,

- sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,

- generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,

- verejný ochranca práv,

- predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

- štátny tajomník,

- generálny tajomník služobného úradu,

- prednosta okresného úradu,

- primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo

- predseda vyššieho územného celku.

- uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa písmena c) vyššie.

### Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.), a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedené informácie predloží úspešný uchádzač ako prílohu č. 3 zmluvy najneskôr pred jej podpisom.

### Keďže verejný obstarávateľ pri vyhlásení tejto súťaže vychádzal z predpokladu, že predmet zákazky bude z väčšej časti financovaný z nenávratného finančného príspevku, podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom je kumulatívne splnenie nasledovných podmienok:

      - schválenie verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP, t. j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania obstarávateľovi, ak Poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, resp. moment súhlasu obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly verejného obstarávania, a zároveň

      - zverejnenie zmluvy s úspešným uchádzačom v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

### Nezabezpečenie financovania predmetu zákazky z externých zdrojov je dôvodom na zrušenie obstarávania predmetu zákazky.

Záverečné ustanovenia

### Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.

Prílohy Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov

Príloha A.1	Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov a podmienkach verejnej súťaže

ČASŤ B. Opis predmetu zákazky

Nižšie sú stanovené záväzné funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.

  - Základný opis predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je dodanie interiérového laboratórneho nábytku a laboratórnych zariadení. Vo vzťahu ku všetkým položkám Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, vybalenie, montáž v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnenie jednotlivých druhov nábytku v miestnostiach verejného obstarávateľa, jeho inštalácia do existujúci sietí a odvoz a ekologická likvidácia obalových materiálov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

### V prípade, že sa verejnému obstarávateľovi nepodarí do uplynutia lehoty dodania predmetu (oboch častí) zákazky, t. j do 30. júna 2023, zrekonštruovať priestory, do ktorých majú byť tieto jednotlivé položky dovezené, vynesené, vyložené, vybalené, montované v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnené v miestnostiach verejného obstarávateľa, inštalované do existujúci sietí a ich obalové materiály odvozené a ekologicky zlikvidované, súčasťou predmetu zákazky je výlučne ich dodanie a uloženie v skladových priestoroch verejného obstarávateľa v mieste dodania. Uvedená skutočnosť nebude mať žiaden vplyv na cenovú ponuku úspešného uchádzača.

### Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti:

Časť I.: Laboratórny nábytok

Časť II.: Laboratórne zariadenia

  - Požadované technické parametre

### Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky (bez ohľadu, či ide o Časť I. alebo Časť II. predmetu zákazky) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na technické parametre a množstvá, pričom Verejný obstarávateľ bude akceptovať dodanie ekvivalentného tovaru, ktorým sa rozumie tovar s rozmermi väčšími/menšími o maximálne 5 % k stanoveným rozmerom obstarávaných položiek uvádzaných v nasledovných tabuľkách:

### Časť I.: Laboratórny nábytok:

| Položka č. | Názov položky | Minimálne technické parametre | Počet kusov |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.H1.P107 | Skriňa laboratórna / Regál (4000 x 600 x 1800 mm) | Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skriňa má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu. | 1 |
| 0.H1.P108 | Skriňa laboratórna / Regál (3000 x 600 x 1800mm) | Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu. | 1 |
| 0.H1.P109 | Skriňa laboratórna / Regál (2000 x 600 x 1800 mm) | Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu. | 2 |
| 0.H1.P110 | Skriňa laboratórna / Regál (2500 x 600 x 180 mm) | Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu. | 1 |
| 0.H1.P111 | Nástenné skrinky dverové (800 x 320 x 480 mm) | Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly. | 5 |
| 0.H1.P112 | Nástenné skrinky dverové (900 x 320 x 480 mm) | Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly. | 5 |
| 0.H1.P113 | Nástenné skrinky dverové (600 x 320 x 480 mm) | Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly. | 5 |
| 0.H1.P114 | Nástenné skrinky dverové (700 x 320 x 480 mm) | Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly. | 6 |
| 0.H1.P115 | Skrinka laboratórna (900 x 550 x 800 mm) | Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. Skrinka 4-zásuvková, zásuvky na plnovýsuvoch. Skrinka v prevedení na kovových pogumovaných kolieskach, predné kolieska s brzdou. | 3 |
| 0.H1.P116 | Pracovný stôl prístrojový pre prácu v stoji | Pracovný stôl prístrojový so skrinkami s celkovým rozmerom 1800x750x900 mm. Povrchová úprava pracovnej dosky polypropylén so zvýšeným obvodovým okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1x skrinka laboratórna 600x520/870 mm, dvierková s nastaviteľnou policou 1x skrinka laboratórna 450x520/870 mm, 4-zásuvková | 2 |
| 0.H1.P117 | Nástenné skrinky dverové (900 x 320 x 600 mm) | Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. | 2 |
| 0.H1.P118 | Nástenné skrinky dverové (600 x 320 x 600 mm) | Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. | 2 |
| 0.H1.P119 | Bezpečnostná skriňa na horľaviny (1200 x 615 x 1950 mm) | Bezpečnostná kovová dvojdverová skriňa na chemikálie s min. 90 minútovou odolnosťou voči ohňu. Vnútorné vybavenie skrine 5 vysúvateľných zásuviek s nosnosťou min. 60 kg na zásuvku, recirkulačný filtračný systém, uzamykateľná. | 2 |
| 0.H1.P120 | Skrinka na vzorky – exikátor (310 x 735 x 375 mm) | Skriňa exikátorová, materiál PMMA, priehľadná na uskladnenie vzoriek s potrebou nízkej vlhkosti, 4 nastaviteľné police s nosnosťou 10 kg, integrovaný elektronický hydrometer. | 1 |
| 0.H1.P121 | Skriňa laboratórna (2000 x 600 x 1800 mm) | Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu. | 8 |
| 0.H1.P122 | Laboratórna stolička | Laboratórna stolička čalúnená, otočná, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo potiahnuté, kovová chrómová konštrukcia. | 26 |
| 0.H1.P123 | Pracovná stolička | Stolička koliesková, čalúnené sedadlo, sieťované operadlo, s područiami, výškovo nastaviteľná, na kolieskach. | 20 |
| 0.H1.P124 | Fyzikálne stoly montovateľné (1500 x 800 x 739 mm) | Pracovný stôl z hliníkových profilov UL 45x45 mm, montovateľný, nohy stola s výškovo nastaviteľné, pracovná doska s umakartovým povrchom hrúbky nad 30 mm. | 50 |
| 0.H1.P125 | Fyzikálne stoly montovateľné so stojanom na police (1500 x 800 x 739 mm) | Pracovný stôl z hliníkových profilov UL 45x45 mm, montovateľný, zadné nohy výšky 1500 mm pre možnosť uchytenia police, nohy stola s výškovo nastaviteľné, pracovná doska s umakartovým povrchom hrúbky nad 30 mm. | 10 |
| 0.H1.P126 | Zásuvkový kontajner (600 x 520 x 620 mm) | Kontajner laboratórny vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu kontajneru a zásuviek chránené ABS hranou. Skrinka 3-zásuvková, zásuvky na plnovýsuvoch. Skrinka v prevedení na kovových pogumovaných kolieskach, predné kolieska s brzdou. | 50 |
| 0.H1.P127 | Drevený poličkový systém (2500 x 300 x 1900 mm) | Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka bude mať 4x polohovateľnú policu. | 6 |
| 0.H1.P128 | Zariadenie analyticko- - komunikačnej miestnosti 1/3 | 5 ks konferenčných stolov 1250x650/750 mm, dĺžka stola pre 2 stoličky vedľa seba. Povrch stolov vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky nad 30 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany sú chránené ABS hranou. | 1 |
| 0.H1.P128 | Zariadenie analyticko- - komunikačnej miestnosti 2/3 | 8 ks konferenčných stolov 1900x650/750 mm, dĺžka stola pre 3 stoličky vedľa seba. Povrch stolov vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 36 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany sú chránené ABS hranou. | 1 |
| 0.H1.P128 | Zariadenie analyticko- - komunikačnej miestnosti 3/3 | 30 ks konferenčných stoličiek čalúnený sedák a operadlo. | 1 |
| 0.H1.P133 | Obojstranný chemický stôl (2500 x 1500 x 900 mm) | Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 2 ks skrinka laboratórna dvojdverová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna dvierková 450x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 5-zásuvková 450x570/870 mm | 1 |
| 0.H1.P134 | Obojstranný chemický stôl (1800 x 1200 x 900 mm) | Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postformind hrúbky nad 25 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 600x570/870 mm 4 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka Stredová konzola dĺžky 1800 mm s dvojpoličkou, 6 ks el. zásuviek 230 V (3 ks na každej strane). | 1 |
| 0.H1.P135 | Obojstranný chemický stôl (2700 x 1500 x 900 mm) | Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 2700 mm, 12 ks el. zásuviek 230 V (6 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 6 ks skrinka laboratórna dvojdverová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka. | 1 |
| 0.H1.P136 | Obojstranný chemický stôl (2400 x 1500 x 900 mm) | Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky kyselinovzdorná keramika so zvýšeným okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 2400 mm, 12 ks el. zásuviek 230 V (6 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 8 ks skrinka laboratórna jednodverová 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka. | 1 |
| 0.H1.P137 | Jednostranný chemický stôl (3000 x 750 x 900 mm) | Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Konzola s dvojpoličkou dĺžky 3000 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvojdverová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka. | 1 |
| 0.H1.P138 | Jednostranný chemický stôl (2400 x 750 x 900 mm) | Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 4 ks el. zásuviek 230 V 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna s dievkami (600x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku | 1 |
| 0.H1.P139 | Jednostranný chemický stôl (2300x 750 x 900 mm) | Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky kyselinovzdorná keramika so zvýšeným okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1700 mm, 6 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna s dvierkami (600x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna dvierková (500x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka | 1 |
| 0.H1.P140 | Jednostranný chemický stôl (1500 x 600 x 900 mm) | Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks nerezová výlevka s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 900 mm, 4 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (450x570/870 mm) s nastaviteľnou policou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 450x570/870 mm | 1 |
| 0.H1.P141 | Jednostranný chemický stôl (1800 x 600 x 900 mm) | Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1800 mm, 6 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (450x570/870 mm) s nastaviteľnou policou 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 450x570/870 mm | 1 |
| 0.H1.P142 | Pracovná doska Posforming | Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm (6 x 1000 mm) | 1 |
| 0.H1.P143 | Fyzikálny stôl (1500 x 800 x 900 mm) | Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Kontajner na kolieskach vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks kontajner 4-zásuvkový 430x585/655 mm s plnovýsuvom a dvoma brzdenými kolieskami, centrálny zámok zásuviek. | 1 |
| 0.H1.P144 | Fyzikálny stôl (750 x 400 x 900 mm) s nástennou skrinkou | Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks nástenná skrinka dvojdverová 750x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica. | 1 |
| 0.H1.P145 | Fyzikálny stôl (1600 x 400 x 900 mm) s nástennými skrinkami | Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica | 1 |
| 0.H1.P146 | Fyzikálny stôl (2500 x 400 x 900 mm) s nástennými skrinkami | Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks nástenná skrinka dvierková (900x370/870 mm), plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica | 1 |
| 0.H1.P147 | Fyzikálny stôl (4760 x 400 x 900 mm) | Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks laboratórna skrinka dvojdverová 900x370/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 900x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica. | 1 |
| 0.H1.P148 | Fyzikálny stôl (2400 x 400 x 900 mm) | Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. | 1 |
| 0.H1.P149 | Fyzikálny stôl (4200 x 600 x 900 mm) | Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. | 1 |
| 0.H1.P150 | Fyzikálny stôl so skrinkami (3000 x 750 x 900 mm) | Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks laboratórna skrinka dvojdverová 900x570/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica, horná zásuvka 2 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 600x570/870 mm 2 ks nástenná skrinka jednodverová 900x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica | 1 |
| 0.H1.P151 | Fyzikálny stôl so skrinkami (2400 x 750 x 900 mm) | Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks laboratórna skrinka dvierková 600x570/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica, horná zásuvka 2 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 600x570/870 mm 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, presklene dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica | 1 |
| 0.H1.P152 | Fyzikálny stôl so skrinkami (2500 x 400 x 900 mm) | Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks nástenná skrinka dvojdverová 900x350/740 mm, presklene dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 700x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica | 1 |
| 0.H1.P153 | Skriňa laboratórna dverová (600 x 400 x 1800 mm) | Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skriňa jednodverová 4x polohovateľné police | 2 |
| 0.H1.P154 | Skriňa laboratórna dverová (800 x 400 x 1800 mm) | Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skriňa dverová 4x polohovateľné police | 1 |
| 0.H1.P155 | Stôl váhový pre prácu v sede (900 x 600 x 750 mm) | Váhový stôl s kovovou konštrukciou v tvare (profil 30x30 mm) povrch vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu chránené ABS hranou. Zapustená žulová doska 450 x 500 mm | 1 |
| 0.H1.P156 | Nástenná skrinka (900 x 310 x 400 mm) | Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka dvojdverová, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. | 4 |
| 0.H1.P157 | Bezpečnostná skriňa na horľaviny (1200 x 615 x 1950 mm) | Bezpečnostná kovová dvojdverová skriňa na chemikálie s min. 90 minútovou odolnosťou voči ohňu. Vnútorné vybavenie skrine 5 vysúvateľných zásuviek s nosnosťou min. 60 kg na zásuvku, recirkulačný filtračný systém, uzamykateľná. | 1 |
| 0.H1.P158 | Skriňa úložná kovová (920x400x1950 mm) | Skriňa kovová 4-dverová, dolná časť plné dvere 1 ks nastaviteľnej police, horná časť presklené uzamykateľné dvere 2 ks sklenené police. | 1 |
| 0.H1.P159 | Laboratórna stolička | Laboratórna stolička čalúnená, otočná, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo potiahnuté, kovová chrómová konštrukcia. | 4 |
| 0.H1.P160 | Pracovná stolička | Stolička koliesková, čalúnené sedadlo, sieťované operadlo, s područiami, výškovo nastaviteľná, na kolieskach | 1 |
| 0.H1.P163 | Obojstranný chemický stôl (2700 x 1500 x 900 mm) | Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. Stredová konzola s dvoj poličkou dĺžky 2000 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvojdverová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka | 1 |
| 0.H1.P164 | Jednostranný chemický stôl (1800 x 750 x 900 mm) | Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna jednodverová 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 600x570/870 mm | 1 |
| 0.H1.P165 | Jednostranný chemický stôl (2100 x 750 x 900 mm) | Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna dvojdverová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 600x570/870 mm | 1 |
| 0.H1.P166 | Fyzikálny stôl so skrinkami (1500 x 750 x 750 mm) | Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 450x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 450x570/720 mm | 5 |
| 0.H1.P167 | Fyzikálny stôl so skrinkami (1800 x 750 x 750 mm) | Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 600x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 450x570/720 mm | 3 |
| 0.H1.P168 | Fyzikálny stôl (2100 x 750 x 750 mm) | Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 600x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 450x570/720 mm | 1 |
| 0.H1.P169 | Nástenná skrinka (900 x 310 x 400 mm) | Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka dvojdverová, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. | 6 |
| 0.H1.P172.2 | Vstavaný technický mobiliár 5/5 prac. lab stôl mokrý obojstranný; LSM 2 | Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zasuvkami a skrinkami.Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 2 ks skrinka laboratórna dvojdverová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna dvierková 450x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 5-zásuvková 450x570/870 mm | 1 |

### Časť II.: Laboratórne zariadenia:

| Položka č. | Názov položky | Minimálne technické parametre | Počet kusov |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.H1.P129 | Digestorium so zabudovanou skrinkou (v: 2500 mm; š: 1800 mm) | Pracovné rozmery: výška pracovnej dosky cca 900 mm, hĺbka min 700 mm; pracovná (svetlá) výška min. 900 mm. Vertikálne posuvné čelné bezpečnostné sklo. Celokeramická pracovná doska. Osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypínačom a ističom. Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na čelnom paneli min. 6 x zásuvka 240 V s ochranným krytom a ističom). Regulovateľné ventily na vodu a plyny umiestnené buď na čelnom paneli alebo zvislej čelnej lište. Skrinky z materiálu odolnému voči chemikáliám, napojené na odťah pod celým digestorom. | 1 |
| 0.H1.P130 | Digestorium so skrinkou na horľaviny (v: 2500 mm; š: 1800 mm) | Pracovné rozmery: výška pracovnej dosky cca 900 mm, hĺbka min 700 mm; pracovná (svetlá) výška min 900 mm. Vertikálne posuvné čelné bezpečnostné sklo. Celokeramická pracovná doska. Osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypínačom a ističom. Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na čelnom paneli min. 6 x zásuvka 240 V s ochranným krytom a ističom). Regulovateľné ventily na vodu a plyny umiestnené buď na čelnom paneli alebo zvislej čelnej lište. Skrinky bezpečnostné z materiálu odolnému voči chemikáliám vhodná i na horľaviny pre umiestnenie pod digestorom, minimálne v súhrnnej šírke 1200 mm | 1 |
| 0.H1.P131 | Digestor so skrinkou na horľaviny (v: 2500 mm; š: 1800 mm) | Pracovné rozmery: výška pracovnej dosky 900 mm, hĺbka min. 750 mm; pracovná (svetlá) výška min 900 mm. Vertikálne posuvné čelné bezpečnostné sklo. Celokeramická pracovná doska, osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypínačom a ističom. Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na čelnom paneli min. 4 x zásuvka 240 V s ochranným krytom a ističom). Regulovateľné ventily na vodu a plyny umiestnené buď na čelnom paneli alebo zvislej čelnej lište. Skrinky z materiálu odolnému voči chemikáliám vhodná i na horľaviny pod celým digestorom. | 1 |
| 0.H1.P132 | Digestor so skrinkou na horľaviny (v: 2500 mm; š, 2100 mm) | Pracovné rozmery: výška pracovnej dosky 900 mm, hĺbka min. 750 mm; pracovná (svetlá) výška min 900 mm. Vertikálne posuvné čelné bezpečnostné sklo. Celokeramická pracovná doska, osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypínačom a ističom. Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na čelnom paneli min. 4 x zásuvka 240 V s ochranným krytom a ističom). Regulovateľné ventily na vodu a plyny umiestnené buď na čelnom paneli alebo zvislej čelnej lište. Skrinky z materiálu odolnému voči chemikáliám vhodná i na horľaviny pod celým digestorom | 1 |
| 0.H1.P161 | Digestorium so zabudovanou skrinkou (v: 2500 mm; š: 1800 mm) | Pracovné rozmery: výška pracovnej dosky cca 900 mm, hĺbka min 700 mm; pracovná (svetlá) výška min. 900 mm. Vertikálne posuvné čelné bezpečnostné sklo. Celokeramická pracovná doska. Osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypínačom a ističom. Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na čelnom paneli min. 6 x zásuvka 240 V s ochranným krytom a ističom). Regulovateľné ventily na vodu a plyny umiestnené buď na čelnom paneli alebo zvislej čelnej lište. Skrinky z materiálu odolnému voči chemikáliám napojené na odťah | 1 |
| 0.H1.P162 | Digestorium so skrinkou na horľaviny (v: 2500 mm; š: 1800 mm) | Pracovné rozmery: výška pracovnej dosky cca 900 mm, hĺbka min 700 mm; pracovná (svetlá) výška min 900 mm. Vertikálne posuvné čelné bezpečnostné sklo. Celokeramická pracovná doska. Osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypínačom a ističom. Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na čelnom paneli min. 6 x zásuvka 240 V s ochranným krytom a ističom). Regulovateľné ventily na vodu a plyny umiestnené buď na čelnom paneli alebo zvislej čelnej lište. Skrinky bezpečnostné z materiálu odolnému voči chemikáliám vhodná i na horľaviny pre umiestnenie pod digestorom, minimálne v súhrnnej šírke 1200 mm | 1 |
| 0.H1.P172.2 | Vstavaný technický mobiliár 1/5 Výroba ultračistej vody Mili-Q Integral Water Purification System alebo ekvivalent | Systém na prípravu ultračistej vody z pitnej vody s výkonom výroby min. 3 l/ hod s ultrafiltrom a teplotnou kompenzáciou merania vodivosti. TOC hodnota max 5 ppb, prietok pri dávkovaní min. 2 l/min. | 1 |
| 0.H1.P172.2 | Vstavaný technický mobiliár 2/5 Posuvné odsávacie rameno inštalované nad chemický mokrý stôl | Otočné polohovateľné rameno určené na uchytenie do steny zabezpečujúce odťah plynných zložiek, výparov, pachov alebo jemných mechanických častíc a exhalátov pre chemický mokrý stôl (2400 x 1500mm), súčasťou je zariadenie pre odsávanie. | 1 |
| 0.H1.P172.2 | Vstavaný technický mobiliár 3/5 Ekostar flow V1300 s podstavcom alebo ekvivalent | Laminárny flow box s vertikálnym prúdením, min. parametre čistoty vzduchu, izolačný faktor min. 4 rády, odstraňuje min. 99.995 % častíc nad 0.12 um a 99.9995 nad 0.3 um, trieda čistoty 100, celkové max. rozmery 1300 (š) x 770 (h) x 1990 mm (v) | 1 |
| 0.H1.P172.2 | Vstavaný technický mobiliár 4/5 Laboratórny digestor 1250/1000/2500; 1-DS-typ II alebo ekvivalent | Pracovné rozmery: výška pracovnej dosky 900 mm, hĺbka min. 700 mm; pracovná (svetlá) výška min 900 mm. Vertikálne posuvné čelné bezpečnostné sklo. Celokeramická pracovná doska, osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypínačom a ističom. Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na čelnom paneli min. 6 x zásuvka 240 V s ochranným krytom a ističom). Regulovateľné ventily na vodu a plyny umiestnené buď na čelnom paneli alebo zvislej čelnej lište. Skrinky z materiálu odolnému voči chemikáliám vhodná i na horľaviny pod celým digestorom, minimálne v súhrnnej šírke 1200 mm | 3 |
| 0.H1.P62 | Komora pre manipuláciu v inertnej atmosfére | Zariadenie je určené špeciálne na prípravu a elektrické merania tenkovrstvových štruktúr na báze Li. V zariadení nie je možné spracovávať a charakterizovať iné materiály, pretože hrozí efekt znečistenia inými látkami. Inertná atmosféra (Ar) s prítomnosťou max. 1 ppm O2 a H2O, 2 rukavicový systém s priemerom vstupných otvorov v antistatickom prevedení minimálne 200 mm s butylovými rukavicami s hrúbkou minimálne 0,4 mm veľkosť L s dodávkou jedného náhradného páru rukavíc Možnosť hlasového zadávania príkazov na reguláciu základných parametrov (zvýšenie/zníženie tlaku, zap/vyp preplachu) počas práce v gloveboxe Vnútorné rozmery pracovného priestoru gloveboxu minimálne 1200 x 750 x 900 mm (š x h x prac. výška), LED osvetlenie vnútorného pracovného priestoru s možnosťou voľby farby (biela, červená, zelená atď) s ohľadom na citlivé chemické látky Senzory O2 v rozsahu min. 0 - 100 ppm a H2O v rozsahu min. 0.01 - 500 ppm (rosný bod -100-20 °C), prechodová komora s automatickým preplachovaním a vyhrievaním do 250 °C Automatická regulácia tlaku vo vnútri gloveboxu s možnosťou nastavenia pretlaku alebo podtlaku s možnosťou ovládania pomocou nožného spínača v rozsahu minimálne +/- 15 mbar Jednokolónový automatický okruh na čistenie plynu na udržanie obsahu vlhkosti (H2O) a kyslíka (O2) vo vnútornej atmosfére pod 1 ppm s automatickou regeneráciou, Purifikačný systém s výkonom minimálne 80 m3/h s kapacitou záchytu minimálne 35 litrov O2 a 1300 g H2O Filtrácia plynov na vstupe do a výstupe z pracovného priestoru s pomocou filtrov typu HEPA H14 Absorbéry vo forme aktívneho uhlia s náplňou s objemom minimálne 8 kg, na odstránenie pár kyslých plynov a rozpúšťadiel pri kontaminácii vnútorného pracovného priestoru s možnosťou regenerácie náplne s umiestnením čistiacej jednotky pod pracovnú plochu gloveboxu kvôli obmedzeným rozmerom nášho laboratória Chladiaca komora s nastaviteľnou teplotou od -10 do +8 °C s objemom min. 25 litrov Bezpečnostné sklo s vnútorným pokrytím ochranou vrstvou E-CTFE alebo ekvivalentnou povrchovou úpravou zabezpečujúcu ochranu pred korozívnymi materiálmi Súčasťou dodávky sa požaduje vákuová olejová pumpa s výkonom minimálne 15 m3/h Filter alebo automatický systém preplachovania na potlačenie prítomnosti dusíka v gloveboxe Mód ekonomickej prevádzky pre šetrenie spotreby argónu Rozhranie na pripojenie k Ethernetu s mobilnou aplikáciou pre vzdialený monitoring hodnôt (O2 a H2O) v gloveboxe klimatizácia vnútri gloveboxu s výkonom cca 1000 W, chladič mimo boxu 2 prechodky (nainštalované na pravej strane gloveboxu) pre vstup do gloveboxu – veľká a malá prechodová komora so zodpovedajúcim príslušenstvom pre vkladanie a výber materiálu do alebo z gloveboxu, Minimálne vnútorné rozmery veľkej prechodovej komory 380 x 600 mm (pr. X hl ), Minimálne vnútorné rozmery malej prechodovej komory 150 x 300 mm (pr. x hl), Veľká a malá prechodová komora vybavená pohyblivými podnosmi, ktoré je možné odstrániť pri umiestnení veľkých predmetov (najmä v prípade veľkej prechodovej komory) do gloveboxu, Veľká prechodová komora odnímateľná od gloveboxu pre ľahšiu prepravu na miesto dodania kvôli obmedzeným rozmerom prepravnej trasy, Zabudovaná mraznička s nastaviteľnou teplotou v rozsahu minimálne od -20 do +0 °C s objemom minimálne 15 litrov s minimálne 3 policami Súčasťou dodávky sa požadujú minimálne 2 DN40 prechodky, minimálne 2 x KF25, 1 x 230 V | 1 |
| 0.H1.P72 | Laminárny flow box (Flowbox s laminárnym prúdením) | Samostatne stojace laminárne flowboxy - tri moduly so šírkou pracovného priestoru maximálne 645, 950 a 1865 mm, Výška pracovného priestoru všetkých modelov minimálne 760 mm, Hĺbka pracovného priestoru minimálne 695 mm Flowboxy musia byť osadené minimálne 2 predfiltrami, Flowbox sa požaduje vybavený filtrami triedy H14 s účinnosťou záchytu častíc s veľkosťou 0,12um min. 99.995 % a 0,3 µm minimálne 99,9995 %, Riadiaci panel s možnosťou regulácie výkonu prietoku s LCD displejom zobrazujúcim prietokovú rýchlosť v m/s, funkcia nočného režimu, pre redukciu prietoku vzduchu, funkcia preplachu na rýchle prečistenie pracovného priestoru | 1 sada 3 ks |
| 0.H1.P73 | Glovebox pre prácu v inertnej atmosfere | 4 rukavicový systém s priemerom min. 200 mm s butylovými rukavicami s hrúbkou min. 0,4 mm veľkosť L Ovládacia jednotka s dotykovým panelom Elektrochemický senzor na detekciu koncentrácie O2 v rozsahu min. 0 - 750 ppm Senzor na detekciu koncentrácie H2O v rozsahu min. 0 - 500 ppm Možnosť hlasového zadávania príkazov na reguláciu základných parametrov (zvýšenie/zníženie tlaku, zap/vyp preplachu) počas práce v gloveboxe Automatická regulácia tlaku vo vnútri gloveboxu s možnosťou nastavenia pretlaku alebo podtlaku s možnosťou ovládania pomocou nožného spínača v rozsahu min +/- 15 mbar. Súčasťou dodávky sa požaduje vákuová olejová pumpa s výkonom min 15 m3/h Automatický systém preplachovania na potlačenie prítomnosti dusíka v gloveboxe s možnosťou nastavenia doby preplachu v rozsahu min. do 500 min. Vonkajšie rozmery gloveboxu, vrát. prechodových komôr a bez rukavíc, nepresahuje 3000 x 1200 x 2000 mm (š x h x v) Vnútorné rozmery pracovného priestoru gloveboxu min. 1800 x 900 x 725 mm (š x prac. výška x h) Vonkajšie LED osvetlenie vnútorného pracovného priestoru Jednokolónový automatický okruh na čistenie plynu na udržanie obsahu vlhkosti (H2O) a kyslíka (O2) vo vnútornej atmosfére pod 1 ppm s automatickou regeneráciou Purifikačný systém s výkonom min. 80 m3/h s kapacitou záchytu min. 30 litrov O2 a min. 1440 g H2O. Režim ekonomickej prevádzky pre šetrenie spotreby nosného plynu a energií Rozhranie na pripojenie k Ethernetu s mobilnou aplikáciou pre vzdialený monitoring hodnôt (O2 a H2O) v gloveboxe Vnútorné výškovo nastaviteľné police, min. 3 kusy 2 prechodky (nainštalované na pravej strane gloveboxu) pre vstup do gloveboxu – veľká a malá prechodová komora so zodpovedajúcim príslušenstvom pre vkladanie a výber materiálu do alebo z gloveboxu Minimálne rozmery veľkej prechodovej komory 400 x 600 mm (pr. X hl ) Minimálne rozmery malej prechodovej komory 150 x 300 mm (pr. x hl) Veľká a malá prechodová komora vybavená pohyblivými podnosmi, ktoré je možné odstrániť pri umiestnení veľkých predmetov (najmä v prípade veľkej prechodovej komory) do gloveboxu Veľká prechodová komora odnímateľná od gloveboxu pre ľahšiu prepravu na miesto dodania kvôli obmedzeným rozmerom prepravnej trasy Absorbéry vo forme aktívneho uhlia s náplňou s objemom min. 8 kg, na odstránenie pár kyslých plynov a rozpúšťadiel pri kontaminácii vnútorného pracovného priestoru s možnosťou regenerácie náplne s umiestnením čistiacej jednotky pod pracovnú plochu gloveboxu kvôli obmedzeným rozmerom nášho laboratória Súčasťou dodávky sa požadujú min. 2 DN40 prechodky s káblom umožňujúcim napájanie 230 V | 1 |
| 0.H1.P74 | Glovebox spojený so syntéznym zariadením | Zariadenie je určené na chemické experimenty prebiehajúce v prostredí ochrannej atmosféry spojených s manipuláciu s chemickými zlúčeninami citlivými na vlhkosť a kyslík. Systém pozostáva z dvoch 3 rukavicových gloveboxov prepojených veľkou a malou prechodovou komorou v tvare T, vhodný pre prácu s materiálmi citlivými na vlhkosť alebo vonkajšiu atmosféru Klimatizácia vnútri gloveboxu s výkonom minimálne 2000 W Automatický systém preplachovania v gloveboxe s možnosťou nastavenia doby preplachu v rozsahu minimálne do 500 min. Vonkajšie rozmery gloveboxu, vrát. prechodových komôr a bez rukavíc, nepresahuje 4000 x 1200 x 2400 mm (š x h x v) Vnútorné rozmery každého pracovného priestoru gloveboxu minimálne 1500 x 750 x 900 mm (š x h x prac.výška) Jednokolónový automatický okruh na čistenie plynu na udržanie obsahu vlhkosti (H2O) a kyslíka (O2) vo vnútornej atmosfére pod 1 ppm s automatickou regeneráciou Purifikačný systém s výkonom minimálne 80 m3/h s kapacitou záchytu minimálne 35 litrov O2 a 1300 g H2O Režim ekonomickej prevádzky pre šetrenie spotreby nosného plynu Rukavicové otvory s priemerom minimálne 200 mm s butylovými rukavicami s hrúbkou minimálne 0,4 mm veľkosť L Prechodové komory odnímateľné od gloveboxu pre ľahšiu prepravu na miesto dodania kvôli obmedzeným rozmerom prepravnej trasy Súčasťou dodávky sa požadujú minimálne 4 DN40 prechodky, 1 x 230 V Absorbéry vo forme aktívneho uhlia s náplňou s objemom minimálne 8 kg, na odstránenie pár kyslých plynov a rozpúšťadiel pri kontaminácii vnútorného pracovného priestoru s možnosťou regenerácie náplne s umiestnením čistiacej jednotky pod pracovnú plochu gloveboxu kvôli obmedzeným rozmerom nášho laboratória Použitie zariadenia je nevyhnutné pri práci s agresívnymi chemikáliami, napr. s fluoridovými zlúčeninami. Samotný box by mal byť vyrobený z nerezovej ocele, predná stena z polykarbonátu alebo skla, so sklonom min. 10°. Box musí obsahovať bočné vstupy s evakuovateľnou komorou o vonkajšom priemere cca 400 a 150 mm. V spodnej časti zariadenia sa požaduje inštalovaný otvor s priemerom minimálne KF 100mm, slúžiaci na prepojenie zariadenia s rúrkovou odporovou pecou. Prepojenie musí zabezpečovať uchovanie inertnej atmosféry aj v priestoroch odporovej pece a musí byť realizované pomocou konektora. Otvor musí umožňovať vkladanie vzoriek do priestorov pece. Zariadenie by malo obsahovať systém na cirkuláciu ochrannej atmosféry so zabudovanou čistiacou jednotkou, obsahujúcou reaktor na odstránenie stôp O2 a H2O z inertného plynu (ich koncentrácia by nemala presiahnuť 1 ppm). Obsah týchto látok vo vnútri boxu by mal byť monitorovaný zabudovanými čidlami. Na cirkuláciu ochrannej atmosféry by zariadenie malo obsahovať dvojstupňovú vákuovú pumpu s variabilným nastavením čerpacieho výkonu, v minimálnom rozsahu od 0 do 35 m3/h, s filtrom pre zachytenie unikajúceho oleja a s integrovaným odstraňovačom olejového oparu. Elektrochemický senzor na detekciu koncentrácie O2 v rozsahu minimálne 0 - 750 ppm Senzor na detekciu koncentrácie H2O v rozsahu minimálne 0 - 500 ppm Automatická regulácia tlaku vo vnútri gloveboxu s možnosťou nastavenia pretlaku alebo podtlaku s možnosťou ovládania pomocou nožného spínača v rozsahu minimálne +/- 15 mbar | 1 sada 2 ks |
| 0.H1.P85 | Zariadenie na prácu v inertnej atmosfére s príslušenstvom | Zariadenie na skladovanie a manipuláciu s práškami pod ochrannou atmosférou a vákuom Ovládacia jednotka s dotykovým panelom Systém pozostáva z 3 rukavicového a 2 rukavicového gloveboxu prepojených veľkou a malou prechodovou komorou v tvare T Rukavicové otvory s priemerom minimálne 200 mm s butylovými rukavicami s hrúbkou minimálne 0,4 mm veľkosť L, vhodný pre prácu s materiálmi citlivými na vlhkosť alebo vonkajšiu atmosféru, vrátane jednotky na úpravu atmosféry, merania koncentrácie kyslíka a vody V 2 rukavicovom gloveboxe sa požaduje uskladňovacia kapacita 75 kg kovových práškov (Al, Mg, Ti) pod suchou ochrannou atmosférou Ar alebo N2; možnosť evakuácie 3 rukavicový glovebox musí umožňovať prácu s práškami pod vákuom a ochrannou atmosférou Ar, N2; Elektrochemický senzor na detekciu koncentrácie O2 v rozsahu minimálne 0 - 750 ppm Senzor na detekciu koncentrácie H2O v rozsahu minimálne 0 - 500 ppm Automatická regulácia tlaku vo vnútri gloveboxu s možnosťou nastavenia pretlaku alebo podtlaku s možnosťou ovládania pomocou nožného spínača v rozsahu minimálne +/- 15 mbar Súčasťou dodávky sa požaduje suchá vákuová pumpa s výkonom minimálne 10 m3/h Automatický systém preplachovania v gloveboxe s možnosťou nastavenia doby preplachu v rozsahu minimálne do 500 min. Vonkajšie rozmery gloveboxu, vrát. prechodových komôr a bez rukavíc, nepresahuje 3600 x 1200 x 2000 mm (š x h x v) Vnútorné rozmery 3 rukavicového pracovného priestoru gloveboxu minimálne 1500 x 750 x 900 mm (š x h x prac.výška) Vnútorné rozmery 2 rukavicového pracovného priestoru gloveboxu minimálne 1200 x 750 x 900 mm (š x h x prac.výška) LED osvetlenie vnútorného pracovného priestoru Jednokolónový automatický okruh na čistenie plynu na udržanie obsahu vlhkosti (H2O) a kyslíka (O2) vo vnútornej atmosfére pod 1 ppm s automatickou regeneráciou Purifikačný systém s výkonom minimálne 80 m3/h s kapacitou záchytu minimálne 35 litrov O2 a 1300 g H2O Režim ekonomickej prevádzky pre šetrenie spotreby argónu Rozhranie na pripojenie k Ethernetu s mobilnou aplikáciou pre vzdialený monitoring hodnôt (O2 a H2O) v gloveboxe Vnútorné výškovo nastaviteľné police, minimálne 6 kusov Filtrácia plynov na vstupe do a výstupe z pracovného priestoru s pomocou filtrov typu HEPA H13 Klimatizácia vnútri gloveboxu s výkonom minimálne 2000 W, chladič mimo boxu 2 prechodky pre vstup do gloveboxu – veľká a malá prechodová komora so zodpovedajúcim príslušenstvom pre vkladanie a výber materiálu do alebo z gloveboxu Minimálne vnútorné rozmery veľkej prechodovej komory 380 x 750 mm (pr. x hl) Minimálne vnútorné rozmery malej prechodovej komory 150 x 450 mm (pr. x hl) Veľká a malá prechodová komora vybavená pohyblivými podnosmi, ktoré je možné odstrániť pri umiestnení veľkých predmetov (najmä v prípade veľkej prechodovej komory) do gloveboxu Prechodové komory odnímateľné od gloveboxu pre ľahšiu prepravu na miesto dodania kvôli obmedzeným rozmerom prepravnej trasy Súčasťou dodávky sa požadujú minimálne 4 DN40 prechodky, 2 x 230 V | 1 sada 2 ks |

  - Miesto a termín dodania predmetu zákazky

### 3.1 	Miesto dodania predmetu zákazky: areál verejného obstarávateľa nachádzajúci sa v obci Bratislava, okres Bratislava IV, zapísaný v katastrálnom území Karlová Ves, na adrese Dúbravská cesta 9, Bratislava, na liste vlastníctva č. 3489, na parcele číslo 2693.

3.2	Predmet zákazky bude dodaný do nasledovných priestorov/miestností v mieste dodania:

- priestory ÚACH SAV

- priestory FÚ SAV

- priestory ÚPo SAV

- priestory ÚMMS SAV

- priestory ElÚ SAV

- priestory FUNanoBioLab

Pôdorysy jednotlivých miestností tvoria Prílohu B.1 tejto časti súťažných podkladov.

Zoznam laboratórneho nábytku a zariadení pre ÚACH SAV:

0.H1.P107 	Skriňa laboratórna/Regál (4000 x 600 x 1800 mm)

0.H1.P108	Skriňa laboratórna/Regál (3000 x 600 x 1800mm)

0.H1.P109 	Skriňa laboratórna/Regál (2000 x 600 x 1800 mm)

0.H1.P110	Skriňa laboratórna/Regál (2500 x 600 x 1800 mm)

0.H1.P111 	Nástenné skrinky dverové (800 x 320 x 480 mm)

0.H1.P112 	Nástenné skrinky dverové (900 x 320 x 480 mm)

0.H1.P113	Nástenné skrinky dverové (600 x 320 x 480 mm)

0.H1.P114	Nástenné skrinky dverové (700 x 320 x 480 mm)

0.H1.P115 	Skrinka laboratórna (900 x 550 x 800 mm)

0.H1.P74	Glovebox spojený so syntéznym zariadením

Zoznam laboratórneho nábytku a zariadení pre FÚ SAV:

0.H1.P116 	Pracovný stôl prístrojový pre prácu v stoji

0.H1.P117	Nástenné skrinky dverové (900 x 320 x 600 mm)

0.H1.P118 	Nástenné skrinky dverové (600 x 320 x 600 mm)

0.H1.P119 	Bezpečnostná skriňa na horľaviny (1200 x 615 x 1950 mm)

0.H1.P120	Skrinky na vzorky - exikátor (310x735x375 mm)

0.H1.P121	Skriňa laboratórna (2000 x 600 x 1800 mm)

0.H1.P122 	Laboratórna stolička

0.H1.P123	Pracovná stolička

0.H1.P124	Fyzikálne stoly montovateľné (1500 x 800 x 739 mm)

0.H1.P125	Fyzikálne stoly montovateľné so stojanom na police (1500 x 800 x 739 mm)

0.H1.P126	Zásuvkový kontajner (600 x 520 x 620 mm)

0.H1.P127	Drevený poličkový systém (2500 x 300 x 1900 mm)

0.H1.P128	Zariadenie analyticko - komunikačnej miestnosti 1/3

0.H1.P128 	Zariadenie analyticko - komunikačnej miestnosti 2/3

0.H1.P128 	Zariadenie analyticko - komunikačnej miestnosti 3/3

0.H1.P72	Laminárny flow box (Flowbox s laminárnym prúdením)

0.H1.P73	Glovebox pre prácu v inertnej atmosfere

0.H1.P172.2 	Vstavaný technický mobiliár 1/5 Výroba ultračistej vody Mili-Q® Integral Water Purification System alebo ekvivalent;

0.H1.P172.2	Vstavaný technický mobiliár 2/5, Posuvné odsávacie rameno inštalované nad chemický mokrý stôl;

0.H1.P172.2	Vstavaný technický mobiliár 3/5 Ekostar flow V1300 s podstavcom alebo ekvivalent;

0.H1.P172.2 	Vstavaný technický mobiliár 4/5 Lab. digestor 1250/1000/2500; 1-DS-typ II alebo ekvivalent;

0.H1.P172.2 	Vstavaný technický mobiliár 5/5 Prac. lab stôl mokrý obojstranný; LSM 2

Zoznam laboratórneho nábytku a zariadení pre ÚPo SAV:

0.H1.P133	Obojstranný chemický stôl (2500 x 1500 x 900 mm)

0.H1.P134	Obojstranný chemický stôl (1800 x 1200 x 900 mm)

0.H1.P135	Obojstranný chemický stôl (2700 x 1500 x 900 mm)

0.H1.P136	Obojstranný chemický stôl  (2400 x 1500 x 900 mm)

0.H1.P137	Jednostranný chemický stôl (3000 x 750 x 900 mm)

0.H1.P138	Jednostranný chemický stôl  (2400 x 750 x 900 mm

0.H1.P139 	Jednostranný chemický stôl (2300x 750 x 900 mm)

0.H1.P140	Jednostranný chemický stôl (1500 x 600 x 900 mm

0.H1.P141	Jednostranný chemický stôl (1800 x 600 x 900 mm)

0.H1.P142	Pracovná doska Posforming

0.H1.P143	Fyzikálny stôl  (1500 x 800 x 900 mm)

0.H1.P144	Fyzikálny stôl s nástennou skrinkou (750 x 400 x 900 mm)

0.H1.P145	Fyzikálny stôl s nástennými skrinkami (1600 x 400 x 900 mm)

0.H1.P146	Fyzikálny stôl s nástennými skrinkami (2500 x 400 x 900 mm)

0.H1.P147	Fyzikálny stôl (4760 x 400 x 900 mm)

0.H1.P148	Fyzikálny stôl (2400 x 400 x 900 mm)

0.H1.P149	Fyzikálny stôl (4200 x 600 x 900 mm)

0.H1.P150	Fyzikálny stôl so skrinkami (3000 x 750 x 900 mm)1

0.H1.P151	Fyzikálny stôl so skrinkami (2400 x 750 x 900 mm)

0.H1.P152	Fyzikálny stôl so skrinkami (2500 x 400 x 900 mm)

0.H1.P153	Skriňa laboratórna dverová (600 x 400 x 1800 mm)

0.H1.P154	Skriňa laboratórna dverová (800 x 400 x 1800)

0.H1.P155	Stôl váhový pre prácu v sede (900 x 600 x 750 mm)

0.H1.P156	Nástenná skrinka (900 x 310 x 400 mm)

0.H1.P157	Bezpečnostná skriňa na horľaviny (1200 x 615 x 1950 mm)

0.H1.P158	Skriňa úložná kovová (920x400x1950 mm)

0.H1.P159	Laboratórna stolička

0.H1.P160	Pracovná stolička

0.H1.P163	Obojstranný chemický stôl (2700 x 1500 x 900 mm)

0.H1.P164	Jednostranný chemický stôl (1800 x 750 x 900 mm)

0.H1.P165	Jednostranný chemický stôl  (2100 x 750 x 900 mm)

0.H1.P166	Fyzikálny stôl so skrinkami (1500 x 750 x 750 mm)

0.H1.P167	Fyzikálny stôl so skrinkami (1800 x 750 x 750mm)

0.H1.P168	Fyzikálny stôl (2100 x 750 x 750 mm)

0.H1.P169 	Nástenná skrinka (900 x 310 x 400 mm)

0.H1.P129	Digestorium so zabudovanou skrinkou (v: 2500 mm; š: 1800 mm)

0.H1.P130	Digestorium so skrinkou na horľaviny (v: 2500 mm; š: 1800 mm)

0.H1.P131	Digestor so skrinkou na horľaviny (v: 2500 mm; š: 1800 mm)

0.H1.P132	Digestor so skrinkou na horľaviny (v: 2500 mm; š, 2100 mm)

0.H1.P161	Digestorium so zabudovanou skrinkou (v: 2500 mm; š: 1800 mm)

0.H1.P162	Digestorium so skrinkou na horľaviny (v: 2500 mm; š: 1800 mm)

Zoznam laboratórneho nábytku a zariadení pre ÚMMS SAV:

0.H1.P85	Zariadenie na prácu v inertnej atmosfére s príslušenstvom

Zoznam laboratórneho nábytku a zariadení pre EIÚ SAV:

0.H1.P62	Komora pre manipuláciu v inertnej atmosfére

### 3.3	Lehota dodania predmetu zákazky: do 30. júna 2023.

  - Ďalšie požiadavky na predmet zákazky

### 4.1	Uchádzač sa zaväzuje dodať predmet zákazky ako nový, nepoužitý, v dohodnutom množstve, rozsahu, v kvalite podľa požadovaných minimálnych technických parametroch, v originálnom balení, tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana tovaru pred jeho zničením, poškodením alebo znehodnotením.

### 4.3	   Záručná doba predmetu zákazky je dvadsaťštyri (24) mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky Verejným obstarávateľom. Bližšie informácie o záručných a servisných podmienkach sú uvedené v Čl. 6 návrhu Zmluvy.

### 4.4		Podrobný obsah a podmienky dodania tvoria obsah Časti E. Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.

### Prílohy Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov

Príloha B.1 	Pôdorysy miestností

ČASŤ C. Spôsob určenia ceny

  - Stanovenie ceny za predmet zákazky

### Cena za predmet zákazky podľa Časti B.  Opis predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento vykonáva.

### Uchádzač musí v ponuke uviesť celkovú cenu predmetu zákazky ako aj cenu každej položky určenej v Prílohe C.2 Cenová tabuľka podľa toho, na ktorú Časť predmetu zákazky predkladá ponuku. V celkovej cene uchádzač rovnako nacení všetky náklady za dovoz, vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, vybalenie, montáž v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnenie jednotlivých druhov nábytku v miestnostiach verejného obstarávateľa a odvoz a ekologickú likvidáciu obalových materiálov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

### Základnou zásadou posudzovania cien ponúknutých uchádzačmi je posudzovanie konečnej ceny, ktorú by verejný obstarávateľ bol povinný zaplatiť uchádzačovi v prípade úspechu jeho ponuky v tejto verejnej súťaži v súlade s platným právnym režimom upravujúcim akékoľvek dane a poplatky vzťahujúce sa na predmet zákazky.

  - Predloženie ceny za predmet zákazky

### Uchádzač uvedie vo svojej ponuke navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ktorú bude musieť verejný obstarávateľ v zmysle slovenských právnych predpisov, v závislosti od uplatneného daňového režimu buď zaplatiť úspešnému uchádzačovi na základe faktúry  alebo priamo odviesť v zmysle režimu prenesenej daňovej povinnosti, a to vo výške stanovenej slovenskými právnymi predpismi.

### Uchádzač v Návrhu na plnenie kritérií (pre jednotlivé Časti) uvedie:

### navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH,

### sadzbu DPH a výšku DPH,

### navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH.

Hodnotená bude cena s DPH.

Uchádzač zároveň uvedie, či je alebo nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike.

### Cenu ponúkaného predmetu zákazky predloží uchádzač vyplnením Prílohy C.1 Návrh na plnenie kritéria a Prílohy C.2 Cenová tabuľka týchto súťažných podkladov, a to pre jednotlivé Časti.

### Prílohy Časti C. Spôsob určenia ceny súťažných podkladov

Príloha C.1 	Návrh na plnenie kritéria

Príloha C.2 	Cenová tabuľka

ČASŤ D. Podmienky účasti uchádzačov

  - Osobné postavenie

    - Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

    - Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

      - Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ZHS“) v súlade s § 152 ZVO.

      - Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

    - Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

    - Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže honahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

    - Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením jednotného európskeho dokumentu v zmysle bodu 1.7 nižšie) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

    - Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

    - Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia môžu byť predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom v súlade s bodom 4 nižšie.

  - Finančné a ekonomické postavenie

    - Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojho finančného a ekonomického postavenia. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením):

        - V súlade s ustanovením §  33 ods. 1 písm. d) ZVO: Prehľad o celkovom obrate dosiahnutom za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

### Minimálna požadovaná úroveň štandardu pre Časť I. predmetu zákazky:

### Celkový obrat dosiahnutý v požadovanom období musel byť najmenej 180 000,- EUR bez DPH (slovom stoosemdesiattisíc eur).

### Minimálna požadovaná úroveň štandardu pre Časť II. predmetu zákazky:

### Celkový obrat dosiahnutý v požadovanom období musel byť najmenej 600 000,- EUR bez DPH (slovom šesťstotisíc eur).

### Uchádzač za posledné tri ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží:

### ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky výkazy ziskov a strát s vyznačeným údajom o celkovom obrate overené daňovým úradom alebo audítorom, alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo

### ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, z účtovnej závierky výkazy príjmov a výdavkov overené daňovým úradom alebo audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.

### V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

### V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, celkové obraty vyjadrené v iných menách uchádzač preukáže v euro a prepočíta ich platným kurzom v čase vzniku daňovej povinnosti, podľa daňových zákonov v krajine sídla uchádzača. Požadované údaje predloží uchádzač vo forme čestného vyhlásenia.

### Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch.

    - Uchádzač môže v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 ZVO na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

    - Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia môžu byť predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom v súlade s bodom 4 nižšie.

  - Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť

    - Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady:

      - V súlade s § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

### Minimálna požadovaná úroveň štandardu pre Časť I. predmetu zákazky:

### Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola kumulatívne minimálne 100 000,- EUR bez DPH (slovom stotisíc eur).

### Za plnenie rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet Časť I. zákazky sa považuje dodanie a montáž, resp. inštalácia laboratórneho nábytku.

### Minimálna požadovaná úroveň štandardu pre Časť II. predmetu zákazky:

### Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola kumulatívne minimálne 300 000,- EUR bez DPH (slovom tristotisíc eur).

### Za plnenie rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet Časť II. zákazky sa považuje dodanie a montáž, resp. inštalácia laboratórneho zariadenia.

Na preukázanie uvedenej podmienky účasti technickej spôsobilosti môže uchádzač použiť vzor podľa Prílohy D.1 – Zoznam dodaného tovaru (vzor).

    - Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa                § 12 ZVO, len za predpokladu, že takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

    - Uchádzač môže v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

    - Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti môžu byť predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom v súlade s bodom 4 nižšie.

  - Spoločné podmienky k preukazovaniu splnenia podmienok účasti

    - Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO (podrobnejšie inštrukcie sú v na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html).

    - Verejný obstarávateľ v súvislosti Jednotným európskym dokumentom obmedzuje informácie požadované na preukázanie splnenia podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

    - Ak uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti kapacity alebo zdroje inej osoby podľa ust. § 33 ods. 2 a/alebo § 34 ods. 3 ZVO, predloží samostatný formulár JED za každú takúto osobu, riadne vyplnený a s podpisom príslušných subjektov.

    - Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO.

    - Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

### Prílohy Časti D. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov

Príloha D.1 	Zoznam dodaného tovaru (vzor)

ČASŤ E. Obchodné podmienky

  - Podmienky uzatvorenia zmluvy

### S úspešným uchádzačom bude pre jednotlivé Časti uzavretá kúpna zmluva podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „Zmluva“) za podmienok uvedených nižšie, ako aj ďalších štandardných obchodných podmienok používaných pre takýto typ zmluvy a rovnaké alebo podobné predmety plnenia v súlade s právom Slovenskej republiky. Predmet plnenia, ako aj jeho cena budú presne zodpovedať obsahu ponuky úspešného uchádzača pre danú Časť predmetu zákazky a budú v súlade so špecifikáciou stanovenou v Časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

### Uchádzač predloží v ponuke návrh Zmluvy vypracovaný v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Uchádzač je povinný použiť príslušný vzor Zmluvy uvedený v prílohe tejto časti súťažných podkladov, pričom v zmluve bude označená tá Časť predmetu zákazky, na ktorú sa zmluva vzťahuje. Uchádzač nesmie okrem doplnenia vyznačeného textu, akokoľvek meniť vzor Zmluvy. Ak uchádzač predloží návrh Zmluvy, ktorým nebude rešpektovať podmienky stanovené v týchto súťažných podkladoch, bude jeho ponuka z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej  súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO.

### Prílohy Časti E. Obchodné podmienky súťažných podkladov

Príloha E.1.1 	Návrh Kúpnej zmluvy pre Časť I. predmetu zákazky

Príloha E.1.2 	Návrh Kúpnej zmluvy pre Časť II. predmetu zákazky

Časť F. Kritéria hodnotenia ponúk

  - Kritérium na hodnotenie ponúk

  - Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH podľa Časti C. Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.

  - Spôsob vyhodnotenia ponúk

  - Ponuky na jednotlivé Časti predmetu zákazky budú hodnotené samostatne.

  - Poradie ponúk bude určené od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu.

  - Úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu predmetu zákazky.

Príloha A.1	Čestné vyhlásenie o akceptácii podmienok verejnej súťaže a o neprítomnosti konfliktu záujmov

Spoločnosť [doplniť názov uchádzača], zastúpená [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky „Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku] a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie [doplniť číslo značky vo Vestníku] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia]  (ďalej len „verejná súťaž“), týmto

č e s t n e  v y h l a s u j e m , ž e

- v súvislosti s konfliktom záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) v rámci zadávania tejto zákazky,

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,

- neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie;

- v súvislosti s akceptáciou podmienok tejto verejnej súťaže,

- že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s touto verejnou súťažou prevzal, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a

- všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

- v súvislosti s využitím subdodávateľov v rámci realizácie predmetu zákazky,

- v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s verejným obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:

☐     nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,

☐    	informácie o subdodávateľoch uvediem verejnému obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe),

☐ budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

| Obchodné meno | Sídlo | IČO | Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa |  |  | Podiel subdodávky v % | Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | meno a priezvisko | adresa pobytu | dátum narodenia |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ☐ Áno ☐ Nie |
|  |  |  |  |  |  |  | ☐ Áno ☐ Nie |

- v súvislosti s vypracovaním ponuky v zmysle § 49 ods. 5 ZVO,

- sme ako uchádzač vypracovali túto ponuku

☐   	samostatne,

☐   	s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov uchádzača):

| Obchodné meno / názov | Sídlo / adresa pobytu | IČO (ak bolo pridelené) |
| --- | --- | --- |

*Pri vypĺňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávania zo dňa 14.02.2019, východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavia ponuky obsahujúce rovnaké chyby, formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indície protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že v prípade, ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.

- v súvislosti s ochranou osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2019 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOÚ“),

- v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky a

- všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával tak verejný obstarávateľ ako aj spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá pre verejného obstarávateľa vykonáva niektoré činnosti spojené s realizáciou tohto verejného obstarávania.

- v súvislosti so sankciami voči Ruskej federácií,

- v spoločnosti, ktorá je uchádzačom nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatrenia s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenie Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022, predovšetkým vyhlasujem, že:

    - uchádzač nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektov alebo orgánom so sídlom v Rusku;

    - uchádzač nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50% subjekt uvedený v písm. a) vyššie;

    - uchádzač nie je fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v menej alebo na príkaz subjektu uvedeného v písm. a) alebo b) vyššie;

    - subdodávatelia alebo subjekty, ktorých kapacity uchádzač využíva na preukázanie podmienok účasti, ktoré sú subjektami uvedenými v písm. a) až c) vyššie, nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky.

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]

_________________________________

[doplniť meno a priezvisko

a  podpis oprávnenej osoby]

Príloha B.1	Pôdorysy miestností

(súbor vo formáte .rar)

Pôdorysy jednotlivých miestností, v/do ktorých bude laboratórny nábytok a zariadenia inštalovaný/é, tvoria samostatnú prílohu súťažných podkladov.

Príloha C.1	Návrh na plnenie kritéria

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Verejný obstarávateľ: 	Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava

Predmet zákazky: 	Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia - Časť (I./II..):

[uchádzač doplní označenie Časti predmetu zákazky podľa bodu 2.3 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, podľa toho, na ktorú Časť ponuku predkladá]

| Obchodné meno a sídlo uchádzača: | [doplní uchádzač] |  |
| --- | --- | --- |
| Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR: | Áno ☐ | Nie ☐ |
| Kritérium na vyhodnotenie ponúk: | Najnižšia cena predmetu zákazky |  |

| Názov kritéria | Merná jednotka | Návrh uchádzača |
| --- | --- | --- |
| Najnižšia cena predmetu zákazky | Celková cena v EUR s DPH | Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta |

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]

_________________________________

[doplniť meno a priezvisko a  podpis oprávnenej osoby]

Príloha C.2	Cenová tabuľka (vzor)

  - Cenová Tabuľka pre Časť I. predmetu zákazky

(súbor vo formáte .xls)

Cenová tabuľka tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov.

  - Cenová Tabuľka pre Časť II. predmetu zákazky

(súbor vo formáte .xls)

Cenová tabuľka tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov.

Príloha D.1	 Zoznam dodaného tovaru

| Obchodné meno a sídlo odberateľa | Termín dodania | Predmet dodávky | Finančné plnenie v € bez DPH | Kontaktná osoba pre overenie referencie (meno, priezvisko, tel., email) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] |
| [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] |
| [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] |
| [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] |
| [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] |
| [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] |
| [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] |
| [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] |
| [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] | [vyplní uchádzač] |

| V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] |  |
| --- | --- |

________________________________________________

[doplniť meno a priezvisko  a  podpis oprávnenej osoby

Príloha E.1.1	 	Návrh Kúpnej zmluvy pre Časť I.

predmetu zákazky

(súbor vo formáte .docx)

Návrh zmluvy tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov.

Príloha E.1.2	 	Návrh Kúpnej zmluvy pre Časť II.

predmetu zákazky

(súbor vo formáte .docx)

Návrh zmluvy tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov.

# SUMARIZÁCIA PRÍLOH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Príloha A.1	Čestné vyhlásenie akceptácii podmienok verejnej súťaže o neprítomnosti konfliktu záujmov

Príloha B.1 	Pôdorysy miestností

Príloha C.1 	Návrh na plnenie kritéria

Príloha C.2		Cenová tabuľka (vzor)

Príloha D.1 	Zoznam dodaného tovaru (vzor)

Príloha E.1.1 	Návrh Zmluvy pre Časť I. predmetu zákazky

Príloha E.1.2 	Návrh Zmluvy pre Časť II. predmetu zákazky