Príloha č. 1 súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl

Časť č.:            ................................  (doplňte)

Názov časti:    ................................  (doplňte)

| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
| --- | --- | --- |
|  | Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH |  |
|  | Sadzba DPH |  |
| 1. | Cena za celý predmet zákazky v € s DPH |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania  uchádzača:  ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis  a pečiatka  štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: Identifikačné údaje uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje uchádzača

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| Právna forma: |  |
| Označenie registra: |  |
| Číslo zápisu: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| Číslo účtu – IBAN: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| - telefónne číslo: - fax: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky:

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní  ponuky

| Meno a priezvisko: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov : |  |
| Adresa pobytu: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| IČO, ak bolo pridelené: |  |
| - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2b súťažných podkladov: Čestné vyhlásenia uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

- sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;

- všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;

- vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku  (v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi ponuka môže obsahovať ponuku na jednu ucelenú časť alebo na viacej ucelených častí alebo na celý predmet zákazky);

- nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto verejnej súťaži predkladá ponuku;

- dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2c súťažných podkladov: Vzor textu bankovej informácie

V nadväznosti na časť F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, je potrebné aby banková informácia obsahovala všetky požadované údaje.

Z dôvodu vyvarovania sa pochybení pri spracovávaní bankovej informácie bankovou inštitúciou odporúčame požiadať o vydanie bankovej informácie v nasledujúcom znení:

Banková informácia:

- spoločnosť .................... je naším klientom od ....................

- všetky svoje finančné záväzky voči banke, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, si klient plní riadne a včas

- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 1.10.2019 – 31.3.2019) účet (účty) klienta nebol (neboli) v nepovolenom debete (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti).

- klient má (nemá) u nás poskytnutý úver (ak má uvedie sa dátum od kedy a text „klient dodržuje (nedodržuje) splátkový kalendár“)

- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 1.10.2019 – 31.3.2019) na peňažné prostriedky na bežnom účte (účtoch) klienta nebol vydaný exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti).

Príloha č. 2d súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie – banky

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

nemáme vedené účty ani záväzky za účelom podnikania v inej/ých banke/ách ako deklarovanej banke / deklarovaných bankách: .................... (vypísať názov banky / názvy bánk).

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,

- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.

- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html .

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

# Príloha č.4 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl

Časť č.1

Operačné stoly pre potreby Chirurgickej kliniky a transplantačného centra – 2 ks

| Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky: |
| --- | --- |
| Operačný stôl - 2 ks |  |
| Minimálne technicko-medicínske parametre operačného stola : |  |
| Jedna batéria s kapacitou prevádzky min. 5 dní |  |
| Výška stola min. 580 max. 600 mm |  |
| Výškové nastavenie min. 450 mm |  |
| Motorizovaný laterálny sklon min. +/- 20° |  |
| Motorizovaný náklon dosky stola trendelenburg/antitrendelenburg min. +25/-35° |  |
| Rozsah nožnej časti min. -90° až +70° |  |
| Rozsah pohybu chrbtovej časti min. -40° až +70° |  |
| Šírka operačného stola bez bočných líšt min. 520 max. 550 mm |  |
| Nosnosť operačného stola (hmotnosť pacienta) v normálnej aj reverznej polohe a v maximálnych sklonoch min. 250 kg |  |
| Operačný stôl s min. 6 segmentmi |  |
| Pozdĺžny posun s elektrickou brzdou min. 250 mm |  |
| Štyri pojazdné zdvojené kolieska otočné 360° |  |
| Predlžovací chrbtový segment – 1ks |  |
| - dĺžka min. 225 max. 270 mm |  |
| Hlavová doska s dvojitým kĺbom – 1 ks |  |
| - rozsah nastavenia v dvoch kĺboch, v každom kĺbe +45/-30° |  |
| Nožný segment 4 diely – 1ks |  |
| - dĺžka min. 700 mm max. 920 mm |  |
| - rozťahovanie do boku +/-45° |  |
| Bezdrôtový ovládač k operačnému stolu s displejom – 1ks |  |
| Gynekologický držiak nôh (Geopel) – 1 pár |  |
| - výškovo nastaviteľný a otočný 360° |  |
| Pás na uchytenie pacienta na suchý zips – 2 ks |  |
| - šírka min. 100 mm max. 120 mm |  |
| - dĺžka min. 1500 mm |  |
| Univerzálny držiak ruky (typ 1) – 1ks |  |
| - 3 ks guľových kĺbov |  |
| - výškové polohovania od dosky stola min. -300 mm max. 460 mm |  |
| - polster na uloženie ruky v dĺžke min. 450 mm max. 600 mm |  |
| Univerzálny držiak ruky (typ 2) – 1ks |  |
| - výškové nastavenie min. 250 mm |  |
| - stranové sklápanie a vyklápanie do strán za pomoci guľového kĺbu min. 90° |  |
| - polster na uloženie ruky min. 450 mm max. 600 mm |  |
| Laterálne podpery – 2ks |  |
| - výškové nastavenie min. 200 mm |  |
| - kĺb – 1ks |  |
| Polster pre laterálnu polohu – 2 ks |  |
| - rozmer polsteru pre laterálnu polohu min. 100x210x55 +/-10 % |  |
| Univerzálny kĺb na príslušenstvo – 6ks |  |
| - otočný 360° |  |
| - kruhový otvor na prichytenie príslušenstva priemeru min. 15 mm max. 20 mm |  |
| Vybavenosť operačného stola: |  |
| - Základňa schopná motorizovaných sklonov: laterálny sklon, trendelenburg/anitrendelenburg, kombinované sklony ako aj motorizovaný zdvih a pozdĺžny posun |  |
| - Vybavený bezkáblovým ovládačom vrátane nabíjačky, zobrazujúci na displeji polohy jednotlivých segmentov a signalizujúci technické poruchy, stav batérií a pod. |  |
| - Zabudované batérie s výdržou min. 5 dní prevádzky |  |
| - Rozhrania pre súčasné pripojenie káblového diaľkového ovládača a nožného spínača, bezkáblového ovládača ako aj PC na diagnostiku a nastavenie operačného stola |  |
| - Možnosť ovládania operačného stola cez diaľkový ovládač, káblový ovládač, záložné ovládanie cez klávesnicu na nohe stola a nožným ovládačom |  |
| - Nastavenie všetkých elementov do nulovej pozície jednou klávesou na ovládači |  |
| - Monitorovanie krajných polôh s akustickou signalizáciou |  |
| - Integrovaná nabíjacia a napájacia jednotka |  |
| - Skladanie nožných častí, chrbtovej časti a hlavovej časti rýchloupínacím mechanizmom bez nutnosti skrutkovania |  |
| - Polstrovanie dvojvrstvové, antidekubitné a bezšvové, nešité, umývateľné bežnými dezinfekčnými prostriedkami, odnímateľné |  |
| - Stôl s možnosťou vybavenia o zariadenie pre extenziu dolných končatín pre minimálne invazívne výkony a o karbónovú dosku pre spinálne výkony s dĺžkou min. 1100 mm |  |
| - Motorizované ovládanie výškové nastavenie, trendelenburg/antitrendelenburg, laterálny sklon, sklon nožných segmentov, sklon chrbtovej časti, longitudálny posun dosky stola |  |
| - Doska a segmenty stola priepustné RTG lúčom po celej dĺžke |  |
| - Reverzná pozícia pacienta t.j. zmena hlavovej a chrbtovej dosky za nožné s možnosťou prepnutia ovládača pre reverzne vyskladaný stôl |  |
| - Nabíjanie operačného stola plne automatické so signalizáciou nabitia |  |
| - Prednastavenie polohy stola flex, reflex, kreslo „beachchair“ a nulová poloha |  |
| Príslušenstvo k operačnému stolu: |  |
| - Predlžovací obojstranne pripojiteľný chrbtový segment s bočnými lištami – 1ks |  |
| - Hlavová doska s dvojitým kĺbom – 1ks |  |
| - Nožný segment 4 dielny s bočnými lištami – 1ks |  |
| - Gynekologický držiak nôh (Goepel) s možnosťou motorizovaného ovládania ovládačom – 1 pár |  |
| - Pás na uchytenie pacienta na suchý zips – 1 ks |  |
| - Univerzálny držiak ruky, prichytenie na eurolištu operačného stola, s polohovaním bez obmedzenia do všetkých smerov najmä pre polohovanie ruky počas laterálnej polohy pacienta – 1ks |  |
| - Laterálne podpery (polohovateľné rameno + mäkká podpera) – 2 ks |  |
| - Držiak ruky, prichytenie na bočnú lištu operačného stola s polohovaním a 3 kĺbmi – 1ks |  |
| Univerzálny kĺb na príslušenstvo – 6 ks |  |

Časť č.2

Operačný stôl pre potreby Oddelenia plastickej chirurgie - 1 ks

| Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky: |
| --- | --- |
| Operačný stôl - 1 ks |  |
| Minimálne technicko-medicínske parametre operačného stola : |  |
| Nosnosť operačného stola v štandardnej aj reverznej polohe bez obmedzenia min. 250 kg |  |
| Motorizovaný náklon dosky stola Trendelenburg/antitrendelenburg min. +25/-35° |  |
| Motorizovaný laterálny sklon min. +/- 20° |  |
| Motorizovaný sklon chrbtového dielu -40° až +70° |  |
| Motorizovaný sklon nožného dielu min. -90° až +80° |  |
| Motorizované výškové nastavenie v minimálnom rozsahu od 600 do 1050 mm |  |
| Motorizovaný longitudálny posun dosky stola min. 310 mm |  |
| Aspoň 10 možných lekárom definovaných prednastavení polôh stola v pamäti diaľkového ovládača |  |
| Aspoň 4 výrobcom preddefinovaných polôh stola v pamäti ovládača |  |
| Mobilný operačný stôl s motorizovanými sklonmi a polohovaním: zdvih stola, chrbtový diel, nožný diel, longitudálny posun stola |  |
| Motorizovaný pohon podvozku pre uľahčenie presunu stola, najmä v prípade presunu s pacientom |  |
| Možné ovládanie stola: záložné na nohe stola, diaľkové bezdrôtové a nožné |  |
| Diaľkový bezdrôtový ovládač stola s displejom zobrazujúci stav polohy stola, v prípade potreby ovládania pohonu káblovým ovládačom dodať aj káblový ovládač |  |
| 4 preddefinované polohy stola: 0-poloha, flex poloha, reflex poloha, poloha kresla (beach chair) a pamäť pre ďalších 10 nastavení |  |
| Obojstranné polohovanie (normálna aj reverzná poloha), vyskladanie jednotlivých dielov rýchloupínacím systémom |  |
| Obojstranne použiteľný predlžovací chrbtový aj sedací segment pre normálnu aj reverznú polohu |  |
| Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a členitého tvaru, pre jednoduché čistenie |  |
| Vybavenosť operačného stola: |  |
| - základňa operačného stola diaľkovým ovládačom – 1 ks |  |
| - 2 dielnym nožným dielom, výklopný do strán v dvoch kĺboch, sklápateľný hore dole – 1 pár |  |
| - predlžovací chrbtový diel pripojiteľný obojstranne |  |
| - hlavový diel s 2 kĺbmi, výklopný nahor aj nadol, obojstranne použiteľný (štandardná aj reverzná poloha) aj bez chrbtového dielu – 1ks |  |
| - postranné podpery ramien, výškovo nastaviteľné pre rôzne polohovanie – 2ks, resp. 1 pár |  |
| - radiálne svorky na postranné koľajnice – 3 ks |  |
| - rám zásteny anesteziológa, infúzny stojan 1ks + 1ks |  |
| - kolenné podpery pre gynekologické výkony – 1pár |  |
| - manžeta na opierku paží – 1ks |  |

Časť č.3

Operačné stoly pre potreby OTK – 2 ks

| Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky: |
| --- | --- |
| Operačný stôl - 2 ks |  |
| Minimálne technicko-medicínske parametre operačného stola : |  |
| Mobilný operačný stôl s motorizovanými sklonmi a polohovaním: zdvih stola, chrbtový diel, nožný diel, longitudálny posun stola |  |
| Nosnosť operačného stola v štandardnej aj reverznej polohe bez obmedzenia – min. 250 kg |  |
| Motorizovaný náklon dosky stola Trendelenburg/antitrendelenburg min. +25/-35° |  |
| Motorizovaný laterálny sklon min. +/- 20° |  |
| Motorizovaný sklon chrbtového dielu -40° až +70° |  |
| Motorizovaný sklon nožného dielu min. -90° až +80° |  |
| Motorizované výškové nastavenie v minimálnom rozsahu od 600 do 1050 mm |  |
| Motorizovaný longitudálny posun dosky stola min. 310 mm |  |
| RTG transparentný chrbtový diel s možnosťou prístupu C ramena až 1600 mm |  |
| Aspoň 10 možných lekárom definovaných prednastavení polôh stola v pamäti ovládača |  |
| Aspoň 4 výrobcom preddefinovaných polôh stola v pamäti ovládača |  |
| Motorizovaný pohon podvozku pre uľahčenie presunu stola, najmä v prípade presunu s pacientom |  |
| Možné ovládanie stola: záložné na nohe stola, diaľkové bezdrôtové a nožné |  |
| Diaľkový bezdrôtový ovládač stola s displejom zobrazujúci stav polohy stola, v prípade potreby ovládania pohonu káblovým ovládačom dodať aj káblový ovládač |  |
| 4 preddefinované polohy stola: 0-poloha, flex poloha, reflex poloha, poloha kresla (beach chair) a pamäť pre ďalších 10 nastavení |  |
| Obojstranné polohovanie (normálna aj reverzná poloha) |  |
| Obojstranne použiteľný predlžovací chrbtový aj sedací segment pre normálnu aj reverznú polohu s rýchloupínacím systémom pripojenia |  |
| Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a členitého tvaru, pre jednoduché čistenie |  |
| Príslušenstvo operačného stola – traumatológia pohybového aparátu: |  |
| - Základňa operačného stola s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom a nabíjačkou s vlastnosťami uvedenými vyššie a ovládačom pohonu oper. stola – 1ks |  |
| - 4 dielnym nožným dielom o dĺžke 650 – 927 mm, výklopný do strán v dvoch kĺboch, sklápateľný hore dole – 1 ks |  |
| - Postranné podpery ramien, výškovo nastaviteľné pre rôzne polohovanie – 1 pár |  |
| - Remienok na telo s popruhom na suchý zips, umývateľný – 1ks |  |
| - Remienok na nohy, umývateľný |  |
| - Radiálne svorky na postranné koľajnice – 5 ks |  |
| - Rám zásteny anesteziológa, infúzny stojan – 1ks + 1ks |  |
| - Kolenné podpery pre gynekologické výkony – 1pár = 2ks |  |
| - Zariadenie na polohovanie kolena, ručne nastaviteľné vrátane radiálnej nastavovacej svorky – 1ks |  |
| - Polohovacia pomôcka na laterálnu polohu – tunel |  |
| - Rameno pre laterálne podpery – 2ks |  |
| - Oporné prvky s penovou matracou pre bočnú polohu – 2ks |  |
| - Chrbtový diel z 3 častí pre ortopedické zákroky na ramene s odoberateľnými krajnými časťami a adaptérom pre uchytenie hlavy – helmu – 1ks |  |
| - Zariadenie na uchytenie celej hlavy a brady pacienta počas ortopedických výkonov na ramene – 1ks |  |
| - Štandardná svorka na postranné koľajnice – 1ks |  |
| - Ramenný trakčný stĺp pre fixáciu lakťa pri extenzii ruky (použitím fixačného aparátu na ruku) – 1ks |  |
| - Ramenné polohovacie zariadenie pre naťahovanie ruky pri extenzii ruky – 1ks |  |
| - Extenzné zariadenie dolný končatín s vozíkom a kompletným vybavením pre možnosť extenzie dolných končatín – 1ks |  |
| - Kožené topánky k extenznému zariadeniu pre obe končatiny – 1pár |  |
| - Svorka pre topánku extenzného zariadenia sklopná do bokov aj výklopná nahor a dole, pre jednoduché napolohovanie nohy pacienta – 1ks |  |
| - Nožná doska na držanie nohy počas predĺženia – 1 ks |  |
| - Rozšírenie pre trakčnú lištu, nastaviteľné predĺženie trakčnej tyče pre dlhších pacientov – 1ks |  |
| - Topánka s páskou na suchý zips a pätnou podložkou resp. nerezová podložka pre kožené topánky – 1pár |  |
| - Stôl pre výkony operácie na ruke s uchytením k hlavnej doske operačného stola s podperou o podlahu |  |
| - Manžeta na opierku paží |  |
| Príslušenstvo operačného stola – ortopédia : |  |
| - Základňa operačného stola s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom a nabíjačkou s vlastnosťami uvedenými vyššie a ovládačom pohonu oper. stola |  |
| - 4 dielnym nožným dielom o dĺžke v rozmedzí 650 – 927 mm, výklopný do strán v dvoch kĺboch, s bočnými koľajnicami – 1 ks |  |
| - Predlžovací chrbtový diel obojstranne použiteľný – 1ks |  |
| - Hlavový diel s 2 kĺbmi, výklopný nahol aj nadol, obojstranne použiteľný (štandardná aj reverzná poloha) aj bez chrbtového dielu – 1ks |  |
| - RTG transparentný chrbtový diel s možnosťou prístupu C ramena – 1ks |  |
| - Adaptér k RTG transparentnému dielu na pripojenie príslušenstva – 1ks |  |
| - Postranné podpery ramien, výškovo nastaviteľné s možnosťou aretácie pre rôzne polohovanie – 1pár |  |
| - Remienok na telo s popruhom na suchý zips, umývateľný – 1ks |  |
| - Remienok na nohy, umývateľný – 1ks |  |
| - Radiálne svorky na postranné koľajnice – 4 ks |  |
| - Rám zásteny anesteziológa, infúzny stojan – 1ks+ 1ks |  |
| - Kolenné podpery pre polohovanie dolných končatín – 1pár |  |
| - Rameno pre laterálne podpery – 2 ks |  |
| - Podperná doska hornej končatiny - protišmykové zarážky – 1pár |  |
| - Štandardná svorka na postranné koľajnice – 1ks |  |
| - Stôl pre výkony operácie na ruke s uchytením k hlavnej doske operačného stola s podperou o podlahu – 1ks |  |
| - Manžeta na opierku paží – 1ks |  |

Časť č.4

Mobilný  rádiografický  stôl  pre  potreby Oddelenia gastroenterologickej diagnostiky – 1 ks

| Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky: |
| --- | --- |
| Mobilný rádiografický stôl - 1 ks |  |
| Minimálne technicko-medicínske parametre stolovej dosky : |  |
| Celková dĺžka min. 210 cm |  |
| Dĺžka priehľadnej plochy min. 160 cm |  |
| Celková šírka min. 59 cm |  |
| Šírka priehľadnej plochy min. 55 cm |  |
| Hrúbka min. 3,3 cm |  |
| Maximálna hmotnosť pacienta min. 150 kg |  |
| Bočný pohyb – motorizovaný – pojazd min. ±10 cm |  |
| Pozdĺžny pohyb – motorizovaný - pojazd min. 70 cm |  |
| Zvislý pohyb – motorizovaný – vzdialenosť od podlahy min. 71 cm |  |
| Zvislý pohyb – pojazd min. 28 cm |  |
| Vlastnosti mobilného rádiografického stola: |  |
| Bočný pohyb – motorizovaný |  |
| Pozdĺžny pohyb – motorizovaný |  |
| Zvislý pohyb – motorizovaný |  |
| Ovládanie motorizovaných pohybov tlačidlami alebo joystickom |  |
| Mobilný rádiografický stôl s plávajúcou a elevačnou pacientskou stolovou doskou z uhlíkových vlákien |  |
| Pripevnenie príslušenstva na hliníkových postranných koľajniciach, na okraji dosky z uhlíkového vlákna v dĺžke min. 2/3 |  |
| Bočný pohyb – brzda s permanentným magnetom |  |
| Pozdĺžny pohyb – brzda s permanentným magnetom |  |
| Stolová doska z uhlíkového vlákna |  |