## 3. Rozpočet - štandard na výšku
Výkaz - výmer
Stavba: Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave
Objekt: C - Preloženie stožiarov VO |  |  |  | JKSO:
EČO:
Objednávateľ: |  |  |  | Spracoval:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Dátum:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| M | Práce a dodávky M
| 921 | Elektromontáže
1 | 210010006 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 48 mm | m | 8
2 | 3450722800 | Rúrka PVC 48 mm | m | 8
3 | 210901015 | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16 | m | 62
4 | 3410205600 | Káble silové s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x16 | m | 62
5 | 210101154 | Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 25 mm2 (3x35 mm2) | ks | 5
6 | 3451810650 | Koncovka do 4x25 | ks | 5
7 | 210204102 | Osvetl.stožiar St260/76, v=6m, D=76mm, obojstranne žiarovozinkovaný | ks | 2
8 | 3118162100 | Osvetl.stožiar St260/76, v=6m, D=76mm. obojstranne žiarovozinkovaný | ks | 2
9 | 210204103 | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg | ks | 1
10 | 3160303900 | Výložník V1Tžiarovozinkovaný -0,5, D=76/60mm, dl=0,5m | ks | 1
11 | 210204105 | Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70kg | ks | 1
12 | 3160304800 | Výložník dvojramenný V2T -0,5, D=76/60mm, 90 , dl=0,5m | ks | 1
13 | 210204201 | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh | ks | 1
14 | 3160304444 | Elektrovýzbroj GURO EKM, 1 okruh, IP20/43 | ks | 1
15 | 210204202 | Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy | ks | 1
16 | 3160304444 | Elektrovýzbroj GURO EKM, 2-dvojokruh, IP20/43 | ks | 1
17 | 210220022 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 12
18 | 1561523500 | Drôt FeZn 10.00mm | m | 12
19 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 55
20 | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | m | 55
21 | 210220361 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 4
22 | 3540501100 | HR-Zemniaca tyč ZT | ks | 4
23 | 210220302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 2
24 | 3540406300 | HR-Svorka SP 1 | ks | 2
25 | 210220301 | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) | ks | 4
26 | 3544199600 | Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm | ks | 4
27 | 210101141 | Ukončenie kábla samozmršť.záklopkou | ks | 6
28 | OS | Očíslovanie stožiarov | ks | 2
29 | OS1 | Číslovanie stožiarov | ks | 2
30 | 210202013 | Osvetlovacie teleso LED 27W | ks | 3
31 | 3480149000 | Osvetl.teleso LED BGP 381, 1xGRN35/740 MSO, 27W | ks | 3
32 | PN1 | Protikorózny náter | ks | 6
33 | PN1.1 | Protikorózny náter | ks | 6
34 | 210204043 | Demontáž osvetl.stožiarov a telies | ks | 2
35 | 210220302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 4
36 | 3540406000 | Svorka SJ02 | ks | 4
37 | 210010006 | Chránička 63 mm | m | 6
38 | 1.2 | Utesnenie otvorov proti vniknutiu vody upchávkou RDSS-CLIP | ks | 2
39 | 1.2.1 | Utesnenie otvorou proti vniknutiu vody upchávkou RDSS-CLIP | ks | 2
40 | 210-pm | Priprážka na prierez a podružný materiál | % | 0.03
| OST | Ostatné
41 | HZS000114 | Vypracovanie prvej odbornej prehliadky a skúšky | hod | 4
42 | HZS000113 | Kompletižačná činnosť dodávateľa | hod | 6
43 | HZS000112 | Vytýčenie exist.inžinierskych sietí | hod | 3