## Zadanie
Výkaz výmer
Objekt : Rekonštrukcia bazéna
Časť : Ústredné vykurovanie
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky
PRÁCE A DODÁVKY PSV
71 - IZOLÁCIE
713 - Izolácie tepelné
1 | 713 | 71346-2113 | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE potr. DN 25 | 30 | m | [8 empty] | I71 3 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.32.11
2 | MAT | 283 771105. | Izolácia potrubia hrúbky 20mm pre rúrku DN25 hrúbky 20mm | 30 | m | [8 empty] | I71 3 | [5 empty] | D |  |  |  | 25.21.41
713 - Izolácie tepelné spolu :
71 - IZOLÁCIE spolu :
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE
732 - Strojovne
3 | 731 | 73242-9111 | Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25 | 1 | súbor | [8 empty] | I73 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
4 | MAT | 426 1A1305. | Čerpadlo 25-60, DN25, 0,6 MPa | 1 | kus | [8 empty] | I73 2 | [5 empty] | D |  |  |  | 29.12.24
732 - Strojovne spolu :
733 - Rozvod potrubia
5 | 731 | 73311-0808 | Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN 40 | 30 | m | [8 empty] | I73 3 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
6 | 731 | 73311-1115 | Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25 | 30 | m | [8 empty] | I73 3 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
7 | 731 | 73312-4115 | Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 40/25 | 2 | kus | [8 empty] | I73 3 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
8 | MAT | 141 153210 | Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 44,5 mm hr.steny 2,6 mm | 0.2 | m | [8 empty] | I73 3 | [5 empty] | D |  |  |  | 27.22.10
9 | 731 | 73319-0107 | Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40 | 30 | m | [8 empty] | I73 3 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
10 | 731 | 73399-9905 | Vykurovacia skúška | 24 | hod | [8 empty] | I73 3 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
733 - Rozvod potrubia spolu :
734 - Armatúry
11 | 731 | 73416-3412 | Filter DN 25, 100°C, 0,6 MPa | 1 | súbor | [8 empty] | I73 4 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
12 | 731 | 73420-0823 | Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4 | 6 | kus | [8 empty] | I73 4 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
13 | 731 | 73421-2112 | Ventil odvzdušňovací závitový samočinný MTR DN 10 | 2 | kus | [8 empty] | I73 4 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
14 | 731 | 73423-1615 | Ventily uzavieracie závitové G 1, 100°C, 0,6 MPa | 6 | kus | [8 empty] | I73 4 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
15 | 731 | 73424-1215 | Ventily spätné závitové priame G 1, 100°C, 0,6 MPa | 1 | kus | [8 empty] | I73 4 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
16 | 731 | 73429-1123 | Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | 4 | kus | [8 empty] | I73 4 | [5 empty] | I |  |  |  | . .
17 | 731 | 73441-1111 | Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. A | 2 | kus | [8 empty] | I73 4 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
18 | 731 | 73442-1130 | Tlakomery 0-1000kPa | 2 | kus | [8 empty] | I73 4 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
19 | 731 | 73442-4101 | Kondenzačná slučka | 2 | kus | [8 empty] | I73 4 | [5 empty] | I |  |  |  | . .
20 | 731 | 73442-4912 | Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové M 20x1,5 | 2 | kus | [8 empty] | I73 4 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
21 | 731 | 73442-4934 | Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20 | 2 | kus | [8 empty] | I73 4 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.11
22 | 731 | 73449-9211 | Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 20 x 1,5 | 2 | kus | [8 empty] | I73 4 | [5 empty] | I |  |  |  | . .
734 - Armatúry spolu :
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :
Rozpočet celkom :

## Figury
Odberateľ: |  |  | Spracoval:
Projektant: |  |  | JKSO :
Dodávateľ: |  |  | Dátum: 07.07.2018
Stavba : Gymnázium M. Kukučína Revúca
Objekt : Rekonštrukcia bazéna
Časť :Ústredné vykurovanie
TERMO-PROJEKT Košice, s.r.o.
Názov figúry | Popis figúry | Aritmetický výraz | Hodnota | Figura
f