Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom ZoD je rekonštrukcia objektov SOŠ PZ Košice v rozsahu spracovaných projektov stavby. V rámci diela sa budú realizovať práce na jednotlivých objektoch nasledovne :

### a) Objekt č. 1 – SOŠ PZ Košice, zateplenie bloku A:

### Realizovať sa bude zateplenie fasády objektu, dodatočné zateplenie strechy, výmena otvorových konštrukcií, výmena bleskozvodu, klampiarske konštrukcie a zámočnícke výrobky. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :

### SO 101 Zateplenie blok „A“

### SO 102 Zateplenie blok „B“

### SO 101 Zateplenie blok „A“ - Bleskozvod a uzemnenie

### b) Objekt č. 2 – SOŠ PZ Košice, rekonštrukcia bloku E:

### Realizovať sa bude zateplenie fasády objektu, dodatočné zateplenie strechy, výmena niektorých otvorových konštrukcií, klampiarske konštrukcie a zámočnícke výrobky, rekonštrukcia zdravotechniky, rekonštrukcia ústredného kúrenia, montáž vzduchotechnických zariadení, rekonštrukcia elektroinštalácie. Stavba je členená na stavebné objekty :

### SO 103 Blok „E“

## Realizácia predmetných stavebných prác

## Bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky" a bude prebiehať za plnej prevádzky objektu,

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v elektronickom prostriedku JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

Ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, uvedeným v ocenenom výkaze výmer predložiť technický list, (certifikát), resp. vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

### a)  Objekt č. 1 – SOŠ PZ Košice, zateplenie bloku A:

### SO 101 - Blok "A" - pol. č. 57, 60, 77, 115, 127

### SO 102 - Blok "B" - pol. č. 116

### b) Objekt č. 2 – SOŠ PZ Košice, rekonštrukcia bloku E:

SO 103 blok "E" - pol. č. 84, 143, 166, 168