Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie pojazdných regálových stolíkov, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Pojazdný regálový stolík- 2 ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - kostra nerezová celozváraná |  |
| - výška 79-90 cm |  |
| - dĺžka 90-97 cm |  |
| - šírka 60-67 cm |  |
| - 2x pevná nerezová polica dxš 90-97x60-67 cm |  |
| - 4 kolieska s priemerom min. 10 cm, antistatické, z toho 2 kolieska s brzdou |  |
| - nosnosť min. 60 kg |  |
| - bez madiel na tlačenie |  |
| - dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |  |
| - vzdialenosť medzi policami cca 58 cm (+ - 10%) |  |