## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Ochranné prostriedky pred RTG žiarením
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas prieskumu trhu
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - plnenie zmluvy
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Ochranné prostriedky pred RTG žiarením
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - OCHRANNÁ ČIAPKA:
2019-01-01 | ochranná chirurgická čiapka proti RTG žiareniu,
2019-02-01 | používaná pri intervenčnej radiológií, kardiológii a iných zdravotníckych postupov, kde sa používa skiaskopia,
2019-03-01 | určená na viacnásobné použitie,
2019-04-01 | ekvivalencia k olovu: 0,25 mm pri 90 kVp,
2019-05-01 | percentuálne oslabenie: pri 90kVp vyššie než 90%,
2019-06-01 | čiapka neobsahuje olovo ani vedľajšie produkty olova,
2019-07-01 | čiapka sa zaväzuje na zadnej strane,
2019-08-01 | obsahuje tieniaci materiál, ktorý poskytne ochranu mozgu pred vystavením žiarenia.
Položka č. 2 - OCHRANNÝ KRYT, TYP 1:
2019-01-02 | určený pre ľavostranný subciaviálny prístup,
2019-02-02 | určený na jedno použitie,
2019-03-02 | požadovaný rozmer: 12,5" x 16,5",
2019-04-02 | sterilne balený,
2019-05-02 | ekvivalencia k olovu: 0,25 mm pri 90 kVp,
2019-06-02 | percentuálne oslabenie: pri 90kVp vyššie než 90%.
Položka č. 3 - OCHRANNÝ KRYT, TYP 2:
2019-01-03 | určený pre femorálny prístup,
2019-02-03 | určený na jedno použitie,
2019-03-03 | požadovaný rozmer: 14,5" x 16,5",
2019-04-03 | sterilne balený,
2019-05-03 | ekvivalencia k olovu: 0,25 mm pri 90 kVp,
2019-06-03 | percentuálne oslabenie: pri 90kVp vyššie než 90%.
Položka č. 4 - OCHRANNÝ KRYT, TYP 3:
2019-01-04 | určený pre radiálny a brachiálny prístup,
2019-02-04 | určený na jedno použitie,
2019-03-04 | požadovaný rozmer: 14,5" x 16,5",
2019-04-04 | sterilne balený,
2019-05-04 | ekvivalencia k olovu: 0,25 mm pri 90 kVp,
2019-06-04 | percentuálne oslabenie: pri 90kVp vyššie než 90%.
Položka č. 5 - OCHRANNÝ KRYT, TYP 4:
2019-01-05 | určený na ochranu počas intervenčných postupov na periférnych cievach,
2019-02-05 | určený na jedno použitie,
2019-03-05 | požadovaný rozmer: 11" x 34",
2019-04-05 | sterilne balený,
2019-05-05 | ekvivalencia k olovu: 0,25 mm pri 90 kVp,
2019-06-05 | percentuálne oslabenie: pri 90kVp vyššie než 90%.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Ochranné prostriedky pred RTG žiarením
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | OCHRANNÁ ČIAPKA | ks | 1950
2. | OCHRANNÝ KRYT, TYP 1 | ks | 510
3. | OCHRANNÝ KRYT, TYP 2 | ks | 240
4. | OCHRANNÝ KRYT, TYP 3 | ks | 240
5. | OCHRANNÝ KRYT, TYP 4 | ks | 240
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil (žltým podfarbením) v Prílohe č. 4 (ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky).

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Ochranné prostriedky pred RTG žiarením
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - OCHRANNÁ ČIAPKA
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Položka č. 2 - OCHRANNÝ KRYT, TYP 1
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Položka č. 3 - OCHRANNÝ KRYT, TYP 2
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Položka č. 4 - OCHRANNÝ KRYT, TYP 3
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Položka č. 5 - OCHRANNÝ KRYT, TYP 4
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť (žltým podfarbením celého riadku).
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Ochranné prostriedky pred RTG žiarením
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Ochranné prostriedky pred RTG žiarením
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O ULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač