## Hárok1
Príloha č.2 Technická špecifikácia
1 kus - PANORAMATICKÁ CHLADIACA VITRÍNA NA KVETY
šírka v cm | 160.5
hĺbka v cm | 74.5
výška v cm | 199.5
zadné zrkadlo | áno
bočné zrkadlá | nie
police | nie
Výstavná plocha v m2: | 1.35
Prevádzková teplota: | +4/+10°C
Prevádzkové podmienky: | +25/60%Rh
VLASTNOSTI PRODUKTU Štandardné vybavenie chladničiek na kvety Chladiaci systém: Klimatická trieda: 3 Teplotný rozsah vnútri zariadenia: + 4 ° C/+ 10 ° C (pri teplote okolia + 25 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 60%), teplotný rozsah okolia pre prevádzku zariadenia: + 16 ° C/+ 32 ° C Interný agregát poháňaný ekologickým faktorom R-290 Gravitačné statické spádové chladenie s automatickým odmrazovaním výparníka a odparovaním kondenzátu Elektronický regulátor teploty s displejom, rozsah nastavenia: 0 ° C ÷ + 25 ° C Automatický odparovací systém kondenzátu Telo je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele Nastaviteľné nohy z nehrdzavejúcej ocele Ozdobný kvetinový motív na tele Spodná časť skladovacej komory z nehrdzavejúcej ocele „plato“ Presklené posuvné, samozatváracie dvere so zárážkou k nakladaniu tovaru LED osvetlenie Kvetinové stojany (2 ks) vyrobené z nerezovej ocele „plata“ Priečka na zavesenie zložených rezaných kvetín Panoramatické predné sklo Zariadenie je zasklené zo všetkých štyroch strán Celé sklo tvrdené z oboch strán, izolované, s nízkymi emisiami Všetky sklá dvojité izolačné a vyhrievané