Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb k analyzátorom dychu zn. AlcoQuant 6020, najmä AlcoQuant 6020.

Výsledkom bude uzatvorenie servisnej zmluvy na obdobie 48 mesiacov. Plnenie bude realizované formou objednávok.

**Predmet zákazky pozostáva z:**

1. Vykonávania servisných služieb k prístrojom zn. AlcoQuant, ktoré budú zahŕňať vykonávanie pravidelných a nepravidelných servisných úkonov,
2. Nákupu náustkov a pások k analyzátorom dychu zn. AlcoQuant

**Vykonávanie servisných služieb k prístrojom zn. AlcoQuant, ktoré budú zahŕňať vykonávanie pravidelných a nepravidelných servisných úkonov:**

Zahŕňa poskytovanie autorizovaného pozáručného servisu analyzátorov dychu zn. AlcoQuant a realizáciu opráv, vrátane poskytnutia potrebných originálnych náhradných dielov.

Zahŕňa pravidelný servis, a to kalibráciu a následné overenie v časovej perióde jedenkrát za každých 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v rozsahu stanovenom výrobcom analyzátora dychu, čiže poskytovanie týchto služieb sa požadujú na každý analyzátor dychu min. 8 x za obdobie 48 mesiacov ako aj po každej prípadnej oprave poruchy analyzátora dychu. Rovnako požadujeme zabezpečenie dopravy, a to všetkých nákladov spojených s odoslaním a následným prijatím analyzátora na a z následného overenia analyzátorov dychu.

Justáž, ktorou sa rozumie nastavenie parametrov prístroja s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu presnosť prístroja.

Spolu s justážou sa vždy vykoná profylaxia prístroja.

Následné overenie predstavuje overenie analyzátora dychu v súlade so zákonom č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov v časovej perióde jedenkrát za každých 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v rozsahu stanovenom výrobcom dotknutého analyzátora dychu ako aj po každej prípadnej oprave poruchy analyzátora dychu.

Zabezpečenie dopravy na a z následného overovania analyzátorov dychu v rámci pravidelného servisu. Objednávateľ doručí analyzátory dychu do servisného strediska poskytovateľa, poskytovateľ po vykonaní servisu zabezpečí prepravu analyzátorov dychu na miesto následného overenia a poskytovateľ zabezpečí aj prepravu analyzátorov dychu z miesta následného overenia späť na servisné miesto poskytovateľa, resp. miesto určené objednávateľom v SR.

Termíny plnenia sú uvedené v zmluve.

Verejný obstarávateľ požaduje pri dodaní:

* aby pri poskytovaní servisných služieb boli používané výrobcom analyzátorov dychu predpísané, schválené a kalibrované diagnostické zariadenia, meracie prístroje, opravárenské nástroje a boli dodržiavané technologické postupy stanovené výrobcom analyzátorov dychu,
* aby pri servisných službách boli používané originálne náhradné diely,
* aby vplyvom činnosti poskytovateľa na analyzátoroch dychu nedošlo k strate či obmedzeniu záruk na analyzátoroch alebo ich častiach a príslušenstve.