Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa		Naše číslo			Vybavuje/linka			       Miesto/dátum

SE-VO2-2022/004839-015	Ing. Miroslav Baxant /+421250944575	       Bratislava/12.12.2022

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – č.1

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48  zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme v elektronickom prostriedku Josephine (ďalej len „EPJ“) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „Detekčná technika a prostriedky osobnej ochrany potrebné na dokumentáciu v kontaminovanom prostredí – II.“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2022/S 223-638041 zo dňa 18.11.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2022 p.č. 48076 – MST zo dňa 21.11.2022.

Pre časť 1

Otázka č. 1

V súlade s vyhlásením súťaže „Detekčná technika a prostriedky osobnej ochrany potrebné na dokumentáciu v kontaminovanom prostredí – II“ Vám posielame doplňujúce otázky k časti 1_

„Detekčné a identifikačné zariadenia – gama a neutrónové žiarenie“.

Odpovede na jednotlivé otázky:

- Doplňujúce otázky:

Otázka č. 1.1)	Môžu byť použité iné materiály pre detekciu ionizujúceho žiarenia?

Otázka č. 1.2)	Môže byť použitý detektor  s rozmermi D72x297 mm s hmotnosťou 1,3 kg (bez prepojovacieho kabelu)?

Odpoveď pre otázky č.1.1 a 1.2:

Verejný obstarávateľ požaduje ponuku a dodanie detekčnej techniky spĺňajúcej technické špecifikácie uvedené v opise predmetu zákazky.

Otázka č. 1.3)	Existuje nejaká norma nebo obdobný dokument, kde by boli požiadavky na obdobné zariadenie definované?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje ponuku a dodanie detekčnej techniky spĺňajúcej technické špecifikácie uvedené v opise predmetu zákazky. Predmet zákazky podľa vedomostí a skúseností verejného obstarávateľa, na základe plánovaného spôsobu využitia, nespadá pod „nejakú normu nebo obdobný dokument, kde by boli požiadavky na obdobné zariadenie definované“.

- Detektor fotónového žiarenie

Otázka č. 2.1)	Pre akú energiu žiarenia je definovaný „indikačný rozsah pri meraní ekvivalentného dávkového príkonu“?

Otázka č. 2.2 )	Aká je maximálna odchýlka odozvy detektoru s ohľadom na energiu žiarenia?

Otázka č. 2.3)	Pre akú dobu merania a energiu platí „požadovaná maximálna hodnota základu odchýlky merania ekvivalentného dávkového príkonu“ ?

Odpoveď pre otázky č.2.1 až 2.3:

Verejný obstarávateľ pri zostavení technických špecifikácií postupoval na základe odborných skúseností pri využívaných obdobnej detekčnej techniky v rámci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v opise predmetu zákazky sú uvedené smerodajné požiadavky. Verejný obstarávateľ preto požaduje ponuku a dodanie detekčnej techniky spĺňajúcej technické špecifikácie uvedené v opise predmetu zákazky.

- Detektor neutrónového žiarenie

Otázka č. 3.1)	Aký je požadovaný rozsah merania neutrónového žiarenia?

Otázka č. 3.2)	Aká je maximálna odchýlka odozvy detektoru s ohľadom na energiu žiarenia?

Otázka č. 3.3)	Aká neistota a doba merania je akceptovateľná?

Odpoveď na otázky č. 3.1 až č.3.3:

Verejný obstarávateľ pri zostavení technických špecifikácií postupoval na základe odborných skúseností pri využívaných obdobnej detekčnej techniky v rámci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v opise predmetu zákazky sú uvedené smerodajné požiadavky. Verejný obstarávateľ preto požaduje ponuku a dodanie detekčnej techniky spĺňajúcej technické špecifikácie uvedené v opise predmetu zákazky.

- Vyskúšanie zariadenia

Otázka č. 4.1)	Aké sú požiadavky na typové skúšky, ktoré by mali dokazovať požadovaný rozsah merania (hlavne v hornej časti energetického rozsahu) u neutrónového a fotónového žiarenia?

Otázka č. 4.3)	Aké sú požiadavky na skúšky pri preberaní zariadenia?

Odpoveď na otázku č.4.1 a 4.3:

Verejný obstarávateľ požaduje ponuku a dodanie detekčnej techniky spĺňajúcej technické špecifikácie uvedené v opise predmetu zákazky.

Otázka č. 4.2)	Aké sú požiadavky na kalibráciu pri preberaní zariadenia? Čo majú obsahovať kalibračné protokoly odovzdávané pri preberaní zariadenia?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ pri zostavení technických špecifikácií postupoval na základe odborných skúseností pri využívaných obdobnej detekčnej techniky v rámci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v opise predmetu zákazky sú uvedené smerodajné požiadavky. Verejný obstarávateľ preto požaduje ponuku a dodanie detekčnej techniky spĺňajúcej technické špecifikácie uvedené v opise predmetu zákazky.

Pre časť 2

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ v prílohe č.1 súťažných podkladoch – Opis predmetu zákazky požaduje pre všetky položky v ponuke uviesť konkrétny produkt (značku) s typovým označením. Verejný obstarávateľ taktiež uvádza, že požaduje CE certifikát a európsky certifikát potvrdzujúci zhodu odolnosti voči rizikám pre ktoré je produkt určený.
Mohol by verejný obstarávateľ objasniť, či majú byť CE certifikáty a európske certifikáty potvrdzujúce zhodu súčasťou ponuky uchádzača, alebo majú byť verejnému obstarávateľovi poskytnuté pri dodaní tovaru? V prípade ak sú certifikáty požadované ako súčasť ponuky uchádzača, je možné ich predloženie v originálnom jazyku z dôvodu množstva požadovaných položiek a ich certifikátov?

Odpoveď na otázku č.1

Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie CE certifikátov a európskych certifikátov potvrdzujúcich zhodu, ako súčasť ponuky uchádzača. S ohľadom na obmedzený časový priestor a princíp hospodárnosti bude verejný obstarávateľ akceptovať predloženie CE certifikátov a európskych certifikátov potvrdzujúcich zhodu v originálnom jazyku s doložením neúradného prekladu certifikátov pre každú položku.

S pozdravom

.................................................

Mgr. Ľubomír Kubička

riaditeľ odboru verejného obstarávania SE MV SR