Príloha č.4

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je v zmysle Stavebného zákona a Mandátnej zmluvy vykonávať stavebný dozor na stavbe pre rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska, Bratislava Náplňou práce stavebného dozoru sú nasledovné činnosti: -Kontrolná činnosť na stavbe -Kontrola plnenia zmluvných podmienok -Sledovanie technologického postupu stavebných prác -Kontrola množstiev jednotkových cien -Kontrola súladu projektovej dokumentácie a realizovaných prác v zmysle zmluvných podmienok. -Kontrola BOZP a PO pri práci -Kontrola kvality vykonávaných prác -Kontrola vedenia stavebného denníka -Oboznamovanie investora s postupom stavebných prác a so zmenami spôsobenými skutočnými okolnosťami. - Informovanie investora prostredníctvom kontrolných dní, ktoré sa konajú min.2 až 4krát do mesiaca, priamo na stavbe. -Kontrola jednotlivých fakturácií, pričom každá z nich po kontrole bude označená podpisom a guľatou pečiatkou, vydanou SKSI. -Pripomienkovanie zapísané do stavebného denníka. -Návšteva stavby podľa potreby, avšak minimálne 3x do týždňa. Ak to vyžaduje daná situácia, alebo komplikovaný priebeh stav. prác, aj viac krát za deň. -Zabezpečenie odstránenia chýb a nedostatkov, ktoré zistí pri výkone svojej práce. -Kontrola, či je zabezpečená inštalácia a prevádzka technického zariadenia stavby. Dozerá aj na spôsob uloženia stavebných zariadení, stavebných hmôt a výrobkov. Kontroluje vhodnosť použitia stavebných materiálov a používané technologické postupy. Predpokladaný termín realizácie je 12/2022 – 11/2023. Predpokladaná cena stavby 2 150 000 € bez DPH. Link na realizačnú PD: https://cloud.banm.sk/index.php/s/xMjAfDATxPqVFf3