## 1.N.P
ZOZNAM ZARIADENÍ
Stavba: ZŠ s MŠ ATÓMOVÁ - REKONŠTRUKCIA KUCHYNE, PD TRNAVA - 1.N.P
Časť: Silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie, uzemnenie.
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Jednotková | Dodávka | Montáž
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena dodávky | cena montáže | cena celkom | cena celkom
Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači, v krabiciach.
1 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený 1-CHKE-R-J 4x70 - z R-K do R02 | 35 | m
2 | 91 |  | Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x16 | 35 | m
3 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x10 | 230 | m
4 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený 1-CHKE-R-J 4x10 | 50 | m
5 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x6 | 50 | m
6 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x4 | 100 | m
7 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x2,5 | 400 | m
8 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x1,5 | 400 | m
9 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x2,5 | 1300 | m
10 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x1,5 | 1200 | m
11 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 3x1,5 | 200 | m
12 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 2x1,5 | 230 | m
13 | 91 |  | Káblová spojka do CYKY 5x10 /raychem/ | 2 | ks
14 | 91 |  | Štítok označovací na kábel | 150 | ks
15 | 91 |  | Protipožiarne utesnenie káblových prechodov | 2 | m2
Inštalačný materiál s uložením komplet
16 | 91. |  | Bezhalogenová inštalačná trubka ohybná 20 mm | 1200 | m
17 | 91. |  | Bezhalogenová inštalačná trubka ohybná 25 mm | 300 | m
18 | 91. |  | Bezhalogenová inštalačná trubka ohybná 32 mm | 150 | m
19 | 91. |  | Bezhalogenová inštalačná spojka pre trubku 16 mm | 20 | m
20 | 91. |  | Bezhalogenová inštalačná spojka pre trubku 20 mm | 20 | m
21 | 91 |  | Príchytky a hmoždinky | 150 | ks
22 | 91 |  | Elektroinštalačný žlab OBO, MKSM 110, s uchytením - komplet | 20 | m
23 | 91 |  | Elektroinštalačný žlab OBO, MKSM 115, s uchytením - komplet | 10 | m
24 | 91 |  | Elektroinštalačný žlab OBO, MKSM 120, s uchytením - komplet | 30 | m
25 | 91 |  | Elektroinštalačný žlab OBO, MKSM 130, s uchytením - komplet | 50 | m
26 | 91. |  | Silnoprúd-Stúpací rebrík SLL45C40-500x45mm s uchytením a spojovacím materiálom komplet | 10 | m
27 | 91 |  | Ocelové lanko hladké priemer 4 mm2 | 150 | m
28 | 91 |  | Ocelové lanko hladké priemer 4 mm2 | 150 | m
29 | 91. |  | Káblová prechodka na opustenie žlabu | 150 | ks
30 | 91 |  | Inštalačné príchytky OBO grip - kovové | 125 | ks
Svietidlá so svetelnými zdrojmi a montážou
31 | 91 |  | Vývod ukončený svorkovnicou | 2 | ks
32 | 91 |  | B - LED svietidlo stropné 40W, 230V, 50Hz, IP65 | 29 | ks
33 | 91 |  | C - Žiarovkové svietidlo stropné so snímačom pohybu a intenzity svetla, s nastavitelnými, parametrami a dobou svietenia 2x60W (eqvivalent LED žiarovka), 230V, 50Hz, IP20 | 2 | ks
34 | 91 |  | E - Žiarovkové svietidlo stropné 2x60W (eqvivalent LED žiarovka), 230V, 50Hz, IP20 | 8 | ks
35 | 91 |  | K - Žiarovkové svietidlo stropné 2x60W (eqvivalent LED žiarovka), 230V, 50Hz, IP44 | 3 | ks
36 | 91 |  | N - Žiarivkové núdzové svietidlo s zab. zdrojom, 1,5 hod.,1x11W, 230V, 50Hz, IP44 | 6 | ks
37 | 91 |  | Osvetlenie vo vetracom strope - napojenie ( dodávka kuchyne) | 2 | ks
Spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice . . .
38 | 91 |  | Centrál stop, priemyselné vyhot. /tlačítko na rozvádzači/, kontakt spínací-zdvojený, RAD1,10A,230V,50Hz,IP22 | 1 | ks
39 | 91 |  | Technologický stop, priemyselné vyhot., kontakt spínací-zdvojený, RAD1,10A,230V,50Hz,IP44 | 1 | ks
40 | 91 |  | Spínač jednopólový-tlačítko s krytom rad 1, 10A, 250V, IP44 | 1 | ks
41 | 91 |  | Spínač jednopólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP20 | 2 | ks
42 | 91 |  | Spínač jednopólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP44 | 13 | ks
43 | 91 |  | Spínač rad.5 , 10A, 250V, IP20 | 5 | ks
44 | 91 |  | Spínač rad.6 , 10A, 250V, IP20 | 4 | ks
45 | 91 |  | Spínač rad.6 , 10A, 250V, IP44 | 2 | ks
46 | 91 |  | Spínač, priemyselné vyhotovenie, 25A, 400V, IP44 s inštalačnou krabicou | 5 | ks
47 | 91 |  | Spínač, priemyselné vyhotovenie, 40A, 400V, IP44 s inštalačnou krabicou | 2 | ks
48 | 91 |  | Spínač, priemyselné vyhotovenie, 63A, 400V, IP44 s inštalačnou krabicou | 4 | ks
49 | 91 |  | Spínač, priemyselné vyhotovenie, 80A, 400V, IP44 s inštalačnou krabicou | 1 | ks
50 | 91 |  | Zásuvka zapustená IP20, 2-x násobná 16A/ 250V | 2 | ks
51 | 91 |  | Zásuvka zapustená IP20, 1-x násobná 16A/ 250V | 2 | ks
52 | 91 |  | Zásuvka zapustená IP44, 1-x násobná 16A/ 250V | 8 | ks
53 | 91 |  | Zásuvka na povrch IP44, 1-x násobná 16A/ 250V | 23 | ks
54 | 91 |  | Zásuvka povrchová IP55, priemyselná do 32A/ 400V | 2 | ks
55 | 91 |  | Ventilátor- VZT | 2 | ks
56 | 91 |  | Digestor - VZT zapojenie | 2 | ks
57 | 91 |  | VZT pripojenie | 6 | ks
58 | 91 |  | Teplotné čidlo kúrenia /vonkajšie/ - UK pripojenie | 1 | ks
59 | 91 |  | Regulátor kúrenia /vnútorný/ - UK pripojenie | 1 | ks
60 | 91 |  | Zvonček so zdrojom - komplet | 1 | ks
61 | 91. |  | Technológia žalúzií - napojenie zariadenia a ovládania | 3 | ks
62 | 91 |  | Napojenie zariadení iných profesií | 3 | ks
63 | 91 |  | Krabica prístrojová TYP 6400-40 | 62 | ks
64 | 91 |  | Elektroinštalačná krabica OBO na povch s uchytením | 15 | ks
65 | 91 |  | Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom | 6 | ks
66 | 91 |  | Škatulová rozvodnica typ 6455-11P | 6 | ks
67 | 91 |  | Prístrojová svorkovnica typ 6336 2X PS 2,5 | 10 | ks
68 | 91 |  | škatulová rozvodka 200X200 | 2 | ks
69 | 91 |  | Wago svorka do 2,5mm (2,3,5) | 850 | ks
70 | 91 |  | Drobný inštalačný materiál | 1 | kpl
Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie
71 | 91 |  | Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom | 25 | ks
72 | 91 |  | Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 4mm2, pevne uložené | 400 | m
73 | 91 |  | Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 6mm2, pevne uložené | 700 | m
74 | 91 |  | Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 10mm2, pevne uložené | 200 | m
75 | 91 |  | Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 25mm2, pevne uložené | 100 | m
76 | 91 |  | EP zbernica | 2 | ks
77 | 91 |  | Pripojovacia svorka SR02 | 4 | ks
78 | 91 |  | Pripojovacia svorka SR03 | 4 | ks
79 | 91 |  | FeZn 10 mm | 35 | m
80 | 91 |  | Pripojenie bodu uzemnenia a pospojovanie | 50 | ks
Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .
81 | 91 |  | Odpojenie jestvujúceho R-K | 1 | ks
82 | 91 |  | Rozvodnica R-K - podľa schémy zapojenia s rezervou | 1 | ks
83 | 92 |  | Poistky nožové PNA00gG 160A | 3 | ks
84 | 91 |  | Úprava jestvujúceho hlavného rozvádzača RH - odstránenie polopriameho merania, odpojenie vývodov | 1 | ks
85 | 91 |  | Pripojenie dočasného R | 1 | ks
86 | 91 |  | Odpojenie dočasného R | 1 | ks
87 | 91 |  | Demontáž jestvujúceho káblového napojenia z RH do R-K | 1 | ks
88 | 91 |  | Odpojenie a demontáž jestvujúcej elektroinštalácie z jestvujúceho R-K | 24 | hod
89 | 91 |  | Ekologická likvidácia elektroištalačného odpadu | 18 | hod
90 | 91 |  | výstražné a bezpečnostné tabulky (sada) | 1 | ks
91 | 91 |  | Kopoflex KF 09063 | 150 | m
92 | 91 |  | Drobný montážny materiál | 1 | ks
Zemná káblová prípojka NN
93 | 91 |  | Pôvodná rozvodnica SR - vysekanie skrine, vyspravenie, vymurovanie, chodník do pôvod. Stavu | 16 | hod
94 | 91 |  | Rozvodnica SR8 - podľa schémy zapojenia | 1 | ks
95 | 91 |  | Rozvodnica SR8 - pripojenie kábla na vývod | 9 | ks
96 | 91 |  | Rozvodnica RE /polopriame meranie/ - podľa schémy zapojenia | 1 | ks
97 | 91 |  | Merací prúdový transformátor /polopriame meranie/ - podľa schémy zapojenia | 3 | ks
98 | 92 |  | Poistky nožové PNA00gG 160A | 3 | ks
99 | 91 |  | výstražné a bezpečnostné tabulky (sada) | 2 | ks
100 | 91 |  | Kábel 1kV pevne uložený 1-YY-J 1x150: čierny - prívod do RE | 18 | m
101 | 91 |  | Kábel 1kV pevne uložený 1-YY-J 1x150: z/ž - prívod do RE | 6 | m
102 | 91 |  | Kábel 1kV pevne uložený 1-N2XH-R-J 1x185 - prívod do R-K | 220 | m
103 | 91 |  | Kopoflex KF 09110 | 5 | m
104 | 91 |  | Kopoflex KF 09090 | 15 | m
105 | 91 |  | Kopoflex KF 09063 | 15 | m
106 | 91 |  | Demontáž jestvujúcich prepojení RH-RK, RH-02 | 2 | ks
107 | 92 |  | Poistky nožové PN01 do 63A | 6 | ks
108 | 92 |  | Poistky nožové PN01 80A | 3 | ks
109 | 92 |  | Poistky nožové PN2 Gg 225A | 15 | ks
110 |  |  | Meranie jaloviny po ukončení inštalačných prác | 2 | ks
111 |  |  | Pole kompenzácie RMS-RC / 75-100kVAr odhad výkonu/ upresní meranie | 1 | ks
112 |  |  | Pole kompenzácie RH-RC / 10kVAr odhad výkonu/ upresní meranie | 1 | ks
113 | 91 |  | Drobný montážny materiál | 2 | ks
Sekacie a pomocné práce pre elektro
114 | 91 |  | Práce vo výškach /nad 1,5m/ | 45 | hod
115 | 91 |  | Drobné sekáčske a murárske práce | 56 | hod
116 | 91 |  | Rozobranie a zloženie podhladu | 38 | m2
117 |  |  | Vybúrenie betónu okapového chodníka 1,5m | 1 | kpl
118 |  |  | Vybetonovanie okapového chodníka 1,5 m | 1 | kpl
119 | 91 |  | Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm | 15 | ks
120 | 91 |  | Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 30x30mm | 8 | ks
121 | 91 |  | Vysekanie drážky | 250 | m
122 | 91 |  | Vyspravenie drážky | 250 | m
123 | 946 |  | Odvoz sute z vyburaných drážok | 4 | m3
124 | 91 |  | Sádra | 50 | kg
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
125 | 91 |  | Komplexné skúšky elektro | 24 | hod
126 | 91 |  | Inžinierska činnosť | 24 | hod
127 | 91 |  | PD skutkového stavu | 45 | hod
128 | 91 |  | Východzia revízia elektro a vypracovanie správy | 56 | hod
|  |  | HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu : | 149 | hod

## 1.P.P
ZOZNAM ZARIADENÍ
Stavba: ZŠ s MŠ ATÓMOVÁ - REKONŠTRUKCIA KUCHYNE, PD TRNAVA - 1.P.P
Časť: Silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie, uzemnenie.
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Jednotková | Dodávka | Montáž
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena dodávky | cena montáže | cena celkom | cena celkom
Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači, v krabiciach.
1 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený 1-CHKE-R-J 4x10 | 200 | m
2 | 91 |  | Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x10 | 20 | m
3 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x2,5 | 40 | m
4 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x1,5 | 20 | m
5 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x2,5 | 460 | m
6 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x1,5 | 500 | m
7 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 3x1,5 | 80 | m
8 | 91 |  | Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 2x1,5 | 100 | m
9 | 91 |  | Káblová spojka do CYKY 5x10 /raychem/ | 1 | ks
10 | 91 |  | Štítok označovací na kábel | 50 | ks
11 | 91 |  | Protipožiarne utesnenie káblových prechodov | 2 | m2
Inštalačný materiál s uložením komplet
12 | 91 |  | Elektroinštalačný žlab OBO, MKSM 110, s uchytením - komplet | 35 | m
13 | 91 |  | Elektroinštalačný žlab OBO, MKSM 130, s uchytením - komplet | 10 | m
Svietidlá so svetelnými zdrojmi a montážou
14 | 91 |  | B - LED svietidlo stropné 40W, 230V, 50Hz, IP65 | 23 | ks
15 | 91 |  | D - Žiarovkové svietidlo stropné so snímačom pohybu a intenzity svetla, s nastavitelnými, parametrami a dobou svietenia 2x60W (eqvivalent LED žiarovka), 230V, 50Hz, IP44 | 9 | ks
16 | 91 |  | A - LED svietidlo stropné 45W, 230V, 50Hz, IP20 / štvorec/ | 4 | ks
17 | 91 |  | K - Žiarovkové svietidlo stropné 2x60W (eqvivalent LED žiarovka), 230V, 50Hz, IP44 | 5 | ks
18 | 91 |  | L - LED svietidlo stropné /trubicové/ 2x18W, 230V, 50Hz, IP65 | 1 | ks
19 | 91 |  | N - Žiarivkové núdzové svietidlo s zab. zdrojom, 1,5 hod.,1x11W, 230V, 50Hz, IP44 | 7 | ks
Spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice . . .
20 | 91 |  | Centrál stop, priemyselné vyhot. /tlačítko na rozvádzači/, kontakt spínací-zdvojený, RAD1,10A,230V,50Hz,IP22 | 1 | ks
21 | 91 |  | Spínač jednopólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP20 | 2 | ks
22 | 91 |  | Spínač jednopólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP44 | 14 | ks
23 | 91 |  | Spínač rad.6 , 10A, 250V, IP20 | 2 | ks
24 | 91 |  | Spínač rad.6 , 10A, 250V, IP44 | 2 | ks
25 | 91 |  | Spínač rad.7 , 10A, 250V, IP44 | 1 | ks
26 | 91 |  | Spínač, priemyselné vyhotovenie, 25A, 400V, IP44 s inštalačnou krabicou | 4 | ks
27 | 91 |  | Spínač, priemyselné vyhotovenie, 63A, 400V, IP44 s inštalačnou krabicou | 1 | ks
28 | 91 |  | Zásuvka zapustená IP20, 2-x násobná 16A/ 250V | 4 | ks
29 | 91 |  | Zásuvka zapustená IP20, 1-x násobná 16A/ 250V | 2 | ks
30 | 91 |  | Zásuvka zapustená IP44, 1-x násobná 16A/ 250V | 2 | ks
31 | 91 |  | Zásuvka na povrch IP44, 1-x násobná 16A/ 250V | 8 | ks
32 | 91 |  | Zásuvka povrchová IP55, priemyselná do 32A/ 400V | 1 | ks
33 | 91 |  | Ventilátor- VZT | 2 | ks
34 | 91 |  | VZT zapojenie | 4 | ks
35 | 91 |  | Napojenie zariadení iných profesií | 2 | ks
36 | 91 |  | Krabica prístrojová TYP 6400-40 | 42 | ks
37 | 91 |  | Elektroinštalačná krabica OBO na povch s uchytením | 17 | ks
38 | 91 |  | Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom | 4 | ks
39 | 91 |  | Škatulová rozvodnica typ 6455-11P | 6 | ks
40 | 91 |  | Prístrojová svorkovnica typ 6336 2X PS 2,5 | 13 | ks
41 | 91 |  | škatulová rozvodka 200X200 | 1 | ks
42 | 91 |  | Wago svorka do 2,5mm (2,3,5) | 250 | ks
43 | 91 |  | Drobný inštalačný materiál | 1 | ks
Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie
44 | 91 |  | Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom | 16 | ks
45 | 91 |  | Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 4mm2, pevne uložené | 400 | m
46 | 91 |  | Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 6mm2, pevne uložené | 300 | m
47 | 91 |  | Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 10mm2, pevne uložené | 50 | m
48 | 91 |  | Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 25mm2, pevne uložené | 126 | m
49 | 91 |  | EP zbernica | 2 | ks
50 | 91 |  | Pripojovacia svorka SR02 | 2 | ks
51 | 91 |  | Pripojovacia svorka SR03 | 2 | ks
52 | 91 |  | Pripojenie bodu uzemnenia | 18 | ks
Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .
53 | 91 |  | Odpojenie a demontáž jestvujúceho káblového napojenia z RH do R02 | 1 | ks
54 | 91 |  | Odpojenie jestvujúceho R02 | 1 | ks
55 | 91 |  | Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie z jestvujúceho R02 - čiastočná | 6 | hod
56 | 91 |  | Rozvodnica R02 - podľa schémy zapojenia s rezervou a napojenie z R-K | 1 | ks
57 | 91 |  | Odpojenie jestvujúceho R01 | 1 | ks
58 | 91 |  | Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie z jestvujúceho R01 | 8 | hod
59 | 91 |  | Odpojenie jestvujúceho RVZ | 1 | ks
60 | 91 |  | Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie z jestvujúceho RVZ | 4 | hod
61 | 91 |  | Pripojenie dočasného R | 1 | ks
62 | 91 |  | Odpojenie dočasného R | 1 | ks
63 | 91 |  | Ekologická likvidácia elektroištalačného odpadu | 8 | hod
64 | 91 |  | výstražné a bezpečnostné tabulky (sada) | 8 | ks
65 | 91 |  | Kopoflex KF 09063 | 10 | m
66 | 91 |  | Drobný montážny materiál | 1 | ks
Sekacie a pomocné práce pre elektro
66 | 91 |  | Práce vo výškach /nad 1,5m/ | 16 | hod
67 | 91 |  | Drobné sekáčske a murárske práce | 6 | hod
68 | 91 |  | Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm | 5 | ks
69 | 91 |  | Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 30x30mm | 2 | ks
70 | 91 |  | Vysekanie drážky | 150 | m
71 | 91 |  | Vyspravenie drážky | 150 | m
72 | 946 |  | Odvoz sute z vyburaných drážok | 2 | m3
73 | 91 |  | Sádra | 50 | kg
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
74 | 91 |  | Komplexné skúšky elektro | 12 | hod
75 | 91 |  | Inžinierska činnosť | 8 | hod
76 | 91 |  | PD skutkového stavu | 36 | hod
77 | 91 |  | Východzia revízia elektro a vypracovanie správy | 42 | hod
|  |  | HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu : | 98 | hod