## Príloha č.1_KZ
Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky - Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 1 : Špecifikácia tovaru
ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
Technické vlastnosti, parametre a hodnoty tovaru |  | parametre/hodnoty dodaného tovaru
Položka č. 1 - Videookulograf - značka/typ/model : .......................
2022-01-01 | Diagnostika porúch rovnováhy a závratov vo vestibulánom orgáne
2022-02-01 | Obrazovka
2022-03-01 | Binokulárne USB okuliare
2022-04-01 | Databázový a ovládací softvér
2022-05-01 | Vestibulárna a okulomotorická analýza vykonávaná s rovnakými okuliarmi v binokulárnom režime
2022-06-01 | Dynamický rozsah okuliarov
2022-07-01 | Testy : | xx
1.7.1 | Bitermálny kalorický test
1.7.2 | Smooth Pursuit Test
1.7.3 | Spontánny test na nystagmus
1.7.4 | Pozičný test
1.7.5 | Ocular Counter Roll
1.7.6 | Dix-Hallpike
1.7.7 | Sakadometria
1.7.8 | Gaze test
1.7.9 | Saccade test
1.7.10 | Optokinetický test
2022-08-01 | Možnosť rozšírenia testov prostredníctvom rotačno-pozičnej stoličky s USB pripojením okuliarov, sínusovým harmonický zrýchleniím (SHA), kroková rotácia, potlačenie VOR a vizuálne VOR testy, Statický SVV, Dynamický SVV
2022-09-01 | Vzdušný kalorický irigátor
1.9.1 | chladenie a ohrievanie
1.9.2 | otoskop so svetlom a možnosťou zväčšovania
1.9.3 | schopnosť samostatného chladenia
1.9.4 | integrácia s videonystagmografom
1.9.5 | počítač
Položka č. 2 - Systém na sledovanie vestibulo okulárneho reflexu v reakcii na pohyb hlavy (vHIT) - značka/typ/model : ................
2022-01-02 | rýchle a objektívne meranie vestibulárno-očného reflexu (VOR)
2022-02-02 | zobrazujú sa pohyby očí a hlavy v reálnom čase
2022-03-02 | vymeniteľná kamera na testovanie oboch očí
2022-04-02 | eyetracking
2022-05-02 | kamerový záznam
2022-06-02 | databázový softvér
2022-07-02 | Test všetkých šesť polkruhových kanálikov
2022-08-02 | 3D model hlavy pre objektívnu spätnú väzbu o kvalite impulzov hlavy
2022-09-02 | Testy | xx
2.9.1 | laterálny
2.9.2 | RALP
2.9.3 | LARP
2.9.4 | nystagmus
2.9.5 | SHIMP test

## Príloha č. 2_KZ
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia, položkovitý rozpočet tovaru
CENOVÁ KALKULÁCIA, POLOŽKOVITÝ ROZPOČET TOVARU
Por. č. | Názov tovaru | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Kúpna cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Celková kúpna cena v EUR s DPH
1. | Prístroje pre diagnostiku porúch rovnováhy | celok | 1 |  |  | 0 | 0
Por.č. | Názov tovaru | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov tovaru | Výrobca tovaru (obchodné meno) | Kód ŠUKL | Kúpna cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Celková kúpna cena v EUR s DPH
1. | Videookulograf | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Systém na sledovanie vestibulo okulárneho reflexu v reakcii na pohyb hlavy (vHIT) | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Príloha č. 3_KZ
Príloha č. 3 : Zoznam subdodávateľov
Zoznam subdodávateľov
Subdodávateľ č. 1. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 2. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 3. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné