## Príloha č.4_špecifikácia
Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky - Špecifikácia predmetu zákazky
Názov predmetu zákazky "Prístroje pre diagnostiku porúch rovnováhy "
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Požadovaná hodnota | Ponuka uchádzača
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Videookulograf |  | 1 ks
2022-01-01 | Diagnostika porúch rovnováhy a závratov vo vestibulánom orgáne | áno
2022-02-01 | Obrazovka | min. 23"
2022-03-01 | Binokulárne USB okuliare | áno
2022-04-01 | Databázový a ovládací softvér | áno
2022-05-01 | Vestibulárna a okulomotorická analýza vykonávaná s rovnakými okuliarmi v binokulárnom režime | áno
2022-06-01 | Dynamický rozsah okuliarov | ±30° horizontálne ±30° vertikálne
2022-07-01 | Testy : | xx | xx | xx
1.7.1 | Bitermálny kalorický test | áno
1.7.2 | Smooth Pursuit Test | áno
1.7.3 | Spontánny test na nystagmus | áno
1.7.4 | Pozičný test | áno
1.7.5 | Ocular Counter Roll | áno
1.7.6 | Dix-Hallpike | áno
1.7.7 | Sakadometria | áno
1.7.8 | Gaze test | áno
1.7.9 | Saccade test | áno
1.7.10 | Optokinetický test | áno
2022-08-01 | Možnosť rozšírenia testov prostredníctvom rotačno-pozičnej stoličky s USB pripojením okuliarov, sínusovým harmonický zrýchleniím (SHA), kroková rotácia, potlačenie VOR a vizuálne VOR testy, Statický SVV, Dynamický SVV | áno
2022-09-01 | Vzdušný kalorický irigátor | áno
1.9.1 | chladenie a ohrievanie | min 20°C; max 50° C
1.9.2 | otoskop so svetlom a možnosťou zväčšovania | áno
1.9.3 | schopnosť samostatného chladenia | áno
1.9.4 | integrácia s videonystagmografom | áno
1.9.5 | počítač | áno
Položka č. 2 - Systém na sledovanie vestibulo okulárneho reflexu v reakcii na pohyb hlavy (vHIT) |  | 1 ks
2022-01-02 | rýchle a objektívne meranie vestibulárno-očného reflexu (VOR) | áno
2022-02-02 | zobrazujú sa pohyby očí a hlavy v reálnom čase | áno
2022-03-02 | vymeniteľná kamera na testovanie oboch očí | áno
2022-04-02 | eyetracking | áno
2022-05-02 | kamerový záznam | áno
2022-06-02 | databázový softvér | áno
2022-07-02 | Test všetkých šesť polkruhových kanálikov | áno
2022-08-02 | 3D model hlavy pre objektívnu spätnú väzbu o kvalite impulzov hlavy | áno
2022-09-02 | Testy | xx | xx
2.9.1 | laterálny | áno
2.9.2 | RALP | áno
2.9.3 | LARP | áno
2.9.4 | nystagmus | áno
2.9.5 | SHIMP test | áno
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V:
Dňa: |  | Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača