Otázky záujemcov:

* Dobrý deň, doplnený výkaz výmer : Rekonštrukcia objektu Biovetská 36 - Doplnenie SO01 (Rozpocet Zadanie) - sa týka iba elektroinštalácie Položky v tomto výkaze výmer sú všetky "naviac" ? Ak áno - prosím vložiť tieto doplnené položky - do celkového Výkazu výmer s Rekapituláciou - ktorý ste v odpovediach nahrali dňa 22.11.2022 s názvom : Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa zadanie
* Dobrý deň, v pôdoryse 2.NP - miestnosť 2.13 balkón - sa nachádza odkaz - nové zábradlie - chýba vo výkaze výmer - miestnosť 2.07. chodba - takisto odkaz - nové zábradlie - pri schodisku - chýba vo výkaze výmer na prízemí - exteriérové schodisko má zábradlie - netreba ho odhrdziť + natrieť ? Rebrík na fasáde - netreba ho odhrdziť + natrieť ? Ďakujem
* Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na strešný plášť. Nakoľko nekorešponduje s pôvodným výkazom výmer, nenachádzajú sa tam položky ku streche, dalo by sa to zapracovať do pôvodného výkazu ? Alebo sa strecha bude súťažiť zvlášť ?
* Dobrý deň, Po preštudovaní nových podkladov a vzhľadom na to, že sa predlžuje termín predkladania cenových ponúk, žiadame verejného obstarávateľa aby zapracoval do zadaní doteraz dokazované a odpovedané otázky uchádzačov (napr. okna, dvere požiarne, omietky, ...), nakoľko sa jedná o projekt financovaný z fondov. Dobre vieme ako je to následne pri realizácii a uplatňovaní prípadných zmien položiek, ktoré sa následne stávajú neoprávnenými. Aj napriek tomu, že je projekt pre stavebne povolenie vykazuje veľké nedostatky (napr. okna plastové farba antracit – obojstranná jednostranná? Na vedľajšej časti biele???, vo vonkajšej kanalizácii chýbajú pvc šachty, betónové šachty - chýba položka dno šachty,...) a nesúlad s výkazom výmer. Našou úlohou nie je v stanovenom čase pre prípravu ponuky suplovať úlohu (povinnosť) projektanta a rozpočtára, dodať podklady v požadovanej kvalite a technickej presnosti. V konečnom dôsledku na to doplatí investor diela. Ďakujeme.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Všetky otázky sú podľa projektanta upravené v zadaní, ktoré sa nachádza v časti “DOKUMENTY“ a ostatných vložených materiáloch.

S úctou,

Ing. Miroslav Daniš

referent pre verejné obstarávanie MsÚ Nitra