Príloha č. 3

Cenová ponuka – Zabezpečenie elektro prác počas podujatia Adventná Nitra 2022 – Nitrianske vianočné mestečko

Predkladateľ:

Obchodné meno:          ........................................................................................................

IČO:                             ........................................................................................................

DIČ:                             .........................................................................................................

IČ DPH:                       ........................................................................................................

Adresa:                         .......................................................................................................

Štatutárny zástupca:     .......................................................................................................

/ v súlade s dokladom o práv. subjektivite/

E- mail:                   ..........................................................................................................

Tel:                          ................................................

Tabuľka

Uviesť ceny za jednotlivé body

|  | Názov elektro prác | Množstvo | Cena bez DPH v € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.) | Zapožičanie rozvodnej skrine s výkonom do 63A | 2 ks |  |
| 2.) | Zapožičanie rozvodnej skrine s výkonom do 100A | 1 ks |  |
| 3.) | Zapožičanie rozvodnej skrine s výkonom do 200A | 1 ks |  |
| 4.) | Zapožičanie rozvodnej skrine s výkonom do 400A | 1 ks |  |
| 5.) | Montáž a demontáž hlavnej elektrickej prípojky do 300A o celkovej dĺžke 100 bm – kábel NAYY4BX 150 | 100 bm |  |
| 6.) | Montáž a demontáž el. prípojky do 100A o celkovej dĺžke do 50 bm – kábel CYKY 5Cx16 | 5x50 bm |  |
| 7.) | Montáž a demontáž el. prípojky do 100A o celkovej dĺžke do 50 bm – kábel CYKY 5Cx10 | 6x50 bm |  |
| 8.) | Montáž a demontáž el. prípojky do jednotlivých stánkov, dĺžka 50 m – vlastné stánky predajcov, prípadne mobilné prívesy, WC | 7 ks |  |
| 9.) | Montáž a demontáž el. prípojky do jednotlivých stánkov vrátane vnútorných rozvodov – stánok poskytnutý Mestom Nitra | 30 ks |  |
| 10.) | Montáž a demontáž vonkajšej el. vianočnej výzdoby na jednotlivých stánkoch v trhovom mestečku vrátane uchytávacej konzoly a napojenie na el. rozvody | 30 ks |  |
| 11.) | Montáž a demontáž el. vianočnej výzdoby „Betlehem“, rozmer 6x2x2,5m vrátane napojenia na el. rozvody | 1 ks |  |
| 12.) | Montáž a demontáž elektrickej prípojky, el. inštalácie a osvetlenia na pódium | 1 ks |  |
| 13.) | Montáž a demontáž vianočnej výzdoby 8x6m vrátanie napojenia na el. rozvody | 1ks |  |
| 14.) | Montáž a demontáž káblovania z dôvodu pripojenia repro sústav, ozvučenie vianočného mestečka v celkovej dĺžke do 400 m vrátane napojenia na el. rozvody | 400 bm |  |
| 15.) | Montáž a demontáž ochranných káblových prechodov | 40m |  |
| 16.) | Montáž a demontáž svetelnej reťaze po strechách jednotlivých stánkov v celkovej dĺžke do 400 m vrátane napojenie na el. rozvody | 400 bm |  |
| 17.) | Montáž a demontáž elektrickej prípojky, el. inštalácie a osvetlenia 4 ks stanov 10x230V, 4 svetlá | 4ks |  |
| 18.) | Montáž a demontáž vianočnej výzdoby – nápisu „2022-3“ vrátane napojenia na el. rozvody |  |  |
| 19.) | Pomocné práce neuvedené v cenníku | 50 hod |  |
| 20.) | Pohotovostná služba pri hlásenej poruche el. rozvodov „odstrániť do 30 min od nahlásenia“ | 25 hod |  |
| 21.) | Revízna správa | 1 ks |  |

Celková cena spolu bez DPH: .....................,-€   sadzba DPH ...................%

(súčet bodov 1-21)

Celková cena/súčet v eurách vrátane DPH   .........................,-€

Dňa:                                                                          ......................................

Pečiatka a podpis

Predkladateľa