Príloha č. 3

Cenová ponuka – Zabezpečenie elektro prác počas podujatia Adventná Nitra 2022 – Nitrianske vianočné mestečko

Predkladateľ:

Obchodné meno:          ........................................................................................................

IČO:                             ........................................................................................................              

DIČ:                             .........................................................................................................

IČ DPH:                       ........................................................................................................

Adresa:                         .......................................................................................................

Štatutárny zástupca:     .......................................................................................................
/ v súlade s dokladom o práv. subjektivite/

E- mail:                   ..........................................................................................................

Tel:                          ................................................


Tabuľka
Uviesť ceny za jednotlivé body

	 
	Názov elektro prác
	 Množstvo
	Cena bez DPH v €

	1.)
	Zapožičanie rozvodnej skrine s výkonom do 63A
	2 ks
	

	2.)
	Zapožičanie rozvodnej skrine s výkonom do 100A
	1 ks
	

	3.)
	Zapožičanie rozvodnej skrine s výkonom do 200A
	1 ks
	

	4.)
	Zapožičanie rozvodnej skrine s výkonom do 400A
	1 ks
	

	5.)
	Montáž a demontáž hlavnej elektrickej prípojky do 300A o celkovej dĺžke 100 bm – kábel NAYY4BX 150
	 100 bm
	

	6.)
	Montáž a demontáž el. prípojky do 100A o celkovej dĺžke do 50 bm – kábel CYKY 5Cx16 
	5x50 bm
	

	7.)
	Montáž a demontáž el. prípojky do 100A o celkovej dĺžke do 50 bm – kábel CYKY 5Cx10
	6x50 bm
	

	8.)
	Montáž a demontáž el. prípojky do jednotlivých stánkov, dĺžka 50 m – vlastné stánky predajcov, prípadne mobilné prívesy, WC      
	  7 ks
	

	9.)
	Montáž a demontáž el. prípojky do jednotlivých stánkov vrátane vnútorných rozvodov – stánok poskytnutý Mestom Nitra
	  30 ks
	

	10.)
	Montáž a demontáž vonkajšej el. vianočnej výzdoby na jednotlivých stánkoch v trhovom mestečku vrátane uchytávacej konzoly a napojenie na el. rozvody
	  30 ks
	

	11.)
	Montáž a demontáž el. vianočnej výzdoby „Betlehem“, rozmer 6x2x2,5m vrátane napojenia na el. rozvody  
	  1 ks
	

	12.)
	Montáž a demontáž elektrickej prípojky, el. inštalácie a osvetlenia na pódium 
	  1 ks
	

	13.)
	Montáž a demontáž vianočnej výzdoby 8x6m vrátanie napojenia na el. rozvody
	1ks
	

	14.)
	Montáž a demontáž káblovania z dôvodu pripojenia repro sústav, ozvučenie vianočného mestečka v celkovej dĺžke do 400 m vrátane napojenia na el. rozvody
	 400 bm
	

	15.)
	Montáž a demontáž ochranných káblových prechodov
	40m
	

	16.)
	Montáž a demontáž svetelnej reťaze po strechách jednotlivých stánkov v celkovej dĺžke do 400 m vrátane napojenie na el. rozvody
	 400 bm
	

	17.)
	Montáž a demontáž elektrickej prípojky, el. inštalácie a osvetlenia 4 ks stanov 10x230V, 4 svetlá 
	4ks
	

	18.)
	Montáž a demontáž vianočnej výzdoby – nápisu „2022-3“ vrátane napojenia na el. rozvody
	
	

	19.)
	Pomocné práce neuvedené v cenníku
	50 hod
	

	20.)
	Pohotovostná služba pri hlásenej poruche el. rozvodov „odstrániť do 30 min od nahlásenia“
	25 hod
	

	21.)
	Revízna správa
	1 ks
	






Celková cena spolu bez DPH: .....................,-€   sadzba DPH ...................%  
(súčet bodov 1-21)


Celková cena/súčet v eurách vrátane DPH   .........................,-€      




Dňa:                                                                          ......................................
                                                                                      Pečiatka a podpis   
                                                                                         Predkladateľa
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