## Príloha č. 4
Príloha č. 4 Výzvy - Špecifikácia predmetu zákazky
Ev.č. zákazky: UNLP-2022-59-ZsNH
Verejný obstarávateľ : Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky : Kombinovaný ultrazvukovo – balistický intrakorporálny litotriptor
Obchodný názov uchádzača :
Sídlo uchádzača
IČO:
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Vyplní uchádzač
Parametre ponúkaného zariadenia
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota/parameter
Kombinovaný ultrazvukovo – balistický intrakorporálny litotriptor - značka/ typ /model zariadenia: ..........................., rok výroby a výrobné číslo : .........................
1.1 | Princíp kombinovanej ultrazvukovej a balistickej energie v jednej sonde súčasne
1.2 | Automatické rozpoznanie použitej sondy a nastavenie výkonu litotriptora
1.3 | Možnosť regulácie výkonu ultrazvukovej energie, balistickej energie
1.4 | Vrátane autoklávovateľnej aplikačnej rukoväte
1.5 | Integrovaný chladiaci okruh rukoväte
1.6 | Vrátane nožného spínača
1.7 | Vrátane momentového kľúča na aretáciu sondy
1.8 | Frekvencia ultrazvukovej energie min. 20 000 - max. 22 000 Hz
1.9 | Frekvencia balistickej energie - min. 10 Hz
1.10 | Možnosť použitia rôznych jednorázových sond litotriptora - min. 5-rôznych jednorázových sond litotriptora
1.11 | Odsávacie zariadenie s peristaltickou pumpou
1.12 | Možnosť integrácie odsávacieho zariadenia priamo do ovládacej konzoly
1.13 | Aktivácia odsávania nezávislá od aktivácie ultrazvukovej alebo balistickej energie
1.14 | Možnosť využitia jedného nožného spínača pre ovládanie odsávania a výkonu litotriptora (eliminácia nožných spínačov na operačnej sále)
1.15 | Možnosť pripojenia hadicového setu na odsávaciu nádobu alebo odsávacie vaky so solidyfikujúcim činidlom
1.16 | S možnosťou regulácie odsávania - min. v 2 úrovniach
1.17 | Brzdné kolieska transp. vozíka - min. 2
2. | Transportný vozík - 1 ks
V ......................., dňa: ....................
* meno, priezvisko, funkcia, podpis oprávnenej osoby
* | Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny alebo člena skupiny, ktorý je splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.