## Vykaz vymer
Výkaz výmer stavebných prác a dodávok Príloha č. 5
Uchádzaž vypĺňa len farebne podfarbené bunky
Popis | Predpokladané množstvo počas trvania rámcovej dohody | MJ | Jednotková cena [€] bez DPH | Cena [€] bez DPH za predpokladané množstvo na obdobie trvania rámcovej dohody | Výška DPH | Cena spolu [€] s DPH | Predpokladané množstvo servisných prác počas trvania rámcovej dohody | MJ | Koeficient servisnej činnosti | Jednotková cena za servisné práce [€] bez DPH | Cena [€] bez DPH za predpokladané množstvo servisných prác na obdobie trvania rámcovej dohody | Výška DPH | Cena spolu za servisné práce [€] s DPH
Stavebná časť - Zemné práce
Realizácia výkopových práce a obnova povrchov
Výkopové práce v nespevnené povrchoch
výkop ryhy šírky 250 mm a hľbky 600 mm v nespevnenom povrchu spolu s odstránením vegetácie/štrku v záberovom pásme (š. 1m) | 4000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
zriadenie pieskového lôžka z preosiatej zeminy alebo piesku hrúbky 100 mm (položka zahŕňa preosiatie zeminy resp. jemný piesok (dovoz a jeho kúpu)) | 4000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
zásyp ryhy výkopkom šírky 250 mm a hľbky 500 mm so zhutnením | 4000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
výkopové prace nešpecifikované v triede zeminy I.- VI.(rozšírenie ryhy pri pripokládkach, dohladávanie existujucich HDPE chraničiek, ďalšie potrebné vykopy ako sú sondy, ...) | 100 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obnova nespevnenych povrchoch | [9 empty] | 0
obnovenie pôvodnej vegetácie v záberovom páse (výsev trávy) vrátane trávneho semena (š. 1m) | 3000 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 900 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
obnovenie kamienkov (štrk) v záberovom páse vrátane kamienkov (štrku) (š. 1m) | 1000 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Výkopové práce v spevnených povrchoch - chodník
rozobratie povrchu z kamenných dlaždíc, dlažobných kociek, zámkovej dlažby, zatravňovacích kociek s presahom 100 mm na každú stranu ryhy (chodník) | 200 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
rezanie a rozbitie betónového a asfaltoveho povrchu vratane odvozu a likvidácie na skládku s presahom 100mm na každú stranu ryhy (chodník) | 400 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
výkop ryhy šírky 250 mm a hľbky 400 mm v chodníku pod spevnenym povrchom (beton, asfalt, zámkova dlažba) | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
zriadenie pieskového lôžka z preosiatej zeminy alebo piesku hrúbky 100 mm (položka zahŕňa preosiatie zeminy resp. jemný piesok (dovoz a jeho kúpu)) | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
zásyp ryhy výkopkom šírky 250 mm a hľbky 300 mm so zhutnením | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obnova spevnených povrchoch - chodník
obnova povrchu z kamenných dlaždíc, dlažobných kociek, zámkovej dlažby a zatrávnujúcich kociek s presahom 100 mm na každú stranu ryhy (chodník) | 200 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
obnova povrchu asfaltom vrátane asfaltovej zmesy s presahom 100mm na každú stranu ryhy (chodník) | 200 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
obnova povrchu betónom vrátane betonovej zmesy s presahom 100mm na každú stranu ryhy (chodník) | 200 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Výkopové práce v spevnených povrchoch - cestná komunikácia
rozobratie povrchu z kamenných dlaždíc, dlažobných kociek, zámkovej dlažby, zatravňovacích kociek s presahom 150 mm na každú stranu ryhy (cesta) | 80 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
rezanie a rozbitie betónového a asfaltového povrchu vratane odvozu a likvidácie na skládku s presahom 150 mm na každú stranu ryhy (cesta) | 240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
vykop ryhy šírky 350-500 mm a hľbky 900-1200 mmm v ceste asfaltovym alebo betónovým povrchom | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 90 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
zriadenie pieskového lôžka z preosiatej zeminy alebo piesku hrúbky 100 mm (položka zahŕňa preosiatie zeminy resp. jemný piesok (dovoz a jeho kúpu)) | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 90 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
zásyp ryhy výkopkom šírky 350-500 mm a hľbky 800-1100 mm so zhutnením (cesta) | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 90 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obnova spevnených povrchoch - cestná komunikácia
obnova povrchu z kamenných dlaždíc, dlažobných kociek, zámkovej dlažby a zatrávnujúcich kociek s presahom 150mm na každú stranu ryhy (cesta) | 60 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
obnova asfaltového povrchu vrátane asfaltovej zmesy s presahom 150mm na každú stranu ryhy (cesta) | 120 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
obnova betónového povrchu vrátane betonovej zmesy s presahom 150mm na každú stranu ryhy (cesta) | 120 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Realizácia prechodov cez chodniky a cestné komunikácie
Neriadené pneumatické podvrtávanie
neriadené pneumatické resp. hydraulické vŕtanie pre inštaláciu chráničky popod chodník (v cene je zahrnutá štartovacia a čakacia jama) | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 90 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
neriadené pneumatické resp. hydraulické vŕtanie pre inštaláciu chráničky popod cestu do DN 100 (v cene je zahrnutá štartovacia a čakacia jama) | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 90 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
neriadené pneumatické resp. hydraulické vŕtanie pre inštaláciu chráničky popod cestu nad DN 100 (v cene je zahrnutá štartovacia a čakacia jama) | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 90 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
inštalácia chráničky do otvoru po neriadenom vŕtaní – bez rozlíšenia DN - s presahom 0,5 m na každú stranu | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Riadené podvrtávanie
riadené podvrtávanie - pilotny vrt (pre jednu HDPE chráničku do DN 50 mm vrátane - potrebne dodat graf a rez mikrotunelu spolu s kotami (v cene je zahrnutá štartovacia a čakacia jama) | 100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 30 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
riadené podvŕtavanie do DN 125 (vrátane) - potrebne dodat graf a rez mikrotunelu spolu s kotami (v cene je zahrnutá štartovacia a čakacia jama) | 60 | m |  | 0 | 0 | 0 | 18 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
riadené podvŕtavanie nad DN 125 - potrebne dodat graf a rez mikrotunelu spolu s kotami (v cene je zahrnutá štartovacia a čakacia jama) | 60 | m |  | 0 | 0 | 0 | 18 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
zaťahovanie HDPE chráničiek do riadeného pretlaku | 220 | m |  | 0 | 0 | 0 | 66 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Realizácia prierazov obvodových múrov a stien
Prieraz cez obvodovy plašt budovy - jadrový vrt
prechod cez vonkajšiu stenu budov (vonkajší plášť budovy) do DN 50 + obnovenie pôvodného stavu (vodotesne utesnenie medzery) | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
prechod kablových prestupov v kolektoroch a obnova nehorlavou maltou | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prieraz cez stenu v budove
prechod cez stenu jadrové vŕtanie + obnovenie pôvodneho stavu | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
prechod cez stenu v ramci budovy - tehla + obnovenie pôvodneho stavu | 15 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
prechod cez stenu v ramci budovy - panel + obnovenie pôvodneho stavu | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
prechod cez podlahu v ramci budovy - beton + obnovenie pôvodneho stavu | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inštalácia žľabov a upevnenie optických rozvodov v budove
Inštalácia žlabov
inštalácia všetky druhy žľabov | 450 | m |  | 0 | 0 | 0 | 135 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
upevnenie optických káblov, mikrotrubičky do plastového inštalačného žľabu, na rošt, na káblový kríž | 450 | m |  | 0 | 0 | 0 | 135 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
inštalácia káblového krížu optickej rezervy | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 9 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatne nedefinované technologické práce a činnosti
technik - prace na zistenie aktuálneho stavu, špecializovane technicke prace, ktore nie su obsiahnute v cenniku poloziek | 400 | hod. |  | 0 | 0 | 0 | 120 | hod. |  | 0 | 0 | 0 | 0
zabezpečenie priechod pre peších do budov - prekritie výkopu | 30 | set |  | 0 | 0 | 0 | 9 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
zabezpečenie prejazdov automobilov - prekrytie vykopu | 30 | set |  | 0 | 0 | 0 | 9 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
použitie kontajnera v prípade poziadavky daného správcu | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 9 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava
osobné a úžitkove vozidlo do 3,5 t | 400 | km |  | 0 | 0 | 0 | 120 | km |  | 0 | 0 | 0 | 0
nákladné a špeciálne vozidlo nad 3,5 t | 200 | km |  | 0 | 0 | 0 | 60 | km |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stavebná časť - pokládka HDPE chráničiek a príslušenstva pre HDPE
Realizácia pokládky PVC, HDPE chraniciek a multirúr do otvoreného výkopu
Pokládka HDPE rur a multirúr do výkopu
manuálna pokládka HDPE rury a multirúry, mikrotrubičky do DN 25 mm | 500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 150 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
manuálna pokládka HDPE rury a multirúry do DN 50 mm | 3000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 900 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pokládka PVC chráničiek do výkopu
pokládka pevnych chráničiek (PE rura) bez špecifikácie priemeru s presahom 0,5m na každú stranu | 200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 60 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
pokládka ohybnných chráničiek (korugovaná chránička) bez špecifikácie priemeru | 500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 150 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inštalácia a pokladky identifikačných a výstražných prvkov do výkopu
pokládka analógového markra | 100 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
natiahnutie výstražnej fólie | 4000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Spajanie chráničiek
Spojka (HDPE rura, multirúra, trubička)
montáž priamej spojky, redukcie alebo koncovky na prázdnu mikrotrubicku do DN 14 | 100 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
montáž priamej spojky alebo koncovky na prázdnu HDPE chráničku do DN 50 | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
montáž novej priamej spojky na multirúry spolu s inštaláciou spojok, koncoviek, redukcii na mikrotrubičkách | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
montáž novej deliacej spojky na multirúry spolu s inštaláciou spojok, koncoviek, redukcii na mikrotrubičkách | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
manipulácia existujúcej spojky multirúr otvorenie a zatvorenie spolu s inštaláciou spojok, koncoviek, redukcii na mikrotrubičkách | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
vodotesná/vzduchotesná priechodka pre vyústenie kábla z HDPE rúry (40/33mm) pre 5-9mm priemer kábla | 40 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 12 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Práce s kablovými komorami
príprava, osadenie a montáž novej kablovej komory s poklopom vrátanie výkopu jamy a zaústenia HDPE rúry | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 9 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Optické práce - pripojenie do optickej siete
Zaťahovanie a zafukovanie komponentov pre optiku - HDPE
Kalibracia
kalibracia HDPE chránicky do DN 50 (pred záfukom do uz existujucej HDPE chraničky) | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 9 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
tlaková skúška HDPE chráničky (pred záfukom do uz existujucej HDPE chraničky) | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 9 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zaťahovanie HDPE rúr a mikrotrubičiek do multikanála
zatiahnutie HDPE rúry alebo multirúry - do volnej komory multikanala (do troch prvkov) | 2000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
zatiahnutie jednej alebo dvoch mikrotrubiciek - do obsadenej komory multikanala HDPE chráničkou, alebo multirúrou | 2000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
zatiahnutie a instalacia HDPE rúry alebo multirúry v kolektoroch, v mostoch | 2000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zafukovanie mikrotrubiciek do HDPE rúr
zafuknutie 5x mikrotrubičiek do prázdnej HDPE chráničky 5x10/8 mm | 2500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 750 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
zafuknutie 1x mikrotrubiciek do obsadenej HDPE chráničky | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
zafuknutie 2x mikrotrubiciek do obsadenej HDPE chráničky | 2000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
zafuknutie 3x mikrotrubiciek do obsadenej HDPE chráničky | 5000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
zafuknutie 4x mikrotrubiciek do obsadenej HDPE chráničky | 3600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 1080 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zafukovanie, zváranie, komponentov pre optiku - optického kábla
Zafukovanie optického káblu
zafukovanie optického MINI/MICRO kábla do mikrotrubičky do DN14 | 10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
vyfukovanie optického kábla | 500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 150 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inštalácia nadzemného optického káblu
inštalácia nadzemného kábla | 10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
použitie montážnej izolačnej plošiny | 200 | hod. |  | 0 | 0 | 0 | 60 | hod. |  | 0 | 0 | 0 | 0
križovanie trolejového vedenia (spolupráca s DpB, a.s., predpokladane práce v noci, absolvovanie školenia na prácu popri trakčnom vedení) | 50 | prípad |  | 0 | 0 | 0 | 15 | prípad |  | 0 | 0 | 0 | 0
inštalácia upevnovacich kotiev na stĺpy | 200 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 60 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
zakladny, nevyhnutny orez drevin | 50 | hod. |  | 0 | 0 | 0 | 15 | hod. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inštalácia optickej spojky
montáž optickej spojky do 24 zvarov vrátane ochrany zvarov a kaziet | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
montáž optickej spojky do 48 zvarov vrátane ochrany zvarov a kaziet | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
montáž optickej spojky do 96 zvarov vrátane ochrany zvarov a kaziet | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
montáž optickej spojky do 144 zvarov vrátane ochrany zvarov a kaziet | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
montáž optickej spojky do 240 zvarov vrátane ochrany zvarov a kaziet | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
montáž optickej spojky nad 240 zvarov vrátane ochrany zvarov a kaziet | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
montážne práce na jestvujúcich optických spojok pre optický káble - zváranie , prepájanie vlákien po trase | 19 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inštalácia rozvádzača
inštalácia stojanového optického rozvádzača do 24vl. | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
inštalácia nástenného optického rozvádzača do 48vl. | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
inštalácia stojanového optického rozvádzača do 72vl. | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
inštalácia stojanového optického rozvádzača do 96vl. | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
inštalácia stojanového optického rozvádzača nad 144vl. | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
inštalácia optickej rozpojovacej skrini ORS vrátane základového rámu, dodávky EE už z existujúcej EE prípojky a pripojenie uzemnenia | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
vyvedenie vlákna v ODF | 1000 | vlákno |  | 0 | 0 | 0 | 300 | vlákno |  | 0 | 0 | 0 | 0
inštalácia káblového krížu optickej rezervy | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 9 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zváranie vlákien optického káblu v rozvádzači a v spojke
zváranie optických vlákien do 12 vl. cena za jedno vlakno pri 12 vláknovom kábli (20x do 12 vlakien) | 20 | vlakno |  | 0 | 0 | 0 | 6 | vlakno |  | 0 | 0 | 0 | 0
zváranie optických vlákien do 24 vl. cena za jedno vlakno pri 24 vláknovom kábli (20x do 24 vlakien) | 20 | vlakno |  | 0 | 0 | 0 | 6 | vlakno |  | 0 | 0 | 0 | 0
zváranie optických vlákien do 48 vl. cena za jedno vlakno pri 48 vláknovom kábli (40x do 48 vlakien) | 40 | vlakno |  | 0 | 0 | 0 | 12 | vlakno |  | 0 | 0 | 0 | 0
zváranie optických vlákien do 96 vl. cena za jedno vlakno pri 96 vláknovom kábli (40x do 96 vlakien) | 40 | vlakno |  | 0 | 0 | 0 | 12 | vlakno |  | 0 | 0 | 0 | 0
zváranie optických vlákien do 144 vl. cena za jedno vlakno pri 144 vláknovom kábli (10x do 144 vlakien) | 5 | vlakno |  | 0 | 0 | 0 | 2 | vlakno |  | 0 | 0 | 0 | 0
zváranie optických vlákien nad 144 vl. cena za jedno vlakno pri viac ako 144 vláknovom kábli (5x nad 144 vlakien) | 5 | vlakno |  | 0 | 0 | 0 | 2 | vlakno |  | 0 | 0 | 0 | 0
navarenie pigtailov | 1000 | vlakno |  | 0 | 0 | 0 | 300 | vlakno |  | 0 | 0 | 0 | 0
Merania na optických kábloch
kompletné záverečné meranie P2P (obojstranné OTDR a priamou metodou) | 1000 | vlákno |  | 0 | 0 | 0 | 300 | vlákno |  | 0 | 0 | 0 | 0
Spracovanie meracích protokolov siete P2P | 2000 | zvar |  | 0 | 0 | 0 | 600 | zvar |  | 0 | 0 | 0 | 0
Projekčné práce
Projektová dokumentácia - stavebná časť
cena projektovej dokumentácie (základ) | 20 | projekt |  | 0 | 0 | 0
plus doplatok za projektovu dokumentácia podla celkovej dĺžky trasy (cena za meter trasy) | 4000 | m |  | 0 | 0 | 0
Projekt dopravného značenia - projekt organizácie dopravy (POD)
cena projektovej dokumentácie projektu organizácie dopravy (základ) | 15 | projekt |  | 0 | 0 | 0
projekt organizácie dopravy pri pretlaku št. cesty | 2 | prípad |  | 0 | 0 | 0
projekt organizácie dopravy pri pretlaku miestnej komunikácie | 10 | prípad |  | 0 | 0 | 0
projekt organizácie dopravy pri výkope trasy kábla v chodníku | 8 | prípad |  | 0 | 0 | 0
projekt organizácie dopravy pri výkope trasy kábla v ceste | 2 | prípad |  | 0 | 0 | 0
projekt organizácie dopravy pri výkope trasy kábla v nespevn. povrchu do 0,5m od krajnice cesty - do 200 m jej dľžky | 10 | prípad |  | 0 | 0 | 0
schválenie POD zodpoveným orgánom štátnej správy | 15 | projekt |  | 0 | 0 | 0
Geodetické práce
Geodetické práce
cena za geodetické práce - porealizačné zameranie pracovného pasu a trasy kábla (základ) | 15 | projekt |  | 0 | 0 | 0
plus doplatok za porealizačné zameranie pracovného pásu a trasy kábla (cena za meter trasy) | 10000 | m |  | 0 | 0 | 0
Geodetické práce ostatné
spracovanie dokumentácie pre mestské úrady a digitalnu mapu mesta BA | 15 | projekt |  | 0 | 0 | 0
spracovanie knihy plánov - optická sieť Dokumentacia skutočného vyhotovenia stavby (DSVS) | 10 | projekt |  | 0 | 0 | 0
Materiál pre zemné práce
HDPE rúry + príslušenstvo
HDPE rúry 40 modrá s popisom (***Metropolitná Optická Siet Bratislava www.bratislava.sk 02/5935 6582***) - s jedným pásikom cervenej farby | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0
HDPE rúry 40 modrá s popisom (***Metropolitná Optická Siet Bratislava www.bratislava.sk 02/5935 6582***) - s dvoma pásikmi cervenej farby | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0
HDPE rúry 40 modrá s popisom (***Metropolitná Optická Siet Bratislava www.bratislava.sk 02/5935 6582***) - s jedným pásikom bielej farby | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0
HDPE rúry 40 modrá s popisom (***Metropolitná Optická Siet Bratislava www.bratislava.sk 02/5935 6582***) - s doma pásikmi bielej farby | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0
HDPE rúry 40 modrá s popisom (***Metropolitná Optická Siet Bratislava www.bratislava.sk 02/5935 6582***) - bez pasika | 4000 | m |  | 0 | 0 | 0
Spojka HDPE rúry 40mm | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojka HDPE rúry 40mm - opravná | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0
Koncovka HDPE rúry 40 | 60 | ks |  | 0 | 0 | 0
Priechodka 40 | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0
Multirúry, mikrotrubičky + príslušenstvo
Multichránička HDPE 40 + 5×10/8mm modrá s popisom (***Metropolitná Optická Siet Bratislava www.bratislava.sk 02/5935 6582***) | 4000 | m |  | 0 | 0 | 0
Multichránička HDPE 40 + 7×10/8mm modrá s popisom (***Metropolitná Optická Siet Bratislava www.bratislava.sk 02/5935 6582***) | 4000 | m |  | 0 | 0 | 0
Zväzok mikrotrubičiek DB 2×7/4mm | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0
Zväzok mikrotrubičiek DB 4×7/4mm | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0
Zväzok mikrotrubičiek DB 7×7/4mm | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0
Zväzok mikrotrubičiek DB 2×12/8mm | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0
Zväzok mikrotrubičiek DB 4×12/8mm | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0
Mikrotrubička 1×7/4mm LSHF nehorľavá | 500 | m |  | 0 | 0 | 0
Mikrotrubička 1x10/8 mm LSHF nehorľavá | 500 | m |  | 0 | 0 | 0
Mikrotrubička 1×12/8mm LSHF nehorľavá | 500 | m |  | 0 | 0 | 0
Mikrotrubička 1×14/8mm LSHF nehorľavá | 500 | m |  | 0 | 0 | 0
Spojka mikrotrubičková priama 7/3,5mm | 100 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojka mikrotrubičková plynotesná/vodotesná 7/3,5mm | 100 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojka mikrotrubičková priama 10/8mm | 100 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojka mikrotrubičková plynotesná/vodotesná 10mm | 200 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojka trubičková vonkajšia 12/8mm | 100 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojka trubičková vnútorná 12/8mm | 100 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojka trubičková vnútorná 14/10mm | 100 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojka mikrotrubičková plynotesná/vodotesná 12mm | 100 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojka mikrotrubičková plynotesná/vodotesná 14mm | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0
Koncovka plynoblok. 12mm 5-8 | 50 | ks |  | 0 | 0 | 0
Koncovka mikrotrubičková 7/3,5mm | 100 | ks |  | 0 | 0 | 0
Koncovka mikrotrubičková 10/8mm | 200 | ks |  | 0 | 0 | 0
Koncovka trubičková vonkajšia 12mm | 150 | ks |  | 0 | 0 | 0
Koncovka trubičková vnútorná 14mm | 100 | ks |  | 0 | 0 | 0
Redukcia 10/8mm na 7/3,5mm | 50 | ks |  | 0 | 0 | 0
Redukcia 12/8mm na 10/8mm | 50 | ks |  | 0 | 0 | 0
Redukcia 12/8mm na 7/3,5mm | 50 | ks |  | 0 | 0 | 0
Redukcia 14/10mm na 12/8mm | 50 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojky pre HDPE, multirúr, microtrubiciek + príslušenstvo
Spojka multirúr univerzálna viac-portova | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojka "I" 40/40 mm | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojka "T" 40/40 mm | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0
Chráničky + príslušenstvo
Rura PE 75x3/4m (75/69mm) | 200 | m |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 90x3/4m (90/83mm) | 50 | m |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 110x3/4m (110/104mm) | 50 | m |  | 0 | 0 | 0
Chránička korugovaná priemer 50/41mm | 50 | m |  | 0 | 0 | 0
Chránička korugovaná priemer 90/75mm | 120 | m |  | 0 | 0 | 0
Chránička korugovaná priemer 110/95mm | 20 | m |  | 0 | 0 | 0
Chránička korugovaná priemer 125/108mm | 20 | m |  | 0 | 0 | 0
Spojka ku korug.chráničke priemer 50 | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojka ku korug.chráničke priemer 90 | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojka ku korug.chráničke priemer 110 | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
Spojka ku korug.chráničke priemer 125 | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
Žlab 20/20 mm | 200 | m |  | 0 | 0 | 0
Žlab 40/20 mm | 100 | m |  | 0 | 0 | 0
Žlab 40/40 mm | 100 | m |  | 0 | 0 | 0
FXP - husí krk do DN 40 mm | 400 | m |  | 0 | 0 | 0
Káblové šachty, komory, skrine + príslušenstvo
zemná telekomunikačná šachta DN 450 + poklop | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
zemná telekomunikačná šachta DN 630 + poklop | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
zemná telekomunikačná šachta DN 800 + poklop | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
zemná telekomunikačná šachta DN 1000 + poklop | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
volne stojaca optická rozpojovacia skriňa (ORS) so zámkom min rozmeroch 1000x750x420 (VxŠxH) plné dvere 4-bodový zámok vhodná pre osadenie racku a aktívnych zariadení(switche, routre, prevodníky, ...) | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
sada pre upevnenie skrinky na betonový základ rozmery 60x750x420 mm (VxŠxH) | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0
sada pre upevnenie skrinky do zeme s pilierom rozmery 900x750x420 mm (VxŠxH) | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0
nastenny rozvadzac so zamkom 530x430x200 (VxŠxH) plné dvere 3-bodová uzamykacia rukoväť | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
nastenny rozvadzac so zamkom 430x330x200 (VxŠxH) plné dvere 3-bodová uzamykacia rukoväť | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
Materiál pre nadzemné vedenie
Železná rura FeZ spolu s príchytkami a s prechodkami | 200 | set |  | 0 | 0 | 0
Kotvy (priebežné, koncové) na uchytenie nadzemného optického kabla a držiak kotiev (sada na jeden stĺp) | 200 | set |  | 0 | 0 | 0
Ostatné
Výstražná fólia do zeme | 4000 | m |  | 0 | 0 | 0
Marker analogový | 100 | ks |  | 0 | 0 | 0
UPS (kapacita min 400W/500VA) | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
Materiál pre otické práce
Optické káble
Kábel optický 24vl SMF D vonkajší | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0
Kábel optický 24vl SMF D nehorľavý | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0
Kábel optický 48vl SMF D nehorľavý | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0
Kábel optický 12vl SMF závesný standart | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0
Kábel optický 24vl SMF závesný standart | 2000 | m |  | 0 | 0 | 0
Kábel optický 48vl SMF závesný standart | 10000 | m |  | 0 | 0 | 0
Kábel optický 72vl SMF závesný standart | 5000 | m |  | 0 | 0 | 0
Kábel optický 96vl SMF závesný standart | 10000 | m |  | 0 | 0 | 0
Kábel optický 144vl SMF závesný standart | 2000 | m |  | 0 | 0 | 0
Optické MINI káble
Minikábel optický 8vl SMF D vonkajší | 2000 | m |  | 0 | 0 | 0
Minikábel optický 12vl SMF D vonkajší | 2000 | m |  | 0 | 0 | 0
Minikábel optický 24vl SMF D vonkajší | 2000 | m |  | 0 | 0 | 0
Minikábel optický 48vl SMF D vonkajší | 5000 | m |  | 0 | 0 | 0
Minikábel optický 72vl SMF D vonkajší | 5000 | m |  | 0 | 0 | 0
Minikábel optický 96vl SMF D vonkajší | 5000 | m |  | 0 | 0 | 0
Minikábel optický 144vl SMF D vonkajší | 2000 | m |  | 0 | 0 | 0
Optické MICRO káble
Microkábel optický 4vl SMF | 500 | m |  | 0 | 0 | 0
Microkábel optický 8vl SMF | 500 | m |  | 0 | 0 | 0
Microkábel optický 12vl SMF | 500 | m |  | 0 | 0 | 0
Microkábel optický 24vl SMF | 500 | m |  | 0 | 0 | 0
Optické spojky a príslušenstvo
Opticka spojka do 24/48 zvarov s výbavou a s držiakom na stenu/stĺp | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
Opticka spojka do 48/96 zvarov s výbavou a s držiakom na stenu/stĺp | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
Opticka spojka do 144 zvarov, 5 vstupov s výbavou a s držiakom na stenu/stĺp | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
Opticka spojka do 240 zvarov, 7 vstupov s výbavou a s držiakom na stenu/stĺp | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
Opticka spojka do 216 zvarov, 4 vstupy výbavou a s držiakom na stenu/stĺp | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
Opticka spojka do 360 zvarov 7 vstupov s výbavou a s držiakom na stenu/stĺp | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
Zemná opticka spojka IP66 ochrana s výbavou | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
Optický kríž kablovej rezervy 450x450x80mm | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
Plastovy kryt pre opticky kríž, 450x450x80mm | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
Optický kríž kablovej rezervy 600x600x100mm | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0
Plastovy kryt pre opticky kríž, 600x600x100mm | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0
ochrana zvaru - teplom zmrštiteľná do 50 mm | 1000 | ks |  | 0 | 0 | 0
držiak ochrany zvarov | 40 | ks |  | 0 | 0 | 0
optická kazeta pre 12 zvarov s krytom | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0
optická kazeta pre 24 zvarov s krytom | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0
optická kazeta pre 48 zvarov s krytom | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0
Nástenný optický rozvádzač počet konektorov 12 (s výbavou) | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0
Nástenný optický rozvádzač počet konektorov 24 (s výbavou) | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0
Nástenný optický rozvádzač počet konektorov 48 (s výbavou) | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
Konektory
opticky adapter SC/APC, simplex SM zelený | 600 | ks |  | 0 | 0 | 0
opticky adapter SC/APC, duplex SM zelený | 200 | ks |  | 0 | 0 | 0
ODF + príslušenstvo
ODF na stenu 12vl. | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
ODF na stenu 24vl. | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0
ODF na stenu 48vl. | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
ODF 19" 24vl. | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0
ODF 19" 48vl. | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0
ODF 19" 96vl. | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0
Racky
19" - 9U | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
19" - 42U | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
Patchcordy
Patchcord SM SC/APC-SC/APC duplex 1m | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0
Patchcord SM SC/APC-SC/UPC duplex 1m | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0
Patchcord SM SC/APC-LC/UPC duplex 3m | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0
Patchcord SM SC/UPC-LC/UPC duplex 3m | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0
Patchcord SM SC/APC-SC/APC duplex 10m | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0
Patchcord MM LC-LC duplex 3m | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0
Patchcord MM LC-LC duplex 5m | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0
Patchcord MM LC-SC/PC duplex 3m | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0
Pigtail SC/APC, SM 1m | 200 | ks |  | 0 | 0 | 0
FTP CAT 6e | 200 | m |  | 0 | 0 | 0
RJ45 konektory | 500 | ks |  | 0 | 0 | 0
SFP moduly
SFP -WDM 1G, LC SM 10 km jednovlaknove industrial cisco kompatibilne | 40 | ks |  | 0 | 0 | 0
SFP -WDM 1G, LC SM 20 km jednovlaknove industrial cisco kompatibilne | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0
SFP -WDM 1G, LC SM 40 km jednovlaknove industrial cisco kompatibilne | 40 | ks |  | 0 | 0 | 0
SFP -WDM 1G, LC SM 60 km jednovlaknove industrial cisco kompatibilne | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0
SFP -WDM 10G, LC SM 10 km jednovlaknove industrial cisco kompatibilne | 40 | ks |  | 0 | 0 | 0
SFP -WDM 10G, LC SM 20 km jednovlaknove industrial cisco kompatibilne | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0
SFP -WDM 10G, LC SM 40 km jednovlaknove industrial cisco kompatibilne | 40 | ks |  | 0 | 0 | 0
SFP -WDM 10G, LC SM 60 km jednovlaknove industrial cisco kompatibilne | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0
SFP 1G 550m LC MM TX=850nm | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0
Celková cena stavebných prác, vrátane materiálu, projekčných a geodetických prác |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Celková cena servisných prác |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | v € bez DPH | výška DPH | v € s DPH
CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY (uvedená v Návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk - príloha č. 1 SP) |  |  |  | 0 | 0 | 0
Doplňujúce informácie:
Výkaz výmer stavebných prác a dodávok je povinný uchádzač v ponuke predložiť vo formáte xlsx. (Excel)!
Koeficient servisnej činnosti (stĺpec "k") - kladné číslo s presnosťou na jedno desatinné miesto (nevzťahuje sa na materiál, projekčné a geodetické práce). Môže byť nižší ako 1,0; vyšší ako 1,0, resp. sa môže rovnať 1,0.
Na základe výšky koeficientu servisnej činnosti a jednotkovej ceny za stavebné práce (zelená položka) sa automaticky vypočíta jednotková ponuková cena za servisné práce (ružová položka) pre konkrétnu položku.
Príklad: Uchádzač v riadku 8 výkop rýhy š. 250 mm... uvedie v stĺpci "E" ponukovú jednotkovú cenu 10,00 € bez DPH. Koeficient servisnej činnosti v danom riadku v stĺpci "K" zadá vo výške 1,1.
Uchádzač na základe týchto údajov v ponuke ponúka jednotkovú cenu za servisné práce pre danú položku vo výške 11,00 € bez DPH.
Položky popisujú realizácia výkopových prác, zásypy a obnovy povrchov, zahŕňajú všetky pracovné činnosti, materiál a mechanizmy potrebne na realizáciu pokládky potrebnej infraštruktúry pre HDPE chráničiek do výkopu, ich zásyp a obnovenie povrchov. Súčasťou položiek sú nasledovné činnosti a materiál:
- dovoz a odvoz materiálu, techniky - v prípade spevnených povrchov (chodníkov, ciest) s asfaltovým alebo betónovým povrchom, položka zahrnuje všetky použité zariadenia a materiály (píly, rezne kotúče, zbíjacie kladivá) na jeho rozbitie a všetky materiály (asfalt, betón) na uvedenie povrchov do pôvodného stavu - Pri vzniku nadbytočného materiálu je doprava na skládku a jeho likvidácia zahrnutá v cene položky. (súčasťou dokladovej časti v DSVS bude potvrdenie o likvidácií nebezpečného odpadu) - materiál na vytvorenie lôžka na pokládku a zasyp HDPE chráničiek jemnou zeminou alebo pieskom - opätovná oprava/prehĺbenie ryhy v prípade zasypú (napr. vplyvom poveternostných podmienok ako je zaplavenie po daždi, ...) - opätovná úprava povrchu pri reklamácii zo strany spravcu/vlastníka povrchov - zabezpečenie staveniska z pohľadu bezpečnosti okoloidúcich chodcov, cyklistov, cestnej premávky.