## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nožnice
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Názov skupiny dodávateľov:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis uchádzača v Obchodnom registri:
(Označenie Obchodného registra, Zoznamu hospodárskych subjektov alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje)
Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov:
(Uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov)
Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora:
(Uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do Registra partnerov verejného sektora)
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Údaje o osobe podľa § 49 ods.5 ZVO
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač v prípade, ak je to relevantné

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nožnice
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé aktuálne a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v oznámení o vyhláseni verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
- | vyhlasujem, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍM.
- | vyhlasujem, som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | vyhlasujem, že som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | vyhlasuje, že budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- | vyhlasujem, , že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
vyhlasujem, že v spoločnosť/spoločnosti, ktorú/e zastupujem a ktorá/é predkladá/predkladajú ponuku na predmet zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022
Predovšetkým vyhlasujem, že: (a) dodávateľ/dodávatelia, ktorého/ktorých zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je/ nie sú ruským štátnym príslušníkom/príslušníkmi ani fyzickou/fyzickými alebo právnickou/právnickými osobou/osobami, subjektom/subjektmi alebo orgánom/orgánmi so sídlom v Rusku; (b) dodávateľ/dodávateľa, ktorého/ktorých zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je/ nie sú právnickou/právnickými osobou/osobami, subjektom/subjektmi alebo orgánom/orgánmi, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní/vlastnia z viac ako 50 % subjekt/y uvedený v písmene a) tohto odseku; (c) ani ja, ani spoločnosť/spoločnosti, ktorú/é zastupujeme, nie sme fyzická/fyzické alebo právnická/právnické osoba/y, subjekt/y alebo orgán/orgány, ktorý/é koná/konajú v mene alebo na príkaz subjektu/subjektov uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie; (d) subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa dodávateľ/dodávatelia, ktorého/ých zastupujem, spoliehajú subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3 - ČASŤ I.
Názov predmetu zákazky:
Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nástroje
NÁVRH NA PLNENIE KRITERIA
časť I. Chirurgické inštrumenty LigaSure
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo na obdobie 12 mes. | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | ŠUKL | Jednotková cena za predpokladaný počet MJ v EUR |  |  | Celková cena za predpokladaný počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Čelusťový nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie s nanotechnológiou 5mm-23mm | ks | 50 | [7 empty] | 0 | 0
2. | Čelusťový nástroj na laparoskopické spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie, s nanotechnológiou 5mm-37mm | ks | 100 | [7 empty] | 0 | 0
3. | Nástroj na pečatenie ciev, delenie tkaniva s veľkou zakrivenou čeľusťou pre otvorené zákroky, s nanopoťahom, dĺžka čeľustí 36mm, dĺžka násady 18cm 10 x 10 cm | ks | 45 | [7 empty] | 0 | 0
4. | Monopolárne jednorázové pero s držiakom/stojanom 10 x 15 cm | ks | 125 | [7 empty] | 0 | 0
5. | Nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie s malou zakrivenou čeľusťou 16.5 mm - 19 cm | ks | 60 | [7 empty] | 0 | 0
Cena celkom v EUR bez DPH za ČASŤ I. predmetu zákazky: | [7 empty] | 0
Cena celkom v EUR s DPH za ČASŤ I. predmetu zákazky : | [7 empty] | 0
Ak uchádzač nie je platca DPH , uvedie do stĺpca č.10 - 0%
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
V: | [7 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3 - ČASŤ II.
Názov predmetu zákazky:
Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nástroje
NÁVRH NA PLNENIE KRITERIA
časť II. Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo na obdobie 12 mes. | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | ŠUKL | Jednotková cena za predpokladaný počet MJ v EUR |  |  | Celková cena za predpokladaný počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou | ks | 70 | [7 empty] | 0 | 0
Cena celkom v EUR bez DPH za ČASŤ II. predmetu zákazky: | [7 empty] | 0
Cena celkom v EUR s DPH za ČASŤ II. predmetu zákazky (Kritérium na vyhodnotenie ponuky): | [7 empty] | 0
Ak uchádzač nie je platca DPH , uvedie do stĺpca č.10 - 0%
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - ČASŤ I.
Názov predmetu zákazky:
Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nástroje
ŠPECIFIKÁCIA časť I. - Chirurgické inštrumenty LigaSure
Zoznam položiek časť I. :
P.č. | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Predpokladaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č.1 | Čelusťový nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie s nanotechnológiou 5mm-23mm |  | ks | 50
Položka č.2 | Čelusťový nástroj na laparoskopické spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie, s nanotechnológiou 5mm-37mm |  | ks | 100
Položka č.3 | Nástroj na pečatenie ciev, delenie tkaniva s veľkou zakrivenou čeľusťou pre otvorené zákroky, s nanopoťahom, dĺžka čeľustí 36mm, dĺžka násady 18cm |  | ks | 45
Položka č.4 | Monopolárne jednorázové pero s držiakom/stojanom |  | ks | 125
Položka č. 5 | Nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie s malou zakrivenou čeľusťou 16,5mm-19cm |  | ks | 60
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA časť I.
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Predávajúci uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č.1 + 2 | Spoločné požiadavky pre položky č.1. č.2
1.1. | nástroj vytvára spojenie aplikáciou elektrochirurgickej energie s vysokofrekvenčným prúdom na cievne štruktúry (cievy a lymfatický obeh) alebo zväzky tkanív vložené medzi čeľuste nástroja
1.2. | použiteľný s elektrochirurgickými generátormi Covidien s možnosťou uzatvárania ciev
1.3. | bipolárny elektrochirurgický nástroj pre bipolárny režim
1.4. | určený na použitie v minimálne invazívnych alebo otvorených chirurgických zákrokoch, pri ktorých sa vyžaduje ligácia a rozdeľovanie ciev, zväzkov tkanív a lymfatických ciev
1.5. | možnosť použitia na cievy (artérie a žily) až do priemeru 7mm
1.6. | možnosť použitia na manipuláciu s tkanivami a disekciu tkanív s otvorenými alebo zatvorenými čeľusťami
1.7. | funkcia zatavenia cievy a rozdelenia cievy spočíva v dvoch (2) krokoch
1.8. | čeľuste potiahnuté nano vrstvou pre menej lepenia a zanášania, menej čistenia počas zákroku
1.9. | anatomicky tvarované čeľuste
1.10. | viacfunkčné použitie - na zatavovanie a rozdeľovanie ciev, ako disektor, ako grasper, ako nožniče
1.11. | max.napätie 288 V
1.12. | použitie nástroja v oblasti všeobecnej chirurgie, v špecializovaných chirurgických odvetviach (urológia, cievna, hrudná a gynekologická chirurgia)
Položka č.1 | Čelusťový nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie s nanotechnológiou 5mm-23mm
rozmery inštrumentu - priemer 5mm/dĺžka 23 cm
Položka č. 2 | Čelusťový nástroj na laparoskopické spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie, s nanotechnológiou 5mm-37mm
2022-01-02 | rozmery inštrumentu - priemer 5mm/dĺžka 37cm
Položka č. 3 | Nástroj na pečatenie ciev, delenie tkaniva s veľkou zakrivenou čeľusťou pre otvorené zákroky, s nanopoťahom, dĺžka čeľustí 36mm, dĺžka násady 18cm
3.1. | nástroj vytvára spojenie aplikáciou rádiofrekvenčnej (RF) elektrochirurgickej energie na cievne štruktúry (cievy a lymfatické cievy) alebo zväzky tkanív vložené medzi čepele nástroja
3.2. | čepeľ nástroja je chirurgicky ovládaná na rozdelenie tkaniva
3.3. | použiteľný s elektrochirurgickými generátormi Covidien s možnosťou uzatvárania ciev
3.4. | bipolárny elektrochirurgický nástroj
3.5. | určený na použitie pri minimálne invazívnych alebo otvorených chirurgickými zákrokoch, v ktorých sa vyžaduje uzatvorenie a rozdeľovanie ciev, zväzok tkanív a lymfatických ciev
3.6. | možnosť použitia na cievy (artérie a žily) až do priemeru 7mm, vrátane
3.7. | funkcia zatavenia cievy a rozdelenia cievy spočíva v dvoch (2) krokoch
3.8. | anatomicky tvarované čeľuste
3.9. | viacfunkčné použitie - na zatavovanie a rozdeľovanie ciev, ako disektor, ako grasper, ako nožniče
3.10. | anatomicky tvarované čeľuste
3.11. | max.napätie 288 V
3.12. | použitie nástroja v oblasti všeobecnej chirurgie, v špecializovaných chirurgických odvetviach (urológia, cievna, hrudná a gynekologická chirurgia)
3.13. | rozmery - dĺžka čeľustí 36mm, dĺžka násady 18cm
Položka č. 4 | Monopolárne jednorázové pero s držiakom/stojanom
4.1. | elektrochirurgický nástroj, ktorý umožňuje chirurgovi regulovať výstup elektrochirurgického generátora priamo zo sterilného poľa
4.2. | ručné ovládané zariadenie
4.3. | 3 režimy výstupu - rez, koagulácia, hemostáza s funkciou disekcie
4.4. | maximálne napätie 3625 V
4.5. | možnosť výmeny aktívnej elektródy
Položka č. 5 | Nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie s malou zakrivenou čeľusťou 16,5mm-19cm
5.1. | nástroj vytvára spojovanie použitím vysokofrekvenčnej (RF) elektrochirurgickej energie na cievnych štruktúrach (cievy a lymfatické tkanivá) alebo na zväzkoch tkanív vložených medzi čeluste nástroja
5.2. | bipolárny elektrochirurgický nastroj
5.3. | možno použiť na cievy (artérie a žily) až do priemeru 7mm
5.4. | čeľuste potiahnuté nano vrstvou pre menej lepenia a zanášania, menej čistenia počas výkonu
5.5. | viacfunkčne použitie - na zatavovanie a rozdeľovanie ciev, ako disektor, ako grasper, ako nožnice
5.6. | anatomicky tvarované čeľuste
5.7. | funkcia zatavenia cievy a rozdelenia cievy spočíva v 2 krokoch
5.8. | maximálne menovité napätie 288 V
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V: |  | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha č. 5-ČASŤ II.
Názov predmetu zákazky:
Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nástroje
ŠPECIFIKÁCIA časť II. - Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou
Zoznam položiek časť II.:
P.č. | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Predpokladaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č.1 | Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou |  | ks | 70
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA časť II.
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Predávajúci uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č.1
1.1. | určené na koaguláciu a rez tkaniva (ciev) výlučne pomocou ultrasonickej energie
1.2. | elektrická energie pomocou prevodníka HPBLUE premenená na mechanickú energiu, ktorá je následne využívaná na koaguláciu alebo rez tkanivových štruktúr
1.3. | kompatibilita s generátorom GEN11
1.4. | indikácie na použie-otvorené zákroky všeobecnej chirurgie, gynekologické, otorinolaryngologické, urologické, hrudné, vaskulárne
1.5. | schopnosť uzatvárania ciev až do 5mm (vrátane) a lymfatické cievy
1.6. | nožnicové uchopenie inštrumentu
1.7. | nástroj so zahnutou čepeľou a prítlačným ramenom s teflónovou podložkou
1.8. | mäkká úchopová rukoväť nožníc, v ktorej je vložená zostava s dvomi ručnými ovládačmi
1.9. | možnosť ovládania ručným ovládaním alebo nožným pedálom
1.10. | parametre:
dĺžka nožníc 9 cm
aktívna dĺžka čepele 16mm
1.11. | balenie-sterilné (jeden pacient)
1.12. | súčasťou koagulačných nožníc je momentový uťahovací kľúč
1.13. | v 1 balíku min.4-max.6kusov
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V: |  | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha 1 RD časť I
Názov predmetu zákazky:
Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nástroje
KALKULÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
časť I. Chirurgické inštrumenty LigaSure
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo na obdobie 12 mes. | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | ŠUKL | Jednotková cena za predpokladaný počet MJ v EUR |  |  | Celková cena za predpokladaný počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Čelusťový nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie s nanotechnológiou 5mm-23mm | ks | 50 | [7 empty] | 0 | 0
2. | Čelusťový nástroj na laparoskopické spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie, s nanotechnológiou 5mm-37mm | ks | 100 | [7 empty] | 0 | 0
3. | Nástroj na pečatenie ciev, delenie tkaniva s veľkou zakrivenou čeľusťou pre otvorené zákroky, s nanopoťahom, dĺžka čeľustí 36mm, dĺžka násady 18cm 10 x 10 cm | ks | 45 | [7 empty] | 0 | 0
4. | Monopolárne jednorázové pero s držiakom/stojanom 10 x 15 cm | ks | 125 | [7 empty] | 0 | 0
5. | Nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie s malou zakrivenou čeľusťou 16.5 mm - 19 cm | ks | 60 | [7 empty] | 0 | 0
Celková zmluvná cena v EUR bez DPH za ČASŤ I. : | [7 empty] | 0
Celková zmluvná cena v EUR s DPH za ČASŤ I.: | [7 empty] | 0
Ak uchádzač nie je platca DPH , uvedie do stĺpca č.10 - 0%
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
V: | [7 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha RD - 2 časť I.
ŠPECIFIKÁCIA časť I.
Zoznam položiek časť I. :
P.č. | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Predpokladaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č.1 | Čelusťový nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie s nanotechnológiou 5mm-23mm |  | ks | 50
Položka č.2 | Čelusťový nástroj na laparoskopické spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie, s nanotechnológiou 5mm-37mm |  | ks | 100
Položka č.3 | Nástroj na pečatenie ciev, delenie tkaniva s veľkou zakrivenou čeľusťou pre otvorené zákroky, s nanopoťahom, dĺžka čeľustí 36mm, dĺžka násady 18cm |  | ks | 45
Položka č.4 | Monopolárne jednorázové pero s držiakom/stojanom |  | ks | 125
Položka č. 5 | Nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie s malou zakrivenou čeľusťou 16,5mm-19cm |  | ks | 60
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA časť I.
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Predávajúci uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č.1 + 2 | Spoločné požiadavky pre položky č.1. č.2
1.1. | nástroj vytvára spojenie aplikáciou elektrochirurgickej energie s vysokofrekvenčným prúdom na cievne štruktúry (cievy a lymfatický obeh) alebo zväzky tkanív vložené medzi čeľuste nástroja
1.2. | použiteľný s elektrochirurgickými generátormi Covidien s možnosťou uzatvárania ciev
1.3. | bipolárny elektrochirurgický nástroj pre bipolárny režim
1.4. | určený na použitie v minimálne invazívnych alebo otvorených chirurgických zákrokoch, pri ktorých sa vyžaduje ligácia a rozdeľovanie ciev, zväzkov tkanív a lymfatických ciev
1.5. | možnosť použitia na cievy (artérie a žily) až do priemeru 7mm
1.6. | možnosť použitia na manipuláciu s tkanivami a disekciu tkanív s otvorenými alebo zatvorenými čeľusťami
1.7. | funkcia zatavenia cievy a rozdelenia cievy spočíva v dvoch (2) krokoch
1.8. | čeľuste potiahnuté nano vrstvou pre menej lepenia a zanášania, menej čistenia počas zákroku
1.9. | anatomicky tvarované čeľuste
1.10. | viacfunkčné použitie - na zatavovanie a rozdeľovanie ciev, ako disektor, ako grasper, ako nožniče
1.11. | max.napätie 288 V
1.12. | použitie nástroja v oblasti všeobecnej chirurgie, v špecializovaných chirurgických odvetviach (urológia, cievna, hrudná a gynekologická chirurgia)
Položka č.1 | Čelusťový nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie s nanotechnológiou 5mm-23mm
rozmery inštrumentu - priemer 5mm/dĺžka 23 cm
Položka č. 2 | Čelusťový nástroj na laparoskopické spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie, s nanotechnológiou 5mm-37mm
2022-01-02 | rozmery inštrumentu - priemer 5mm/dĺžka 37cm
Položka č. 3 | Nástroj na pečatenie ciev, delenie tkaniva s veľkou zakrivenou čeľusťou pre otvorené zákroky, s nanopoťahom, dĺžka čeľustí 36mm, dĺžka násady 18cm
3.1. | nástroj vytvára spojenie aplikáciou rádiofrekvenčnej (RF) elektrochirurgickej energie na cievne štruktúry (cievy a lymfatické cievy) alebo zväzky tkanív vložené medzi čepele nástroja
3.2. | čepeľ nástroja je chirurgicky ovládaná na rozdelenie tkaniva
3.3. | použiteľný s elektrochirurgickými generátormi Covidien s možnosťou uzatvárania ciev
3.4. | bipolárny elektrochirurgický nástroj
3.5. | určený na použitie pri minimálne invazívnych alebo otvorených chirurgickými zákrokoch, v ktorých sa vyžaduje uzatvorenie a rozdeľovanie ciev, zväzok tkanív a lymfatických ciev
3.6. | možnosť použitia na cievy (artérie a žily) až do priemeru 7mm, vrátane
3.7. | funkcia zatavenia cievy a rozdelenia cievy spočíva v dvoch (2) krokoch
3.8. | anatomicky tvarované čeľuste
3.9. | viacfunkčné použitie - na zatavovanie a rozdeľovanie ciev, ako disektor, ako grasper, ako nožniče
3.10. | anatomicky tvarované čeľuste
3.11. | max.napätie 288 V
3.12. | použitie nástroja v oblasti všeobecnej chirurgie, v špecializovaných chirurgických odvetviach (urológia, cievna, hrudná a gynekologická chirurgia)
3.13. | rozmery - dĺžka čeľustí 36mm, dĺžka násady 18cm
Položka č. 4 | Monopolárne jednorázové pero s držiakom/stojanom
4.1. | elektrochirurgický nástroj, ktorý umožňuje chirurgovi regulovať výstup elektrochirurgického generátora priamo zo sterilného poľa
4.2. | ručné ovládané zariadenie
4.3. | 3 režimy výstupu - rez, koagulácia, hemostáza s funkciou disekcie
4.4. | maximálne napätie 3625 V
4.5. | možnosť výmeny aktívnej elektródy
Položka č. 5 | Nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie s malou zakrivenou čeľusťou 16,5mm-19cm
5.1. | nástroj vytvára spojovanie použitím vysokofrekvenčnej (RF) elektrochirurgickej energie na cievnych štruktúrach (cievy a lymfatické tkanivá) alebo na zväzkoch tkanív vložených medzi čeluste nástroja
5.2. | bipolárny elektrochirurgický nastroj
5.3. | možno použiť na cievy (artérie a žily) až do priemeru 7mm
5.4. | čeľuste potiahnuté nano vrstvou pre menej lepenia a zanášania, menej čistenia počas výkonu
5.5. | viacfunkčne použitie - na zatavovanie a rozdeľovanie ciev, ako disektor, ako grasper, ako nožnice
5.6. | anatomicky tvarované čeľuste
5.7. | funkcia zatavenia cievy a rozdelenia cievy spočíva v 2 krokoch
5.8. | maximálne menovité napätie 288 V
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V: |  | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha RD 1 - časť II.
Názov predmetu zákazky:
Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nástroje
KALKULÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
časť II. Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo na obdobie 12 mes. | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | ŠUKL | Jednotková cena za predpokladaný počet MJ v EUR |  |  | Celková cena za predpokladaný počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou | ks | 70 | [7 empty] | 0 | 0
Celková zmluvná cena v EUR bez DPH za ČASŤ II. : | [7 empty] | 0
Celková zmluvná cena v EUR s DPH za ČASŤ II. : | [7 empty] | 0
Ak uchádzač nie je platca DPH , uvedie do stĺpca č.10 - 0%
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha RD 2 - časť II.
ŠPECIFIKÁCIA časť II.
Zoznam položiek časť II.:
P.č. | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Predpokladaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č.1 | Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou |  | ks | 70
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA časť II.
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Predávajúci uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č.1
1.1. | určené na koaguláciu a rez tkaniva (ciev) výlučne pomocou ultrasonickej energie
1.2. | elektrická energie pomocou prevodníka HPBLUE premenená na mechanickú energiu, ktorá je následne využívaná na koaguláciu alebo rez tkanivových štruktúr
1.3. | kompatibilita s generátorom GEN11
1.4. | indikácie na použie-otvorené zákroky všeobecnej chirurgie, gynekologické, otorinolaryngologické, urologické, hrudné, vaskulárne
1.5. | schopnosť uzatvárania ciev až do 5mm (vrátane) a lymfatické cievy
1.6. | nožnicové uchopenie inštrumentu
1.7. | nástroj so zahnutou čepeľou a prítlačným ramenom s teflónovou podložkou
1.8. | mäkká úchopová rukoväť nožníc, v ktorej je vložená zostava s dvomi ručnými ovládačmi
1.9. | možnosť ovládania ručným ovládaním alebo nožným pedálom
1.10. | parametre:
dĺžka nožníc 9 cm
aktívna dĺžka čepele 16mm
1.11. | balenie-sterilné (jeden pacient)
1.12. | súčasťou koagulačných nožníc je momentový uťahovací kľúč
1.13. | v 1 balíku min.4-max.6kusov
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V: |  | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha RD 3 Subdodávatelia
Názov predmetu zákazky:
Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nožnice
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĹOV
P.č. | Názov subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v % | Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v EUR bez DPH | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
(meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač