**VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY**

**na zákazku s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“)**

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade so ZVO týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky
na zákazku verejného obstarávania.

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa :**

**Názov : Mestská časť Bratislava-Petržalka**

**Sídlo:** Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

**IČO :** 00 603 201

**Zastúpenie** Ing. Ján Hrčka, starosta

**Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:**

Mgr. Linda Prutkayoválinda.prutkayova@petrzalka.sk, +421 947 487 181

**Kontaktná osoba pre predmet zákazky:**

Mgr. Viola Holzhauserová, viola.holzhauserova@petrzalka.sk +421 947 487 038

1. **Názov zákazky: „****Akustická úprava školských jedální“**
2. **CPV kódy Zatriedenie predmetu zákazky podľa spoločného slovníka obstarávania:**

Hlavný predmet obstarávania:

 45212422-0 - Stavebné práce na stavbe jedální

1. **Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk:**

Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/sk.> v lehote **najneskôr do 30.11.2022 do 11:11 hod.** Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom vyhod­nocovania.

1. **Miesto dodania predmetu zákazky** :
2. Pre časť 1: MŠ Macharova 1, Bratislava Petržalka (školská jedáleň)
3. Pre časť 2: MŠ Röntgenova 16, Bratislava Petržalka (školská jedáleň)
4. Pre časť 3: MŠ Strečnianska 2, Bratislava Petržalka (školská jedáleň)
5. **Lehota plnenia:**

**do 12.12.2022**, ak sa verejný obstarávateľ a dodávateľ nedohodnú inak.

1. **Predpokladaná hodnota zákazky/množstvo/rozsah plnenia**: bude určená týmto prieskumom trhu ako priemer cenových ponúk pre jednotlivé časti, pričom prieskum trhu sa môže použiť aj
na výber dodávateľa.
2. **Predmet zákazky:**
3. **Predmetom zákazky pre časť 1** je samostatne zavesený akustický stropný prvok. Panely sú nehorľavé a majú vnútorné jadro vyrobené z minerálnej vlny vysoké hustoty. Ekvivalentná absorpčná plocha prvku 2400x1200 je pre 125 Hz rovná 1,3 m2 sabin, pre 4000 Hz rovná 3,9 m2 sabin.

Akustické panely:

- rovné, náter na bočných hranách, bez rámu,

- hrúbka panelu je 40 mm

- rozmer panelu 2400x1200mm,

- hmotnosť samotného panelu je 4,5 kg/m2

Systém zavesenia pomocou oceľových laniek, drôtových závesov, priamej inštalačnej doštičky a jednobodového závesu. Uchytenie chemickou kotvou. Maximálna záťažová kapacita prvku s 6 upevňovacími bodmi je 4 kg. Zaťaženie panelu musí byť rovnomerne rozložené, všetky závesy musia niesť rovnakú záťaž.

Povrch kazety - pokrytý z hornej aj spodnej strany sklenou tkaninou v bielej farbe

Odrazené svetlo - rozptýlené, neoslňujúce.

Požiarna trieda A2-s1 d0 podľa EN 13501-1. Plne recyklovateľný výrobok.

Časť 1 bude realizovaná v školskej jedálni MŠ Macharova 1, Bratislava. Cena je vrátane dodania na miesto dodania predmetu zákazky a prvkov potrebných na montáž, demontáž a stavebné úpravy. Vizualizácia školskej jedálne je uvedená v Prílohe č. 2a. Rozmer jedálne s telocvičňou: 7 a viac triedna MŠ - cca -140m2 (veľká).

1. **Predmetom zákazky pre časť 2** je samostatne zavesený akustický stropný prvok. Panely sú nehorľavé a majú vnútorné jadro vyrobené z minerálnej vlny vysoké hustoty. Ekvivalentná absorpčná plocha prvku 2400x1200 je pre 125 Hz rovná 1,3 m2 sabin, pre 4000 Hz rovná 3,9 m2 sabin.

Akustické panely:

- rovné, náter na bočných hranách, bez rámu,

- hrúbka panelu je 40 mm

- rozmer panelu 2400x1200mm,

- hmotnosť samotného panelu je 4,5 kg/m2

Systém zavesenia pomocou oceľových laniek, drôtových závesov, priamej inštalačnej doštičky a jednobodového závesu. Uchytenie chemickou kotvou. Maximálna záťažová kapacita prvku s 6 upevňovacími bodmi je 4 kg. Zaťaženie panelu musí byť rovnomerne rozložené, všetky závesy musia niesť rovnakú záťaž.

Povrch kazety - pokrytý z hornej aj spodnej strany sklenou tkaninou v bielej farbe

Odrazené svetlo - rozptýlené, neoslňujúce.

Požiarna trieda A2-s1 d0 podľa EN 13501-1. Plne recyklovateľný výrobok.

Časť 2 bude realizovaná v školskej jedálni MŠ Röntgenova 16, Bratislava. Cena je vrátane dodania na miesto dodania predmetu zákazky a prvkov potrebných na montáž, demontáž a stavebné úpravy. Vizualizácia školskej jedálne je uvedená v Prílohe č. 2b. Rozmer jedálne a telocvične: 7 a viac triedna MŠ - cca 140m2 (veľká).

1. **Predmetom zákazky pre časť** je samostatne zavesený akustický stropný prvok. Panely sú nehorľavé a majú vnútorné jadro vyrobené z minerálnej vlny vysoké hustoty. Ekvivalentná absorpčná plocha prvku 2400x1200 je pre 125 Hz rovná 1,3 m2 sabin, pre 4000 Hz rovná 3,9 m2 sabin.

Akustické panely:

- rovné, náter na bočných hranách, bez rámu,

- hrúbka panelu je 40 mm

- rozmer panelu 2400x1200mm,

- hmotnosť samotného panelu je 4,5 kg/m2

Systém zavesenia pomocou oceľových laniek, drôtových závesov, priamej inštalačnej doštičky a jednobodového závesu. Uchytenie chemickou kotvou. Maximálna záťažová kapacita prvku s 6 upevňovacími bodmi je 4 kg. Zaťaženie panelu musí byť rovnomerne rozložené, všetky závesy musia niesť rovnakú záťaž.

Povrch kazety - pokrytý z hornej aj spodnej strany sklenou tkaninou v bielej farbe

Odrazené svetlo - rozptýlené, neoslňujúce.

Požiarna trieda A2-s1 d0 podľa EN 13501-1. Plne recyklovateľný výrobok.

Časť 3 bude realizovaná v školskej jedálni MŠ Strečnianska 2, Bratislava. Cena je vrátane dodania na miesto dodania predmetu zákazky a prvkov potrebných na montáž, demontáž a stavebné úpravy. Vizualizácia školskej jedálne je uvedená v Prílohe č. 2c. Rozmer jedálne a telocvične: 7 a viac triedna MŠ - cca 140m2 (veľká).

**Odporúčame vlastné zameranie a obhliadku. V prípade potreby obhliadky na vytvorenie cenovej ponuky si ju môžete dohodnúť u Mgr. Violy Holzhauserovej na t.č: +421 947 038, email:** **viola.holzhauserova@petrzalka.sk**

 Záruka na predmet zákazky: minimálne 24 mesiacov.

V prípade, ak táto výzva, alebo doklady a dokumenty poskytnuté v rámci príloh tejto výzvy identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, alebo identifikuje konkrétneho dodávateľa alebo konkrétne technické riešenie, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky, technológie a zariadenia určené a zároveň nebude predstavovať zvýšené náklady pre verejného obstarávateľa. Pri výrobkoch, zariadeniach, materiáloch a/alebo príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite pri dodržaní vyššie uvedených požiadaviek. Ak uchádzač uplatní návrh na ekvivalent, predloží ho v ponuke v samostatnom dokumente „zoznam ekvivalentných položiek“, pričom predmetný zoznam musí obsahovať pôvodnú požiadavku na danú položku podľa tejto výzvy a návrh ekvivalentu.

1. **Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:**

Zákazka je rozdelená na 3 časti, **uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky alebo na jednotlivé časti, pričom vyhodnocovať sa bude každá časť zvlášť.**

Časť 1: Akustická úprava školskej jedálne - MŠ Macharova

Časť 2: Akustická úprava školskej jedálne - MŠ Röntgenova

Časť 3: Akustická úprava školskej jedálne - MŠ Strečnianska

1. **Podmienky financovania:**

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a na základe faktúry, v ktorej je dodávateľ povinný uviesť jednotlivé položky a celkovú cenu bez DPH a vrátane DPH.

Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry a nárok na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká až po riadnom a včasnom poskytnutí služby/dodaní tovaru/uskutočnení stavebných prác. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonom predpísané náležitosti alebo bude obsahovať chybné údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie alebo opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

1. **Výsledok verejného obstarávania:**

Výsledkom prieskumu trhu bude určenie predpokladanej hodnoty zákazky, výber dodávateľa a následné vystavenie objednávky.

1. **Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia:**

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného

postavenia:

1. podmienka účasti v § 32 ods. 1 písm. e) ZVO – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.

Uchádzač predloží sken dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a lebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky v súlade s prvou vetou.
2. podmienka účasti uvedená v § 32 ods. 1 písm. f) ZVO – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 2.

V prípade, ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, bude vylúčený. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
3. **Podmienky účasti týkajúce sa odbornej a technickej spôsobilosti:**

 Neuplatňuje sa

1. Obsah cenovej ponuky:

Požadujeme aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

1. **Návrh na plnenie** tejto výzvy podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača, tj **špecifikáciu jednotkových cien pre každú časť zvlášť**.

Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako aj Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

1. **Čestné vyhlásenie** podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy, **stačí 1 x pre všetky časti**.
2. **Sken dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a lebo poskytovať službu** vo vzťahu k predmetu zákazky, **stačí 1 x pre všetky časti.**

1. **Kritériá na vyhodnotenie ponúk:**
* Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe **najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky** v EUR s DPH .
* Úspešným uchádzačom pre jednotlivú časť predmetu zákazky sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky tej ktorej časti vrátane DPH.
* Celková cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím služby/dodaním tovaru/uskutočnením stavebných prác.
* Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií
na vyhodnotenie ponúk (§ 66 ods. 7 ZVO). Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií
na hodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádza, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
1. **Náklady na ponuku:**

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

1. **Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky:**

Ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo ponuka nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky, uvedené v tejto výzve, takáto ponuka nebude vyhodnocovaná podľa kritéria.

Verený obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje vyššie uvedeným spôsobom, v súlade s § 117 ZVO, pričom pre vyhodnocovanie predložených cenových ponúk

v súvislosti s ich využitím na postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou a pre výber zmluvného partnera pre dodanie predmetu zákazky bude uplatňovať aj základné princípy verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

1. **Vylúčenie uchádzača:**

Mestská časť Bratislava-Petržalka si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu obstarávania, ak:

* uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,
* uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,
* uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil falšované alebo pozmenené doklady, (zmena/úprava zmluvy sa považuje za pozmenený doklad),
* ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,
* uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou časťou Bratislava-Petržalka dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností.
1. **Použitie elektronickej aukcie:** Nie
2. **Doplňujúce informácie:**
* Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
* Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky postupom podľa

§ 117 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona.

1. **Dôvody zrušenia obstarávania:**
* nebola predložená žiadna ponuka,
* ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky,
* zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
* cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
* predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore
s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Mestská časť si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s úspešným uchádzačom zmluvu v prípade, ak by táto zmluva obsahovala ustanovenia zvlášť nevyhovujúce pre objednávateľa.

1. **Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:**

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným oznámi, že neuspeli. Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, s oznámením, že neuspeli a s uvedením dôvodu neúspešnosti.

Uchádzačovi, ktorý splní požiadavky stanovené v tejto výzve a zároveň ponúkne verejnému obstarávateľovi najnižšiu konečnú celkovú zmluvnú cenu v EUR za dodanie predmetu zákazky, verejný obstarávateľ vystaví objednávku. Uvedené platí v prípade, ak nenastanú okolnosti
na strane verejného obstarávateľa, ktoré by viedli k neakceptovaniu výsledkov v rámci zadávania zákazky podľa § 117 ZVO.

1. **Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

Ak nie je uvedené inak, informácie sa týkajú všetkých častí.

V Bratislave, dňa: 18.11.2022

**Prílohy:**

Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 2a Vizualizácia školskej jedálne pre časť 1

Príloha č. 2b Vizualizácia školskej jedálne pre časť 2

Príloha č. 2c Vizualizácia školskej jedálne pre časť 3